К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Окружни затвор у Београду, Београд, Бачванска 14

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

РЕДНИ БРОЈ 3ЈНОП /2019

Београд, октобар 2019. године

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца | Окружни затвор у Београду |
| --- | --- |
| Седиште и адреса наручиоца | Бачванска 14, 11000 Београд |
| Овлашћено лице | Звонко Груловић, Управник |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | Звонко Груловић, Управник |
| Лице за контакт | Дејан Марјановић-питања спецификације и техничких захтева и Оливера Мијаиловић Јојић-припрема понуде општи део Тел: 3813-502 |
| Телефон и факс | 011/381-3502 |
| Е-маил | bgzatvor@uiks.gov.rs |
| Порески идентификациони број (ПИБ) | 103698520 |
| Матични број наручиоца | 17621483 |
| Шифра делатности | 8423 |
| Назив банке | Управа за трезор |
| Број рачуна | 840-734621-08 |

Место и датум,                                         Окружни затвор у Београду  као Наручилац  Београд, октобар 2019. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/20 12, 14/20 15 и 68/2015),  у  даљем  тексту:  Закон),  члана  2.  Правилника обавезним  елементима  конкурсне  документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке редни број ЈНОП 3/2019, број  404- 23    /19-04 од  31 .10  .2019. године и Решења о образовању комисије за предметну јавну  набавку брoj 404-23      /19-04 од    31.10.    .2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку  добара /опреме за потребе службе за обезбеђење, редни број ЈНОП 3/2019

Конкурсна документација садржи:

ОПШТИ ПОДАЦИ НАРУЧИОЦУ............................................................................. 2

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ............................................................4

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .......................................................5

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (предмер, спецификација) ........................5

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА..10,37

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА...............................................................14

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ................................................................................................15

VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ....73

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ .........................................  76

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ .............................................77

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА... .....78

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о наручиоцу:

| Назив наручиоца | Окружни затвор у Београду |
| --- | --- |
| Адреса | Бачванска бр.14, Београд |
| Интернет страница | http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9499/javne-nabavke-.php |
| Радно време | понедељак - петак од 07.30 до 15.30 часова |

2) Врста поступка јавне набавке

Предметна   јавна   набавка   се   спроводи   у   отвореном   поступку,   у   складу   са   Законом   и  подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Процењена вредност 8.333,333,00 динара без ПДВ-а

3) Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке добара опреме за потребе службе за обезбеђење, редни број ЈНОП 3/2019

Општи речник набавки -88219500 Програмски пакет за свич или рутер, 48821000-9 Мрежни сервери 48822000-6 Рачунарски сервери, 48612000-1 Систем за управљања базама података 48613000-8 Електронско управљање подацима (EDM) 48614000-5 Систем за обезбеђивање података 48620000-0 Оперативни системи 48621000-7 Програмски пакет за оперативни систем централног рачунара...

4) Партије: Јавна набавка није обликована по партијама

5) Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6) Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од  20 дана од дана отварања понуда.

7) Контакт

Лицa за контакт: Дејан Марјановић – питања везана за спецификацију и техничке захтеве и Оливера Мијаиловић Јојић општа припрема понуде,  комисија за јавну набавку ; e-mail адреса:bgzatvor@uiks.gov.rs

Радно време: понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1)Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке  добара / Опрема за потребе службе за обезбеђење, редни број ЈНОП 3/2019

2) Партије : Јавна набавка није обликована по партијама

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

За предметну јавну набавку

1. Врста добара

Опрема за потребе службе за обезбеђење опрема за вт надзор (снимачи, камере...)

2. Количина

Врста и количина добара/опреме детаљно описана кроз спецификацију која је саставни део ове документације налази се на страни од 20. и даље, ове документације.

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

У складу са захтевима наручиоца према гаранцијама произвођача опреме и  постгаранцијској подршци испоручиоца опреме.

5. Време испоруке и уграње предметне опреме износи 90 дана од дана уплате уговореног аванса од стране купца(наручиоца)

6. Место испоруке

Окружни затвор у Београду, Бачванска 14, Београд-

7. Предност за домаће понуђаче и добра

У  складу  са  чланом  86. став  1. Закона  о јавним  набавкама  у  ситуацији  када  постоје  понуде  понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора избрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона

Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава  обавезне  услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  (чл. 75.  ст. 1. тач. 1) Закона);

2)  Да  он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)  Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са  прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  (чл. 75. ст. 1. тач.  4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  житвотне  средине,  као  и  да  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време подношења понуде (чл. 75 ст. 2. Закона).

Потребно је да понуђач поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање система техничке заштите и обуке корисника и за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).

1.2.  Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за  учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Кадровски капацитет

Понуђач мора да има:

- минимум 2 дипломирана инжењера електротехнике са лиценцама МУП- а (за физичко лице) за вршење послова планирања система техничке заштите, те за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите и са лиценцом Инжењерске коморе Србије 353 - од тога

-минимум 1 са лиценцом Инжењерске коморе Србије 453 (одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система),

- минимум 2 запослена лица електротехничке струке са лиценцом МУП-а (за физичко лице) за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање система техничке заштите и обуке корисника са лекарским уверењима за рад на висини и са потврдом/лиценцом од произвођача опреме (за камере, софтвер, НВР снимаче) да су прошли обуку и да су оспособљени за подешавање хардвера и софтвера (ова лица могу улазити у број већ тражених кадрова или бити нова два лица)

Технички капацитет:

- Потребно је да понуђач поседује каталог/извод из каталога са техничким карактеристикама опреме коју нуди у својој понуди. Потребно је да каталог буде на српском или енглеском језику уз који се доставља и прост превод каталога који ће Понуђач бити дужан као такав оверити у случају избора његове понуде.

- Понуђач који нуди опрему мора да достави потврду произвођача - МАФ (за камере, НВР снимаче, сервере и мрежну опрему) да је овлашћен да исту продаје и уграђује за предметни тендер са обавезном назнаком о називу и адреси наручиоца и броју предметне набавке.

Сервери и мрежна опрема морају бити од истог произвођача.

1.2. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Уколико понуђач подноси  понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач  мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, део набавке који ће се извршити преко подизвођача.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је уз понуду дужан да достави оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде, у износу 100.000,00 динара, којом се гарантује да ће наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: Понуђач изменио или опозвао понуду у време трајања важности понуде без сагласности, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена као најповољнија одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде, понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију за добро извршење посла или повраћај аванса. ВАЖНО: Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи напред наведене елементе.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла.

Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 01.06.2020.године.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за повраћај аванса.

Понуђач је уз понуду дужан доставити обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив, без права приговора, гаранције за повраћај аванса у висини уговореног и исплаћеног аванса и са роком важности до 01.03.2020.године.

Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се налазе на списку негативних референци.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

РОК ЗА ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ ОПРЕМЕ

Рок за испоруку и уградњу опреме износи:

-90 дана од дана од дана уплаћеног уговореног аванса (укупно уговорене вредности)

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА

1)  Испуњеност  обавезних услова  за  учешће  у  поступку  предметне јавне  набавке , наведених  у одељку  1. тач. 1.1. овог поглавља, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1.1. Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 1) овог поглавља  - Доказ : Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

1.2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 2) овог поглавља  -  Доказ:  Правна  лица:  1)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење основног суда  (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у  надлежности  редовног  кривичног  одељења  Вишег  суда)  на  чијем  подручју  се  налази  седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или  огранка  страног  правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита,  кривично  дело  преваре.  Уколико  уверење  основног  суда  не  обухвата  податке  из  казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења  Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем   подручју    се  налази    седиште    домаћег   правног    лица,   односно    седиште представништва  или  огранка  страног  правног  лица,  којим  се  потврђује  да  правно  лице није  осуђивано  за  кривична  дела  против  привреде  и  кривично  дело  примања  мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани  криминал Вишег суда у  Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано  за неко од кривичних дела као  члан  организоване  криминалне  групе;  3)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  и  неко  од  кривичних  дела  организованог  криминала  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења или   према   месту   пребивалишта   законског   заступника).   Уколико   понуђач   има   више законских  заступника  дужан  је  да  достави  доказ  за  сваког  од  њих;  Предузетници и  физичка  лица:  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне  полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде, кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту  пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

1.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, наведен у одељку  1. тачка 1.1. подтачка 3) овог поглавља  -  Доказ:Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  да  је  измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе  по  основу   изворних   локалних   јавних   прихода   или   Потврду   Агенције   за  приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

1.4. Услов  из  члана  75.  став  2.  Закона,  наведен  у  одељку  1.  тачка  1.1.  подтачка  5)  овог  поглавља  - Доказ : Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу X).  Изјава  мора  да  буде  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  оверена  печатом.  Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

2. Додатни услови из чл. 76. Закона, наведени у одељку 1. доказују се:

За технички капацитет  и кадровкси капацитет (1.2.1. одељка услови за учешће) потребно је доставити:

ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Списак инжењера са фотокопијом, (проста фотокопија /у случају избора потребно је доставити оверене фотокопије ) свих захтеваних лиценци за све затражене инжењере на документу са меморандумом понуђача са подацима о врстама лиценци и фотокопијом правног облика ангажовања код понуђача   (лиценце МУП-а и личне лиценце /лиценце Инжењерске коморе Србије

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач је дужан доказати усаглашеност понуђених добара са техничком спецификацијом из конкурсне документације достављањем каталога /каталошке стране произвођача за пронуђено  добро са детаљним техничким карактеристикама и моделом из којих наручилац на несумњив начин може да утврди усаглашеност  техничких карактеристика.Доставити  каталог на енглеском језику и прост превод истог, који у случају избора као најповољније понуде треба оверити.Доставити МАФ, захтевана овлашћења...

•Комисија задржава право да у сваком тренутку затражи додатна објашњења, изврши увид и прегледа опрему код понуђача или на месту где је понуђач уградио.

3) Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да  достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне ргистре, који  је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не мора да  приликом подношења понуде достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1.  тач. 1) до 4) Закона, наведене у тачки 1) подтач. 1.1. до 1.3 овог одељка.

4)  Наручилац   неће   одбити   понуду   као   неприхватљиву,   уколико   не   садржи   доказ   одређен  конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци  који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

5) Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо  доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу  оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом  те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима  понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежног органа те државе.

Ако  понуђач  није  могао  да  прибави  тражена  документа  у  року  за  подношење  понуде,  због  тога  што  она  до  тренутка  подношења  понуде  нису  могла  бити  издата  по  прописима  државе  у  којој  понуђач  има  седиште  и  уколико  уз  понуду  приложи  одговарајући  доказ  за  то,  наручилац  ће  дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

7) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са  испуњеношћу услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења одлуке, односно закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је  документује  на   прописан начин, са назнаком: „Поступак за јавну набавку опреме за потребе службе за обезбеђење, редни број ЈНОП 3/19“.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1) Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује уговор

Избор  најповољније  понуде  у  предметој  јавној  набавци  извршиће  се  применом  критеријума  „НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.

Резервни критеријум: у случају понуђача са једнаком ценом, уговор ће се доделити оном понуђачу који је понудио нижу цену  за редни број 2.3.1 (апликативни софвер)  из техничке  спецификације а у случају исте цене по овом резервном критеријуму, уговор ће се доделити понуђачу који је понудио нижу цену за  тачку 1.3.1. спецификације(Свич)

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда. Иста ће бити достављена свим понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр____________________ од ________________ за јавну набавку ДОБАРА опреме ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, редни број ЈНОП 3/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Понуђач (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
| Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон/факс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

2.1. начин подношења понуде:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. ОПРЕМА ПО  СПЕЦИФИКАЦИЈИ

А ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ (ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2)

Б ЗА ПАРТИЈУ ____

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  | TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE | J.M. | Kol. | J.cena (RSD) bez pdv-a | UKUPNO (RSD) bez PDV-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | OPIS RADOVA I OPREME |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA:svaka pozicija opreme obuhvata isporuku, montazu i povezivanje, a svaka pozicija instalacionog materijala obuhvata isporuku i postavljanje (polaganje) |  |  |  |  |
| 5,1 | TELEKOMUNIKACIONI I BEZBEDNOSNI SISTEMI |  |  |  |  |
| 1 | SISTEM VIDEO OBEZBEĐENJA |  |  |  |  |
| 1 | ORMAN BD.1.1 |  |  |  |  |
| 1.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | BDA.1.1 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 1 |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 6 |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 6 |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 0 |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 0 |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 0 |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 0 |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 6 |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 0 |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |  |  |
| 1.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 0 |  |  |
| 1.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 28x SFP+ i 2x QSFP28 • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 800 nanosekundi • Broj ruta: 200k(IPv4)/64k (IPv6) • Svičing kapacitet: 960Gbps • Forwarding rate: 720Mpps • Link agregacija: 32 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 500 L3 VLAN • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen • Svič mora da ima mogućnost instalacije standardnih Linux alata kao podrška za prilagođavanje automatizacije • Svič mora da podržava virtuelizaciju mreže baziranu na VXLAN tehnologiji sa L2/L3 hardverskom podrškom, BGP VXLAN EVPN sa RIOT funkcionalnošću • Ugrađena optimizacija za DCB (PFC, DCBx, ETS, iSCSI optimizacija) | kom. | 1 |  |  |
| 2 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 0 |  |  |
| 5 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 0 |  |  |
| 6 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 8 |  |  |
| 1.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |  |  |
| 1.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 0 |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 0 |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 0 |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 0 |  |  |
| 1.6. | RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |  |  |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 0 |  |  |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 0 |  |  |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 0 |  |  |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 0 |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |  |  |
|  | SVEGA ORMAN BD.1.1: |  |  |  |  |
| 2 | ORMAN BD.2.1 |  |  |  |  |
| 2.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | BDA.2.1 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 0 |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 0 |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 0 |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 0 |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 0 |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 0 |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 0 |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 0 |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 6 |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 0 |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 6 |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 0 |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |  |  |
| 2.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 0 |  |  |
| 2.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | Aplikativni Server sledećih karakteristika: -Rack mount server 2U -Podrška za 2 x CPU -1 x Intel Xeon Silver 4215 -24 x DIMM slotova -2 x 16GB RDIMM, 2933MT/s -24 x 2.5" disk slotova -4 x 2.4TB SAS 10K RPM -RAID kontroler sa minimalno 8GB cache -2 x 32GB SD Card -4 x 1GbE Base-T -Integrisani kontroler za daljinsko upravljanje servera sa aktiviranom virtuelnom konzolom i mogućnošću pristupa putem HTML5 -Podrška za automatski update integrisanog kontrolera za daljinsko upravljanje -Kontroler za lokalnu dijagnostiku servera putem mobilne aplikacije (Android i iOS podrška) i Bluetooth veze -Sistemski implementirana podrška za sigurno uklanjanje podataka sa svih tipova diskova u serveru -Sistemski implementirana podrška za sprečavanje promene podešavanja servera i postavljanja nenamenskog sistemskog firmware -Redundatno napajanje (2 kom.) 750W -3 godine garancije u režimu servisa sledećeg radnog dana od prijave kvara | kom. | 1 |  |  |
| 2 | Video Server sledećih karakteristika: -Rack mount server 2U -Podrška za 2 x CPU -1 x Intel Xeon Silver 4210 -16 x DIMM slotova -2 x 16GB RDIMM -24 x 3.5" disk slotova -12 x 4TB NLSAS HDD -RAID kontroler sa minimalno 2GB cache -2 x 32GB SD Card -4 x 1GbE Base-T -Integrisani kontroler za daljinsko upravljanje servera sa aktiviranom virtuelnom konzolom i mogućnošću pristupa putem HTML5 -Podrška za automatski update integrisanog kontrolera za daljinsko upravljanje -Sistemski implementirana podrška za sigurno uklanjanje podataka sa svih tipova diskova u serveru -Sistemski implementirana podrška za sprečavanje promene podešavanja servera i postavljanja nenamenskog sistemskog firmware -Redundatno napajanje (2 kom.) 1100W -3 godine garancije u režimu servisa sledećeg radnog dana od prijave kvara | kom. | 1 |  |  |
| 3 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 48 x 1000BASE-T, 4 x SFP+ • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 3.7mikrosekundi • Broj ruta: 16k(IPv4)/8k (IPv6) • Svičing kapacitet: 530Gbps • Forwarding rate: 131Mpps • Link agregacija: 16 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalni broj svičeva u steku • RIP routing interfaces: 1058 RIPv1 2453 RIPv2 • VLAN routing interfaces: 128 • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 4096/1000 • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen | kom. | 2 |  |  |
| 4 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |  |  |
| 5 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 0 |  |  |
| 6 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |  |  |
| 2.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |  |  |
| 2.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 0 |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 0 |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 0 |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 0 |  |  |
| 2.6. | RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |  |  |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |  |  |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |  |  |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 0 |  |  |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |  |  |
|  | SVEGA ORMAN BD.2.1: |  |  |  |  |
| 3 | ORMAN BD.5.1.01 |  |  |  |  |
| 3.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | BD.5.1.01 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 1 |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 6 |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 0 |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 4 |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 0 |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 0 |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 4 |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 0 |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 0 |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 0 |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |  |  |
| 3.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 0 |  |  |
| 3.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 28x SFP+ i 2x QSFP28 • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 800 nanosekundi • Broj ruta: 200k(IPv4)/64k (IPv6) • Svičing kapacitet: 960Gbps • Forwarding rate: 720Mpps • Link agregacija: 32 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 500 L3 VLAN • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen • Svič mora da ima mogućnost instalacije standardnih Linux alata kao podrška za prilagođavanje automatizacije • Svič mora da podržava virtuelizaciju mreže baziranu na VXLAN tehnologiji sa L2/L3 hardverskom podrškom, BGP VXLAN EVPN sa RIOT funkcionalnošću • Ugrađena optimizacija za DCB (PFC, DCBx, ETS, iSCSI optimizacija) | kom. | 0 |  |  |
| 2 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 0 |  |  |
| 3.4. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |  |  |
| 3.5. | RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |  |  |
| 3 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 0 |  |  |
| 4 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 0 |  |  |
| 5 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |  |  |
|  | SVEGA ORMAN BD.5.1.01: |  |  |  |  |
| 4 | ORMAN BD.5.1.02 |  |  |  |  |
| 4.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | BD.5.1.02 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 1 |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 6 |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 0 |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 4 |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 0 |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 0 |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 4 |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 0 |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 0 |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 0 |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |  |  |
| 4.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 0 |  |  |
| 4.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 28x SFP+ i 2x QSFP28 • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 800 nanosekundi • Broj ruta: 200k(IPv4)/64k (IPv6) • Svičing kapacitet: 960Gbps • Forwarding rate: 720Mpps • Link agregacija: 32 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 500 L3 VLAN • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen • Svič mora da ima mogućnost instalacije standardnih Linux alata kao podrška za prilagođavanje automatizacije • Svič mora da podržava virtuelizaciju mreže baziranu na VXLAN tehnologiji sa L2/L3 hardverskom podrškom, BGP VXLAN EVPN sa RIOT funkcionalnošću • Ugrađena optimizacija za DCB (PFC, DCBx, ETS, iSCSI optimizacija) | kom. | 0 |  |  |
| 2 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 0 |  |  |
| 4.4. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |  |  |
| 4.5. | RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |  |  |
| 3 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 0 |  |  |
| 4 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 0 |  |  |
| 5 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |  |  |
|  | SVEGA ORMAN BD.5.1.02: |  |  |  |  |
| 6 | ORMAN FD.A1.0-1 |  |  |  |  |
| 6.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | FD.A1.0-1 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 2 |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 12 |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 2 |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 2 |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 19 |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 5 |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 19 |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 1 |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |  |  |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina | kom. | 1 |  |  |
| 6.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 17 |  |  |
| 6.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |  |  |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 2 |  |  |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |  |  |
| 6.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |  |  |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + | kom. | 16 |  |  |
| 3 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela H.265 i H.264 trostruko kodiranje 50/60 kadrova u sekundi @ 1080P (1920 × 1080), VDR (140dB), dan / noć (ICR), 3DNR, AVB, AGC, BLC Višestruko nadgledanje mreže: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2.7mm ~ 13.5mm motorizovano sočivo Micro SD memorija, PoE + Max. IC LED dužina 50m | kom. | 1 |  |  |
| 4 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere | kom. | 17 |  |  |
| 5 | PTZ Mrežna kamera od 2MP 30k Starlight, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”2Megapiksela STARVIS ™ CMOS Snažni 30k optički zum Starlight tehnologija H.265 Kodiranje Mak. 50 / 60fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P Automatsko praćenje i IVS Podrška PoE + IP67, IK10 | kom. | 1 |  |  |
| 6 | Vodootporna dozna i nosač za montažu PTZ kamere na zid | kom. | 1 |  |  |
| 6.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 750 |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 50 |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 60 |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 70 |  |  |
| 6.6. | RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |  |  |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |  |  |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |  |  |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 17 |  |  |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |  |  |
|  | SVEGA ORMAN FD.A1.0-1: |  |  |  |  |
| 7 | ORMAN FD.A1.0-2 |  |  |  |  |
| 7.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | FD.A1.0-2 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 2 |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 12 |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 2 |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 1 |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 9 |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 5 |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 9 |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 3 |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |  |  |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina | kom. | 1 |  |  |
| 7.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 8 |  |  |
| 7.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |  |  |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 1 |  |  |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |  |  |
| 7.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |  |  |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + | kom. | 8 |  |  |
| 3 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere | kom. | 8 |  |  |
| 7.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 310 |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 50 |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 50 |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 100 |  |  |
| 7.6. | RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |  |  |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |  |  |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |  |  |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 8 |  |  |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |  |  |
|  | SVEGA ORMAN FD.A1.0-2: |  |  |  |  |
| 11 | ORMAN FD.A45.0-2 |  |  |  |  |
| 11.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | FD.A45.0-2 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 2 |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 12 |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 2 |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 1 |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 10 |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 5 |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 10 |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 1 |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |  |  |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina | kom. | 1 |  |  |
| 11.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 11 |  |  |
| 11.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |  |  |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 1 |  |  |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |  |  |
| 11.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |  |  |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + | kom. | 9 |  |  |
| 3 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere | kom. | 9 |  |  |
| 11.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 350 |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 0 |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 70 |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 40 |  |  |
| 11.6. | RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |  |  |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |  |  |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |  |  |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 11 |  |  |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |  |  |
|  | SVEGA ORMAN FD.A45.0-2: |  |  |  |  |
| 12 | ORMAN FD.S.0 |  |  |  |  |
| 12.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | FD.S.0 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 2 |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 12 |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 2 |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 1 |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 10 |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 5 |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 10 |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 1 |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |  |  |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina | kom. | 1 |  |  |
| 12.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 9 |  |  |
| 12.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |  |  |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 1 |  |  |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |  |  |
| 12.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |  |  |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + | kom. | 9 |  |  |
| 3 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere | kom. | 9 |  |  |
| 12.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 400 |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 100 |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 0 |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 40 |  |  |
| 12.6. | RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |  |  |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |  |  |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |  |  |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 9 |  |  |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |  |  |
|  | SVEGA ORMAN FD.S.0: |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| 1 | ORMAN BD.1.1 |  |  |  |  |
| 2 | ORMAN BD.2.1 |  |  |  |  |
| 3 | ORMAN BD.5.1.01 |  |  |  |  |
| 4 | ORMAN BD.5.1.02 |  |  |  |  |
| 6 | ORMAN FD.A1.0-1 |  |  |  |  |
| 7 | ORMAN FD.A1.0-2 |  |  |  |  |
| 11 | ORMAN FD.A45.0-2 |  |  |  |  |
| 12 | ORMAN FD.S.0 |  |  |  |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A: |  |  |  |  |  |
| UKUPNO SA PDV-oM: |  |  |  |  |  |

На основу објављеног позива Окружног затвора у Београду за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара /опреме  за потребе службе за обезбеђење Окружног затвора у Београду, редни број  ЈНОП  3/2019, а  на  основу захтеване техничке спецификације која је  саставни  део  конкурсне  документације  достављамо следећу:

П О Н У Д У

(заокружити)

а) Самостално

б) Заједничка понуда

ц) Понуда са подизвођачем

Заједничка понуда:

Учесници у заједничкој понуди (навести све учеснике)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Понуда са подизвођачем (навести све подизвођаче)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (БЕЗ ПДВ)  __________________________________________

____________________________________________________(бројчано и словима) ПОНУЂЕНА ЦЕНА(СА ПДВ )_______________________ (бројчано и словима                   )

Купац се обавезује да уплати уговорену вредност опреме авансно 100 % према условима уговора у саставу конкурсне документације.

ОПРЕМА ЈЕ САГЛАСНА СВИМ ЗАХТЕВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАКАМА И ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И  ЗАХТЕВА

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 60 дана

ГАРАНТНИ РОК за испоручену ОПРЕМУ: Минимално према гарантном року произвођача опреме.

РОК ИСПОРУКЕ И  УГРАДЊЕ ОПРЕМЕ: 90 дана од уплате уговорене висине аванса.

Место и датум,						         Понуђач,

_______________, ___. ___. 2019. год.                	     _______________________

(потпис и печат овлашћеног лица

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни  подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће  попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Образац ПОНУДЕ-СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

- БРОЈ ПОНУДЕ ____________________

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Број телефона / факса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу позива за подношење понуде за преметну набавку подносимо понуду број _______ од ______________ године.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE | J.M. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | OPIS RADOVA I OPREME |  |  |
|  | NAPOMENA:svaka pozicija opreme obuhvata isporuku, montazu i povezivanje, a svaka pozicija instalacionog materijala obuhvata isporuku i postavljanje (polaganje) |  |  |
| TELEKOMUNIKACIONI I BEZBEDNOSNI SISTEMI |  |  |  |
| 1 | SISTEM VIDEO OBEZBEĐENJA |  |  |
| 1 | ORMAN BD.1.1 |  |  |
| 1.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | BDA.1.1 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 1 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 6 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 6 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 0 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 0 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 0 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 0 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 6 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 0 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 1.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 0 |
| 1.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 28x SFP+ i 2x QSFP28 • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 800 nanosekundi • Broj ruta: 200k(IPv4)/64k (IPv6) • Svičing kapacitet: 960Gbps • Forwarding rate: 720Mpps • Link agregacija: 32 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 500 L3 VLAN • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen • Svič mora da ima mogućnost instalacije standardnih Linux alata kao podrška za prilagođavanje automatizacije • Svič mora da podržava virtuelizaciju mreže baziranu na VXLAN tehnologiji sa L2/L3 hardverskom podrškom, BGP VXLAN EVPN sa RIOT funkcionalnošću • Ugrađena optimizacija za DCB (PFC, DCBx, ETS, iSCSI optimizacija) | kom. | 1 |
| 2 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 0 |
| 5 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 0 |
| 6 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 8 |
| 1.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |
| 1.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 0 |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 0 |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 0 |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 0 |
| 1.6. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 0 |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 0 |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 0 |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 0 |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN BD.1.1: |  |  |
| 2 | ORMAN BD.2.1 |  |  |
| 2.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | BDA.2.1 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 0 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 0 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 0 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 0 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 0 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 0 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 0 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 0 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 6 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 0 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 6 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 0 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 2.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 0 |
| 2.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Aplikativni Server sledećih karakteristika: -Rack mount server 2U -Podrška za 2 x CPU -1 x Intel Xeon Silver 4215 -24 x DIMM slotova -2 x 16GB RDIMM, 2933MT/s -24 x 2.5" disk slotova -4 x 2.4TB SAS 10K RPM -RAID kontroler sa minimalno 8GB cache -2 x 32GB SD Card -4 x 1GbE Base-T -Integrisani kontroler za daljinsko upravljanje servera sa aktiviranom virtuelnom konzolom i mogućnošću pristupa putem HTML5 -Podrška za automatski update integrisanog kontrolera za daljinsko upravljanje -Kontroler za lokalnu dijagnostiku servera putem mobilne aplikacije (Android i iOS podrška) i Bluetooth veze -Sistemski implementirana podrška za sigurno uklanjanje podataka sa svih tipova diskova u serveru -Sistemski implementirana podrška za sprečavanje promene podešavanja servera i postavljanja nenamenskog sistemskog firmware -Redundatno napajanje (2 kom.) 750W -3 godine garancije u režimu servisa sledećeg radnog dana od prijave kvara | kom. | 1 |
| 2 | Video Server sledećih karakteristika: -Rack mount server 2U -Podrška za 2 x CPU -1 x Intel Xeon Silver 4210 -16 x DIMM slotova -2 x 16GB RDIMM -24 x 3.5" disk slotova -12 x 4TB NLSAS HDD -RAID kontroler sa minimalno 2GB cache -2 x 32GB SD Card -4 x 1GbE Base-T -Integrisani kontroler za daljinsko upravljanje servera sa aktiviranom virtuelnom konzolom i mogućnošću pristupa putem HTML5 -Podrška za automatski update integrisanog kontrolera za daljinsko upravljanje -Sistemski implementirana podrška za sigurno uklanjanje podataka sa svih tipova diskova u serveru -Sistemski implementirana podrška za sprečavanje promene podešavanja servera i postavljanja nenamenskog sistemskog firmware -Redundatno napajanje (2 kom.) 1100W -3 godine garancije u režimu servisa sledećeg radnog dana od prijave kvara | kom. | 1 |
| 3 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 48 x 1000BASE-T, 4 x SFP+ • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 3.7mikrosekundi • Broj ruta: 16k(IPv4)/8k (IPv6) • Svičing kapacitet: 530Gbps • Forwarding rate: 131Mpps • Link agregacija: 16 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalni broj svičeva u steku • RIP routing interfaces: 1058 RIPv1 2453 RIPv2 • VLAN routing interfaces: 128 • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 4096/1000 • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen | kom. | 2 |
| 4 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |
| 5 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 0 |
| 6 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |
| 2.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |
| 2.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 0 |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 0 |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 0 |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 0 |
| 2.6. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 0 |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN BD.2.1: |  |  |
| 3 | ORMAN BD.5.1.01 |  |  |
| 3.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | BD.5.1.01 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 1 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 6 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 0 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 4 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 0 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 0 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 4 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 0 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 0 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 0 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 3.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 0 |
| 3.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 28x SFP+ i 2x QSFP28 • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 800 nanosekundi • Broj ruta: 200k(IPv4)/64k (IPv6) • Svičing kapacitet: 960Gbps • Forwarding rate: 720Mpps • Link agregacija: 32 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 500 L3 VLAN • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen • Svič mora da ima mogućnost instalacije standardnih Linux alata kao podrška za prilagođavanje automatizacije • Svič mora da podržava virtuelizaciju mreže baziranu na VXLAN tehnologiji sa L2/L3 hardverskom podrškom, BGP VXLAN EVPN sa RIOT funkcionalnošću • Ugrađena optimizacija za DCB (PFC, DCBx, ETS, iSCSI optimizacija) | kom. | 0 |
| 2 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 0 |
| 3.4. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3.5. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 0 |
| 4 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 0 |
| 5 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN BD.5.1.01: |  |  |
| 4 | ORMAN BD.5.1.02 |  |  |
| 4.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | BD.5.1.02 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 1 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 6 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 0 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 4 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 0 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 0 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 4 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 0 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 0 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 0 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 4.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 0 |
| 4.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 28x SFP+ i 2x QSFP28 • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 800 nanosekundi • Broj ruta: 200k(IPv4)/64k (IPv6) • Svičing kapacitet: 960Gbps • Forwarding rate: 720Mpps • Link agregacija: 32 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 500 L3 VLAN • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen • Svič mora da ima mogućnost instalacije standardnih Linux alata kao podrška za prilagođavanje automatizacije • Svič mora da podržava virtuelizaciju mreže baziranu na VXLAN tehnologiji sa L2/L3 hardverskom podrškom, BGP VXLAN EVPN sa RIOT funkcionalnošću • Ugrađena optimizacija za DCB (PFC, DCBx, ETS, iSCSI optimizacija) | kom. | 0 |
| 2 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 0 |
| 4.4. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 4.5. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 0 |
| 4 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 0 |
| 5 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN BD.5.1.02: |  |  |
| 6 | ORMAN FD.A1.0-1 |  |  |
| 6.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | FD.A1.0-1 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 2 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 12 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 2 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 2 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 19 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 5 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 19 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 1 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina | kom. | 1 |
| 6.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 17 |
| 6.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 2 |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |
| 6.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + | kom. | 16 |
| 3 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela H.265 i H.264 trostruko kodiranje 50/60 kadrova u sekundi @ 1080P (1920 × 1080), VDR (140dB), dan / noć (ICR), 3DNR, AVB, AGC, BLC Višestruko nadgledanje mreže: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2.7mm ~ 13.5mm motorizovano sočivo Micro SD memorija, PoE + Max. IC LED dužina 50m | kom. | 1 |
| 4 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere | kom. | 17 |
| 5 | PTZ Mrežna kamera od 2MP 30k Starlight, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”2Megapiksela STARVIS ™ CMOS Snažni 30k optički zum Starlight tehnologija H.265 Kodiranje Mak. 50 / 60fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P Automatsko praćenje i IVS Podrška PoE + IP67, IK10 | kom. | 1 |
| 6 | Vodootporna dozna i nosač za montažu PTZ kamere na zid | kom. | 1 |
| 6.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 750 |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 50 |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 60 |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 70 |
| 6.6. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 17 |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN FD.A1.0-1: |  |  |
| 7 | ORMAN FD.A1.0-2 |  |  |
| 7.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | FD.A1.0-2 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 2 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 12 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 2 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 1 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 9 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 5 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 9 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 3 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina | kom. | 1 |
| 7.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 8 |
| 7.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 1 |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |
| 7.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + | kom. | 8 |
| 3 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere | kom. | 8 |
| 7.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 310 |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 50 |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 50 |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 100 |
| 7.6. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 8 |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN FD.A1.0-2: |  |  |
| 11 | ORMAN FD.A45.0-2 |  |  |
| 11.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | FD.A45.0-2 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 2 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 12 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 2 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 1 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 10 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 5 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 10 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 1 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina | kom. | 1 |
| 11.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 11 |
| 11.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 1 |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |
| 11.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + | kom. | 9 |
| 3 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere | kom. | 9 |
| 11.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 350 |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 0 |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 70 |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 40 |
| 11.6. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 11 |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN FD.A45.0-2: |  |  |
| 12 | ORMAN FD.S.0 |  |  |
| 12.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | FD.S.0 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 2 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 12 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 2 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 1 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 10 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 5 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 10 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 1 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina | kom. | 1 |
| 12.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 9 |
| 12.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 1 |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |
| 12.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + | kom. | 9 |
| 3 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere | kom. | 9 |
| 12.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 400 |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 100 |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 0 |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 40 |
| 12.6. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 9 |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |

М О Д Е Л    У Г О В О Р А

Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција /ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, са седиштем у Београду, улица Бачванска 14, матични број:17621483, ПИБ103698520, кога затупа Звонко Груловић,управник (У даљем тексту: Купац)

и

___________________________из _____________________ул.___________________

број ___, матични број _____________, ПИБ_______________кога заступа ______________________________________, остали чланови групе понуђача:___________________из _____________________ул.__________________

број ___, матични број _____________, ПИБ_______________кога заступа ______________________________,(У даљем тексту Продавац)

у Београду, дана __________ 2019.године, закључују

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- Купац је спровео поступак јавне број 3/2019 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЗА ПОТРЕБЕ ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ОПРЕМЕ ЗА СЛУЖБУ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, на основу Одлуке о покретању поступка број: 404- 23 /19-04 од   31.10.2019.године, за потребе избора најповољнијег понуђача.

- Продавац доставио је понуду ____________________ дана _________-__________.године, која чини саставни део овог уговора.

Понуда продавца у потпуности одговара постављеним условима купца и спецификацији из конкурсне документације, која је саставни део уговора;

Купац је на основу Одлуке о избору најповољније понуде број 404-  /19-04 од        .           .    2019.године, изабрао продавца као понуђача који је поднео најповољнију понуду за испоруку (купопродају) и уградњу  предметне опреме од стране овлашћених лица за потребе  Окружног затвора у Београду.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја са испоруком и уградњом добара/опреме за потребе службе за обезбеђење у  Окружном затвору у Београду, Бачванска 14 .

Предмет уговора је у свему  сагласан прихваћеној понуди Продавца која је саставни део овог уговора.

Ближе одређено предмет укључује: Испоруку према спецфикацији уз захтевану припадајућу документацију.

|  | TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE | J.M. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | OPIS RADOVA I OPREME |  |  |
|  | NAPOMENA:svaka pozicija opreme obuhvata isporuku, montazu i povezivanje, a svaka pozicija instalacionog materijala obuhvata isporuku i postavljanje (polaganje) |  |  |
| TELEKOMUNIKACIONI I BEZBEDNOSNI SISTEMI |  |  |  |
| 1 | SISTEM VIDEO OBEZBEĐENJA |  |  |
| 1 | ORMAN BD.1.1 |  |  |
| 1.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | BDA.1.1 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 1 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 6 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 6 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 0 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 0 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 0 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 0 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 6 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 0 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 1.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 0 |
| 1.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 28x SFP+ i 2x QSFP28 • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 800 nanosekundi • Broj ruta: 200k(IPv4)/64k (IPv6) • Svičing kapacitet: 960Gbps • Forwarding rate: 720Mpps • Link agregacija: 32 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 500 L3 VLAN • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen • Svič mora da ima mogućnost instalacije standardnih Linux alata kao podrška za prilagođavanje automatizacije • Svič mora da podržava virtuelizaciju mreže baziranu na VXLAN tehnologiji sa L2/L3 hardverskom podrškom, BGP VXLAN EVPN sa RIOT funkcionalnošću • Ugrađena optimizacija za DCB (PFC, DCBx, ETS, iSCSI optimizacija) | kom. | 1 |
| 2 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 0 |
| 5 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 0 |
| 6 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 8 |
| 1.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |
| 1.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 0 |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 0 |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 0 |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 0 |
| 1.6. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 0 |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 0 |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 0 |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 0 |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN BD.1.1: |  |  |
| 2 | ORMAN BD.2.1 |  |  |
| 2.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | BDA.2.1 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 0 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 0 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 0 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 0 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 0 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 0 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 0 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 0 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 6 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 0 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 6 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 0 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 2.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 0 |
| 2.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Aplikativni Server sledećih karakteristika: -Rack mount server 2U -Podrška za 2 x CPU -1 x Intel Xeon Silver 4215 -24 x DIMM slotova -2 x 16GB RDIMM, 2933MT/s -24 x 2.5" disk slotova -4 x 2.4TB SAS 10K RPM -RAID kontroler sa minimalno 8GB cache -2 x 32GB SD Card -4 x 1GbE Base-T -Integrisani kontroler za daljinsko upravljanje servera sa aktiviranom virtuelnom konzolom i mogućnošću pristupa putem HTML5 -Podrška za automatski update integrisanog kontrolera za daljinsko upravljanje -Kontroler za lokalnu dijagnostiku servera putem mobilne aplikacije (Android i iOS podrška) i Bluetooth veze -Sistemski implementirana podrška za sigurno uklanjanje podataka sa svih tipova diskova u serveru -Sistemski implementirana podrška za sprečavanje promene podešavanja servera i postavljanja nenamenskog sistemskog firmware -Redundatno napajanje (2 kom.) 750W -3 godine garancije u režimu servisa sledećeg radnog dana od prijave kvara | kom. | 1 |
| 2 | Video Server sledećih karakteristika: -Rack mount server 2U -Podrška za 2 x CPU -1 x Intel Xeon Silver 4210 -16 x DIMM slotova -2 x 16GB RDIMM -24 x 3.5" disk slotova -12 x 4TB NLSAS HDD -RAID kontroler sa minimalno 2GB cache -2 x 32GB SD Card -4 x 1GbE Base-T -Integrisani kontroler za daljinsko upravljanje servera sa aktiviranom virtuelnom konzolom i mogućnošću pristupa putem HTML5 -Podrška za automatski update integrisanog kontrolera za daljinsko upravljanje -Sistemski implementirana podrška za sigurno uklanjanje podataka sa svih tipova diskova u serveru -Sistemski implementirana podrška za sprečavanje promene podešavanja servera i postavljanja nenamenskog sistemskog firmware -Redundatno napajanje (2 kom.) 1100W -3 godine garancije u režimu servisa sledećeg radnog dana od prijave kvara | kom. | 1 |
| 3 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 48 x 1000BASE-T, 4 x SFP+ • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 3.7mikrosekundi • Broj ruta: 16k(IPv4)/8k (IPv6) • Svičing kapacitet: 530Gbps • Forwarding rate: 131Mpps • Link agregacija: 16 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalni broj svičeva u steku • RIP routing interfaces: 1058 RIPv1 2453 RIPv2 • VLAN routing interfaces: 128 • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 4096/1000 • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen | kom. | 2 |
| 4 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |
| 5 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 0 |
| 6 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |
| 2.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |
| 2.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 0 |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 0 |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 0 |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 0 |
| 2.6. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 0 |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN BD.2.1: |  |  |
| 3 | ORMAN BD.5.1.01 |  |  |
| 3.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | BD.5.1.01 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 1 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 6 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 0 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 4 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 0 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 0 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 4 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 0 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 0 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 0 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 3.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 0 |
| 3.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 28x SFP+ i 2x QSFP28 • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 800 nanosekundi • Broj ruta: 200k(IPv4)/64k (IPv6) • Svičing kapacitet: 960Gbps • Forwarding rate: 720Mpps • Link agregacija: 32 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 500 L3 VLAN • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen • Svič mora da ima mogućnost instalacije standardnih Linux alata kao podrška za prilagođavanje automatizacije • Svič mora da podržava virtuelizaciju mreže baziranu na VXLAN tehnologiji sa L2/L3 hardverskom podrškom, BGP VXLAN EVPN sa RIOT funkcionalnošću • Ugrađena optimizacija za DCB (PFC, DCBx, ETS, iSCSI optimizacija) | kom. | 0 |
| 2 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 0 |
| 3.4. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3.5. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 0 |
| 4 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 0 |
| 5 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN BD.5.1.01: |  |  |
| 4 | ORMAN BD.5.1.02 |  |  |
| 4.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | BD.5.1.02 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 1 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 6 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 0 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 4 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 0 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 0 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 4 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 0 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 0 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 0 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 4.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 0 |
| 4.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 28x SFP+ i 2x QSFP28 • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 800 nanosekundi • Broj ruta: 200k(IPv4)/64k (IPv6) • Svičing kapacitet: 960Gbps • Forwarding rate: 720Mpps • Link agregacija: 32 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 500 L3 VLAN • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen • Svič mora da ima mogućnost instalacije standardnih Linux alata kao podrška za prilagođavanje automatizacije • Svič mora da podržava virtuelizaciju mreže baziranu na VXLAN tehnologiji sa L2/L3 hardverskom podrškom, BGP VXLAN EVPN sa RIOT funkcionalnošću • Ugrađena optimizacija za DCB (PFC, DCBx, ETS, iSCSI optimizacija) | kom. | 0 |
| 2 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 0 |
| 4.4. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 4.5. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 0 |
| 4 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 0 |
| 5 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN BD.5.1.02: |  |  |
| 6 | ORMAN FD.A1.0-1 |  |  |
| 6.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | FD.A1.0-1 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 2 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 12 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 2 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 2 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 19 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 5 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 19 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 1 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina | kom. | 1 |
| 6.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 17 |
| 6.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 2 |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |
| 6.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + | kom. | 16 |
| 3 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela H.265 i H.264 trostruko kodiranje 50/60 kadrova u sekundi @ 1080P (1920 × 1080), VDR (140dB), dan / noć (ICR), 3DNR, AVB, AGC, BLC Višestruko nadgledanje mreže: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2.7mm ~ 13.5mm motorizovano sočivo Micro SD memorija, PoE + Max. IC LED dužina 50m | kom. | 1 |
| 4 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere | kom. | 17 |
| 5 | PTZ Mrežna kamera od 2MP 30k Starlight, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”2Megapiksela STARVIS ™ CMOS Snažni 30k optički zum Starlight tehnologija H.265 Kodiranje Mak. 50 / 60fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P Automatsko praćenje i IVS Podrška PoE + IP67, IK10 | kom. | 1 |
| 6 | Vodootporna dozna i nosač za montažu PTZ kamere na zid | kom. | 1 |
| 6.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 750 |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 50 |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 60 |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 70 |
| 6.6. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 17 |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN FD.A1.0-1: |  |  |
| 7 | ORMAN FD.A1.0-2 |  |  |
| 7.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | FD.A1.0-2 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 2 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 12 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 2 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 1 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 9 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 5 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 9 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 3 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina | kom. | 1 |
| 7.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 8 |
| 7.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 1 |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |
| 7.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + | kom. | 8 |
| 3 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere | kom. | 8 |
| 7.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 310 |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 50 |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 50 |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 100 |
| 7.6. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 8 |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN FD.A1.0-2: |  |  |
| 11 | ORMAN FD.A45.0-2 |  |  |
| 11.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | FD.A45.0-2 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 2 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 12 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 2 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 1 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 10 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 5 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 10 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 1 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina | kom. | 1 |
| 11.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 11 |
| 11.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 1 |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |
| 11.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + | kom. | 9 |
| 3 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere | kom. | 9 |
| 11.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 350 |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 0 |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 70 |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 40 |
| 11.6. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 11 |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |
|  | SVEGA ORMAN FD.A45.0-2: |  |  |
| 12 | ORMAN FD.S.0 |  |  |
| 12.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | FD.S.0 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. | kom. | 2 |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm | kom. | 1 |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . | kom. | 1 |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana | kom. | 1 |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu | kom. | 12 |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično | kom. | 1 |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. | kom. | 2 |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU | kom | 1 |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | kom | 10 |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU | kom. | 5 |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m | kom. | 10 |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m | kom. | 2 |
| 13 | UPS 800VA (500W) | kom. | 1 |
| 14 | Montaža opreme u RACK | kpl. | 1 |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina | kom. | 1 |
| 12.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere | kom. | 9 |
| 12.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 | kom. | 1 |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 1 |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit | kom. | 4 |
| 12.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi | kom. | 0 |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + | kom. | 9 |
| 3 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere | kom. | 9 |
| 12.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at | m | 400 |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. | m | 50 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm | m | 100 |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm | m | 0 |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm | m | 40 |
| 12.6. | RADOVI |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) | kpl. | 2 |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije | pauš. | 1 |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) | pauš. | 1 |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje | kpl. | 1 |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera | kom. | 9 |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema | kpl. | 1 |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi | pauš. | 1 |

Члан 2.

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи и угради опрему по спецификацији и ценама прихваћене понуде Продавца, једнократно и по условима из конкурсне документације као обавезе продавца и то :

У року од 90 (деведесет) од дана уплате уговореног аванса из члана 3 уговора.

Члан 3.

Уговорена цена предмета овог уговора одређеним чланом 1. базира се на понуди купца а све  у складу са тачком 1. став 2. овог уговора и износи:______________ (____________________________) динара без ПДВ, односно: _______________               (словима).

(____________________________) динара са урачунатим ПДВ.

(словима)

Уговорена цена из става 1. овог члана чини цену са свим урачунатим трошковима и трошковима транспорта трошковима увозних и других дажбина.

Уговорена цена је фиксна.

Купац се обавезује да исплату уговорене цене из става 1. овог члана изврши на следећи начин:

Авансном уплатом уговореног износа, односно уплатом целокупно уговореног износа из става 1 овог члан, по уредно испорученом авансном рачуну од стране продавца, и регистрованом у Централном регистру фактура, у року од 2 (два) дана од дана уредног пријема авансног рачуна од стране Купца и по предаји банкарске гаранције за повраћај аванса Купцу, а по обостраном закључењу уговора.

Члан 4.

Квалитативни и квантитативни пријем предмета испоруке врши се на локацији Купца а приликом примопредаје предмета испоруке између овлашћених представника Продавца и овлашћеног лица Купца.

Члан 5.

Продавац се обавезује да Купцу испоручи и угради предмете набавке понуђеног квалитета у року од 90 дана од дана уплате уговореног аванса из члана 3 овог уговора.

Члан 6.

Предмет набавке и испоруке мора бити испитан и обавезно снабдевен захтеваном јавном исправом, потврдом о контроли квалитета произвођача као и одговарајућим сертификатима и потребним лиценцама.

Предмет набавке и испоруке мора бити у оргиналним паковањима, са припадајућом пратећом документацијом, гаранцијом произвођача и сервисном подршком

Члан 7.

Испорука предмета овог уговора супротна  одредбама чланова 5 и 6 за последицу има право купца да одбије пријем предмета испоруке.

За сваки уочени недостатак у смислу било каквог неслагања са спецификацијом или одступања од исте, Купац је дужан да достави писмену рекламацију продавцу у року од 1 дан од  конкретне испоруке.

Члан 8.

Продавац је у обавези да изврши замену  рекламиране робе у року од 7 радних  дана од пријема  рекламације, а уколико то не учини, Купац има право на потпуну накнаду штете.

Члан 9.

Уколико Продавац својом кривицом закасни са испоруком предмета уговора  и њеном уградњом дужан је купцу исплатити по 0,5% од укупне цене за сваки дан закашњења а највише 5% од укупне цене одређене чланом 3. овог уговора.

Члан 10.

Продавац се обавезује да Купцу достави банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла у тренутку закључења уговора  а најкасније у року од 2 (два) дана од дана закључења уговора под раскидним условом.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити са клаузулама: Неопозива, наплатива на први позив и са роком важности до 01.06.2020.године

Члан 11.

Продавац се обавезује да Купцу достави банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења уговора за повраћај аванса у висини аванса у износу од 100% вредности уговорене опреме у тренутку закључења уговора а најкасније у року од 2 (два) дана од дана закључења уговора под раскидним условом, а пре уплате аванса од стране купца.

Банкарска гаранција за повраћај аванса  мора бити у висини уговореног аванса са клаузулама: Неопозива, наплатива на први позив и са роком важности до 01.03.2020.године

Члан 12.

У случају продужења уговореног рока за испоруку и монтажу предметних добара, Продавац је у обавези да продужи важност свих банкарских гаранција, како би испуњавале услов у погледу захтева њихове важности наведеним претходним тачкама овог уговора.

Члан 13.

Измене и допуне овог уговора производе правно дејство само ако се дају у писаној форми уз обострану сагласност уговорних страна.

Уговор се закључује до коначне испоруке и уградње предметних добара.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од  којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) .

Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спор уговорне стране не могу да реше споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.

Члан 15.

Саставни део овог уговора је прихваћена понуда Продавца.

КУПАЦ 							       ПРОДАВАЦ

Звонко Груловић

________________						____________________

УПРАВНИК					                    ДИРЕКТОР

ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези јавне набавке бр. ЈНОП 3/19, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће у вредности у понуди:

Подизвођач _______________________ће бити ангажован и извршити      (уписати назив, седиште и адресу подизвођача)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести део предмета набавке преко подизвођача)  , што  укупно износи _____% __________________________________________________

(уписати проценат УКУПНЕ вредности набавке  без ПДВ-а бројчано и словима)

Место и  датум

____________, ____.___. 2019. год.                                   Понуђач

___________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем.

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Број понуде:_____________________ ( попуњава понуђач)

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци Набавка добара / ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, редни број 3/19 у Окружном затвору  у Београду.

Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем, који ће у име групе понуђача потписати уговор,  који ће издати рачун Наручиоцу (попуњава понуђач).

Број рачуна на који ће бити извршено плаћање__________________________

банка_________________________________            (попуњава понуђач).

| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ | ОБАВЕЗЕ СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  | Потпис овлашћеног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис овлашћеног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис овлашћеног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис овлашћеног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис овлашћеног лица: ______________________ м.п. |

Место и датум

____________________, ____.____.2019.године

Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе  понуђача

VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE | Kolone |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| R.B. | OPIS RADOVA I OPREME |  |  |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA:svaka pozicija opreme obuhvata isporuku, montazu i povezivanje, a svaka pozicija instalacionog materijala obuhvata isporuku i postavljanje (polaganje) |  |  |  |  |  |  |
| TELEKOMUNIKACIONI I BEZBEDNOSNI SISTEMI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SISTEM VIDEO OBEZBEĐENJA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ORMAN BD.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BDA.1.1 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU |  |  |  |  |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 28x SFP+ i 2x QSFP28 • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 800 nanosekundi • Broj ruta: 200k(IPv4)/64k (IPv6) • Svičing kapacitet: 960Gbps • Forwarding rate: 720Mpps • Link agregacija: 32 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 500 L3 VLAN • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen • Svič mora da ima mogućnost instalacije standardnih Linux alata kao podrška za prilagođavanje automatizacije • Svič mora da podržava virtuelizaciju mreže baziranu na VXLAN tehnologiji sa L2/L3 hardverskom podrškom, BGP VXLAN EVPN sa RIOT funkcionalnošću • Ugrađena optimizacija za DCB (PFC, DCBx, ETS, iSCSI optimizacija) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA ORMAN BD.1.1: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ORMAN BD.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BDA.2.1 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU |  |  |  |  |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aplikativni Server sledećih karakteristika: -Rack mount server 2U -Podrška za 2 x CPU -1 x Intel Xeon Silver 4215 -24 x DIMM slotova -2 x 16GB RDIMM, 2933MT/s -24 x 2.5" disk slotova -4 x 2.4TB SAS 10K RPM -RAID kontroler sa minimalno 8GB cache -2 x 32GB SD Card -4 x 1GbE Base-T -Integrisani kontroler za daljinsko upravljanje servera sa aktiviranom virtuelnom konzolom i mogućnošću pristupa putem HTML5 -Podrška za automatski update integrisanog kontrolera za daljinsko upravljanje -Kontroler za lokalnu dijagnostiku servera putem mobilne aplikacije (Android i iOS podrška) i Bluetooth veze -Sistemski implementirana podrška za sigurno uklanjanje podataka sa svih tipova diskova u serveru -Sistemski implementirana podrška za sprečavanje promene podešavanja servera i postavljanja nenamenskog sistemskog firmware -Redundatno napajanje (2 kom.) 750W -3 godine garancije u režimu servisa sledećeg radnog dana od prijave kvara |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Video Server sledećih karakteristika: -Rack mount server 2U -Podrška za 2 x CPU -1 x Intel Xeon Silver 4210 -16 x DIMM slotova -2 x 16GB RDIMM -24 x 3.5" disk slotova -12 x 4TB NLSAS HDD -RAID kontroler sa minimalno 2GB cache -2 x 32GB SD Card -4 x 1GbE Base-T -Integrisani kontroler za daljinsko upravljanje servera sa aktiviranom virtuelnom konzolom i mogućnošću pristupa putem HTML5 -Podrška za automatski update integrisanog kontrolera za daljinsko upravljanje -Sistemski implementirana podrška za sigurno uklanjanje podataka sa svih tipova diskova u serveru -Sistemski implementirana podrška za sprečavanje promene podešavanja servera i postavljanja nenamenskog sistemskog firmware -Redundatno napajanje (2 kom.) 1100W -3 godine garancije u režimu servisa sledećeg radnog dana od prijave kvara |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 48 x 1000BASE-T, 4 x SFP+ • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 3.7mikrosekundi • Broj ruta: 16k(IPv4)/8k (IPv6) • Svičing kapacitet: 530Gbps • Forwarding rate: 131Mpps • Link agregacija: 16 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalni broj svičeva u steku • RIP routing interfaces: 1058 RIPv1 2453 RIPv2 • VLAN routing interfaces: 128 • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 4096/1000 • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA ORMAN BD.2.1: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ORMAN BD.5.1.01 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BD.5.1.01 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU |  |  |  |  |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 28x SFP+ i 2x QSFP28 • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 800 nanosekundi • Broj ruta: 200k(IPv4)/64k (IPv6) • Svičing kapacitet: 960Gbps • Forwarding rate: 720Mpps • Link agregacija: 32 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 500 L3 VLAN • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen • Svič mora da ima mogućnost instalacije standardnih Linux alata kao podrška za prilagođavanje automatizacije • Svič mora da podržava virtuelizaciju mreže baziranu na VXLAN tehnologiji sa L2/L3 hardverskom podrškom, BGP VXLAN EVPN sa RIOT funkcionalnošću • Ugrađena optimizacija za DCB (PFC, DCBx, ETS, iSCSI optimizacija) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA ORMAN BD.5.1.01: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ORMAN BD.5.1.02 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BD.5.1.02 - Metalni rack orman 19" samostojeći, visine 42 HU, dimenzija osnove 800 x 1000 mm, 400 Kg, sa bočnim stranicama koje se mogu skidati, staklenim vratima sa bravicom i ključem, otvorom za ulazak kablova sa gornje i donje strane. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, prstenovima za vertikalno vođenje kablova, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU |  |  |  |  |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • Portovi: 28x SFP+ i 2x QSFP28 • Redundantno hot-swap napajanje • Latencija max. 800 nanosekundi • Broj ruta: 200k(IPv4)/64k (IPv6) • Svičing kapacitet: 960Gbps • Forwarding rate: 720Mpps • Link agregacija: 32 linkova po grupi, 128 grupa po steku • Maksimalan broj L2/L3 VLANova: 500 L3 VLAN • Svič mora da imai mogućnost korišćenja u SDN (software defined network) okruženju, kao i mogućnost pokretanja i upravljanja iz operativnog sistema različitog od operativnog sistema sa kojim je originalno isporučen • Svič mora da ima mogućnost instalacije standardnih Linux alata kao podrška za prilagođavanje automatizacije • Svič mora da podržava virtuelizaciju mreže baziranu na VXLAN tehnologiji sa L2/L3 hardverskom podrškom, BGP VXLAN EVPN sa RIOT funkcionalnošću • Ugrađena optimizacija za DCB (PFC, DCBx, ETS, iSCSI optimizacija) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA ORMAN BD.5.1.02: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ORMAN FD.A1.0-1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FD.A1.0-1 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU |  |  |  |  |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela H.265 i H.264 trostruko kodiranje 50/60 kadrova u sekundi @ 1080P (1920 × 1080), VDR (140dB), dan / noć (ICR), 3DNR, AVB, AGC, BLC Višestruko nadgledanje mreže: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2.7mm ~ 13.5mm motorizovano sočivo Micro SD memorija, PoE + Max. IC LED dužina 50m |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PTZ Mrežna kamera od 2MP 30k Starlight, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”2Megapiksela STARVIS ™ CMOS Snažni 30k optički zum Starlight tehnologija H.265 Kodiranje Mak. 50 / 60fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P Automatsko praćenje i IVS Podrška PoE + IP67, IK10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vodootporna dozna i nosač za montažu PTZ kamere na zid |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA ORMAN FD.A1.0-1: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ORMAN FD.A1.0-2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FD.A1.0-2 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU |  |  |  |  |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA ORMAN FD.A1.0-2: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ORMAN FD.A45.0-2 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FD.A45.0-2 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU |  |  |  |  |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. | RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA ORMAN FD.A45.0-2: |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ORMAN FD.S.0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | PASIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FD.S.0 - Metalni rack orman 19", montaža na zid, visine 12 HU, dimenzija 600 x 600 mm, sa staklenim vratima, bravom i ključem, otvor za ulaz kablova i sa gornje i sa donje strane, vertikalne šine za vođenje kablova. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: ventilatorom, osvetljenjem, opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, ostalom nespecificiranom opremom neophodnom za montažu (šine, šrafovi, police...). U orman se montira pasivna i aktivna oprema za završetak instalacije. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Svetiljka za ormar 13W 570mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU, 2m napojni kabl . |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 19" Fiksna polica dubine 650mm, 1HU, 80kg max, perforirana |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ranžirni prsten 80x80mm, za vertikalno ranžiranje, slično tipu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19" Krovni ventilatorski panel: 3 ventilatora i termostat, slično |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Optički patch panel MM OM4, 24 vlakna za ugradnju u 19" rek orman, visine 1 HU. Komplet. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula,prazan,visine 1HU |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19" Panel za ranž. kablova,5 većih PVC prstenova 80x40mm,1HU |  |  |  |  |  |  |
| 11 | S/FTP cat.6a, LS0H, prespojni kabl sa LED, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM4, multimode, 50/125um, 2m |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UPS 800VA (500W) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montaža opreme u RACK |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aerosolni generator za gašenje požara za klase A, B, C i F, za montažu u elektro orman. Aktivira se samostalno pomoću termoelementa na temperaturi 80⁰C. Generator izbacuje aerosol sa jedne strane. Mlaz aerosola na izlazu je hladan. Montira se na podlogu pomoću obujmice. U slučaju otkazivanja svih sistema aktivacije, generator ispušta aerosol samostalno pri temperaturi 300⁰C. - da je sertifikovano od strane akreditovane EU institucije kao što je ‘KIWA’ ili slično za gašenje požara klase A, B, C i F (ako je dokument na stranom jeziku treba priložiti prevod overen od strane sudskog tumača) - da ima sertifikovan životni vek minimalno 15 godina - da pri delovanju ne smanjuje koncentraciju kiseonika - da ne sadrži fluoro-ugljovodonike - da ne sadrži freon - da ne utiče na globalno zagrevanje - da ne oštećuje ozonski omotač - da je na listi EPA kao alternativa za halon, tj. da bude na SNAP listi - da se ne raspada i ne formira kisele nusproizvode (kao što su vodonik fluorid, vodonik bromid, vodoniklorid ili slično) - da je proizvedeno po standardima ISO 9001: 2008 - da ne sadrži pirotehnička sredstva - da je temperatura samopaljenja (čvrste materije za formiranje aerosola) veća od 250 stepeni Celzijusa - da može da se nosi sa vibracijama i grubom upotrebom - da nije pod pritiskom - izveštaj o ispitivanju koji pokazuje efektivnost gašenja litijumskih baterijskih požara izdat od strane akreditovane laboratorije - CE oznaka - sertifikat za generatore, koji pokazuju nivo sigurnosti integriteta i njihovu pouzdanost u radu - fabrička garancija 3 godine i garancija funkcionalnosti od 5 godina |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | PASIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konektor RJ45 Cat.6a,STP,za inst.kabl,AWG26-23,ravan za kamere |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | AKTIVNA OPREMA U ORMANU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Switch uređaj sledećih karakteristika: • 24x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ sa 30.8W snage po fizičkom portu i sa uključenom PoE funkcijom na svim portovima, kao auto-sensing opcijom • 4x SFP+ portova, od čega 2x 10GbE mogu da se koriste za stekovanje • Autotomatski MDI/MDIX, port mirroring • Broj statičkih ruta: 256 (IPv4)/128 (IPv6), broj dinamičkih ruta 256 (IPv4) • Svičing kapacitet: 128Gbps • Forwarding rate: 128Mpps • Link agregacija: 64 LAG groupa, 144 dinamičkih portova po steku • Flash memorija: 256MB • Packet buffer memory: 1.5MB • CPU memory: 1GB • RIP routing interfaces: 128 • VLAN routing interfaces: 128 • Podržanih VLAN-ova: 512 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4K16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP kamera Snimanje do 320Mbit sledećih karakteristika: H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840×2160 na HDMI, 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po 6TB max 12TB, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | AKTIVNA OPREMA U "POLJU" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Device License - licenca po uređaju + 1 year PMA NAPOMENA: Koristi se postojeća licenca nije potrebno nuditi |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kamera spoljna 2MP WDR IR Bullet AI Network Camera, sledećih karakteristika: 1 / 2.8 ”progresivno skeniranje 2Megapiksela STARVIS ™ CMOS H.265 i H.264 trostruko kodiranje 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) VDR (120 dB), dan / noć (ICR), 3D DNR, AVB, AGC, BLC Višestruki mrežni nadzor: Veb pregledač, CMS (DSS / PSS) i DMSS 2,7 mm – 13,5 mm motorizirana sočiva 2/1 Ulaz / izlaz alarma, 1/1 ulaz / izlaz Maks. IC LED dužina 50 m Micro SD memorija, IP67, IK10, PoE + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vodootporna dozna IP66 za montažu Bullet kamere |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i polaganje F/FTP kabla 4x2x23AWG, Cat.6a za unutrašnju montažu, aksijalno oklopljen bakarnom mrežicom (širmom) najmanje pokrivenosti 40%, sa spoljašnjim omotačem LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, samogasiv prema (IEC 60332-1), ukupne težine veće od 50 kg/km, s podrškom za IEEE 802.3at |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i povezivanje voda za uzemljenje ormana tipa P/F 6mm2 položenog do šine za izjednačenje potencijala u najbližem razvodnom ormanu elektroenergetskih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 60x40mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 25x16mm |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i polaganje PVC kanalice dim. 16x16mm |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. | RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formiranje FO linka sa obeležavanjem (pakovanje FO kasete, FO PP i montažom) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testiranje optičkih linkova sa izradom tehničke dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testiranje sistema sa izradom tehničke dokumentacije (izrada atesta SKS instalacije na cat. 6a) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Montaža aktivne opreme u ormanu i njihovo povezivanje |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montaža, povezivanje i umeravanje kamera |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Konfigurisanje mreže i puštanje sistema |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi |  |  |  |  |  |  |

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:

- У колони 1. треба уписати назив ознаку модела и произвођача понуђеног добра,

- У колони2. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а,

- У колони 3. треба уписати понуђену јединучну цену са са свим зависним трошковима ПДВ-ом,

- У колони 4. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима, без ПДВ-а,

- У колони 5. треба уписати понуђену цену са са свим зависним трошковима, са ПДВ-ом.

У _____________________                                       Потпис овлашћеног лица

Дана:________2019. године          М.П.                 _________________________

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку добара /опреме за потребе СЛУЖБЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,  редни број ЈНОП 3/19

У складу са чланом 88. став  1. Закона, понуђач _____________________________

(навести  назив понуђача),

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у

табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКОВА У ДИНАРИМА |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не може  тражити  од  наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је  дужан  да  понуђачу  надокнади  трошкове  израде  узорка  или  модела, ако  су  израђени  у  складу  са  техничким   спецификацијама   наручиоца   и   трошкове   прибављања   средства   обезбеђења,   под  условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена : Достављање овог обрасца није обавезно

Датум:                                     М.П.                        		Потпис понуђача:

______________________   						________________

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

За јавну набавку добара /опреме за потребе СЛУЖБЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,  редни број ЈНОП 3/19

У складу са чланом 26. Закона, понуђач ____________________________________

(навести  назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне  набавке добара / опреме за потребе службе за обезбеђење,  редни број ЈНОП 3/19 поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачем  или  заинтересованим  лицима.

Датум:                                М.П.                                           Потпис понуђача:

_______________       			                            ______________________

Напомена: У  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној понуди,  наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтресованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне  набавке  у  смислу  закона  којим  се  уређује  заштита конкуренције.  Мера  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  може  трајати  до  две  године.

Повреда  конкуренције  представља  негативну  референцу,  у  смислу  члана  82.  став  1.  тачка  2) Закона.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног  лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом .

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

За јавну набавку добара /опреме за потребе СЛУЖБЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,  редни број ЈНОП 3/19 у складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача- овлашћено лице , дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач    __________________________________________     из ___________________,

(навести   назив   понуђача)

ул.  __________________________      бр .__  ,  матични    број:  _____________________,

(навести   адресу  понуђача)                       (навести    матични    број  понуђача)

ПИБ: ___________________ поштовао је  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:                                    М.П.                     	       Потпис понуђача:

____________________________       			   ______________________

Напомена: Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Окружног затвора у Београду у погледу садржине понуде, као и услове под којим се спроводи поступак јавне набавке:

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2) Начин подношења понуде

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену  на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно  је  да  сви  документи  поднети  у  понуди  буду  повезани  траком  у  целини  и  запечаћени,  тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови, односно  обрасци и прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду  доставити  на  адресу:  Окружни затвор у Београду,  Бачванска  бр.  14,  Београд, са назнаком: Понуда за јавну набавку добара,  редни број 3/19 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Рок за подношење понуда је 02.12.2019.године до 12:00 часова. Отварање понуда 02.12.2019.године у 12:20 часова у просторијама наручиоца, Бачванска 14, Београд, Окружни затвор у Београду (велика сала).

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  02.12.2019.  године  до 12:00 часова, без обзира на начин њеног достављања.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је  понуда  достављена  непосредно  наручилац  ће  понуђачу  предати  потврду  пријема  понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда  коју  наручилац  није  примио  у  року  одређеном  за  подношење  понуда,  односно  која  је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће неблаговремену понуду по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену  понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено:

Понуда садржи:

| Ред.број | Назив образца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона | Поглавље IV одељак 2. |
| 2. | Образац понуде | Поглавље VI |
| 3. | Образац структуре цене са упутством како да се попуни | Поглавље VI |
| 4. | Образац трошкова припреме понуде | Поглавље VII |
| 5. | Образац изјаве о независној понуди | Поглавље VIII |
| 6. | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона | Поглавље IX |
| 7. | Модел уговора | Поглавље X |
| 8. | Изјашњење да ли понуђач нуди добра домаћег порекла са доказом |  |
| 9. | Средства финансијског обезбеђења која се подносе уз понуду Поглавље ХII тач. 1 1) |  |
| 10. | Споразум групе понуђача из члана 81. став 4. Закона (уколико понуду подноси група понуђача) |  |

Сви  обрасци,   модел  уговора    и    друга    документа      који    су    саставни     део понуде  попуњавају/сачињавају се,  потписују    од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  или  других лица одређених овом конкурсном документацијом и оверавају печатом.

Свака  учињена   грешка,   бељење   или   подебљавање   потписује   се   или   парафира од  стране  овлашћеног лица понуђача и оверава печатом.

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији  могу  попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног  понуђача из групе који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити  обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под  материјалном  и кривичном  одговорношћу,  који  морају  бити  потписани  и  оверени  печатом  од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из  групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају  давање  изјаве  под  материјалном  и  кривичном  одговорношћу),  наведено  треба  дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на  извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3) Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

4) Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5) Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин  који је одређен за подношење понуде, односно непосредно или путем поште у затвореној коверти  или кутији.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа  накнадно  доставља.

Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу:  Окружни затвор у Београду,  Бачванска бр. 14, Београд, са назнаком:

„Измена  понуде  за  јавну  набавку   добра/ опреме за потребе службе за обезбеђење Окружног затвора у Београду, редни број ЈНОП 3/19- НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна  понуде  за јавну набавку добара/ опреме за потребе службе за обезбеђење Окружног затвора у Београду, редни број ЈНОП 3/19 -НЕ ОТВАРАТИ“  или

„Опозив  понуде  за јавну набавку добара / добра/ опреме за потребе службе за обезбеђење Окружног затвора у Београду, редни број ЈНОП 3/19  НЕ ОТВАРАТИ“  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара / добра/ опреме за потребе службе за обезбеђење Окружног затвора у Београду, редни број ЈНОП 3/19 - НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача  и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења, нити да допуни  своју понуду.

6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у  заједничкој  понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем или као заједничку понуду.

7) Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач  подноси понуду са подизвођачем  дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да подноси понуду са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити  подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко  подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење  набавке поверити подизвођачу.

Уколико  уговор  о  јавној  набавци  буде  закључен  између  наручиоца  и  понуђача    који  подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору.

Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  услова  који  су  наведени  у  поглављу  IV конкурсне  документације,  у  складу  са  Упутством  како  се  доказује испуњеност услова.

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач  је дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача   ради  утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац  може  на  захтев  подизвођача  и  где  природа  предмета  набавке  то  дозвољава  пренети  доспела   потраживања  директно   подизвођачу,   за   део   набавке   која   се   извршава   преко  тог  подизвођача.  Пре  доношења  одлуке  о  преношењу  доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца  приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно  добављач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне  набавке,  односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

8) Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  саставни  део  заједничке  понуде  мора  бити  споразум  којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а  који, у складу са чланом 81. ст. 4. и 5. Закона, садржи податке, и то о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

4) понуђачу који ће издати рачун,

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,

6) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној  набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси  заједничку  понуду  у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу гаранције и гарантног периода

Захтева се гарантни рок ђач минимално према гарантном року који даје произвођач опреме а не мање од минимално две године у трајању од две од дана запинички примљене опреме.

10. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не меже бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.

У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику  затражи  од  понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.6. Рекламације

У  случају  утврђених  недостатака  у  квалитету  и  обиму  изведених радова Инвеститор  као  наручилац подноси  приговор. Понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.

10) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена је фиксна и не може се мењати. Понуду исказати у динарима.

Ако је  у  понуди  исказана  неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће  поступити  у  складу  са  чл.  92.  Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено  искаже у динарима.

11)  Заштита  поверљивости  података  које  наручилац  ставља  понуђачима  на  располагање,  укључујући и њихове подизвођаче

Предметна јавна   набавка   не  садржи   поверљиве информације које наручилац    ставља   на  располагање.

12) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

12.1. Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  (путем  поште  на  адресу  наручиоца,  електронске  поште   на   e-mail bgzatvor@uiks.gov.rs )  тражити   од   наручиоца   додатне   информације   или  појашњења у вези са припремањем понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној  документацији,  најкасније  5  (пет) дана  пре  истека  рока за подношење понуде.  Комуникација и пријем докумената у поступку јавна набавке путем наведеног електронског средства (електронске поште) обавља се у радно време Наручиоца,  понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова.

Наручилац  ће  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  пријема  захтева  за  додатним  информацијама  или  појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама  или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара / добра/ опреме за потребе службе за обезбеђење Окружног затвора у Београду, редни број ЈНОП 3/19  “.

Ако наручилац  измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека  рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави  обавештење о  продужењу рока за подношење понуда.

По  истеку  рока  предвиђеног  за  подношење  понуда  наручилац  не  може  да  мења  нити  допуњује  конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења  у вези са припремањем понуде  телефоном није  дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13)  Додатна  објашњења  од  понуђача  после  отварања  понуда   и  контрола    код  понуђача  односно његовог подизвођача и допуштене исправке

После  отварања  понуда  наручилац  може  приликом  стручне  оцене  понуда  да  у  писаном  облику  захтева  од   понуђача   додатна   објашњења   која   ће   му   помоћи   при   прегледу,   вредновању   и  упоређивању   понуда,   а   може   да   врши   и   контролу   (увид)   код   понуђача   односно   његовог  подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу  (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да  омогући  наручиоцу  контролу  (увид)  код  понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може,  уз  сагласност  понуђача,  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених  приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити  као неприхватљиву.

14) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

Како се спроводи отворени поступак, а не преговарачки поступак, то не постоје елементи уговора  о којима ће се преговарати и начин преговарања

15)   Поштовање  обавеза   које   произилазе    из   важећих    прописа    о   заштити    на   раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  немање  забране  обављања  делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач  је  дужан да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења  понуде  (Образац  изјаве,  дат  је  у  поглављу  X конкурсне документације).

16)   Накнада    за  коришћење      патената    и   одговорност    за   повреду    заштићених     права  интелектуалне својине трећих лица

Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне  својине сноси понуђач.

17) Увид у документацију начин и рокови за подношење захтева за заштиту права

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес  за  доделу  уговора  у  конкретном  поступку  јавне  набавке  и  који  је  претрпео  или  би  могао  да  претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  нарчиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља  Републичкој  комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:Републичка комисија).

Захтев    за  заштиту    права   се   доставља    непосредно,    електронском     поштом  на   e-mail: bgzatvor@uiks.gov.rs или  препорученом  пошиљком  са  повратницом.  Комуникација  и  пријем  докумената у поступку заштите права путем наведеног електронског средства (електронске поште) обавља се у радно време Наручиоца, понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осима уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки  и на својој интернет страници најкасније, као и доставља исто ради објаве на Порталу службених  гласила Републике Србије и база прописа, у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношењепонуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен  од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на  начин  достављања  и  уколико  је  подносилац  захтева  у  складу  са  чл.  63.  став  2.  Закона  указао  наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права  којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 6. ове тачке, сматраће се благовременим уколикоје поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Поднети  захтев  за  заштиту  права  не  задржава  даље  активности  наручиоца  у  поступку  јавне  набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је  10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње  наручиоца  предузете  у  поступку  јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 6. и 7. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако  је  у  истом  поступку  јавне  набавке  поново  поднет  захтев  за  заштиту  права  од  стране  истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 1) до 7) Закона садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и докази којима се повреде доказују;

6) потврда о уплати таксе из члана 156. Закона;

7) потпис подносиоца.

Ако  поднети  захтев  за  заштиту  права  не  садржи  све  обавезне  елементе  из  ст.  12.  ове  тачке, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из ст. 13. ове тачке наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца из ст. 13. ове тачке подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана  пријема  закључка  поднети  жалбу  Републичкој  комисији,  док  ће  копију  жалбе  истовремено доставити наручиоцу.

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу  у  износу  од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоцa пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈНОП 3/19 сврха уплате: ЗЗП, у Окружном затвору у Београду,  отворени  поступак  редни  број  ЈНОП  3/19,  корисник:  Буџет Републике Србије.

Уколико  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  након  отварања  понуда  такса  износи  120.000,00 динара, имајући у виду процењену вредност предметне јавне набавке.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења

налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: ЈНОП 3/19; ознака партије за коју се подноси захтев

(7) сврха: ЗЗП; Окружни затвор у Београду, отворени поступак редни број ЈНОП 3/19;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив  уплатиоца,  односно  назив  подносиоца  захтева  за  заштиту  права  за  којег  је  извршена  уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак , оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,  који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1 овог  става.

3. Потврда  издата  од  стране  Републике  Србије,  Министарства  финансија,  Управе  за  трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из  тачке 1. овог става, осим оних наведених под(1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права  који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у  Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно  социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4.  Потврда  издата  од  стране  Народне  банке  Србије,  која  садржи  све  елементе  из  потврде  о  извршеној уплати таксе из тачке 1. овог става, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и  други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим  прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18) Рок у којем ће уговор бити закључен

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен најкасније у року од  10 (десет) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да потписан уговор о јавној набавци достави наручиоцу у року од 4 (четири) дана од дана потписивања уговора са његове стране, како би наручилац могао да објави обавештење о закљученом уговору у складу са чланом 116. став 1. Закона.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може  да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за  подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке о додели уговора од стране понуђача којем је додељен уговор.

19.подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне полититке.