К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Окружни затвор у Београду, Бачванска 14

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Поновљен поступак набавке и то за партију

Партија 4 Опрема за видео надзор

ЈН  РЕДНИ БРОЈ 11/23

Рок за доставу понуда :

29 Новембар 2023.године у 10:00 часова

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца | Окружни затвор у Београду |
| --- | --- |
| Седиште и адреса наручиоца | Бачванска 14, 11000 Београд |
| Овлашћено лице | Звонко Груловић, Управник |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | Звонко Груловић, Управник |
| Лице за контакт | Дејан Марјановић-питања спецификације и техничких захтева и Оливера Мијаиловић Јојић-припрема понуде општи део Тел: 3813-502 |
| Телефон и факс | 011/381-3502 |
| Е-маил | bgzatvor@uiks.gov.rs |
| Порески идентификациони број (ПИБ) | 103698520 |
| Матични број наручиоца | 17621483 |
| Шифра делатности | 8423 |
| Назив банке | Управа за трезор |
| Број рачуна | 840-734621-08 |

Место и датум,                                         Окружни затвор у Београду  као Наручилац  Београд, новембар, 2023. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку  добара /опреме за потребе службе за обезбеђење, намењене спровођењу безбедносних процедура и проширењу постојећег система видео техничког надзора, редни број  ЈН 11/23.

Понављање поступка за партију 4 Опрема за видео надзор

Ова документација садржи: Опште податке о  наручиоцу, опште податке  о јавној набавци / подаци о предмету јавне набавке-партије 4 за коју се поступак понавља, техничке карактеристике предмета набавке (предмер, спецификација).

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца | Окружни затвор у Београду |
| --- | --- |
| Адреса | Бачванска бр.14, Београд |
| Интернет страница | http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9499/javne-nabavke-.php |
| Радно време | понедељак - петак од 07.30 до 15.30 часова евентуална питања у вези са припремом понуде слати у назначено радно време органа |
| Пиб | 103698520 |
| Матични број | 17621483 |

Врста поступка јавне набавке : Предметна   јавна   набавка   се   спроводи   у   отвореном   поступку,   у   складу   са   Законом   и  подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Партије: Поступак се односи на понављање партије 4- Опрема за видео надзор из претходно спроведеног поступка с обзиром на чињеницу да наручилац у року одређеном за достављање понуда ниј примио ниједну понуду, из ког разлога је донета одлука о обустави за партију 4 те се поводом ове партије поступак понавља.

Процењена вредност износи: (Партија 4 која се понавља) /Опрема за видео надзор: 3.800.000,00 динара без ПДВ-а

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Предмет јавне набавке /спецификација

| 4 | OPREMA ZA VIDEO NADZOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Snimač 16-kanalni HD Network video rekorder; Podržane rezolucije snimanja 12Mp/ 8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P / 1.3Mp/ 720P/ D1; ONVIF 2.4; HDMI izlaza (do 3840x2160); VGA; Multi screen prikaz do 16 kamera; Dekoding do 16 kanala @1080P H.265/H.264; Podržane kompresije H.265/H.264/MJPEG/MPEG4; Dual Stream; Bit rate za snimanje do 320Mbps; 4 alarmna ulaza; 2 relejna izlaza; RJ-45 port (10/100M/1000M); 2 USB porta - prednji USB 2.0 + zadnji USB 3.0 - kontrola mišem i backup; 2 SATA porta - do 2 HDD-a (do 10TB po disku); RS232 port; Radna temperatura -10°C to +55°C. Slično modelu: Dahua NVR5216-4KS2 ili odgovarajuće. | kom | 4 |
|  | Kamera 2MP AI IP anti-vandal polusferna IC kamera;1/2.8” 2MP Starvis™ CMOS, progresivno skeniranje; Efektivni broj piksela 1920x1080 Osetljivost 0.002Lux/F1.5 (kolor), 0Lux (IC uključ.) Prava D/N funkcija (IRC); IC LE diode dometa 40m, pametni IC; Motorizovani zum objektiv sa automatskim fokusom i irisom, 2.7mm~13.5mm F1.5; Podesivi vidni ugao od 109° ~30° horizontalno; H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 kompresija; Rezolucija do 2MP (1920x1080); Do 25/30fps u svim rezolucijama; Bit rate 19 Kbps–8192 Kbps; Trostruki stream; WDR 120dB, HLC, 3D DNR, ROI, EIS, Defog; AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region | kom | 7 |
|  | Slično modelu: Dahua IPC-HDBW5241E-ZE |  |  |
|  | Nosač kamere za smeštaj kablova i konektora, od aluminijuma, sa sigurnosnom sajlom, vdootporan | kom | 7 |
|  | Slično modelu: Dahua PFA138-V2 |  |  |
|  | Kamera Dome AI IP anti-vandal dome IC kamera 2MP; 1/2.8” 2MP CMOS, progresivno skeniranje; Starlight; Efektivni broj piksela 1920x1080; Osetljivost 0.002 Lux@F1.6 (kolor), 0Lux (IC aktivan); Prava D/N funkcija (IRC); IC LE diode dometa 50m, pamentni IC; Objektiv 2.8mm (Vidni ugao od 106° horizontalno); H.265 /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija; Do 25/30fps u svim rezolucijama; Bit rate 3Kbps–8192Kbps; Triple stream; WDR 120dB; HLC. | kom | 40 |
|  | Slično modelu: Dahua IPC-HDBW3241E-AS-0280B ili odgovarajuće. |  |  |
|  | Nosač Dome kamere za smeštaj kablova i konektora; od aluminijuma; vodootporan | kom | 40 |
|  | Slično modelu: Dahua PFA136 ili odgovarajuće. |  |  |
|  | Modul STP Cat6, metalni, testiran do 500MHz, spaja se bez alata, fully shielded, 10GBASE | kom | 80 |
|  | Patch kabl STP Cat6, 0.5m, halogenfree LS0H | kom | 50 |
|  | Patch kabl UTP Cat6, 1m, bez halogena LS0H | kom | 200 |
|  | Patch panel 24 porta, 19"/1U, prazan, držač kablova sa zadnje strane, prazan | kom | 7 |
|  | Strujna letva 19"/1U, sa prekidačem, kabl 1.8m, 8 utičnih mesta | kom | 10 |
|  | Nosač kablova 19"/1U, metalni, sa poklopcem i otvorima z aprolaz kablova | kom | 5 |
|  | Kabl SFTP Cat6, testiran do 400MHz, bez halogena, CPR Eca negoriv i nekorozivan, 500m | kom | 10 |
|  | FO kutija za 24xsimplex SC(LC duplex), prazna, 19"/1U, klizna | kom | 10 |
|  | Komplet za do 24 splice-a sa uvodnikom, obujmicama... | kom | 10 |
|  | Adapter duplex MM OM3 50/125 LC | kom | 120 |
|  | Adapter simplex blank SC, Crni | kom | 120 |
|  | Splice kaseta, komplet za do 24 vlakna | kom | 20 |
|  | Splice Protector FO vlakna dužine 60mm, presek 2.5mm | kom | 240 |
|  | Pigtail MM OM3 50/125 LC, 1m | kom | 240 |
|  | Patch cord duplex MM OM3 50/125 LC-LC, 2m | kom | 30 |
|  | FO kabal 12XOM3 Indoor/Outdoor 50/12 | m | 2500 |
|  | Layer 2 upravljivi 24-portni PoE switch | kom | 7 |
|  | 2x 10/100/1000 Base-T (Combo) 2x 1000 Base-X (Combo) 24x 10/100 Base-T (PoE) PoE budžet 360W |  |  |
|  | Do 90W po portu maksimalno (za port 1 i 2), do 30W na ostalim portovima U skladu sa IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt |  |  |
|  | Switching Capacity 8.8G Packet Forwarding Rate 6.55Mpps |  |  |
|  | Podržava spanning tree IEEE 802.1d (STP), 802.1w (RSTP) IEEE802.1q Standard VLAN |  |  |
|  | 250 m long distance PoE transmission PoE watchdog Dim. 1U |  |  |

ЦПВ ознака: 35125300 -Сигурносне камере, 32582000 -Носачи податка; 31111000 - Адаптери;

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци у поновљеној партији ради прибављања потребних добара

Контакт: Дејан Марјановић – питања везана за спецификацију и техничке захтеве, Небојша Кузмановић, техничка спецификација и технички захтеви и Оливера Мијаиловић Јојић општа припрема понуде,

Радно време: понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова.

Врста и количина добара/опреме детаљно описана кроз спецификацију која је саставни део документације.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

У складу са захтевима наручиоца према гаранцијама произвођача опреме и  постгаранцијској подршци испоручиоца опреме.

Време испоруке и уградње (за оне партије које подразумевају уградњу и инсталацију од стране добављача) предметне опреме, износи максимално 45 (четрдесетпет)  дана од дана закључења уговора.

Место испоруке: Окружни затвор у Београду, Бачванска 14, Београд

ДОДАТНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА:

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је уз понуду дужан да достави оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 30 дана од датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде, у износу 3% вредности понуде коју подноси, у случају да понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде; уколико понуђач, након позива наручиоца, не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредог субјекта у складу са чланом 119 ЗЈН; ако изабрани понуђач неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци или ако изабрани понуђач не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци, Ову гаранцију понуђач ће доставити  најкасније до дана и часа предвиђеног рока за достављање понуда, на писарници Окружног затвора у Београду или путем поште на адресу Окружни затвор у Београду, Бачванска 14, Београд у затвореној коверти са ознаком броја набавке 11/23, називом набавке и назнаком да се ради о средству финансијског обезбеђења уговора.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције повраћај аванса у износу од 100% уплаћеног аванса.

Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за повраћај аванса и са роком важности до 1.9.2024.године.

Гаранција за повраћај аванса се доставља у тренутку закључења уговора а најкасније 8 дана од његовог закључења. Наручилац (купац) не може платити нити један износ пре него му Добављач (Продавац) достави банкарску гаранцију за повраћај аванса.

РОК ЗА ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ ОПРЕМЕ

Максимално 45  дана од дана закљученог уговора.

Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује уговор

Избор  најповољније  понуде  у  предметној  јавној  набавци  извршиће  се  применом  критеријума  „ЦЕНА“.

Резервни критеријум: у случају понуђача са једнаком ценом, уговор ће се доделити оном понуђачу који је понудио краћи период испоруке.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

- 29.Новембар 2023.године до 10:00 часова.

- Понуде се подносе путем Портала,  осим захтеваних средстава финансијског обезбеђења уговора који се подносе на лично или путем поште на писарницу Окружног затвора у Београду, Бачванска 14, у затвореној коверти са назнаком поступка и податком да се ради о средствима финансијског обезбеђења уговора. На коверти је потребно назначити за комисију у јавној набавци 11/23 и ознаком НЕ ОТВАРАТИ. Исте је потребно доставити до дана и часа предвиђеног за достављање понуда.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда. Иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки.

Захтеви у погледу гаранције и гарантног периода:

Захтева се гарантни рок минимално према гарантном року који даје произвођач опреме а не мање од минимално три године од дана испоручене опреме.

Захтеви у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не мoже бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику  затражи  од  понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Рекламације: У  случају  утврђених  недостатака  у  квалитету  и  обиму  испоручене опреме као  и било ког образложеног и основаног приговора купац као наручилац подноси  приговор. Продавац (Понуђач), је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору.

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди: РСД ; цена је фиксна и не може се мењати ; вредност са ПДВ-ом и без ПДВ-а.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено  искаже у динарима.