| РЕПУБЛИКА СРБИЈА |  |
| --- | --- |
| Министарство правде |  |
| Управа за извршење кривичних санкција |  |
| ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ |  |
| Број : | 404-7/19-04 |
| Датум : | 22.04.2019 |
| Београд, Бачванска бр. 14 |  |

Предмет: Додатно објашњење везано за јавну набавку бр.ЈНОП1/19

Окружни затвор у Београду је од заинтересованих лица, примио захтев за додатне информације у вези предметне набаке радова

ПИТАЊЕ:

- стр.69. , Поз. 05-01: датa позиција је без јединице мере и количине?

Поз. 05-02: има исти текст као и поз 05-01 и има јед. мере и количину.

Да ли је у питању грешка, дуплирана позиција? Ако јесте молимо исправите.

ОДГОВОР:

Није у питању грешка. Позиција 05-01 је дата као својеврстан опис позиције за ову   врсту радова. У позицији 05-02 су мере и количине.

ПИТАЊЕ:

- стр.50,51 и 52. , поз. Од 2-05 до 2-09, машинска малтерација је дата у два слоја, укупне просечне дебљине од д=10мм до д=15мм, што је неизводљиво. Можете ли написати колико је укупно потребна дебљина малтерације у горе наведеним позицијама.?

ОДГОВОР:

У предемеру је грешка. Малтерацију извести према димензијама које су наведене у једном слоју.

ПИТАЊЕ:

- стр. 72, поз. 06-20.4. у опису позиције пише „Набавка материјала и облагање зидова у ћелијама, код видабоне зидним керамичким плочицама......“ и дата је количина 40,46м2, а на крају набрајања позиција стоји „ћелије код видабоне вис. 152цм“ и количина од 42,77м2. Која количина је тачна? Такође постоји грешка у сабирању позиција: уместо 247м2 треба да стоји 247,63м2.  Молимо исправите горе наведено.

ОДГОВОР

Дати понуду за сваку од наведених позиција а укупну количину занемарити

(у том смислу ће бити и исправљен предмер и предрачун-брисањем)

ПИТАЊЕ:

- стр.74. , поз. 07-03: стоји „....У количину је ушла површина плафона 2 спрата“, а у позицијама испод наводи се: WC првог спрата и тушеви првог спрата. Да ли је у питању грешка?

ОДГОВОР

Није у питању грешка. Ради се о спајању хоризонтала на вертикале  канализације кроз санитарне чворове на првом спрату, те ће из тог разлога бити потребно отварање   спуштених    плафона од влагоотпорних гипс картонских плоча

ПИТАЊЕ:

- стр. 155. , поз. 03-01: у опису стоји: „Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (д=10цм) марком МБ 15 испод темеља контролне куцице.“, а бетонски радови се односе на клизну капију 2. Да ли је у питању грешка и ако јесте, молимо исправите.

ОДГОВОР

Није грешка. Испод контролне кућице се налази слој неармираног бетона као и испод темеља клизне капије број 2

КОМИСИЈА