| РЕПУБЛИКА СРБИЈА |  |
| --- | --- |
| Министарство правде |  |
| Управа за извршење кривичних санкција |  |
| ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ |  |
| Број 116-901/12-04 | 404-9/20-04 |
| Датум : | 12.06.2020. године |
| Београд, ул. Бачванска бр. 14 |  |

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и објашњења у вези  јавне набавке РАДОВА ЈНОП 1/2020

Заинтересовано лице је дана 11.06.2020. године, упутио захтев за додатним информацијама .

ПИТАЊА:

ПИТАЊЕ СЕ ПРЕНОСИ У ЦЕЛОСТИ:

У делу тендерске документације систем видео надзора и структурни кабловски ситем тачка 1.4 тражи се Milestone XP Protect Corporate camera License (licenca za dodavawe kamera na postojeći sistem) Da li postpjeći sistem video nazora poseduje Milestone Xprotect, i za koji vremenski period , odnoso ukoliko pstoji koji je vremenski period trajanja?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

1Postojeći sitsm video nazora poseduje Milestone Xprotecet Care i potrebno je ponuditi Milestone Xprotect care za 3 godine.Potrebno je isti ponuditi uz sve trazene licence.

ПИТАЊЕ:

У делу тендерске документације Систем видео надзора и структурни кабловски систем тачка 1.5 тражи се сервер а у тачки 1.6 тражи се Storage.Наше питање је да ли се тражени сервер може испоручити са интегрисаним простором за архивирање снимљеног материјала или је обавеза да се простор за архивирање снимљеног материјала испоручи засебно.

ОДГОВОР:

Да.Сервер је могуће испоручити са минималним капацитетом дискова који одговарају збиру капацитета дискова и сервер сториџа датим у тендеру. У тендеру су наведене минималне техничке карактеристике

К О М И С И Ј А