OBRAZAC PONUDE ZA IZRADU ELEKTRO ORMARA I INSTALACIJA ZA NAPAJANJE KAZANA U PRITVORENIČKOJ KUHINJI U OKRUŽNOM ZATVORU U BEOGRADU

| Ред.бр | О П И С | Ј.М. | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНО БЕЗ ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad razvodnog ormana dimenzija 1000x800x200 u zaštiti IP54 za napajanje kazana, sa ugrađenom sledećom opremom: - kompakt prekidač 250A/3-pol, 25kA, Schrack - 1 kom - kompakt prekidač 63A/3-pol, 25kA, Schrack - 6 kom - Rastavno osiguračko postolje RBK1/250A, sa pripadajućim nožastim osiguračima do 250A, veličine NV1 - 1 komplet- sitan materijal (kleme, šlicovane kanalice, Cu šine, P/F provodnici....) - paušalno | komplet | 1 |  |  |
| 2. | Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad priključnog orman dimenzija 600x600x200 mm u zaštiti IP54 za razdvajanje napojnih vodova sa Cu sabirnicama i potpornim izolatorima. | komplet | 1 |  |  |
| 3. | Nabavka,isporuka i montaža kabla tipa PPOO-Y 4x25 za napajanje kazana,komplet sa papučicama i povezivanjem na oba kraja | m | 60 |  |  |
| 4. | Nabavka,isporuka i montaža kabla tipa PPOO-A 4x95 za napajanje novog ormana, komplet sa papučicama i povezivanjem na oba kraja | m | 12 |  |  |
| 5. | Nabavka,isporuka i montaža termoskupljajuće spojnice za NN kabl PPOO-A 4x95, komplet sa čauram | komplet | 1 |  |  |
| 6. | Isporuka i montaža perforiranih nosača kablova tipa PNK 100x50mm, komplet sa priborom za vešanje na plafon | m | 16 |  |  |
| 7. | Ispitivanje instalacije sa puštanjem u rad | komplet | 1 |  |  |
| Укупно без ПДВ |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| Укупно са ПДВ |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА - КРИТЕРИЈУМИ:

1.    Најнижа цена

-   Радове извести уз строго поштовање процедуре и поштовања предвиђених мера безбедности и здравља на раду.

-     Корисник услуга има право да ако није задовољан извршеним услугама уложи рекламацију

-       Плаћање 45 дана од добијања рачуна

-       Радови се изводе у Окружном затвору у Београду ул.Бачванска бр.14

-       У понуди не треба достављати друга документа.

-       Понуду доставити до 12.11.2021.године до 10 часова.

М.П.                          ПОНУЂАЧ

___________________________