## obrazac 5.3
5.3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН за јавну набавку радова у отвореном поступку - доградња зграде Основног суда у Аранђеловцу, редни број 26/2017
НАПОМЕНА: Ценама из предмера и предрачуна су обухваћени набавка, испорука и уградња за сваку позицију уколико то није другачије написано
| МЕСТО: | Аранђеловац, Књаза Милоша 102 | [9 empty] | СТРАНА:
| ОБЈЕКАТ: | Пословни објекат
П Р Е Д Р А Ч У Н Р А Д О В А
РЕД. БР. | ШИФРА ПОЗ. | ОПИС | J.M. | КОЛИЧИНА |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | јединична цена са ПДВ |  | укупно без ПДВ | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а |  | Укупно са ПДВ-ом
| 1 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
| 01-00 | Постављање заштитне ограде, монтажа и демонтажа приручне бараке и радних надстрешница, израда и постављање табле обавештења да се изводе грађевински радови, као и других табли и ознака са упозорењима у складу са техничким прописима и важећим правилницима, чишћење и прање градилишта по завршетку свих радова. У цену урачунати и све потребне накнаде за прикључке (као и све трошкове) неопходне за функционисање градилишта.
|  |  | пауш | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 101 | Демонтажа постојећег кровног покривача од салонит плоча са утоваром у возило и одвозом на градску депонију - удаљеност 5км. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
|  |  | m2 | 552 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 102 | Демонтажа постојећег дрвене кровне конструкције са утоваром у возило и одвозом на градску депонију - удаљеност 5км. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
|  |  | m2 | 552 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 103 | Демонтажа громобранске траке са утоваром у возило и одвозом на градску депонију - удаљеност 5км. Обрачун комплет изведене позиције.
|  |  | пауш | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 104 | Демонтажа постојећих хоризонталних олука од поцинкованог лима са утоваром у возило и одвозом на градску депонију - удаљеност 5км. Обрачун по м комплет изведене позиције.
|  |  | m1 | 70 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 105 | Демонтажа постојећих вертикалних олука од поцинкованог лима са утоваром у возило и одвозом на градску депонију - удаљеност 5км. Обрачун по м комплет изведене позиције.
|  |  | m1 | 120 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 106 | Израда енергетског пасоша у 3 штампана примерка и електронском облику (ЦД)
|  |  | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 200 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
| 201 | Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских стубова бетоном МБ 30 са употребом глатке оплате. | [7 empty] | 94
|  | Oбрачун по м3 комплет изведене позиције са употребом оплате. | [7 empty] | 94
|  | 0.3*0.3*12*3.08+0.083*12*3.08+0.25*0.5*4*3.08 | m3 | 7.94 | × |  |  |  | 160 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 202 | Набавка материјала транспорт и бетонирање армирано бетонских греда бетоном МБ-30 заједно са потребном оплатом и подупирањем. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м3 компет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  | 0.3*0.3*35,07*2+0.3*0.2*13.35*10+0.25*0.2*35,45*2+0.25*0.2*13.85*2+0.25*0.2*(7.5*2+2.5) | m3 | 20.12 | × |  |  |  | 210 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 203 | Бетонирање армиранобетонске равне плоче – поз. 405 бетоном МБ-30 у глаткој оплати и подупирањем. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м3 комплет готово са употребом оплате и подупирањем. | [7 empty] | 94
|  | 0.15*(0.75+0.78)*(37.07*2+15.35*2+3.5) | m3 | 24.86 | × |  |  |  |  | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 203 | Бетонирање армирано-бетонских косих степенишних плоча заједно са степеницима бетоном МБ-30 заједно са оплатом и подупирањем. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м3 компет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  | 01. Косе степенишне плоче са степеницима. | [7 empty] | 94
|  | (3.5*1.15*0.15*2+22*0.167*0.25*0.5) | m3 | 1.67 | × |  |  |  |  | 94 | 0 | 0 |  | 0
|  | 02. Степенишни подести. | [7 empty] | 94
|  | 0,15*2.5(1.5+2.5) | m3 | 1.5 | × |  |  |  | 170 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 204 | Израда армиранобетонске међуспратне "ферт" конструкције са постављањем арматурне мреже Q188.
|  |  | m2 | 420 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  | 200 | [5 empty] | 94 |  | 0 |  | 0
94
| 300 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
| 301 | Набавка, транспорт,исправљање, сечење, савијање и уградња арматуре. Напомена: Колична арматуре је одређена апроксимативно. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по килограму комплет изведене поз. | [7 empty] | 94
|  | 01. Апроксимација за све врсте арматуре | kg | 6780 | × |  |  |  | 0.85 | 94 | 0 | 0 |  | 0
94
УКУПНО |  | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  | 300 |  |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 |  | 0
94
| 400 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
| 401 | Набавка материјала, транспорт и зидање фасадних и унутрашњих зидова д = 24 цм шупљим глиненим блоковима МО 150 у продужном малтеру 1:2:6. | [7 empty] | 94
|  | Код зидова који се раде као испуна потребно је задњи ред озидати петнаест дана после предзадњег и закајловати за греду или међуспратну конструкцију кајлама од тврдог дрвета, (храстовина и сл.). | [7 empty] | 94
|  | Задњу спојницу између зида и плафона или греде треба потпуно испунити (ињектирати) малтером. Армирано бетонски хоризонтални и вертикални серклажи се посебно обрачунавају. На сваких 60 цм оставити бркове од жице за прихватање фасадне облоге. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м3 комплет изведене позиције (у цену урачуната и потребна радна скела) | [7 empty] | 94
|  | 01. Фасадни зидови. | [7 empty] | 94
|  |  | m3 | 80 | × |  |  |  | 78 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 402 | Зидање преградних д =12 цм пуном опеком, МО 150, у продужном малтеру 1:2:6. У висини врата се ради армирано бетонски серклаж висине 22 цм армиран са четири шипке фи 10 мм. Бетон је МБ 20. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 290 | × |  |  |  | 13 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 403 | Зидање преградних д =7 цм пуном опеком, МО 150, у продужном малтеру 1:2:6. У висини врата се ради армирано бетонски серклаж висине 22 цм армиран са четири шипке фи 10 мм. Бетон је МБ 20. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 21 | × |  |  |  |  | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 404 | Малтерисање унутрашњих зидова од опеке и глинених блокова прод. малтером 1:2:6 у два слоја, д = 2.0 цм, грубо и фино. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м2 компет изведене позиције (у цену урачуната и потребна радна скела) | [7 empty] | 94
|  | III Спрат | [7 empty] | 94
|  | 406.80*3.09 | m2 | 1257 | × |  |  |  |  | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 405 | Малтерисање плафона прод. малтером 1:2:6 у два слоја, д = 2.0 цм, грубо и фино.
Обрачун по м2 компет изведене позиције (у цену урачуната и потребна радна скела).
III Спрат
|  |  | m2 | 487 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 406 | Израда цементне кошуљице - естриха као подлоге испод завршног пода. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м2 компет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  | 01. Цементни етриx д = 3.00 цм испод керамичких плочицама у купатилима и кухињама и заједничким ходницима. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 471 | × |  |  |  | 5 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 407 | Израда цементног естриха 1:3 као заштите термоизолације у тавану, дебљине 5 цм. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 470 | × |  |  |  | 7.5 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 408 | Израда цементне кошуљице 1:3 у купатилима као заштите хидроизолације, и слој за пад дебљине 2 цм. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 16 | × |  |  |  | 3.7 | 94 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 94
УКУПНО |  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  | 400 | [5 empty] | 94 |  | 0 | 0 | 0
94
94
| 500 | ТЕСАРСКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
| 501 | Израда и монтажа класичне дрвене кровне конструкције од чамове грађе по димензијама из статичког прорачуна. | [7 empty] | 94
|  | Обрачунава се по м2 комплет изведене, хоризонталне пројекције крова. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 552 | × |  |  |  | 20 | 94 | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  | 500 | [5 empty] | 94 |  | 0 |  | 0
94
| 06-00 | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
94
| 601 | Покривање кровних површина пластифицираним поцинкованим лимом д=0,5мм. | [7 empty] | 94
|  | Обрачунава се по м2 покривене површине мерено по косини крова. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 640 | × |  |  |  | 20 | 94 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 94 | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  | 600 |  |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 |  | 0
94
| 700 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
| 701 | Израда хидроизолације подова мокрих чворова. Преко припремљене и очишћене подлоге извести хидроизолацију у следећим слојевима: | [7 empty] | 94
|  | - хладан премаз битулитом А | [7 empty] | 94
|  | - врућ намаз битуменом ПК-85/25 | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 16 | × |  |  |  | 8 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 702 | Набавка материјала, транспорт и израда термичке заштите плоче између 2. и 3. спрата постављањем камене вуне КНАУФ – ПОД ПЛУС д=10цм. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 458 | × |  |  |  | 20 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 703 | Израда термоизолације таванске плоче од следећих слојева: ПВЦ фолије 0,2 мм и слоја камене вуне КНАУФ КРС д = 10 цм. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 470 | × |  |  |  | 20 | 94 | 0 | 0 |  | 0
94
УКУПНО |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 |  | 0
94
| 800 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
94
|  | Унутрашња столарија | [7 empty] | 94
94
| 801 | Набавка, транспорт и уградња, унутрашњих, једнокрилних, врата од медијапана. | [7 empty] | 94
|  | Плот врата јер обострано обложен медијапаном д=6мм. Испуна плота је од посебног картонског саћа за врата. Ојачање плота је од масивних храстових гредица на местима за постављање шарки И кваке. Шток је од масивне чамове грађе, обложен медијапаном д=4мм. | [7 empty] | 94
|  | Завршна обрада врата се ради полиуретан лаком са 60% сјаја у тону по избору инвеститора. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по комаду комплет изведене поз. | [7 empty] | 94
|  | шема бр. 1 дим. 90/200 +80цм. | ком | 12 | × |  |  |  | 258 | 94 | 0 | 0 |  | 0
|  | шема бр. 2 дим. 80/200+80 цм. | ком | 2 | × |  |  |  | 205 | 94 | 0 | 0 |  | 0
|  | шема бр. 3 дим. 250/300 цм. | ком | 1 | × |  |  |  |  | 94 | 0 | 0 |  | 0
|  | шема бр. 4 дим. 80/200 цм. | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | шема бр. 5 дим. 70/200 цм. | ком | 4 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 802 | Набавка и уградња врата отпорних према пожару 60мин.
Врата су израђена од Ал профила и снадбевена су комплетном
пратећом опремом: аутомат за самозатварање, антипаник брава.
електро брава и магнет (за држање врата у стално отвореном положају)
Противпожарна врата морају да поседују одговарајући сертификат као и
пратеће плочице са називом произвођача и са бројем атеста који их прати.
|  | поз. бр. 6 дим. 160/220 цм. | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | Фасадна столарија | [7 empty] | 94
| 803 | Набавка, транспорт и уградња двокрилних ПВЦ прозора од петокоморних профила са термопрекидом и унутрашњим челичним ојачањем, застакљен термоизолационим стаклом д=4+16+4мм са коефицијентом пролаза топлоте К=1,9Wм2К.
Уз прозор испоручити парапетну даску од ПВЦ -а.
Обрачун по комаду комплет изведене поз.
|  | поз. бр. I дим. 120/205 цм. | ком | 26 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | поз. бр. II дим. 150/290 цм. | ком | 2 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | поз. бр. III дим. 150/260 цм. | ком | 3 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 94 |  | 0 |  | 0
УКУПНО |  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  | 800 | [5 empty] | 94 |  | 0 |  | 0
94
0 | [9 empty] | 94
| 900 | БРАВАРСКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
94
| 901 | БРАВАРСКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
| 902 | Набавка материјала, транспорт и уградња степенишне ограде (по узорку у постојећем делу објекта) | [7 empty] | 94
|  | Ограду анкеровати у степенишну конструкцију. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м1 комплет изведене поз. | m1 | 20 | × |  |  |  | 80 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 903 | Набавка материјала, транспорт и уградња металних лестви за излаз на таван. | [7 empty] | 94
|  | Лестве су израђене од челичних цеви ø50 и ø30 мм. Ширина лестви је 50 цм постављених на 20 цм од зида и анкеровати у зид на 2x3 места по вертикали. | [7 empty] | 94
|  | Лестве пре уградње минизирати два пута, па уграђене обојити бојом за метал у тону по избору пројектанта. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м1 комплет изведене поз. | m1 | 4 | × |  |  |  | 40 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 904 | Набавка материјала, транспорт, израда и уградња металног капка за излаз на кров. | [7 empty] | 94
|  | Капак се ради од ФЗЦ профила. | [7 empty] | 94
|  | Рам са анкерима израдити од угаоника 50/50/3 мм. Капак се ради преко рама од кутија 30/30/3 мм обострано обложен црним лимом д = 1 мм са две шарке, ручицом за подизање и бравом за закључавање. | [7 empty] | 94
|  | Капак и рам очистити, заштитити минијумом и бојити два пута бојом за метал. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по комаду комплет изведене поз. | [7 empty] | 94
|  | дим. 60/80 цм. | ком | 1 | × |  |  |  | 60 | 94 | 0 | 0 |  | 0
94
УКУПНО |  | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  | 901 |  |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 |  | 0
94
| 1000 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
94
| 1001 | Израда и монтажа одводних олучних вертикала од бојеног поцинкованог лима д = 0.55 мм. | [7 empty] | 94
|  | Обрачунава се по м1 комплет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  | 01. Развијене ширине 60 цм | [7 empty] | 94
|  |  | m1 | 75 | × |  |  |  | 11.8 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 1002 | Израда и монтажа висећих олука од бојеног поцинкованог лима д = 0.55 мм. | [7 empty] | 94
|  | Обрачунава се по м1 комплет изведене позиције. | [7 empty] | 94
0 |  | 01. Развијене ширине до 100 цм | [7 empty] | 94
|  |  | m1 | 120 | × |  |  |  | 11.8 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 1003 | Израда и монтажа опшивке атике од бојеног поцинкованог лима д = 0.55 мм. | [7 empty] | 94
|  | Обрачунава се по м1 комплет изведене позиције. | [6 empty] | 10.7 | 94
|  | 01. Развијене ширине до 70 цм | [7 empty] | 94
|  |  | m1 | 120 | × |  |  |  |  | 94 | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 |  | 0
94
94
| 1100 | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
| 1101 | Израда фасаде од минералне вуне – КНАУФ ФКДС , или слично, дебљине д=10цм - класе реакције на пожар А1. | [7 empty] | 94
|  | Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети слој грађевинског лепка. Цена обухвата и монтажу и демонтажу радне скеле. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 2352 | × |  |  |  | 25 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 1102 | Демонтажа и поновна монтажа постојећих клима уређаја. Пре израде фасаде демонтирати постојеће клима уређаје, пажљиво их сместити на привремену депонију, а након завршетка фасаде поново их монтирати | пауш | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
94
УКУПНО |  | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  | 1100 |  |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 |  | 0
94
94
| 1200 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
94
| 1201 | Облагање подова мермерним плочама д=2цм. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 69 | × |  |  |  | 21 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 1202 | Облагање подова керамичким плочицама отпорним на мраз слоју цементног малтера 1:3. Плочице се раде са свим фазонским комадима. Плочице су отпорне на масти и на уља. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 16 | × |  |  |  | 37 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 1203 | Облагање зидних површина керамичким зидним плочицама прве класе, домаће производње у цементном малтеру 1:3. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 130 | × |  |  |  | 20 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 1204 | Облога степеника чела и газишта мермерним плочама. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м1 комплет изведене позиције. | [7 empty] | 94
|  |  | m1 | 52 | × |  |  |  | 29.7 | 94 | 0 | 0 |  | 0
94
УКУПНО: |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  | 1200 |  |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 |  | 0
94
| 1300 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
94
| 1301 | Набавка и постављање ламинатног храстовог паркета д = 2.4 цм на претходно припремљену подлогу за паркет. | [7 empty] | 94
|  | Обрачунава се по м2 готовог лакираног паркета заједно са обимним профилисаним храстовим лајснама. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 383 | × |  |  |  | 26.2 | 94 | 0 | 0 |  | 0
94
УКУПНО |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  | 1300 |  |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 |  | 0
94
| 1400 | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | [7 empty] | 94
94
94
| 1401 | Глетовање зидова и плафона у три превлачења и комплетна припрема површина за наношење боје. После припрети у свему према општем опису и свим потребним предрадњама. | [7 empty] | 94
|  | Обрачунава се по м2 комплет изведенепозиције заједно са скелом. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 1744 | × |  |  |  | 1.95 | 94 | 0 | 0 |  | 0
| 1402 | Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивном бојом. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | [7 empty] | 94
|  | Обрачун по м2 обојене површине са употребом покретне зидарске скеле. | [7 empty] | 94
|  |  | m2 | 1744 | × |  |  |  | 0.7 | 94 | 0 | 0 |  | 0
94
УКУПНО |  | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  | 1400 |  |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 |  | 0
94
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
| 100 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
| 200 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
| 300 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
| 400 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 500 | ТЕСАРСКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
| 600 | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
| 700 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
| 800 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
| 901 | БРАВАРСКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
| 100 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
| 1100 | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
| 1200 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
| 1300 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
| 1400 | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | УКУПНО: | [9 empty] | 0 |  | 0
0
0
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
радова на инсталацијама водовода, канализације и санитарним уређајима за пословни објекат – ОСНОВНИ СУД
| МЕСТО: | Аранђеловац, Књаза Милоша 102 |  |  | СТРАНА:
| ОБЈЕКАТ: | Пословни објекат
П Р Е Д Р А Ч У Н Р А Д О В А
РЕД. БР. | ШИФРА ПОЗ. | ОПИС | J.M. | КОЛИЧИНА |  | јединична цена без ПДВ-а |  | јединична цена са ПДВ |  | укупно без ПДВ | јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а |  | Укупно са ПДВ-ом
| 01-00 | К А Н А Л И З А Ц И Ј А
| 01-01 | Набавка и уградња пластичних канализационих цеви са заптивачима на саставима од гуме и свим фазонским деловима.
|  | f 110 mm | m' | 10 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | f 750 mm | m' | 3 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | f 50 mm | m' | 6 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-02 | Набавка и уградња вентилационих глава од поцинкованог лима d=0,55mm. Продор кроз кровну раван опшити лимом.
|  | f 100 mm | kom | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-03 | Набавка и уградња подних пластичних сливника са заптивањем гуменим заптивачима | ком | 2 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | КАНАЛИЗАЦИЈА |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 | 0 | 0
| 02-00 | В О Д О В О Д Н А М Р Е Ж А
| 02-01 | Набавка и уграђивање поцинкованих цеви и фазонских делова са израдом споја на навој и заптивањем помоћу кучине. У земљи цеви заштитити антикорозивним премазима, а у зиду од конденза.
|  | 2'' | m' | 10 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 3/4'' | m' | 4 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 1/2'' | m' | 16 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 02-02 | Набавка и уграђивање "МЅ" пропусних вентила са хромираном капом.
|  | Ø25 | ком | 3 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ВОДОВОДНА МРЕЖА |  | 200 |  |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 | 0 | 0
| 03-00 | С А Н И Т А Р Н И У Р Е Ђ А Ј И
| 03-01 | Набавка и уградња WC шоља од фајанса, комплет са водокотлићем, "ЕК" вентилом и потребним цевима и фазонским деловима. | ком | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 03-02 | Набака и уградња комплет умиваоника, са шкољком од фајанса, дводелном славином, сифоном, држачем за пешкир, огледалом са етажером и осталим потребним прибором и материјалом. | ком | 3 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 03-03 | Набавка и уградња електричног бојлера са прохромским казаном запремине 50 l снаге 2 kW | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 03-04 | Набавка и уградња сушача руку, са свим потребним прибором и материјалом | ком | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  | 300 |  |  | 0 |  |  | 94 |  | 0 | 0 | 0
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
| 100 | КАНАЛИЗАЦИЈА | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 200 | ВОДОВОДНА МРЕЖА | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 300 | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | УКУПНО: | [9 empty] | 0 |  | 0
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
радова на инсталацијама водовода и канализације за пословни објекат – ОСНОВНИ СУД
| 01-00 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1 | 01-01 | Демонтажа и поновно постављање бехатон плоча на тротоару
Пажљиво демонтирати бехатон плоче на тротоару, очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети утоварити на камион и одвести на депонију. Након звршених радова, тротоар вратити у првобитно стање.
|  | Обрачун се врши по m2 тротоара | m2 | 4 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | 01-02 | Ископ ровова за полагање цевовода и шахтова
Извршити ископ рова у земљи III категорије са правилним отсецањем бочних страна и дна рова. а према датом пројекту. Одбацивање ископаног материјала обавезно мин. на 1.0 m од ивице рова са једне стране, док се друга страна користи за транспорт цеви и материјала. Дно рова мора бити ископано и поравнато према котама датим у пројекту. Потребно је стриктно остваривање пада‚ између задатих тачака. Дуж трасе урадити проширење за ревизионе силазе и водомерна окна. У случају прекопа вишак се мора попунити набијеним шљунком о трошку извођача. У случају посебних услова, материјала и тешкоћа који изускују специјални рад и оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у дговору са надзорним органом.
Обрачунава се и плаћа по m3 ископане самоникле земље.
|  | a) дубина 0-2 | m3 | 15.2 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | 01-03 | Планирање дна рова
По завршеном ископу извршити планирање дна рова према котама датим у пројекту. Сва прекопана места испунити набијеним шљунком о трошку извођача.
|  | Обрачунава се по m2 испланираног дна рова. | m2 | 15.2 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | 01-04 | Насипање песка
Извршити набавку и полагање песка на дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 10cm. Песак не сме бити од трошне стене нити имати имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак мора бити чист, уједначене гранулације, без примеса органских материја.
|  | Oбрачунава се и плаћа по m3 песка у набијеном стању према општим условима и овом опису. | m3 | 6.63 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | 01-05 | Затрпавање ровова
После завршетка монтаже, испитивања и премеравања цеви, извршити затрпавање ровова материјалом из ископа уз набијање у слојевима по 20cm дебљине до збијености самоникле земље. При затрпавању водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада који би могли да оштете цев.
|  | Oбрачунава се и плаћа по m3 земље у набијеном стању | m3 | 8.57 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | 01-06 | Транспорт преостале земље
Извршити транспорт преостале земље од ископа, после затрпавања ровова, на депонију која је за то одређена. Ценом обухваћено: утовар, транспорт, истовар и грубо планирање на депонији. Даљина транспорта до 1 km.
|  | Плаћа се по m3 транспортоване земље. | m3 | 6.63 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  | 01-00 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 02-00 | ВОДОВОДНА МРЕЖА
1 | 02-01 | Челично-поцинковане водоводне цеви
Извршити набавку и монтажу челично поцинкованих водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких1,5-2,0m. Цеви кроз конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом. Развод у зиду обавезно изолаовати ''декородал'' траком или филцом, тако да се избегне сваки додир са малтером. Цеви морају бити термички и звучно изолованеЦелокупна водовдна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара према важећим прописима.
Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви.
|  | Ø50 (2") | m' | 7 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | 02-02 | Полиетиленске водоводне цеви
Извршити набавку и монтажу полиетиленских водоводних цеви - окитен црева, за израду водоводног прикључка. Цеви поставити у слоју песка дебљине 10cmоко цеви. Целокупна водовдна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара према важећим прописима.
Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви.
|  | Ø110 | m' | 30 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | 02-03 | Пожарни хидрант - надземни
Извршити набавку и монтажу надземног пожарног хидранта Ø80 мм са ормаром који садржи две млазнице d=12 mm, четири црева од тревире дужине 15m, хидрантским кључем и кључевима "Ц" и "АБЦ". Кутија мора бити видно обојена и монтрана на бетонском постољу. Производња ''Vatrosprem'' или слично.
|  | Плаћа се по комаду монтираног хидранта | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | 02-04 | Пожарни хидрант-зидни
Извршити набавку и монтажу зидног пожарног хидранта Ø52mm са млазницом, цревом од тревире дужине 15m и вентилом уграђеног у металну кутију. Производња ''Ватроспрем'' или слично.
|  | Плаћа се по комаду монтираног хидранта. | ком | 2 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | 02-05 | Испитивање на водоодрживост
Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на водоизџивост према датим упутствима. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач.
|  | Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода. | m' | 105 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | 02-06 | Дезинфекција водоводне мреже
Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводнемреже у објекту према важећим прописима.
|  | Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода. | m' | 105 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | 02-07 | Ливено-гвоздени комади и арматуре
Набавка и уградња ливено гвоздених комада и арматура заједно са шрафовима и заптивкама
Плаћа се по комаду
|  | T Ø150/100 | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | T Ø100/80 | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | FFR Ø100/80 | ком | 2 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | FFR Ø100/50 | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | FF Ø100/500 | ком | 2 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | OV Ø80 | ком | 2 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | Водомер INSA Ø80 | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | NQ Ø80 | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | Multy Joint E50 (58-77) | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | Фланш адаптер Ø150/180 | ком | 2 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | Шахт поклопац 40t, Ø600 | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | 02-08 | Полиетиленски фитинг
Набавка и уградња полиетиленског фитинга заједно са гумицама и шрафовима
Плаћа се по комаду
|  | Tуљак са прирубницом Ø100/110 | ком | 6 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | 02-09 | Прикључак на водоводну мрежу
Извршити прикључење објекта на спољну водоводну мрежу сходно условима прикључења надлежног комуналног предузећа
|  | Обрачун се врши по броју комплет изведених прикључака. | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | 02-10 | Набавка, испорука и уградња противпожарних апарата типа S-9
|  | Обрачун се врши по броју уграђених апарата | ком | 3 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ВОДОВОДНА МРЕЖА |  | 02-00 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 03-00 | БЕТОНСКИ РАДОВИ
1 | 03-01 | Израда бетонског шахта за смештај водомера
|  | Набавка матријала и израда армирано бетонског шахта димензија 1,5×1,0×1,5 m, дебљине зидова d=20 cm, са темељном плочом d=25 cm и горњом плочом d=15 cm од бетона МВ30VDP. Обрачунават по m3 бетона. | m3 | 2.8 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  | 03-00 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
| 100 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 200 | ВОДОВОДНА МРЕЖА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 300 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | УКУПНО: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
електро радова за пословни објекат – ОСНОВНИ СУД
| 01-00 | НАПОЈНИ ВОДОВИ
| 01-01 | Набавка материјала и израда напојног вода проводником РР 00 4 x 120 mm2 , положеним у зиду испод малтера, кабл се полаже од ТС до КПК и од КПК до ГРТ. Позиција обухвата демонтажу постојећег разводног кабла, копање канала, постављање новог разводног кабла и његово повезивање. Обрачун по м1. | m' | 75 | × |  |  | = | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 01-02 | Набавка материјала и израда напојног вода проводником N2HH-Ј 5 x 6 mm2 , положеним у зиду испод малтера, кабл се полаже од GRO до RТ-3.1 и RТ-3.2. Обрачун по мл. | m' | 65 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-03 | Набавка материјала и израда напојног вода проводником N2HH-Ј 5 x 25 mm2 , положеним у зиду испод малтера, кабл се полаже од GRO котларнице до RО-HVAC. Обрачун по мл. | m' | 40 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | НАПОЈНИ ВОДОВИ |  | 01-00 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 02-00 | РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ
| 02-01 | Набавка материјала и постављање нових осигурача на постојећим подножјима типа NV 00, NV осигурачи су 250А. Обрачун по комаду. | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 02-02 | Набавка материјала и реконструкција разводног ормара ГРТ израђеног од два пута декалпираног лима са вратима, бравом " елзет " кључем, премазаног лак бојом. У ормару је уграђена сва постојећа опреме. нови гребенасти прекидач 250А, нова потребна спојна опрема, и нови осигурачи 32А (6x1P) за нове разводне табле на трећем спрату. Обрачун по комаду. | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 02-03 | Набавка материјала и реконструкција разводног ормара GR котларнице израђеног од два пута декалпираног лима са вратима, бравом " елзет " кључем, премазаног лак бојом. У ормару је уграђена сва потребна опрема, ново постоље но\астих осигура;а NV 00, и нови осигурачи 63А (3x1P) за нови разводни орман климатизације на трећем спрату. Обрачун по комаду. | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 02-04 | Набавка материјала и постављање разводних ормара РО-3.1 и РО-3.2 израђених од два пута декалпираног лима са вратима, бравом " елзет " кључем, премазаног лак бојом. У ормарима је уграђена опрема према једнополној шеми. Обрачун по комаду. | ком | 2 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 02-05 | Набавка материјала и постављање разводног ормара RO-HVAC израђених од два пута декалпираног лима са вратима, бравом " елзет " кључем, премазаног лак бојом. У ормару је уграђена опрема према једнополној шеми. Обрачун по комаду. | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ |  | 02-00 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 03-00 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И УТИЧНИЦА
| 03-01 | Набавка материјала и израда инсталације сијаличног места проводником типа N2XH-J 3-5 x 1,5 mm2 положеним на зиду испод малтера. Комплетно са разводним кутијама и ситним материјалом.Просечна дужина је 8 m. Обрачун по комаду. | ком | 89 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 03-02 | Набавка материјала и израда инсталације " шуко" монофазне прикључнице проводником типа N2XH-J 3 x 2,5 mm2 , положеним на зиду испод малтера са " шуко" монофазном прикључницом 250 V , 10 А , за монтажу у зид и осталим ситним инсталационим материјалом. Просечна дужина прикључног места је 15m. Обрачун по комаду. | ком | 50 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 03-03 | Набавка материјала и израда инсталације " шуко" монофазне прикључнице са поклопцем проводником типа N2XH-J 3 x 2,5 mm2 , положеним на зиду испод малтера са " шуко" монофазном прикључницом 250 V , 10 А са поклопцем, за монтажу на зид и осталим ситним инсталационим материјалом. Просечна дужина прикључног места је 20m. Обрачун по комаду. | ком | 13 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 03-04 | Набавка материјала и израда инсталације сушача за руке, директног прикључка, проводником типа N2XH-J 3 x 2,5 mm2 , положеним на зиду испод малтера са " шуко" монофазном прикључницом 250 V , 10 А са поклопцем, за монтажу на зид и осталим ситним инсталационим материјалом. Просечна дужина прикључног места је 20m. Обрачун по комаду. | ком | 2 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 03-05 | Набавка материјала и израда инсталације напајања клима уређаја, директног прикључка, проводником типа N2HH-Ј 3 x 4 mm2 , положеним на зиду испод малтера са осталим ситним инсталационим материјалом. Просечна дужина прикључног места је 15m. Обрачун по комаду. | ком | 14 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 03-06 | Набавка материјала и израда инсталације електричног котла, директног прикључка, проводником типа N2HH-Ј 5 x 25 mm2 , положеним на зиду испод малтера са осталим ситним инсталационим материјалом. Просечна дужина прикључног места је 25m. Обрачун по комаду. | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 03-07 | Израда комплетне инсталације бојлера, каблом PP-Y 3×2,5 mm2 (просечне дужине 10 м) са прекидачем 16А | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И УТИЧНИЦА |  | 03-00 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 04-00 | СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ
| 04-01 | Набавка и постављање сијаличне арматуре 1Е силуминска права, водонепропусна са сијалицом. Обрачун по комаду. |  | 7 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 04-02 | Набавка и постављање сијаличне арматуре 2Е флуо светиљка типа 4x18W са флуо цевима по избору инвеститора. Обрачун по комаду. |  | 75 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ |  | 04-00 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 05-00 | ЗАШТИТНО УЗЕМЉЕЊЕ
| 05-01 | Мерење отпора уземљења и прибављање атеста од надлежне институције. | пауш | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ЗАШТИТНО УЗЕМЉЕЊЕ |  | 05-00 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 06-00 | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
| 06-01 | Демонтажа постојеће громобранске инсталације. Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до оштећења инсталације која је потребна за настављање са новом громобранском инсталацијом | пауш | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 06-02 | Израда громобранске хватаљке по крову од поцинковане челичне траке FeZn 25x4 мм на подпорама за слеме СРПС Н.Б4 920. Обрачун по м. | m' | 125 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 06-03 | Израда одвода до мерног споја. Укупна дужина траке за одвод је 15m. Обрачун по комаду. | ком | 9 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 06-04 | Израда споја постојећег громобрана са новим громобраном. Обрачун по комаду. | ком | 9 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 06-05 | Израда споја хватаљке и хоризонталног олука помоћу стезаљки за олук. Обрачун по комаду. | ком | 9 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  | 06-00 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 07-00 | ПП ИНСТАЛАЦИЈЕ
| 07-01 | Набавка и постављање сијаличне арматуре 3Е паник светиљке 10 W, са натписом ИЗЛАЗ, по избору инвеститора према условима постављања наведеним у техничком опису. Инсталације сијаличног места се изводе проводником типа N2HX–J 3 x 1,5 mm2 положеним на зиду испод малтера. Комплетно са разводним кутијама и ситним материјалом. Обрачун по комаду | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 07-02 | Набавка и постављање сијаличне арматуре 4Е паник светиљке 10 W, са стрелицом, по избору инвеститора према условима постављања наведеним у техничком опису. Инсталације сијаличног места се изводе проводником типа N2HX–J 3 x 1,5 mm2 положеним на зиду испод малтера. Комплетно са разводним кутијама и ситним материјалом. Обрачун по комаду | ком | 7 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ПП ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 07-00 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
| 100 | НАПОЈНИ ВОДОВИ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 200 | РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 300 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И УТИЧНИЦА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 400 | СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 500 | ЗАШТИТНО УЗЕМЉЕЊЕ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 600 | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 700 | ПП ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | УКУПНО: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
радова на инсталацијама телефона и интернета – ОСНОВНИ СУД
| 01-00 | ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТА
| 01-01 | Набавка и постављање телефонске и интернет инсталације проводницима типа Cat. 5e, у цевима Ø 11 mm. | m' | 390 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-02 | Испорука и монтажа телефонске и интернет прикључнице RJ45 која се монтира на висини од 0,4m од готовог пода, према графичком прилогу. | ком | 26 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-03 | Испитивање изведене инсталације на прекид изолованости и припрема за прикључивање на јавну мрежу. | пауш | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТА |  | 01-00 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
| 100 | ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
|  | УКУПНО: | [9 empty] | 0 |  | 0
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
радова на машинским инсталацијама – ОСНОВНИ СУД
| 01-00 | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ (НАБАВКА, ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ)
| 01-01 | Зидни електрични котао Екопан тип nTech VEK 36 PRO снаге Р=36 kw | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-02 | Манометар 1-6 bar | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-03 | Собни термостат дигитални | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-04 | Циркулациона пумпа радијаторског грејања Grundfoos UPS25-50 180 | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-05 | Експанзиона посуда затворена са менбраном запремине V=18 l | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-06 | Кугласта славина са навојем, следећих карактеристика
|  | DN 32, NP6 | ком | 3 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-07 | Филтер за воду следећих димензија:
|  | DN32 | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-08 | Вентил сигурности p= 3 bar:
|  | DN20 | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-09 | Одзрачни лончић
|  | DN15 | ком | 2 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-10 | Термоманометар | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-11 | Панелни радијатори
Произвођача Југотерм тип 22 систем 75/55ºС за висино 600 mm у комплету са одзрачивачем чепом и држачем
|  | 2000×600 | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 800×600 | ком | 8 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 600×600 | ком | 17 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 400×600 | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-12 | Радијаторски вентил са термоглавом
|  | DN15, угаони | ком | 27 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-13 | Радијаторски навијак
|  | DN15, угаони | ком | 27 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-14 | Славина PIP 1/2 | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-15 | Бакарне цеви JUS C.D5.550, следећих димензија
|  | Cu Ø15×1 | m | 45 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | Cu Ø18×1 | m | 41 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | Cu Ø22×1 | m | 67 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | Cu Ø28×1,5 | m | 68 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | Cu Ø35×1,5 | m | 3 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-16 | Помоћни материјал за уградњу цеви (бакарни фитинг, кисеоник и ацетилен, жица за заваривање, носачи, конзоле, обујмице, вешаљке, покретни и непокретни ослонци, хилзне, фазонски делови) рачуна се 30% од претходне ставке | % | 30% | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 01-17 | Набавка и уградња носача за клима уређаје и пластичних цеви за одвод вишка воде Ø1/2" просечне дужине 15 метара | ком | 14 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ (НАБАВКА, ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ) |  | 01-00 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 02-00 | МОНТАЖА | ком | 1 | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | МОНТАЖА |  | 02-00 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 03-00 | ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ
| 03-01 | Хладна проба: по завршеној монтажи извршити испитивање цевовода и опреме на хидраулички притисак. Пробни притисак, који је дефинисан у пројектној документацији, мора бити константан на пробном манометру у трајању од 2 (два) сата.
|  | Испитивање обављати све док се не постигне прописана непропустљивост инсталације. По извршеној хладној проби извршити испирање свих цевовода хладном водом, скинути сита са хватача нечистоћа и отворити водове за одмуљивање на опреми. Испирање обављати све док не потекне потпуно чиста вода. Рачуна се 3% од укупне вредности позиције 1. | % | 3% | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 03-02 | Пуњење система водом: после успешно извршене хладне пробе и испирања система врши се пуњење целокупног система централног грејања водом. Рачуна се 3% од укупне вредности позиције 1. | % | 3% | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 03-03 | Пробно пуштање у погон и топла проба: По успешно завршеној хладној проби врши се топла проба. Повезивање каблова на регулациони уређај (каблови су претходно доведени до места регулационог уређаја). Подешавање и програмирање свих потребних параметара на регулационом уређају. Параметри који су потребни за топлу пробу дефинисани су у пројектној документацији. Врши се балансирање комплетног система (потребна пригушења, проток, контрола прогрејавања свих грејних тела…). Топла проба врши се у трајању од 5 (дана). Овера гарантних листова. При пробном пуштању у погон, извођачобезбеђује присуство овлашћених сервисера опреме која је уграђена у систему и представника свих извођача радова који су учествовали у изградњи система централног грејања. Рачуна се 3% од укупне вредности позиције 1. | % | 3% | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 03-04 | Припремно-завршни радови: отварање градилишта; смештај алата и опреме; усаглашавање пројектне документације са стварним стањем на терену; вертикални и хоризонтални транспорт опреме и материјала; израда техничке документације стварно изведеног стања у два примерка; израда принципијелних шема ; достављање атестне документацију за опрему и материјал, обука особља које ће руководити системом; програмирање регулационих уређаја према захтеву Инвеститора; затварање градилишта. Ова ставка се рачуна као 3% од укупне вредности посла) | % | 3% | × | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
УКУПНО |  | ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ |  | 03-00 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
| 100 | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ (НАБАВКА, ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 02-00 | МОНТАЖА | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 03-00 | ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | УКУПНО: | [9 empty] | 0 |  | 0
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
|  | ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И САНИТАРНИХ УРЕЂАЈА | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | ЕЛЕКТРО РАДОВИ | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТА | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | УКУПНО: | [9 empty] | 0 |  | 0
Напомена: у случајевима где се наводи појединачни робни знак, патент или тип, додаје се: "или одговарајуће", у склaду са чланом 72. став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Упутство како да се попуни Образац структуре цене: У колону "Јединична цена без ПДВ" понуђач уписује цену по јединици мере изражену у динарима без обрачунатог пореза на додату вредност, за сваку тражену позицију. У колону "Јединична цена са ПДВ" понуђач уписује цену по јединици мере изражену у динарима са обрачунатим порезом на додату вредност, за сваку тражену позицију. У колону "Укупна цена без ПДВ" понуђач уписује цену за укупну количину изражену у динарима без обрачунатог пореза на додату вредност, за сваку тражену позицију. У колону "Укупна цена са ПДВ" понуђач уписује цену за укупну количину изражену у динарима са обрачунатим порезом на додату вредност, за сваку тражену позицију.
| датум | [7 empty] | потпис овлашћеног |  | потпис овлашћеног лица
| _____________ |  |  |  | М.П.
лица понуђача
| место | [9 empty] | __________________
_____________