К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Окружни затвор у Београду, Београд, Бачванска 14

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОГРАДНОГ ЗИДА ОБЈЕКТА СА ИЗГРАДЊОМ НОВЕ ПРИЈАВНИЦЕ У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАДУ

ЈАВНА НАБАВКА

редни број      ЈНОП

Београд, мај 2020. године

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца | Окружни затвор у Београду |
| --- | --- |
| Седиште и адреса наручиоца | Бачванска 14, 11000 Београд |
| Овлашћено лице | Звонко Груловић, Управник |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | Звонко Груловић, Управник |
| Лице за контакт | Небојша Смиљанић Оливера Мијаиловић Јојић Тел: 3813-502 |
| Телефон и факс | 011/381-3502 |
| Е-маил | bgzatvor@uiks.gov.rs |
| Порески идентификациони број (ПИБ) | 103698520 |
| Матични број наручиоца | 17621483 |
| Шифра делатности | 8423 |
| Назив банке | Управа за трезор |
| Број рачуна | 840-1620-21 Идентификациони број у Централном регистру фактура 00012 |

Место и датум,                               Окружни затвор у Београду као Наручилац      Београд, мај 2020. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/20 12, 14/2015 и 68/2015),  у  даљем  тексту:  Закон),  члана  2.  Правилника обавезним  елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке редни број  ЈНОП; број 404-9/20-04 од  15.05.2020.године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку брoj 404-/20-04 од 15.05.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У  отвореном поступку за јавну набавку  радова/ ОГРАДНОМ ЗИДУ ОБЈЕКТА СА ИЗГРАДЊОМ НОВЕ ПРИЈАВНИЦЕ У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАДУ

Конкурсна документација садржи:

ОПШТИ ПОДАЦИ НАРУЧИОЦУ............................................................................. 2

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ............................................................4

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .......................................................5

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (предмер и предрачун) ..............................5

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА..10,37

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА...............................................................14

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ................................................................................................21

VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ......33

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ......................................... 34

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ .............................................34

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА... ......................................................................................................................35

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о наручиоцу:

| Назив наручиоца | Окружни затвор у Београду |
| --- | --- |
| Адреса | Бачванска бр.14, Београд |
| Интернет страница | http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9499/javne-nabavke-.php |
| Радно време | понедељак - петак од 07.30 до 15.30 часова |

2) Врста поступка јавне набавке

Предметна   јавна   набавка   се   спроводи   у   отвореном   поступку,   у   складу   са   Законом   и  подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3) Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке  редни  број ЈНОП 1/2020 су радови на  оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору у  Београду, општи речник набавки -45000000- Грађевински радови

4) Партије

Предметна јавна набавка није обликована у партије.

5) Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6) Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од  20  дана од дана отварања понуда.

7) Контакт

Лицa за контакт: Небојша Смиљанић и Оливера Мијаиловић Јојић, комисија за јавну набавку; e-mail адреса:bgzatvor@uiks.gov.rs

Радно време: понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова. Евентуална питања која проистекну из конкурсне документације неопходно је упутити у радно време државног органа у односу на које ће се рачунати рокови када су  у питању евентуалне нејасноће проистекле из ове конкурсне документације  од стране заинтересованих лица.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1)Предмет јавне набавке

Предмет ове набавке су радови   –  радови на  оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору у  Београду, општи речник набавки -45000000- Грађевински радови

Процењена вредност јавне набавке 66.000.000,00 динара (без ПДВ-а). Финансирање радова планирано је у две буџетске године. Законом о буџету Републике Србије у 2020.години («Службени гласник РС « бр 84 /20) у члану 5. делу прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у разделу 23,  Глави 23.1/ Управа за извршење кривичних санкција Програму 1607 за пројекат 5003 (Окружни затвор у Београду) планиран је износ за  2020.годину, у висини од 43.000.000,00 динара од чега је Наручилац, Планом набавки и финансијским планом за 2020.годину определио укупан износ од  33.389.335,00 динара за финансирање ових радова, а за 2021.годину опредељен је укупан износ од 106.000.000,00 од чега ће Наручилац уласком у нову буџетску годину (2021.годину) финансирати остатак намењен за ове радове  у износу од 32.610.665,00 динара.

Максимални износ плаћања у овој буџетској години (2020.) износи од  33.389.335,00 динара, односно до наведеног планираног износа

Финансирање укукупно уговорене вредности планирано је из извора предвиђених Законом о буџету Републике Србије за 2020. Годину (Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 84/2019 и 60/2020 - други пропис.).

Финансирање предметне набавке спровешће се из предвиђених средстава у односу на 2020. годину и средстава предвиђена за 2021.годину, будући да је извођење радова поводом ове набавке планирано током обе буџетске године односно као крај рока извођења радова предвиђен је за 31.3.2021.године

2) Партије

Предметна јавна набавка није обликована у партије.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

За јавну набавку радова/ радови на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору у  Београду,  редни број ЈНОП 1/2020

1. Врста радова

Грађевински радови

2. Количина радова

Врста и количина радова приказана је кроз предмер и предрачун радова у овом одељку.

3. Предмер и предрачун

Предмер и предрачун радова се налази од стране 46 конкурсне документације; конкурсна документација укупно страна 297  страна

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

У складу са одредбама докумената из тачке 4. и 5. овог поглавља конкурсне документације.

5. Период извођења радова

Рок за завршетак радова из овог поступка планиран је за 31.03.2021. године.Рок  може бити продужен у складу са одредбама уговора.

6. Место извођења радова

Бачванска 14, Београд

7. Предност за домаће понуђаче и добра

У  складу  са  чланом  86. став  1. Закона  о јавним  набавкама  у  ситуацији  када  постоје  понуде  понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора избрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона

Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава  обавезне  услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  (чл. 75.  ст. 1. тач. 1) Закона);

2)  Да  он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан  организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)  Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са  прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  (чл. 75. ст. 1. тач.  4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  житвотне  средине,  као  и  да  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време подношења понуде (чл. 75 ст. 2. Закона).

1.2.  Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за  учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1 Пословни капацитет и технички капацитет-

Пословни капацитет

а) да је у претходне три обрачунске године (2017, 2018, 2019.години) закључио уговоре и извео радове на основу закључених уговора на основу изведених грађевинских, грађевинско занатских радова на изградњи, санацији/адаптацији објеката (стамбено-пословни, пословни, стамбени, објекти казнено – поправних установа и други јавни објекти) у износу од минимум  80.000.000,00 динара без ПДВ од чега два објекта најмање од по 35.000,000,00 динара без ПДВ (оверене окончане ситуације које се прилажу, морају бити из захтеваног периода (2017, 2018, 2019.године), док уговори могу бити раније закључени ради доказивања наведеног износа);

б) да рачун Понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 месеци, који претходи дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Потребно је да понуђач  поседује:

А) Поседује лиценцу за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства (упис привредног друштва у одоварајући регистар за грађење објеката из члана 133.став 2 тачка 5 Закона о планирању и изградњи- конретно за изградњу казнено-поправних завода) Решење којим се утврђује да привредно друштво испуњава услове за добијање лиценци за грађење објекта за које грађевиснку дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства сходно Правилнику о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 24/2015 од 6.3.2015. године, а ступио је на снагу 7.3.2015.)

Технички капацитет

а) да поседује камион преко 5 т носивости,  минимум 1 возило (сопствено, закуп.);

б) поседује  радионицу (сопствену, закуп..)

1.2.2. Да располаже сертификатом система менаџмента који је усаглашен са захтевима стандарда:

ISO 9001:2008 систем менаџмента квалитетом

ISO 14001:2005 систем управљања заштитом животне средине

ISO OH SAS 18001:2008 систем управљања радом и безбедношћу на раду  за извођење свих врста грађевинских и грађевинско занатских радова, који се односи на целу организацију.

Важност сертификације: потребно је да сертификат важи за све време извођења радова а најмање до рока предвиђеног за завршетак радова, односно до 31.3.2021. године.

1.2.3.Кадровски капацитет-

а) У погледу кадровског капацитета потребно је да  понуђач  има:

- минимум 4 инжењера- радника са ВСС техничке струке, или 2 инжењера ВСС и 2 инжењера ВШС одговарајућих и тражених лиценци;

- потребно је да извођач има лице са лиценцом за пројектовање и извођење система детекције и дојаве пожара.

- Поред претходно наведене потребне су следеће лиценце:

а.1.   лиценца 400 или (401/410/411)

а.2.   лиценца 414

а.3.   лиценца 430 или ( 830)

а.4.   лиценца 450 или ( 850)

- У случају запослених ван радног односа, понуђач ће доставити доказ примерен ангажману ангажованих радника (фотокопију/ уговор за конкретно обављање посла у конкретно одређеном трајању који покрива период извођења радова код наручиоца).

- минимум 15 (петнаест) ВКВ или КВ радника - захтевани кадровски капацитет у погледу ВКВ и КВ радника односи се на све запослене, занатлије/тесаре, зидаре, армираче, бетонирце, изолатере, керамичаре, молере, монтере централног грејања, монтере вентилације и климатизације, електричаре/електромонтере, водоинсталатере и браваре и остало техничко особље. У случају запослених ван радног односа, понуђач ће доставити доказ примерен ангажману радника (фотокопију уговора за конкретно обављање посла у конкретно одређеном трајању који покрива период извођења радова код наручиоца)

- минимум 15 (петнаест) НКВ радника.

1.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Уколико понуђач подноси  понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач  мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, део набавке који ће се извршити преко подизвођача.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је уз понуду дужан да достави оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде, у износу 500.000,00 динара, којом се гарантује да ће наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: Понуђач изменио или опозвао понуду у време трајања важности понуде без сагласности, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена као најповољнија одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде, понуђач није успео да обезбеди или је одбио да достави уговором тражене банкарске гаранције. ВАЖНО: Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи напред наведене елементе.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО)  банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права на приговор, банкарске гаранције за повраћај аванса у висини уговореног аванса.

Понуђач је дужан уз понуду доставити писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права на приговор, банкарске гаранције за повраћај аванса у висини од 25% вредности понуде понуђача (без ПДВ-а). Важност писма о намерама за повраћај аванса  потребно је да буде на датум 31.12.2020.године.

Изабрани понуђач (понуђач који буде изабран као најповољнији ) је у обавези да по основу овог писма, приликом закључења уговора преда наручиоцу БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА у наведеној висини.Наручилац ће задржати право уплате аванса до предаје ове банкарске гаранције

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла.

Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 01.05.2021.године.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач је уз понуду дужан доставити обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције отклањање грешака у гарантном року, у износу од 10% од вредности уговора  и са роком важности до  31.3.2023.године.

Банкарску гаранцију по основу овог писма о намерама извођач предаје даном предаје окончане ситуације на плаћање, а писмо о намерама у изборном поступку.Наручилац задржава право коначног плаћања до предаје ове гаранције

У СЛУЧАЈУ ПРОДУЖЕЊА РОКОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ПРЕДМЕТНОМ УГОВОРУ НЕОПХОДНО ЈЕ ЗА РОК ПРОДУЖЕЊА, ПРОДУЖИТИ  ВАЖНОСТ СВИХ ГАРАНЦИЈА.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке предвиђен је за 31.3.2021.године.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА

1)  Испуњеност  обавезних услова  за  учешће  у  поступку  предметне јавне  набавке, наведених  у одељку  1. тач. 1.1. овог поглавља, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1.1. Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 1) овог поглавља  - Доказ : Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

1.2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 2) овог поглавља  -  Доказ:  Правна  лица:  1)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење основног суда  (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у  надлежности  редовног  кривичног  одељења  Вишег  суда)  на  чијем  подручју  се  налази  седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или  огранка  страног  правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита,  кривично  дело  преваре.  Уколико  уверење  основног  суда  не  обухвата  податке  из  казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења  Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем   подручју    се  налази    седиште    домаћег   правног    лица,   односно    седиште представништва  или  огранка  страног  правног  лица,  којим  се  потврђује  да  правно  лице није  осуђивано  за  кривична  дела  против  привреде  и  кривично  дело  примања  мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани  криминал  Вишег суда у  Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано  за неко од кривичних дела као  члан  организоване  криминалне  групе;  3)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  и  неко  од  кривичних  дела  организованог  криминала  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења или   према   месту   пребивалишта   законског   заступника).   Уколико   понуђач   има   више законских  заступника  дужан  је  да  достави  доказ  за  сваког  од  њих;  Предузетници и  физичка  лица:  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне  полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде, кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту  пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

1.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, наведен у одељку  1. тачка 1.1. подтачка 3) овог поглавља  -  Доказ:Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  да  је  измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе  по  основу   изворних   локалних   јавних   прихода   или   Потврду   Агенције   за  приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

1.4. Услов  из  члана  75.  став  2.  Закона,  наведен  у  одељку  1.  тачка  1.1.  подтачка  5)  овог  поглавља  - Доказ : Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу X).  Изјава  мора  да  буде  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  оверена  печатом.  Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

2. Додатни услови из чл. 76. Закона, наведени у одељку 1. доказују се:

За упис у регистар за грађење објеката , односно извођење радова из члана 133 став 2 Закона о планирању и изградњи Доказ: Фотокопија решења

За пословни и технички капацитет (1.2.1. одељка услови за учешће) потребно је доставити:

Пословни капацитет ДОКАЗ:Извештај о бонитету – који издаје Агенција за привредне регистре, и који мора да садржи: сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2019,2018,2017. годину) показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне три године остварио пословни приход  у минималном износу од 80.000.000 без ПДВ).Потребно је доставити и  оверене окончане ситуације које морају бити из захтеваног периода (2019, 2018,2017.године), док уговори могу бити раније закључени ради доказивања наведеног износа;

Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:биланс успеха, порески биланс, и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године (2019, 2018,2017.)

-Потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном –текућем рачуну за претходне три обрачунске године.

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља:

-потврду пословне банке о оствареном укупном промету на текућем пословном рачуну  за претходне три обрачунске године.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима потребно је да понуђач САМОСТАЛНО испуни овај услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ. ДОКАЗ  да понуђач у протеклих 36 месеци није био у блокади-Потврду о броју дана неликвидности коју издаје НБС.

Технички капацитет ДОКАЗ:

Фотокопије извода из пописне листе, са стањем на дан 31.12.2020.године уз маркирање /уочљиво обележавање/подвлачење, опреме тражене конкурсном документацијом;

За камион: читач и фотокопија саобраћајне дозволе и фотокопија полисе осигурања важећих на дан отварања понуда.

За радионицу: Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, на меморандуму понуђача;

Кадровски капацитет ДОКАЗ:

Потребно је доставити доказ примерен облику радног ангажовања радника са којим се доказује кадровски капацитет. (У складу са Законом о раду) За запослене у радном односу, потребно је доставити последњи извод из електронске базе података Пореске управе Р Србије о плаћеним порезима и доприносима за наведене запослене из месеца који претходи месецу објављивања јавног позива.Потребно је доставити извод за месец април 2020.године (без обзира на које се податке извод из априла односи, дакле без обзира да ли је извештајем за април обухваћена исплата за април или март) и  фотокопије личних лиценци за инжењере.

У случају запослених ван радног односа, понуђач ће доставити доказ примерен ангажовању радника (фотокопију уговора.....).

Потребно је такође доставити и за сваког од запослених са којим се доказује кадровски капацитет извод из централног регистра Образац МА образац или фотокопију обрасца МА уколико се пријаве код понуђача не врше преко централног регистра запослених (електронски) а за запослене ван радног односа неки од доказа примерених ангажовању радника:Уговор.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  понуђач  је  дужан  да  за  сваког  члана  групе  достави  доказе  да  испуњава  услове  из  члана  75.  Закона  став  1.  тач.  1)  до  4),  који  су  наведени  у  тач.  1)  подтач. 1.1. до 1.3. овог одељка.

Додатни услов из члана 76. Закона, који је наведен  у одељку 1.  тач. 1.2. подтач. 1)  2.1. овог  поглавља, група понуђача испуњава заједно, достављањем доказа који је наведен у тачки 2)  подтач. 2.1. овог одељка.

3)  Наведене  доказе  о  испуњености  услова  понуђач  може доставити у  виду  неоверених копија,  а  наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача чија је понуда на  основу  извештаја  комисије  за  јавну  набавку  оцењена  као  најповољнија  да  достави  на  увид  оригинал или оверену копију  свих или појединих доказа о испуњености услова, наведених у тач.  1) до 2) овог одељка, у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,  наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4) Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да  достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне ргистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не мора да  приликом подношења понуде достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1.  тач. 1) до 4) Закона, наведене у тачки 1) подтач. 1.1. до 1.3 овог одељка.

5)   Наручилац   неће   одбити   понуду   као   неприхватљиву,   уколико   не   садржи   доказ   одређен  конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци  који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

6) Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо  доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу  оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом  те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима  понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежног органа те државе.

Ако  понуђач  није  могао  да  прибави  тражена  документа  у  року  за  подношење  понуде,  због  тога  што  она  до  тренутка  подношења  понуде  нису  могла  бити  издата  по  прописима  државе  у  којој  понуђач  има  седиште  и  уколико  уз  понуду  приложи  одговарајући  доказ  за  то,  наручилац  ће  дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Финансијски капацитет докази:

Писма о намерама на начин који је наведен у овој конкурсној документацији и банкарска гаранција за озбиљност понуде.

7) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са  испуњеношћу услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења одлуке, односно закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је  документује  на   прописан начин, са назнаком: „Поступак за јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору Београду, редни број ЈНОП 1/2020“.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1) Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује уговор

Избор  најповољније  понуде  у  предметој  јавној  набавци  извршиће  се  применом  критеријума  „НАЈНИЖА ЦЕНА“.

Резервни критеријум: у случају понуђача са ИСТОМ ЦЕНОМ, предност ће се дати понуђачу са ниже понуђеном ценом У ДЕЛУ ПРЕДМЕРА КОЈИ СЕ ТИЧЕ АРХИТЕКТУРЕ - ПРИЈАВНИЦА; у случају исте вредности понуде са овим резервним критеријумом предност ће се дати извођачу са већим бројем закључених уговора у протекле три године.Као доказ ће се прилагати изјава под материјалном и кривичном одговорношћу о затраженој чињеници а на захтев наручиоца.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отврања понуда. Иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр____________________ од ________________ за јавну набавку редни број ЈНОП 1/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон/Телефакс: |  |
| Предузеће по величини (заокружити) | мало средње велико |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

2.1. начин подношења понуде:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. обим РАДОВА по понуди

ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Изводи се адаптација радова према предмеру и предрачуну који чини техничку спецификацију и неодвојиви је део документације. Због обимности техничке документације иста се налази на страни од 46 и даље, а обилазак локације према упутствима из ове конкурсне документације

На основу објављеног позива Окружног затвора у Београду за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова / РАДОВИ НА ОГРАДНОМ ЗИДУ ОБЈЕКТА СА ИЗГРАДЊОМ НОВЕ ПРИЈАВНИЦЕ У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАДУ, редни број ЈНОП 1/2020, а  на  основу спецификације радова приказане према предмеру и предрачуну који  су саставни  део  конкурсне  документације  достављамо следећу:

П О Н У Д У

(заокружити)

а) Самостално

б) Заједничка понуда

ц) Понуда са подизвођачем

Заједничка понуда:

Учесници у заједничкој понуди (навести све учеснике)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Понуда са подизвођачем (навести све подизвођаче)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (БЕЗ ПДВ)  __________________________________________

____________________________________________________(бројчано и словима)

АВАНС У ВИСИНИ ОД 25% (двадесеетпетпроцената) вредности понуде понуђача без ПДВ-а, по закључењу уговора према условима из уговора, а након што наручиоцу буде предато средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса .

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 60 дана

ГАРАНТНИ РОК на изведене радове: 2 ГОДИНЕ

ГАРАНТНИ РОК за испоручену припадајућу ОПРЕМУ:Према гарантном року произвођача опреме.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: предвиђени рок за завршетак радова је планиран за 31.3.2021.годину

По изведеним радовима се обавезујемо да ћемо за наведену цену и укупну вредност понуде доставити и пројекат изведеног објекта у случају одступања извођења радова од пројекта.

НАПОМЕНА: ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ПДВ ПАДА НА ТЕРЕТ ИНВЕСТИТОРА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 10 став 2. тачка 3 Закона о ПДВ.

Место и датум,						         Понуђач,

_______________, ___. ___. 2020. год.                	     _______________________

(потпис и печат овлашћеног лица

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни  подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће  попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Образац ПОНУДЕ-СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

БРОЈ ПОНУДЕ ____________________

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Број телефона / факса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу позива за подношење понуде за предметну набавку за радове наведене у техничкој спецификацији од стране 46 документације и даље, подносимо понуду број _______ од ______________ године.

| I | ARHITEKTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА I-АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| 01-00 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 02-00 | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 03-00 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 04-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА |  |  |  |  |  |
| 05-00 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 06-00 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 07-00 | СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ |  |  |  |  |  |
| 08-00 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 09-00 | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 10-00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| II | КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - II-I ПРИЈАВНИЦА |  |  |  |  |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА II-II ОГРАДА ТИП 1.1А |  |  |  |  |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉAНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 05-00 | УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА II-III ОГРАДА ТИП 1.1Б |  |  |  |  |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉAНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 05-00 | УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА II-IV КЛИЗНА КАПИЈА 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 05-00 | УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 06-00 | УКУПНО ЧЕЛИЧАРСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА II-V ДЕО САОБРАЋАЈНИЦА |  |  |  |  |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА II КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| А | УКУПНО РАДОВА ПРИЈАВНИЦА |  |  |  |  |  |
| Б | УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.1А |  |  |  |  |  |
| В | УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.1Б |  |  |  |  |  |
| Г | УКУПНО РАДОВА КЛИЗНА КАПИЈА 1 |  |  |  |  |  |
| Д | УКУПНО РАДОВА САОБРАЋАЈНИЦЕ |  |  |  |  |  |
| III | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА III ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 03-00 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 04-00 | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 05-00 | УКУПНО ВОДОВОД (САНИТАРНИ И ПРОТИВПОЖАРНИ) |  |  |  |  |  |
| 06-00 | УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| 07-00 | УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |  |
| IV | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА IV ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД ВАН ОБЈЕКТА |  |  |  |  |  |
| 2 | НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ |  |  |  |  |  |
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |
| 4 | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНЕЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА! |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| V | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - I - СЕВЕРНА СТРАЖАРСКА КУЋИЦА И ОГРАДА НА СЕВЕРУ ДО ТЕ КУЋИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1-I | СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА (CCTV) и СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ (СКС) |  |  |  |  |  |
| 2-I | ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ - ОТВАРАЊЕ КАПИЈЕ |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - II - ПРИЈАВНИЦА И ОГРАДА ОД СЕВЕРНЕ ДО ЈУЖНЕ СТРАЖАРСКЕ КУЋИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1-II | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ |  |  |  |  |  |
| 2-II | СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА (CCTV) |  |  |  |  |  |
| 3-II | ТВ СИСТЕМ |  |  |  |  |  |
| 4-II | ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА V ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| I | СЕВЕРНА СТРАЖАРСКА КУЋИЦА И ОГРАДА НА СЕВЕРУ ДО ТЕ КУЋИЦЕ |  |  |  |  |  |
| II | ПРИЈАВНИЦА И ОГРАДА ОД СЕВЕРНЕ ДО ЈУЖНЕ СТРАЖАРСКЕ КУЋИЦЕ |  |  |  |  |  |
| VI | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА VI МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 01-00 | ПРИЈЕМНИЦА |  |  |  |  |  |
| VII | ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА VII ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Апарати за гашење почетних пожара |  |  |  |  |  |
| VIII | ЗАШТИТА И ИЗМЕШТАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА A КАБЛОВСКА МРЕЖА 10kV |  |  |  |  |  |  |
| 01-00 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 02-00 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 03-00 | СНИМАЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ТРОШКОВИ |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА Б КАБЛОВСКА МРЕЖА 1kV |  |  |  |  |  |  |
| 01-00 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 02-00 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 03-00 | СНИМАЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ТРОШКОВИ |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА VIII ЗАШТИТА И ИЗМЕШТАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |
| А. | КАБЛОВСКА МРЕЖА 10kV |  |  |  |  |  |
| Б. | КАБЛОВСКА МРЕЖА 1kV |  |  |  |  |  |
| IX | РЕШЕТКЕ ЗА БЛОК |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА IX РЕШЕТКЕ ЗА БЛОК |  |  |  |  |  |  |
| 01-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| X | СОБЕ ЗА ПОСЕТЕ |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА X СОБЕ ЗА ПОСЕТЕ |  |  |  |  |  |
| 01-00 | РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |
| 02-00 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 03-00 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 04-00 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 05-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 06-00 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 07-00 | ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 08-00 | СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ |  |  |  |  |  |
| 09-00 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 10-00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| XI | РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА XI РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |
| XII | РАДОВИ НА РУШЕЊУ СТАРЕ ПРИЈАВНИЦЕ |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА XII РАДОВИ НА РУШЕЊУ СТАРЕ ПРИЈАВНИЦЕ |  |  |  |  |  |
|  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| I | АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |
| II | КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| III | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| IV | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| V | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| VI | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| VII | ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА |  |  |  |  |  |
| VIII | ЗАШТИТА И ИЗМЕШТАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |
| IX | РЕШЕТКЕ ЗА БЛОК |  |  |  |  |  |
| X | СОБЕ ЗА ПОСЕТЕ |  |  |  |  |  |
| XI | РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |
| XII | РАДОВИ НА РУШЕЊУ СТАРЕ ПРИЈАВНИЦЕ |  |  |  |  |  |

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ РУКОВОДИОЦИМА РАДОВА,  КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗРШЕЊЕ УГОВОРА

Којом потврђујемо да ће наведени одговорни руководиоци радова бити расположиви у период извршења уговора

| Бр. | Врста радова | Име и презиме одговорног извођача радова и стручна спрема | Број лиценце | Стаж год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одговорни Руководилац радова |  |  |  |
| 2. | Руководилац грађевинских и занатских радова |  |  |  |
| 3. | Руководилац електро радова |  |  |  |
| 4. | Руководилац ВИ К |  |  |  |
| 5. | Руководилац радова термотехничких инсталација |  |  |  |
| 6. | Руководилац радова детекције и дојаве пожара |  |  |  |

Место и датум,						         Понуђач,

_______________, ___. ___. 2020. год.                	     _______________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Изјава понуђача о одговорним руководиоцима радова који ће Решењем бити именовани за извршење уговора: минимум 4 (четири) лица наведених лиценци (по једно одговорно лице за сваку фазу Г, М, ВИК, Е, ЗОП и једно именовано одговорно лице за цео објекат које може бити једно од наведених лица из појединачних фаза.

Потребно је да Извођач има лиценцом за пројектовање и извођење система за детекцију и дојаву пожара. )

М О Д Е Л    У Г О В О Р А

Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција /ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, са седиштем у Београду, улица Бачванска 14, матични број:17621483, ПИБ103698520, кога затупа Звонко Груловић, управник (У даљем тексту: Купац)

и

___________________________из _____________________ул.___________________

број ___, матични број _____________, ПИБ_______________кога заступа ______________________________________, остали чланови групе понуђача:___________________из _____________________ул.__________________

број ___, матични број _____________, ПИБ_______________кога заступа ______________________________,(У даљем тексту Продавац)

у Београду, дана __________ 2020.године, закључују

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- Инвеститор је спровео поступак јавне број ЈНОП 1/2020, на основу Одлуке о покретању поступка број: 404- 9/20-04 од 15.05.2020.године, за потребе избора најповољнијег понуђача – извођача радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору Београду.

- Извођач радова доставио је понуду ____________________ дана _________-__________.године, која чини саставни део овог уговора.

Понуда Извођача радова у потпуности одговара постављеним условима инвеститора и спецификацији из конкурсне документације, која је саставни део уговора;

Инвеститор је на основу Одлуке о избору најповољније понуде број 404- 9  /20-04 од _________-.године, изабрао Извођача радова као понуђача који је поднео најповољнију понуду за набавку предметних радова у Окружном затвору у Београду.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Овим уговором инвеститор поверава Извођачу радова радове НА ОГРАДНОМ ЗИДУ ОБЈЕКТА СА ИЗГРАДЊОМ НОВЕ ПРИЈАВНИЦЕ У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАДУ, у улици Бачванска 14, у свему према прихваћеној понуди Извођача радова у поступку јавне набавке  број  1/2020  и прихваћене понуде Извођача радова број 404-9 /20-04 од __.__.2020. године, што представља саставни део овог уговора.

Основни појмови употребљени у овом уговору, ради њиховог правилног разумевања и избегавања нејасноћа и спорних ситуација имају следеће значење:

-Инвеститор- значи уговорну страну која ангажује извођача ради адаптације притворског блока у Окружном затвору у Београд;

-Извођач-значи уговорну страну коју је инвеститор изабрао у отвореном поступку јавне набавке;

-Надзорни орган – значи дипломираног грађевиснког инжењера (или више њих) кога инвеститор изабере и именује ради вршења стручног надзора над извођењем предметних радова;

-Радови-значе све радове предвиђене пројектом, привремене и повремене радове, обухваћене или неообухваћене инвестиционо - техничком докумнетацијом, који су неопходни употребу и функционалност предмета санације.

-Накнадни радови-значе радове који нису обухваћени основним уговором, које извођач обавља на основу посебног писаног налога инвеститора, са писмено утврђеним количинама и ценама;

-Вишкови радова- количине изведених радова који прелазе уговорене количине радова;

-Непредвиђени радови – радови који овим уговором нису обухваћени и предвиђени а морају се извести.

-Динамички план -значи термински план извођења радова према фазама са количинама битних ресурса и финансија у току времена изградње;

-Трошкови- значе не само директне, већ и режијске трошкове на самом градилишту и ван њега;

-Градилиште- земљиште, зграда или друго место на ком се изводе радови.

УСЛОВИ:

Члан 2.

Радове који су предмет овог уговора Извођач  је дужан да изведе у свему према: важећим законским и подзаконским прописима, одобреној инвестиционо техничкој документацији, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима, општеусвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника, упутствима надзорног органа Инвеститора, техничким и другим упутствима Инвеститора и према одредбама овог уговора.

Члан 3.

Извођач радова је између осталих уговорених обавеза као и обавеза које има по самом закону и подзаконским актима, у оквиру уговорене цене обавезује да:

- да даном отварања грађевинског дневника, Инвеститору предајом на писарницу Окружног затвора у Београду,  достави Динамички план извођења радова, решење о именовању одговорног (одговорних) руководиоца радова, списак ангажованих радника са личним подацима и списак ангажованих возила са регистарским ознакама.

- Писаним путем обавештава инвеститора у случају остварене комуникације са другим надлежним службама и  органима (локалним или републичким), ради спровођења мера, сагласности и одобрења у вези са извршењем посла који је уговорен.

-обезбеди уочљиву идентификацију ангажованих радника (флуоросцентни прслуци уз ИД картице) као и комплетну опрему за заштиту на раду са аспекта безбедности и здравља на раду у области грађевинарства.

-свакодневно води грађевински дневник што може бити предмет контроле Инвеститора у сваком тренутку трајања уговора;

- у случају уочавања потребе или  околности које не зависе од воље Извођача,а има утицаја на достављени Динамички план и уговорену цену, потребно је да истог дана а најскасније првог наредног дана достави писано обавештење о истом, предајом на писарници Окружног затвора у Београду, од ког датума ће се примењивати рокови за одлуку (одговор)  од стране Инвеститора.

- да набави и испоручи материјале, инвентар и сву опрему неопходну за извршење радова;

- да обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему и испитивање инсталација на начин на који је понуђен и усвојен у понуди;

-   да прописно изради, води и чува сву документацију која му је неопходна за извршење уговореног посла;

-  да отклони све недостатке регистроване у записницима за технички преглед и комисије за примопредају објекта у датим роковима;

-  да отклони све штете проузорковане током извођења радова инвеститору;

- да примени све законом прописане мере из области безбедности и здравља на раду за сва од стране Извођача радова ангажована лица, у циљу извршења уговорених радова:

-по завршетку радова достави Инвеститору пројекат изведеног објекта уколико се при извођењу одступило од пројекта из оправданих разлога и по претходној сагласности инвеститора

-уз испостављање окончане ситуације достави име презиме и телефон овлашћене контакт особе/представника, за потребе комуникације са Инвеститором током трајања гарантног рока.

Извођач радова је у обавези да предузме и све друге активности предвиђене Законом  о планирању и изградњи и другим подзаконским актима у циљу испуњења уговора.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да радове заврши најкасније до 31.3.2021.године.

Уговорени рок за извођење радова је фиксан и представља битен елеменат овог уговора.

У случају неоправданог прекорачења рока из става 1.овог уговора од стране извођача, Инвеститор има право једностраног раскида и право на накнаду штете.

Члан 5.

Рок предвиђен за завршетак радова се може продужити (мењати) у случају ванредних догађаја које се нису могли предвидети у моменту закључења уговора и које уговорне стране нису могле избећи и не могу бити приписане вољи Инвеститора или Извођача.

Осим објективних разлога, могућ је продужетак рока због разлога који су субјективне природе и стоје на страни Инвеститора.

У смислу претходног става, разлози могу бити обустављање радова од стране инвеститора због специфичности делатности којим се бави, или потпадају у ред безбедносних разлога.

Извођач радова има право на продужетак рока за онолико дана колико су трајале околности које су изазвале прекид радова.

Сваки прекид из разлога предвиђеним претходним ставовима овог члана мора бити евидентиран у грађевинском дневнику.

ЦЕНА:

Члан 6.

Укупно уговорена цена радова са свим трошковима за извођење предметних радова из члана 1. овог уговора износи ________________________динара (_________________________________) без пдв-а.

Члан 7.

Инвеститор се обавезује да уговорену цену из члана 5. овог уговора изврши на следећи начин:

Безготовински, путем уплате аванса у износу од 25% и преостали износ (укупан износ уз одбитак аванса) Инвеститор ће платити безготовински, путем три „привремене“ и једне „окончане“ ситуације.

Безготовински, путем уплате аванса у износу од 25% (двадесетпетпроцената) без ПДВ-а, вредности уговорене цене радова из члана 6. овог  уговора, а на текући рачун Извођача радова.

Рок за уплату аванса у висини од  25 % уговорене вредности износи 15 дана од дана закључења уговора а по предаји банкарске гаранције за повраћај аванса од Извођача.

Рок за испостављање прве »привремене ситуације« је 30.09.2020.године.

Рок за плаћање привремене ситуације  из претходног става овог члана, уз одбитак уплаћеног аванса, износи 15 дана од дана испостављања прве „привремене“ ситуације.

Рок за испостављање друге »привремене ситуације« је 01.12.2020.године.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става, уз одбитак уплаћеног аванса и прве ситуације из претходног става овог члана, износи 15 дана од дана испостављања друге привремене ситуације.

Максимални износ плаћања по уплаћеном авансу и испостављеној првој и другој привременој ситуацији током текуће године  по овом основу је једнака максималном износу средстава предвиђеном за плаћање у овој буџетској 2020.години, односно не може премашити износ од 33.389.335,00 (тридесеттримилионатристаосамдесетдеветхиљадатристотинетридесетпет00/100), колико је максимално опредељено за ову годину.

У случају премашивања планираног износа приказаног кроз уплаћен аванс и испостављене две привремене ситуације у 2020.години, износ који је превазишао планирана давања у овој години биће плаћен планираном квотом за 2021.годину.

Рок за испостављање треће »привремене ситуације« је 31.01.2021.године.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става овог члана износи 15 дана од дана испостављања треће привремене ситуације.

Рок за испостављање окончане ситуације је 31.3.2021.године.

Рок за плаћање укупно уговорене вредности радова  (окончаном ситуацијом) по одбитку, аванса, прве, друге, и треће привремене ситуације је 15 (петнаест) календарских дана од дана  пријема  оверене окончане ситуације у седишту Инвеститора.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Извођач радова је дужан доставити оргиналну банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини уговореног аванса у износу од 25%  укупно уговорене вредности радова, у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора. Уплата аванса од стране Инвеститора је везана за предају финансијског обезбеђења за повраћај аванса Инвеститору. Инвеститор задржава право уплате аванса до преузимања овог финансијског инструмента без обзира на поменути рок од 15 дана. Банкарска гаранција за повраћај аванса је са роком важности на 31.12.2020.године.

Извођач радова је дужан доставити оргиналну банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив без права приговора,  у износу од 10% од укупне вредности уговора и са роком важности до 01.05.2021.године.

Извођач радова је дужан доставити захтевано средство обезбеђења наведено претходним ставом пре потписивања уговора а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана потписивања под раскидним условом. У случају раскида уговора услед недостављања захтеваног средства обзбеђења, Инвеститор има право на правичну накнаду штете.

Извођач радова је дужан доставити оргиналну банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив без права приговора,  у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 31.03.2023.године.

Извођач радова је дужан доставити захтевано средство обезбеђења наведено претходним ставом, у моменту предаје окончане ситуације. Инвеститор има право да не изврши уплату рачуна по основу окончане ситуације до тренутка пријема ове гаранције.

Члан 9.

Извођач радова је дужан да чува као пословну тајну све податке и информације које му Инвеститор стави на располагање или до којих дође на други начин, а у вези са са испуњењем уговора

Члан 10.

Инвеститор обезбеђује стручни надзор над извођењем радова.

Инвеститор ће решењем именовати особу задужену за безбедност и здравље на раду.

Надзорни орган је овлашћен да предузима радње стручног надзора предвиђене у Закону о планирању и изградњи другим подзаконским актима.

Члан 11.

Квалитативни и квантитативни пријем радова извршиће се записнички по завршетку раова и достављању попуњених и оверених грађевинских дневника и грађевинске књиге Инвеститору.

Члан 12.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи две године од дана пријема радова.

Гарантни рок за квалитет уграђене опреме се одређује према гарантном року произвођача опреме за шта је одговоран Извођач радова.

За сваки уочени недостатак, Инвеститор је дужан да достави писмену рекламацију Извођачу радова у гарантном року, а Извођач радова је дужан да уочене недостатке отклони о свом трошку.

У случају неоткалањања уочених недостатака, извођач је дужан накнадити штету Инвеститору у износу коју процени независни финансијски вештак.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да приликом почетка извођења радова писмено обавести Инвеститора о лицу које је одредио за руководиоца радова, а Инвеститор је дужан да на исти начин обавести извођача радова о лицима којима је поверено вршење стручног надзора и особе овлашћене за безбедност и здравље на раду.

Извођач радова се обавезује да пре почетка извођења радова достави спискове свих ангажованих радника са личним подацима, ради израде идентификационих картица, неопходних за несметан улаз / излаз ангажованих радника током  извођења радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 14.

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, Извођач радова се обавезује да Инвеститору плати уговорну казну у висини од 2%о (промила) за сваки дан закашњења а највише до 5% вредности укупно уговорене цене радова.

Висину уговорене казне уговорне стране ће извршити коначним обрачуном.

Окончана ситуација за изведене радове, трајно се умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или од њих одустане, Инвеститор има право да раскине овај уговор уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла као и да захтева наканду штете.

Члан 15.

У свему што нису изричито регулисале овим уговором, уговорне стране подразумевају примену Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других прописа који уређују ову област а која се тиче предмета уговора.

Члан 16.

Евентуални спор из овог уговора решава стварно надлежни суд у Београду.

Члан 17.

Саставни део овог уговора чини конкурсна документација и прихваћена понуда Извођача радова.

Члан 18.

Овај уговор се сачињава у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два).

ЗА ИНВЕСТИТОРА					ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

УПРАВНИК					                         ДИРЕКТОР

Звонко Груловић

________________						____________________

ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези јавне набавке 1/2020 чији је предмет набавка радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору У Београду, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће у вредности у понуди:

Подизвођач _______________________ће бити ангажован и извршити      (уписати назив, седиште и адресу подизвођача)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести део предмета набавке преко подизвођача)  , што  укупно износи _____% __________________________________________________

(уписати проценат УКУПНЕ вредности набавке  без ПДВ-а бројчано и словима)

Место и  датум

____________, ____.___. 2020. год.                                   Понуђач

___________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем.

у случају наступања са подизвођачем, подизвођач који не буде назначен као такав у понуди, неће бити у могућности да приступи градилишту.

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Број понуде:_____________________ ( попуњава понуђач)

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци Набавка радова радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 1/2020 за потребе Окружног затвора  у Београду.

Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем, који ће у име групе понуђача потписати уговор,  који ће издати рачун Наручиоцу (попуњава понуђач).

Број рачуна на који ће бити извршено плаћање__________________________

банка_________________________________            (попуњава понуђач).

| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ | ОБАВЕЗЕ СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  | Потпис овлашћеног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис овлашћеног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис овлашћеног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис овлашћеног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис овлашћеног лица: ______________________ м.п. |

Место и датум

____________________, ____.____.2020.године

Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе  понуђача

VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Радови укупно према предмеру |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а |  | Укупно понуђена цена радова без ПДВ-а |  |
| б |  | Укупно понуђена Цена, словима без ПДВ-а: |  |
| в | Сви трошкови који чине укупну цену и проистичу по другом основу (осигурање, гаранције увозне дажбине) |  |  |

*посебно исказати трошкове који већ чине укупну цену без ПДВ-а

(трошкови проситекли на основу испуњења уговорне обавезе)

а)  уписати укупно понуђену цену без пдв –а;  бројчано;

б ) уписати укупно понуђену цену словима;

в) приказати врсту и висину  других трошкова који улазе у цену бројчано

Место и датум					                    Понуђач

________________, _____. ____. 2020. год.                     ____________________

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку радова радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору У Београду,  редни број ЈНОП 1/2020

У складу са чланом 88. став  1. Закона, понуђач _____________________________

(навести  назив понуђача),

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у

табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКОВА У ДИНАРИМА |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не може  тражити  од  наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је  дужан  да  понуђачу  надокнади  трошкове  израде  узорка  или  модела, ако  су  израђени  у  складу  са  техничким   спецификацијама   наручиоца   и   трошкове   прибављања   средства   обезбеђења,   под  условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена : Достављање овог обрасца није обавезно

Датум:                                     М.П.                        		Потпис понуђача:

_________________

______________________

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

За јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и ау Окружном затвору У Београду, редни  број    1/2020   ЈНОП

У складу са чланом 26. Закона, понуђач ____________________________________

(навести  назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне  набавке радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору у Београду, редни  број  ЈНОП  1/2020,  поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачем  или  заинтересованим  лицима.

Датум:                                М.П.                                           Потпис понуђача:

_______________       			                            ______________________

Напомена: У  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној понуди,  наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтресованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне  набавке  у  смислу  закона  којим  се  уређује  заштита конкуренције. Мера  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  може  трајати  до  две  године.

Повреда  конкуренције  представља  негативну  референцу,  у  смислу  члана  82.  став  1.  тачка  2) Закона.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног  лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом .

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

За јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору У Београду, број ЈНОП 1/2020

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као  заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач    __________________________________________     из ______________,

(навести   назив   понуђача)

ул.  __________________________      бр .__  ,  матични    број:  _________________,

(навести   адресу  понуђача)                       (навести    матични    број  понуђача)

ПИБ: ___________________у   поступку   предметне јавне набавке

(навести   ПИБ   понуђача),

за  потребе  Окружног затвора у Београду,  редни  број ЈНОП   1/2020    поштовао је  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:                                    М.П.                     	       Потпис понуђача:

____________________________       			   ______________________

Напомена: Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Окружног затвора у Београду у погледу садржине понуде, као и услове под којим се спроводи поступак јавне набавке:

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2) Начин подношења понуде

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену  на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно  је  да  сви  документи  поднети  у  понуди  буду  повезани  траком  у  целини  и  запечаћени,  тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови, односно  обрасци и прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду  доставити  на  адресу:  Окружни затвор у Београду,  Бачванска  бр.  14,  Београд, са назнаком: «Понуда за јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору У Београду, редни број ЈНОП 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Рок за подношење понуда је 17.06.2020. године до 10:00 часова. Отварање понуда 17.06.2020.године у 10:20 часова у просторијама наручиоца (велика сала).

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  17.06.2020.  године  до 10:00 часова, без обзира на начин њеног слања.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је  понуда  достављена  непосредно  наручилац  ће  понуђачу  предати  потврду  пријема  понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда  коју  наручилац  није  примио  у  року  одређеном  за  подношење  понуда,  односно  која  је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће неблаговремену понуду по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену  понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено:

Понуда садржи:

| Ред.број | Назив образца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона | Поглавље IV одељак 2. |
| 2. | Образац понуде | Поглавље VI |
| 3. | Образац структуре цене са упутством како да се попуни | Поглавље VI |
| 4. | Образац трошкова припреме понуде | Поглавље VII |
| 5. | Образац изјаве о независној понуди | Поглавље VIII |
| 6. | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона | Поглавље IX |
| 7. | Модел уговора | Поглавље X |
| 8. | Изјашњење да ли понуђач нуди услуге/радове домаћег порекла | опционо |
| 9. | Средства финансијског обезбеђења која се подносе уз понуду Поглавље ХII тач. 1 1) | обавезно |
| 10. | Споразум групе понуђача из члана 81. став 4. Закона (уколико понуду подноси група понуђача) | У случају групе понуђача |

Сви  обрасци,   модел  уговора    и    друга    документа      који    су    саставни     део понуде  попуњавају/сачињавају се,  потписују  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  или  других лица одређених овом конкурсном документацијом и оверавају печатом.

Свака  учињена   грешка,   бељење   или   подебљавање   потписује   се   или   парафира од  стране  овлашћеног лица понуђача и оверава печатом.

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији  могу  попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног  понуђача из групе који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити  обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под  материјалном  и кривичном  одговорношћу,  који  морају  бити  потписани  и  оверени  печатом  од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из  групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају  давање  изјаве  под  материјалном  и  кривичном  одговорношћу),  наведено  треба  дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на  извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3) Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

4) Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5) Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин  који је одређен за подношење понуде, односно непосредно или путем поште у затвореној коверти  или кутији.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа  накнадно  доставља.

Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу:  Окружни затвор у Београду,  Бачванска бр. 14, Београд, са назнаком:

„Измена  понуде  за  јавну  набавку  радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна  понуде  за  јавну  набавку  радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив  понуде  за  јавну  набавку  радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору У Београду, редни број ЈНОП 1/2020- НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или

На полеђини коверте или кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача  и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења, нити да допуни  своју понуду.

6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у  заједничкој  понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем или као заједничку понуду.

7) Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач  подноси понуду са подизвођачем  дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да подноси понуду са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити  подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко  подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење  набавке поверити подизвођачу.

Уколико  уговор  о  јавној  набавци  буде  закључен  између  наручиоца  и  понуђача    који  подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору.

Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  услова  који  су  наведени  у  поглављу  IV конкурсне  документације,  у  складу  са  Упутством  како  се  доказује испуњеност услова.

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач  је дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача   ради  утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац  може  на  захтев  подизвођача  и  где  природа  предмета  набавке  то  дозвољава  пренети  доспела   потраживања  директно   подизвођачу,   за   део   набавке   која   се   извршава   преко  тог  подизвођача.  Пре  доношења  одлуке  о  преношењу  доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца  приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно  добављач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне  набавке,  односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

8) Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  саставни  део  заједничке  понуде  мора  бити  споразум  којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а  који, у складу са чланом 81. ст. 4. и 5. Закона, садржи податке, и то о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

4) понуђачу који ће издати рачун,

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,

6) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној  набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси  заједничку  понуду  у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу гаранције и гарантног периода

Захтева се гарантни рок у трајању од две године на изведене радове од дана запинички примљених радова и гарантни рок за ипоручену опреме према техничким спецификацијама произвођача опреме.

10. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не меже бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.

У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику  затражи  од  понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.6. Рекламације

У  случају  утврђених  недостатака  у  квалитету  и  обиму  изведених радова Инвеститор  као  наручилац подноси  приговор. Понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.

10) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Валута РСД (Цену приказати у динарима) Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је  у  понуди  исказана  неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће  поступити  у  складу  са  чл.  92.  Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено  искаже у динарима.

11)  Заштита  поверљивости  података  које  наручилац  ставља  понуђачима  на  располагање,  укључујући и њихове подизвођаче

Предметна јавна   набавка   не  садржи   поверљиве информације које наручилац    ставља   на  располагање.

12) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

12.1. Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  (путем  поште  на  адресу  наручиоца,  електронске  поште   на   e-mail bgzatvor@uiks.gov.rs )  тражити   од   наручиоца   додатне   информације   или  појашњења у вези са припремањем понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној  документацији,  најкасније  5  (пет) дана  пре  истека  рока за подношење понуде.  Комуникација и пријем докумената у поступку јавна набавке  путем наведеног електронског средства (електронске поште) обавља се у радно време Наручиоца,  понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова. Питања и захтеве за додатна објашњења слати искључиво у радно време наручиоца. Благовременост пристиглих захтева ће се ценити у складу са назначеним радним временом наручиоца.

Наручилац  ће  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  пријема  захтева  за  додатним  информацијама  или  појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

12.2. Заинтересовано лице може уколико сматра потребним ИЗВРШИТИ обилазак локације а по претходном одобрењу Инвеститора. Потребно је упутити ЗАХТЕВ ЗА ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ на  e-mail bgzatvor@uiks.gov.rs,  са назнаком за комисију у јавној набавци ЈНОП   1 /2020 Уз захтев је потребно приложити овлашћење за обилазак локације (потписано од стране одговорног лица понуђача), потписану сагласност за пристанак на обраду података о личности у смислу Закона о заштити података о личности, ради  безбедносне провере заинтересованог лица (својеручно потписана) у сврхе обиласка, и основне податке лица која желе извршити обилазак као представници понуђача са личним подацима, адресом и контакт телефоном. Највише два представника понуђача. По примљеном уредном захтеву и извршене безбедносне провере Инвеститор ће заказати обилазак локације заинтересованом понуђачу.

Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама  или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова,  редни број ЈНОП 1/2020“.

Ако наручилац  измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека  рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави  обавештење о  продужењу рока за подношење понуда.

По  истеку  рока  предвиђеног  за  подношење  понуда  наручилац  не  може  да  мења  нити  допуњује  конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења  у вези са припремањем понуде  телефоном није  дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14)  Додатна  објашњења  од  понуђача  после  отварања  понуда   и  контрола    код  понуђача  односно његовог подизвођача и допуштене исправке

После  отварања  понуда  наручилац  може  приликом  стручне  оцене  понуда  да  у  писаном  облику  захтева  од   понуђача   додатна   објашњења   која   ће   му   помоћи   при   прегледу,   вредновању   и  упоређивању   понуда,   а   може   да   врши   и   контролу   (увид)   код   понуђача   односно   његовог  подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу  (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да  омогући  наручиоцу  контролу  (увид)  код  понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може,  уз  сагласност  понуђача,  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених  приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити  као неприхватљиву.

15) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

Како се спроводи отворени поступак, а не преговарачки поступак, то не постоје елементи уговора  о којима ће се преговарати и начин преговарања

16)   Поштовање      обавеза   које   произилазе    из   важећих    прописа    о   заштити    на   раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  немање  забране  обављања  делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач  је  дужан да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења  понуде  (Образац  изјаве,  дат  је  у  поглављу  X конкурсне документације).

17)   Накнада    за  коришћење      патената    и   одговорност    за   повреду    заштићених     права  интелектуалне својине трећих лица

Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне  својине сноси понуђач.

18) Начин и рокови за подношење захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес  за  доделу  уговора  у  конкретном  поступку  јавне  набавке  и  који  је  претрпео  или  би  могао  да  претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  нарчиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља  Републичкој  комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:Републичка комисија).

Захтев    за  заштиту    права   се   доставља    непосредно,    електронском     поштом  на   e-mail: bgzatvor@uiks.gov.rs или  препорученом  пошиљком  са  повратницом.  Комуникација  и  пријем  докумената у поступку заштите права путем наведеног електронског средства (електронске поште)   обавља се у радно време Наручиоца, понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осима уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки  и на својој интернет страници најкасније, као и доставља исто ради објаве на Порталу службених  гласила Републике Србије и база прописа, у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношењепонуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен  од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на  начин  достављања  и  уколико  је  подносилац  захтева  у  складу  са  чл.  63.  став  2.  Закона  указао  наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права  којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 6. ове тачке, сматраће се благовременим уколикоје поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Поднети  захтев  за  заштиту  права  не  задржава  даље  активности  наручиоца  у  поступку  јавне  набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је  10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње  наручиоца  предузете  у  поступку  јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 6. и 7. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако  је  у  истом  поступку  јавне  набавке  поново  поднет  захтев  за  заштиту  права  од  стране  истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 1) до 7) Закона садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и докази којима се повреде доказују;

6) потврда о уплати таксе из члана 156. Закона;

7) потпис подносиоца.

Ако  поднети  захтев  за  заштиту  права  не  садржи  све  обавезне  елементе  из  ст.  12.  ове  тачке, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из ст. 13. ове тачке наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца из ст. 13. ове тачке подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана  пријема  закључка  поднети  жалбу  Републичкој  комисији,  док  ће  копију  жалбе  истовремено доставити наручиоцу.

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу  у  износу  од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоцa пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈНОП 1/2020, сврха уплате: ЗЗП, У Окружном затвору у Београду,  отворени  поступак  редни  број  ЈНОП 1/2020, корисник:  Буџет Републике Србије.

Уколико  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  након  отварања  понуда  такса  износи  120.000,00 динара, имајући у виду процењену вредност предметне јавне набавке.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења

налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: ЈНОП    1       /2020

(7) сврха: ЗЗП; Окружни затвор у Београду, отворени поступак редни број ЈНОП 1/2020

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив  уплатиоца,  односно  назив  подносиоца  захтева  за  заштиту  права  за  којег  је  извршена  уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак , оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,  који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1 овог  става.

3. Потврда  издата  од  стране  Републике  Србије,  Министарства  финансија,  Управе  за  трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из  тачке 1. овог става, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права  који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у  Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно  социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4.  Потврда  издата  од  стране  Народне  банке  Србије,  која  садржи  све  елементе  из  потврде  о  извршеној уплати таксе из тачке 1. овог става, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и  други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим  прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19) Рок у којем ће уговор бити закључен

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од  8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да потписан уговор о јавној набавци достави наручиоцу у року од 4 (четири) дана од дана потписивања уговора са његове стране, како би наручилац могао да објави обавештење о закљученом уговору у складу са чланом 116. став 1. Закона.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може  да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за  подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке о додели уговора од стране понуђача којем је додељен уговор.

20. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне полититке.

ПРЕДМЕР / ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| I | АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
| ПРИЈАВНИЦА |  |  |  |  |  |
|  | Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. |  |  |  |  |
|  | Напомена: Саставни део овог предмера су ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
|  | Цене дате у овом предрачуну су пројектантске, цене су без обрачунатог ПДВ-а. |  |  |  |  |
| 01-00 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |
|  | У јединичне цене зидања и малтерисања, урачунати и коришћење лаке покретне зидарске скеле. |  |  |  |  |
| 01-01 | Набавка материјала и зидање преградних зидова дебљине д=12цм, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6, са једновременом израдом свих пројектом предвиђених армирано-бетонских серклажа и надвратника. |  |  |  |  |
|  | Серклаже радити бетоном Ц16/20 и армирати их са +/- 2 шипке пречника 10мм са узенгијама пречника 6мм на 20цм у потребној оплати. Радити потребне серклаже и укрућења према висини и дужини зида. Радити у свему по техничком упуству статичара. По завршеном зидању очистити спојнице. |  |  |  |  |
|  | Израда свих серклажа: бетон и оплата улазе у јединичну цену позиције као и употреба радне скеле. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 108,50 |  |  |
| 01-02 | Набавка материјала, транспорт и зидање сендвич зидова на фасади пуном опеком д=12цм у цементном малтеру размере 1:3, са истовременом израдом серклажа димензија 12/20 цм бетоном Ц16/20 у потребној оплати. |  |  |  |  |
|  | Серклаже радити бетоном Ц16/20 и армирати их са +/- 2 шипке пречника 10мм са узенгијама пречника 6мм на 20цм у потребној оплати. Радити потребне серклаже и укрућења према висини и дужини зида и са потребним анкеровањем за носећи зид, повезати анкерима, по 4 комада на м2 зида.. Радити у свему по техничком упуству статичара. По завршеном зидању очистити спојнице. Фасадна скела посебно обрачуната |  |  |  |  |
|  | Израда свих серклажа: бетон, арматура, анкери и оплата улазе у јединичну цену позиције. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 175,50 |  |  |
| 01-03 | Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером 1:3:9, у два слоја д=2цм. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати цем.млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка, „јединице“. Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и „прегоревања“. У цену улази и помоћна скела. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 315,50 |  |  |
| 01-04 | Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова цементним малтером размере 1:3 у два слоја д=2цм. Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером од просејаног шљунка, „јединице“ и цемента. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и „прегоревања“. У цену улази и помоћна скела. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 256,50 |  |  |
| 01-05 | Набавка материјала и израда заштите хидроизолације плоче на тлу од неармираног бетона д=5цм, марке Ц16/20. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције. | м2 | 176,50 |  |  |
| 01-06 | Набавка материјала и израда лакоармираног ситнозрног бетона марке Ц16/20, као подлоге за полагање подова, д=5 цм. Армирати арматурном мрежом Ø 4/15цм. Горња површина фино углачана - пердашена. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције према опису |  |  |  |  |
| 1/ | подлога за полагање хидроизолације у мокрим чворовима, у паду ПНТ 1а | м2 | 23,60 |  |  |
| 2/ | подлога за полагање гранитне керамике ПНТ 1 | м2 | 116,90 |  |  |
| 01-07 | Набавка материјала и израда лакоармираног ситнозрног бетона марке Ц16/20, као подлоге за полагање подова, д=4 цм. Армирати арматурном мрежом Ø 4/15цм. Горња површина фино углачана - пердашена. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције ПНТ 2 |  |  |  |  |
| 1/ | плато наткривеног улаза и рампа | м2 | 63,20 |  |  |
| 2/ | газиште степеништа | м2 | 1,80 |  |  |
| 3/ | чела степеништа д=2цм | м2 | 1,50 |  |  |
| 01-00 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |
| 02-00 | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |
|  | Извођач гарантује за исправност и трајност система кровног покривача / изолације у временском периоду предвиђеном важећим прописима. |  |  |  |  |
|  | За исправност, водонепропусност, отпорност на атмосферске утицаје, УВ зрачења, одговора извођач и прилаже гаранцију на законом предвиђени временски приод. |  |  |  |  |
| 02-01 | Набавка материјала и покривање равног проходног крова према пројектованом паду а према сливнику, завршна обрада бетонске коцке положене у слоју песка. Ознака у пројекту РК1. |  |  |  |  |
|  | За квалитет изведених радова целе позиције одговара извођач радова кровне фолије и доставља сертификат за квалитет и гаранцију за изведене ХИ радове, као и разрађене детаље. У цену сваке подпозиције урачунати све наведено, као и све остале вредности свих радова и материјала до потпуне готовости. |  |  |  |  |
|  | Покривање - израда система кровне хидроизолације (за оптерећене системе). Систем се састоји од следећих слојева: |  |  |  |  |
|  | - Парна брана типа као КНАУФ ''ЛДС 200'' или оговарајуће, високо пароодбојна парна брана са рефлектујућим алуминизираним слојем који рефлектује толоту назад у унутрашнји простор, на спојевима прекопљена мин. 7цм и залепљена. Дебљина парне бране 0,2мм, тежина од око 100г/м2. Радити у свему према упутству произвођача, пројекту, детаљима и са обученом радном снагом. За исправност, водонепропусност, отпорност одговора извођач и прилаже гаранцију на законом предвиђени временски приод. |  |  |  |  |
|  | - Термоизолација: екструдирани полистирен XПС -Г30 за оптерећене системе; Д=26цм, положене у више слојева: плоче горњег слоја морају да буду смакнуте за половину плоче у односу на плоче доњег слоја, и по дужини и по ширини. тј. спојеви плоча горњег и доњег слоја не смеју да се подударају. |  |  |  |  |
|  | - Слој за пад ситнозрни бетон (цементна кошуљица), размере 1:3; дебљине мин 4цм. Према пројектованом паду - Геотекстил 300гр/м2, на спојевима преклопљен 10цм. |  |  |  |  |
|  | - Хидроизолација: Мембрана типа као Сарнафил ТГ-66 или одговарајуће; дебљине д=1.5мм; еластична и УВ стабилна. Мембрана за оптерећене (проходне) кровне системе, сачињена од флеxибилних полиолефина (Флеxибиле Полyолефине), армирана стакленим воалом (филцом), отпорна на агресивне утицаје микроорганизма и продор корења. Хидроизолација је паропропусна и мора да испуњава следеће стандарде: Водонепропусност по ЕН 1928. Отпорност на удар по ЕН 12691. Издужење по ЕН 12311-2 ≥ 550 %. Отпорност на корење пр ЕН 13948. |  |  |  |  |
|  | Мембрана је слободно положена, на преклопима заварена врелим ваздухом. Мембрана се не фиксира за подлогу осим по обиму површине која се изолује и око обрађених детаља фиксерима типа Сарнафаст. Завршавање на вертикалним површинама по обиму кровне равни на Сика ФПО ламинираном лименом лајсном фиксираном за подлогу и заптивену са једнокомпонентним полиуретанским гитом Сикафлеx 11ФЦ. |  |  |  |  |
|  | Мембрана се на вертикалним површинама лепи за подлогу Сарнацол Т660 лепком. Сливници / Одводи треба да су такви да је могуће водонепропусно спајање хидроизолације и сливника. Сви детаљи, продори и завршавање мембране морају се урадити према препорукама произвођача (Сика-Сарнафил) и улазе у цену ове позиције. |  |  |  |  |
|  | Извођач треба да је обучен и сертификован за рад са овом врстом хидроизолације од стране произвођача материјала. |  |  |  |  |
|  | - Заштити слојем геотеxтила 300г/м2, на спојевима преклопљен 10цм. - Преко геотекстила поставити бетонске плоче постављене у слоју песка, посебно обрачунате. |  |  |  |  |
|  | Извођач треба да је обучен и сертификован за рад са овом врстом хидроизолације од стране произвођача материјала. Обавезна је провера свих хидроизолатерских радова, пре израде наредних, од стране извођача радова и надзора. |  |  |  |  |
|  | У цену урачунати све слојеве. Такође у цену урачунати и обраду свих продора. |  |  |  |  |
| 1/ | Кров; Обрачун по м2, хоризонталне пројекције | м2 | 245,50 |  |  |
| 2/ | Хидроизолација уз надзидке; Обрачун по м2. | м2 | 38,50 |  |  |
| 02-02 | Набавка материјала, транспорт и постављање бетонских плоча д=8цм у слоју песка 5цм. Слог плоча, тип и димензије према избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 у свему према пројекту. | м2 | 245,50 |  |  |
| 02-00 | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |
| 03-00 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |
|  | Извођач може уместо предложених типова и слојева изолација применити и друге типове и слојеве изолација - истих карактеристика, уз обавезну сагласност Надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | У цену хидроизолације укалкулисати и обраду свих продора. Продоре обрадити према детаљима из пројекта и детаљима произвођача хидроизолације а у складу са коришћеним хидроизолацијама. |  |  |  |  |
|  | У цену хидроизолације укалкулисати и сва потребна преклапања. |  |  |  |  |
|  | Хидроизолацију изводити са стучном радном снагом искључиво у сувим временским условима и у свему се придржавати упуства произвођача материјала. |  |  |  |  |
| 03-01 | Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације подне плоче на тлу. Хидроизолацију подићи по обимним зидовима цца 50цм. |  |  |  |  |
|  | Хидроизолација типа као типа као МАПЕИ - ПЛАНА П, или одговарајуће, од еласто-пластомерне битуменске хидроизолационе траке. Ради се у два слоја дебљине 3+4мм. Подлога преко које се поставља хидроизолација мора бити припремљена, чиста, сува и нивелисана. |  |  |  |  |
|  | Хидроизолација се поставља преко урађене подлоге од неармираног бетона (обрачуната у предмеру и предрачуну конструкције). Битуменске траке су намењене за заштиту објеката и конструкција од продора подземне, атмосферске или друге воде (укључујући и влагу). |  |  |  |  |
|  | Битуменске траке су произведене од дестилираног битумен модификованог полипропиленом, ојачане нетканим полиестерским филцом. Та ојачања дају производу одличне механичке карактеристике и већу вучну чврстоћу. |  |  |  |  |
|  | Пре уградње битуменске траке нанети темељни премаз ПОЛYПРИМЕР на бази оксидираног битумена и растварача, који омогућава брзо полагање и квалитетно заваривање полимер-битуменских трака. Подлога на коју се наноси мора бити чиста, равна и доведена у пројектовану геометрију. |  |  |  |  |
|  | Преко уграђене хидроизолације ради се заштитни слој од цементне кошуљице дебљине д=45м (што је обрачунато у зидарским радовима). |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према упутству произвођача, пројекту, детаљима и са обученом радном снагом. За исправност, водонепропусност, отпорност одговора извођач и прилаже гаранцију на законом предвиђени временски приод. |  |  |  |  |
|  | Површине очистити од металних и других оштрих предмета, ивице и углове заоблити. Око продора урадити сва потребна украјања и ојачања. Након завршетка хидроизолације извршити проверу исте. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² са подизањем и обрадом продора. |  |  |  |  |
| 1/ | Хоризонтална хидроизолација подне плоче. Обрачун по м2 | м2 | 176,50 |  |  |
| 2/ | Ветриклана хидроизолација подне плоче, са повијањем преко тем.зидова. Обрачун по м2 | м2 | 33,00 |  |  |
| 03-02 | Набавка материјала и израда хидроизолације тоалета еластичним, без растварача, заптивачем за влажне и мокре просторије типа као "Костер БД-50" или одговарајуће. Хидроизолација се изводи преко суве цементне кошуљице на поду. На суве површине се прво наноси адекватни прајмер па након тридесет минута први слој премаза. |  |  |  |  |
|  | У спојеве пода и зида утапити у први слој премаза, високофлексибилну заптивајућу траку налик гуми или високоеластичну полистерску мрежицу типа Флеx фабриц ширине 10цм. Продоре цеви и сливнике такође обрадити утапањем ове мрежице у први слој премаза. |  |  |  |  |
|  | Након сушења првог слоја, нанети завршни премаз. Изолацију поставити у свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. |  |  |  |  |
|  | Хидроизолацију подићи уз обимне зидове мин. 20цм, а спој вертикалне и хоризонталне хидроизолације додатно ојачати еластичном мрежицом што је обухваћено ценом. |  |  |  |  |
|  | У цену укалкулисати припрему подлоге, заптивање продора и подизање изолације уз зидове |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене изолације | м2 | 23,60 |  |  |
|  | Термоизолације |  |  |  |  |
| 03-03 | Набавка материјала, транспорт и постављање хоризонталне термоизолације у поду д=10цм; Екструдирани полистирен XПС-Г 30, λ=0,033. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 140,50 |  |  |
| 03-04 | Набавка материјала, транспорт и постављање термоизолације надстрешнице, улаза и дела плафона у објекту. Термоизолација у плочама камене вуне, 50кг/м3. Фиксира се са доње стране аб плоче надстрешнице, изнад спуштених плафона. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2, комплет изведене позиције према опису са употребом радне скеле. |  |  |  |  |
| 1/ | Плафон надстрешнице, камена вуна д=10цм. | м2 | 97,50 |  |  |
| 2/ | Греда надстрешнице, вертикалне површине, камена вуна д=12цм. | м2 | 21,50 |  |  |
| 3/ | Греда надстрешнице, хоризонтална површина, камена вуна д=6цм. | м2 | 6,00 |  |  |
| 03-05 | Набавка материјала, транспорт и постављање вертикалне термоизолације на фасадне зидове у оквиру сендвича (између бетонског и зиданог зида). Термоизолација у плочама камене вуне д=12цм, 90кг/м3. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2, комплет изведене позиције према опису. | м2 | 173,50 |  |  |
| 03-06 | Набавка материјала, транспорт и постављање АЛ фолије преко термоизолације фасадних зидова у оквиру сендвича (између бетонског и зиданог зида). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2, комплет изведене позиције према опису. | м2 | 167,50 |  |  |
| 03-00 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |
| 04-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Уградња свих елемената мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач, а одобрити надзорни орган и инвеститор. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему по пројекту и упуству произвођача. Обрачун по комаду са свим потребним елементима за уградњу. Све мере узети на лицу места !Све мере проверити на лицу места. Димензије отвора су дате у зидарским мерама. У свему према општем опису, предмеру радова, шеми, изводјачким детаљима и важећим прописима и стандардима. Извођач је дужан да све детаље усагласи и овери код пројектанта, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о квалитету. Ценом предвидети набавку, транспорт и финалну уградњу - монтажу елемената. |  |  |  |  |
|  | ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА |  |  |  |  |
| 04-01 |  |  |  |  |  |
| пос 1 | ЗАСТАКЉЕНА ФАСАДНА АЛУМИНИЈУМСКА ПРЕГРАДА СА ВРАТИМА |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња застакљене ал. преграде која се уграђује у зидарски отвор у раму од ал. профила, по принципу суве уградње, са дихтовањем по обиму у фасадном зиду и са побољшаним алуминијумским профилом са термичком испуном и прекидом хладног моста, као и адекватном звучном испуном. |  |  |  |  |
|  | Преграда се уграђује у АБ зид, у свему према схеми, са два одвојена крила врата (застакљена) , фиксним застакљеним надсветлом и пуном преградом изнад коте плафона. |  |  |  |  |
|  | Рам врата је изведен од пластифицираних алум. профила, монтираних на арм.бет.зидове објекта. Крило врата је у раму од кутијастих пластифицираних алум. профила са свим потребним укрућењима, у доњем делу (сокла) обострано обложен равним ал. лимом д=1,5мм, док је испуна између лимова од минералне вуне. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. Изнад коте спустеног плафона је потребно урадити пуни део преграде у раму од кутијастих ал.профила,са свим потребним укрућењима, који је облозен равним пластифицираним ал.лимом и са испуном од минералне вуне. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада - пластификација у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Врата и надсветло застаклити стаклопакетом типа као: |  |  |  |  |
|  | 6мм Stopray Smart 51/33 pos.2 - 12мм Argon 90% - 44.1 Stratobel 2x Planibel Clearlite. |  |  |  |  |
|  | Свако појединацно крило врата снабдети одговарајућим системом за самозатварање у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система алум. профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини врата. |  |  |  |  |
|  | Брава - електронска, у систему безбедности, са могуцносцу откљуцавања врата са позиције лица које врси контролу улаза, у свему према пројекту телекомуникационих и сигналних инсталација. |  |  |  |  |
|  | Врата су опремљена слепом куглом са обе стране и цилиндар бравом са три кључа. Предвидети одговарајући одбојник за врата. |  |  |  |  |
|  | Алуминијумске делове преграде обавезно одвојити гуменим дихтунзима од челичних носаца или елемената везе. Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дим. 196/210+90+80цм | ком | 2,00 |  |  |
| 04-02 | ВИШЕДЕЛНА АЛУМИНИЈУМСКА ФАСАДНА ПРЕГРАДА |  |  |  |  |
| пос 2 | Набавка, транспорт и уградња застакљене алум. преграде, са термичком испуном и прекидом хладног моста, као и адекватном звучном испуном. Преграда се системом суве монтазе фиксира за АБ зид, арм.бет. греду и под објекта, састоји се из застакљеног фронталног дела и два боцна застакљена дела који изнад плафона има фиксни пуни део (у свему према схеми). |  |  |  |  |
|  | Фронтални део преграде је урађен као фиксни (парапетни део се ради као непровидни) са отварајуцим надсветлом (отварање крила око доње хоризонталне осе). Ручицу за отварање крила надсветла поставити на 1.20м од коте пода. У оквиру фиксног застакљеног дела преграде предвидети уградњу два клизна прозора и два пуна дела преграде у које се може уградити интерфон (у свему према схеми ). Бочни делови преграде су фиксни, застакљени (парапетни део се ради као непровидни) , а изнад коте спуштеног плафона је потребно урадити пуни део преграде у раму од кутијастих ал.профила који је обложен равним пластифицираним ал.лимом и са испуном од минералне вуне. |  |  |  |  |
|  | Рам целокупне преграде је изведен од пластифицираних алум. профила, са свим потребним укрућењима, у доњем делу (сокла) обострано обложен равним пласт.алум. лимом д=1,5мм, док је испуна између лимова од минералне вуне. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада - пластификација у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Преграду застаклити стаклопакетом (у свему према приказаној схеми) типа као: |  |  |  |  |
|  | транспрентни део: 6мм Stopray Smart 51/33 пос.2 - 12мм Argon 90% - 44.1 Stratobel 2x Planibel Clearlite |  |  |  |  |
|  | непровидни део: 6мм Artlite on Planibel, Clearlite Silk screen Black 100% - 12мм Argon 90% - 44.1 Stratobel 2x Planibel Clearlite |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система алум. профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом алуминарије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини прозора. Обезбедити и адекватне клизаче за клизне прозоре на чеоном делу преграде, са свим потребним стоперима и бравицом за фиксирање и забрављивање крила. |  |  |  |  |
|  | Алуминијумске делове преграде обавезно одвојити гуменим дихтунзима од челичних носача или елемената везе. Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дим. 176+244+176/300(305+5)+40цм | ком | 1,00 |  |  |
| 04-03 | ВИШЕДЕЛНА АЛУМИНИЈУМСКА ФАСАДНА ПРЕГРАДА |  |  |  |  |
| пос 3 | Набавка, транспорт и уградња виседелног алум. прозора, са цетири фиксна и два отварајуца крила у горњој зони, са отварањем крила према унутрашњем простору (у свему према схеми). |  |  |  |  |
|  | Прозор се уградјује у зидарски отвор у раму од ал. профила, по принципу суве уградње, са дихтовањем по обиму у фасадном зиду, са побољшаним алуминијумским профилом са термичком испуном и прекидом хладног моста, као и адекватном звучном испуном. |  |  |  |  |
|  | Прозорски солбанк је од алуминијумаких пластифицираних профила у складу са осталим АЛ деловима на фасади и саставни је део позиције. Са унутрашње стране банак је од ал профила, пластифициран. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. Завршна обрада - пластификација у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система алуминијумских профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини крила. Руцицу за отварање крила поставити на 1.20м од коте пода. Алуминијумске делове преграде обавезно одвојити гуменим дихтунзима од челичних носаца или елемената везе. Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | Застакљивање двослојним стакло пакетом типа као: 6мм Stopray Smart 51/33 pos 2 - 16мм Argon 90% - 44.2 Stratobel 2x Planibel Clearlite. |  |  |  |  |
|  | дим. 320/200цм | ком | 1,00 |  |  |
| 04-04 | ТРОКРИЛНИ АЛУМИНИЈУМСКИ ПРОЗОР |  |  |  |  |
| пос 4 | Набавка, транспорт и уградња трокрилног алум. прозора, са једним фиксним и два отварајуца крила, са отварањем крила према унутрашњем простору (у свему према схеми). |  |  |  |  |
|  | Прозор се уградјује у зидарски отвор у раму од ал. профила, по принципу суве уградње, са дихтовањем по обиму у фасадном зиду, са побољшаним алуминијумским профилом са термичком испуном и прекидом хладног моста, као и адекватном звучном испуном. |  |  |  |  |
|  | Прозорски солбанк је од алуминијумаких пластифицираних профила у складу са осталим АЛ деловима на фасади и саставни је део позиције. Са унутрашње стране банак је од ал профила, пластифициран. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада - пластификација у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система алуминијумских профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини крила. Руцицу за отварање крила поставити на 1.20м од коте пода. Алуминијумске делове преграде обавезно одвојити гуменим дихтунзима од челичних носаца или елемената везе. Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | Застакљивање двослојним стакло пакетом типа као: 6мм Stopray Smart 51/33 pos 2 - 16мм Argon 90% - 44.2 Stratobel 2x Planibel Clearlite. |  |  |  |  |
|  | дим. 320/90цм | ком | 1,00 |  |  |
| 04-05 | ВИШЕДЕЛНИ АЛУМИНИЈУМСКИ ПРОЗОР |  |  |  |  |
| пос 5 | Набавка, транспорт и уградња виседелног алум. прозора, са фиксним деловима и отварајуцим крилима са отварањем према унутрашњем простору. Прозор се уградјује у зидарски отвор у раму од ал. профила, по принципу суве уградње, са дихтовањем по обиму у фасадном зиду, са побољшаним алуминијумским профилом са термичком испуном и прекидом хладног моста, као и адекватном звучном испуном. |  |  |  |  |
|  | Прозорски солбанк је од алуминијумаких пластифицираних профила у складу са осталим АЛ деловима на фасади и саставни је део позиције. Са унутрашње стране банак је од ал профила, пластифициран. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада - пластификација у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Прозор је дефинисан са фиксним и отварајуцим крилима, а отварање прозора је приказано у шеми. Сав оков треба да потиче од Произвођача система алуминијумских профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини крила. Руцицу за отварање крила поставити на 1.20м од коте пода. Алуминијумске делове преграде обавезно одвојити гуменим дихтунзима од челичних носаца или елемената везе. Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | Застакљивање двослојним стакло пакетом типа као: 6мм Stopray Smart 51/33 pos 2 - 16мм Argon 90% - 44.2 Stratobel 2x Planibel Clearlite. |  |  |  |  |
|  | дим. 428/200цм | ком | 2,00 |  |  |
| 04-06 | DVOKRILNI ALUMINIJUMSKI PROZOR |  |  |  |  |
| пос 6 | Набавка, транспорт и уградња двокрилне алум. преграде са отварајуцим крилом у горњем делу (отварање према унутрашњем простору), застакљеним фиксним делом у доњој зони и са пуним фиксним делом на месту преградног зида (као слепи шток). Преграда се уградјује у зидарски отвор у раму од ал. профила, по принципу суве уградње, са дихтовањем по обиму у фасадном зиду, са побољшаним алуминијумским профилом са термичком испуном и прекидом хладног моста, као и адекватном звучном испуном. Пуни део преграде је изведен од од алум. профила обложених плиткопрофилисаним лимом, са испуном од минералне вуне. |  |  |  |  |
|  | Прозорски солбанк је од алуминијумаких пластифицираних профила у складу са осталим АЛ деловима на фасади и саставни је део позиције. Са унутрашње стране банак је од ал профила, пластифициран. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада - пластификација у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система алуминијумских профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини крила. Руцицу за отварање крила поставити на 1.20м од коте пода. Алуминијумске делове преграде обавезно одвојити гуменим дихтунзима од челичних носаца или елемената везе. Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | Застакљивање двослојним стакло пакетом типа као: 6мм Stopray Smart 51/33 pos 2 - 16мм Argon 90% - 44.2 Stratobel 2x Planibel Clearlite. |  |  |  |  |
|  | дим. 100+12/200цм | ком | 2,00 |  |  |
| 04-07 | ЈЕДНОКРИЛНИ АЛУМИНИЈУМСКИ ПРОЗОР |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња једнокрилног алум. прозора са отварајуцим крилом (отварање према унутрашњем простору). |  |  |  |  |
|  | Прозор се уградјује у зидарски отвор у раму од ал. профила, по принципу суве уградње, са дихтовањем по обиму у фасадном зиду, са побољшаним алуминијумским профилом са термичком испуном и прекидом хладног моста, као и адекватном звучном испуном. |  |  |  |  |
|  | Прозорски солбанк је од алуминијумаких пластифицираних профила у складу са осталим АЛ деловима на фасади и саставни је део позиције. Са унутрашње стране банак је од ал профила, пластифициран. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада - пластификација у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система алуминијумских профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини крила. Руцицу за отварање крила поставити на 1.20м од коте пода. Алуминијумске делове преграде обавезно одвојити гуменим дихтунзима од челичних носаца или елемената везе. Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | Застакљивање двослојним стакло пакетом типа као: 6мм Stopray Smart 51/33 pos 2 - 16мм Argon 90% - 44.2 Stratobel 2x Planibel Clearlite. |  |  |  |  |
|  | дим. 60/90цм | ком | 4,00 |  |  |
|  | УНУТРАШЊА АЛУМИНАРИЈА |  |  |  |  |
| 04-08 | УНУТРАШЊА ЗАСТАКЉЕНА АЛ. ПРЕГРАДА СА ВРАТИМА |  |  |  |  |
| пос I | Набавка, транспорт и уградња ентеријерске застакљене АЛ. преграде без термичког прекида. Преграда се уграђује у АБ зид, у свему према схеми, са застакљеним вратима, фиксним застакљеним делом, фиксним застакљеним надсветлом и пуном преградом изнад коте плафона. |  |  |  |  |
|  | Рам врата је изведен од пластифицираних алум. профила, монтираних на арм.бет.зидове објекта. Крило врата је у раму од кутијастих пластифицираних алум. профила са свим потребним укрућењима, у доњем делу (сокла) обострано обложен равним ал. лимом д=1,5мм, док је испуна између лимова од минералне вуне. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. Изнад коте спустеног плафона је потребно урадити пуни део преграде у раму од кутијастих ал.профила, са свим потребним укрућењима, који је облозен равним пластифицираним ал.лимом и са испуном од минералне вуне. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада - пластификација у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Фиксне застекљене делове преграде, као и врата, застаклити сигурносним стаклом типа као 44.2 Stratobel 2x Planibel Clearlite. |  |  |  |  |
|  | Крило врата снабдети одговарајућим системом за самозатварање у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система алум. профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини врата. Врата су опремљена и металном кваком у сребрној боји (брушени хром) и цилиндар бравом са три кључа. Предвидети одговарајући одбојник за врата. |  |  |  |  |
|  | Алуминијумске делове преграде обавезно одвојити гуменим дихтунзима од челичних носача или елемената везе. Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дим. 220/300+80цм | ком | 2,00 |  |  |
| 04-09 | УНУТРАШЊА ЗАСТАКЉЕНА АЛ. ПРЕГРАДА СА ВРАТИМА |  |  |  |  |
| пос II | Набавка, транспорт и уградња ентеријерске застакљене АЛ. преграде без термичког прекида. Преграда се уграђује у АБ зид, у свему према схеми, са два одвојена крила врата (застакљена) , фиксним застакљеним надсветлом и пуном преградом изнад коте плафона. |  |  |  |  |
|  | Рам врата је изведен од пластифицираних алум. профила, монтираних на арм.бет.зидове објекта. Крило врата је у раму од кутијастих пластифицираних алум. профила са свим потребним укрућењима, у доњем делу (сокла) обострано обложен равним ал. лимом д=1,5мм, док је испуна између лимова од минералне вуне. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. Изнад коте спустеног плафона је потребно урадити пуни део преграде у раму од кутијастих ал.профила, са свим потребним укрућењима, који је облозен равним пластифицираним ал.лимом и са испуном од минералне вуне. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада - пластификација у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Фиксне застекљене делове преграде, као и врата, застаклити сигурносним стаклом типа као 44.2 Stratobel 2x Planibel Clearlite. |  |  |  |  |
|  | Свако појединацно крило врата снабдети одговарајућим системом за самозатварање у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система алум. профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини врата. Врата су опремљена и металном кваком у сребрној боји (брушени хром) и цилиндар бравом са три кључа. Предвидети одговарајући одбојник за врата. |  |  |  |  |
|  | Алуминијумске делове преграде обавезно одвојити гуменим дихтунзима од челичних носаца или елемената везе. Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дим. 196/210+90+80цм | ком | 2,00 |  |  |
| 04-10 | УНУТРАШЊА ЗАСТАКЉЕНА АЛ. ПРЕГРАДА СА ВРАТИМА |  |  |  |  |
| пос IIа | Набавка, транспорт и уградња ентеријерске застакљене АЛ. преграде без термичког прекида. Преграда се уграђује у АБ зид, у свему према схеми, са два одвојена крила врата (застакљена) , фиксним застакљеним надсветлом и пуном преградом изнад коте плафона. |  |  |  |  |
|  | Рам врата је изведен од пластифицираних алум. профила, монтираних на арм.бет.зидове објекта. Крило врата је у раму од кутијастих пластифицираних алум. профила са свим потребним укрућењима, у доњем делу (сокла) обострано обложен равним ал. лимом д=1,5мм, док је испуна између лимова од минералне вуне. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. Изнад коте спустеног плафона је потребно урадити пуни део преграде у раму од кутијастих ал.профила, са свим потребним укрућењима, који је облозен равним пластифицираним ал.лимом и са испуном од минералне вуне. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада - пластификација у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Фиксне застекљене делове преграде, као и врата, застаклити сигурносним стаклом типа као 44.2 Stratobel 2x Planibel Clearlite. |  |  |  |  |
|  | Свако појединачно крило врата снабдети одговарајућим системом за самозатварање у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система алум. профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини врата. Врата су опремљена и металном кваком у сребрној боји (брушени хром) и цилиндар бравом са три кључа. Предвидети одговарајући одбојник за врата. |  |  |  |  |
|  | Алуминијумске делове преграде обавезно одвојити гуменим дихтунзима од челичних носаца или елемената везе. Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дим. 196/210+90+80цм | ком | 2,00 |  |  |
| 04-11 | УНУТРАШЊА ПУНА АЛ. ВРАТА |  |  |  |  |
| пос III | Набавка, транспорт и уградња ентеријерских једнокрилних пуних АЛ. врата без термичког прекида. Врата се уграђују у АБ зид и зид од опеке д=12цм. |  |  |  |  |
|  | Угаони шток врата је од екструдираног алумунијума и уграђује се у зидарски отвор помоћу челичних трака или завртњева. Крила се састоје од ал.конструкције са потребним укруцењима, обострано обложено равним пластифицираним лимом и испуном од тврдог термоизолационог материјала. Дебљина лимова треба да је 1.5мм. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада крила - пластификација у боји РАЛ 7043- мат. Шток врата је завршно обрађен као крило - према шеми. |  |  |  |  |
|  | Врата снабдети одговарајућим системом за самозатварање у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система алуминијумских профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини врата. |  |  |  |  |
|  | Врата су опремљена са металним квакама у сребрној боји (брушени хром) и одвојеним розетнама за кључ и цилиндар бравом са два кључа .Предвидети одговарајући одбојник за врата. Врата извести са прагом. У доњем делу врата уградити преструјну решетку, у свему према схеми. |  |  |  |  |
|  | Алуминијумске делове преграде обавезно одвојити гуменим дихтунзима од челичних носача или елемената везе. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дим. 90/210цм | ком | 2,00 |  |  |
| 04-12 | УНУТРАШЊА ПУНА АЛ. ВРАТА |  |  |  |  |
| пос IIIа | Набавка, транспорт и уградња ентеријерских једнокрилних пуних АЛ. врата без термичког прекида. Врата се уграђују у АБ зид и зид од опеке д=12цм. |  |  |  |  |
|  | Угаони шток врата је од екструдираног алумунијума и уграђује се у зидарски отвор помоћу челичних трака или завртњева. Крила се састоје од ал.конструкције са потребним укруцењима, обострано обложено равним пластифицираним лимом и испуном од тврдог термоизолационог материјала. Дебљина лимова треба да је 1.5мм. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада крила - пластификација у боји РАЛ 7043- мат. Шток врата је завршно обрађен као крило - према шеми. |  |  |  |  |
|  | Врата снабдети одговарајућим системом за самозатварање у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система алуминијумских профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини врата. |  |  |  |  |
|  | Врата су опремљена са металним квакама у сребрној боји (брушени хром) и одвојеним розетнама за кључ и цилиндар бравом са два кључа. Предвидети одговарајући одбојник за врата. Алуминијумске делове преграде обавезно одвојити гуменим дихтунзима од челичних носача или елемената везе. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дим. 90/210цм | ком | 1,00 |  |  |
| 04-13 | УНУТРАШЊА ПУНА АЛ. ВРАТА |  |  |  |  |
| пос IV | Набавка, транспорт и уградња ентеријерских једнокрилних пуних АЛ. врата без термичког прекида. Врата се уграђују у АБ зид и зид од опеке д=12цм. |  |  |  |  |
|  | Угаони шток врата је од екструдираног алумунијума и уграђује се у зидарски отвор помоћу челичних трака или завртњева. Према бетонском зиду извести слепи шток. Крила се састоје од ал.конструкције са потребним укруцењима, обострано обложено равним пластифицираним лимом и испуном од тврдог термоизолационог материјала. Дебљина лимова треба да је 1.5мм. Лимена облога треба да је усечена и израваната са равни профила крила. Лимове пластифицирати исечене како би сви бочни фалцеви били пластифицирани. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада крила - пластификација у боји РАЛ 7043 - мат. Шток врата је завршно обрађен као крило - према шеми. |  |  |  |  |
|  | Крило врата извести краце за 2цм ради протока ваздуха. Врата снабдети одговарајућим системом за самозатварање у боји РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система алуминијумских профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини врата. |  |  |  |  |
|  | Врата су опремљена са металним квакама у сребрној боји (брушени хром) и одвојеним розетнама за кључ и цилиндар бравом са два кључа. Предвидети одговарајући одбојник за врата. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дим. 80+5/210цм | ком | 8,00 |  |  |
|  | БРАВАРИЈА |  |  |  |  |
| 04-14 | ЗАСТАКЉЕНА ФАСАДНА ЧЕЛИЧНА ПРЕГРАДА СА ВРАТИМА |  |  |  |  |
| пос 1 | Набавка, транспорт и уградња застакљене челицне преграде, са термичком испуном и прекидом хладног моста, као и адекватном звучном испуном; потребно је да стаклопакет (рам+стакло) задовољи Uw=1.5W/м2К. Преграда се уграђује у АБ зид, у свему према схеми, са два одвојена крила врата (застакљена) и фиксним застакљеним надсветлом. |  |  |  |  |
|  | Врата се уграђују поступком суве монтаже. Рам врата је изведен од челичних кутијастих профила, монтираних на арм.бет.зидове објекта. Крило врата је у раму од челичних кутијастих профила са свим потребним укрућењима, у доњем делу обострано (сокла) обложен равним челичним лимом д=1,5мм, док је испуна између лимова од минералне вуне. |  |  |  |  |
|  | Све металне делове заштитити антикорозивним средством у два слоја и завршно обрадити високо квалитетном бојом за метал, тон РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Врата и надсветло застаклити стаклопакетом, где је једно од стакала панцир стакло, типа као: |  |  |  |  |
|  | 6мм Stopray Smart 51/33 pos.2 - 16мм Argon 90% - 106_1_B Stratobel Security Bullet BR4 NS. |  |  |  |  |
|  | Свако појединацно крило врата снабдети одговарајућим системом за самозатварање у боји РАЛ 7043 - мат, са могуцносцу заустављања у отвореном полозају. |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система челицних профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини врата. |  |  |  |  |
|  | Брава - електронска, у систему безбедности, са могуцносцу откљуцавања врата са позиције лица које врси контролу улаза, у свему према пројекту телекомуникационих и сигналних инсталација. |  |  |  |  |
|  | Врата су опремљена слепом куглом са обе стране и цилиндар бравом са три кључа. |  |  |  |  |
|  | Предвидети одговарајући одбојник за врата. Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дим. 196/210+90+80цм | ком | 2,00 |  |  |
| 04-15 | ЗАСТАКЉЕНА ФАСАДНА ЧЕЛИЧНА ПРЕГРАДА |  |  |  |  |
| пос 2 | Набавка, транспорт и уградња застакљене челицне преграде, са термичком испуном и прекидом хладног моста, као и адекватном звучном испуном; потребно је да стаклопакет (рам+стакло) задовољи Uw=1.5W/м2К. Преграда се системом суве монтазе фиксира за АБ зид, арм.бет. греду и под објекта, састоји се из застакљеног фронталног дела и два боцна застакљена дела који изнад плафона има фиксни пуни део (у свему према схеми). |  |  |  |  |
|  | Фронтални део преграде је урадјен као фиксни (парапетни део се ради као непровидни) са отварајуцим надсветлом (отварање крила око доње хоризонталне осе). Руцицу за отварање крила надсветла поставити на 1.20м од коте пода. У оквиру фиксног застакљеног дела преграде предвидети уградњу два клизна прозора и два пуна дела преграде у које се мозе уградити интерфон (у свему према схеми ). Боцни делови преграде су фиксни, застакљени (парапетни део се ради као непровидни) , а изнад коте спустеног плафона је потребно урадити пуни део преграде у раму од кутијастих профила који је облозен равним лимом и са испуном од минералне вуне. |  |  |  |  |
|  | Рам целокупне преграде је изведен од челичних кутијастих профила, са свим потребним укрућењима, у доњем делу обострано (сокла) обложен равним челичним лимом д=1,5мм, док је испуна између лимова од минералне вуне. |  |  |  |  |
|  | На рам преграде, на висини од 1м, фиксирати конзолни пулт у сирини од 25цм који је изведен од челичних кутијастих профила, са свим потребним укрућењима, обострано обложен равним челичним лимом д=1,5мм, и испуном између лимова од минералне вуне. |  |  |  |  |
|  | Све металне делове заштитити антикорозивним средством у два слоја и завршно обрадити високо квалитетном бојом за метал, тон РАЛ 7043 - мат. |  |  |  |  |
|  | Преграду застаклити стаклопакетом (у свему према приказаној схеми), где је једно од стакала панцир стакло, типа као: |  |  |  |  |
|  | транспрентни део: 6мм Stopray Smart 51/33 pos.2 - 16мм Argon 90% - 106_1_B Stratobel Security Bullet BR4 NS |  |  |  |  |
|  | непровидни део: 6мм Artlite on Planibel, Clearlite Silk screen Black 100% - 16мм Argon 90% - 106_1_B Stratobel Security Bullet BR4 NS |  |  |  |  |
|  | Сав оков треба да потиче од Произвођача система челичних профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини прозора. Обезбедити и адекватне клизаче за клизне прозоре на цеоном делу преграде, са свим потребним стоперима и бравицом за фиксирање и забрављивање крила. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дим. 176+244+176/300(305+5)+40 цм | ком | 1,00 |  |  |
|  | БРАВАРИЈА - ОГРАДЕ |  |  |  |  |
| 04-16 | Ограда |  |  |  |  |
| пос О1 | Набавка, транспорт и уградња ограде на рампи намењеној особама са инвалидитетом. |  |  |  |  |
|  | Ограда се израдјује од нерђајућег челика (електрополирани иноx високог квалитета), са двоструким рукохватом од бешавних цевастих профила од нерђајућег челика ∅40, и то на висини од 90 и од 70цм. Рукохват се преко кратких елемената од кутијастих профила везује за носеће стубове ограде. Стубови ограде се раде од кутијастих иноx профила 40x40мм, који се за арм.бет. ограду рампе везују преко анкер плочица, на растојању према схеми. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дужина ограде = 1746 цм | ком | 1,00 |  |  |
| 04-17 | Ограда |  |  |  |  |
| пос О2 | Набавка, транспорт и уградња ограде на рампи намењеној особама са инвалидитетом. |  |  |  |  |
|  | Ограда се израдјује од нерђајућег челика (електрополирани иноx високог квалитета), са двоструким рукохватом од бешавних цевастих профила од нерђајућег челика ∅40, и то на висини од 90 и од 70цм. Рукохват се преко кратких елемената од кутијастих профила везује за носеће стубове ограде. Стубови ограде се раде од кутијастих иноx профила 40x40мм, који се за арм.бет. ограду рампе везују преко анкер плочица, на растојању према схеми. Део рукохвата се директно анкерује у зид објекта, у свему према схеми. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дужина ограде = 939 цм | ком | 1,00 |  |  |
| 04-18 | Пешачка баријера |  |  |  |  |
| пос О3 | Набавка, транспорт и уградња пешачке баријере са заокретним вратима; |  |  |  |  |
|  | Баријера се израдјује од нерђајућег челика (електрополирани иноx високог квалитета), састоји се од фиксних сегмената и два отварајућа дела са заокретним вратима (левим и десним), у свему према схеми. |  |  |  |  |
|  | Стубови се раде од кружних иноx профила ∅42мм, који се за подну плочу наткривеног улаза везују преко анкер плочица, на растојању према схеми. На деловима баријере са фиксним сегментима радити испуну од кружних иноx профила ∅30мм који су преко кратких елемената везани за стубове. Заокретна крила пешачке баријере се изводе од кружних иноx профила који су везани за механизам за отварање који се налази на стубу баријере. На заокретна крила као испуну поставити таблу од нердјајућег челика, д=1.5мм са ознаком улаза за запослене и за посетиоце. За заокретна крила обезбедити електронско отварање, у систему безбедности, са могућношћу откључавања врата са позиције лица које врши контролу улаза, у свему према пројекту телекомуникационих и сигналних инсталација. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача. |  |  |  |  |
|  | дужина пешачке баријере = 996 цм | ком | 1,00 |  |  |
| 04-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА УКУПНО: |  |  |  |  |
| 05-00 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 05-01 | Набавка материјала, израда и уградња лимене опшивке кровног надзидка са израдом двостраних окапница од равног пластифицираног челичног лима развијене ширине према пројекту, дебљине д=0,7мм. Пластификација у боји по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Опшивку монтирати преко влагоотпорних плоча од пресованих лепљених опиљака дрвета- QСБ плоче дебљине д=22мм и преко пљоштег гвожђа - носача антикорозивно заштићен за формирање пада, што улази у цену позиције. Опшивку радити у паду према пројекту. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1, комплет према опису са потребном скелом. |  |  |  |  |
|  | РШ~80цм | м1 | 63,5 |  |  |
| 05-02 | Набавка и уградња лимене преливне цеви (луле) за изливање вишка атмосферске воде. |  |  |  |  |
|  | Лулу израдити од пластифицираног, поцинкованог, челичног лима дебљине д=0,7 мм, попречног пресека Ø80мм, дужине л=55цм, са обрадом продора и спојева са хидроизолационом мембраном. Пластификација у боји по избору пројектанта. У оквиру позиције предвидети и заштитну мрежу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет према опису. | ком | 4,00 |  |  |
| 00-01 | Набавка материјала, израда и монтажа везе кровног сливника и одводних вертикалних цеви од поцинкованог лима дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству пројектанта. Спој водонепропусном везом и улази у цев 10цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет према опису. | ком | 2,00 |  |  |
| 05-03 | Набавка, транспорт и монтажа олучне вертикале од поцинкованог, челичног, пластифицираног лима д =0,6мм Ø125мм. |  |  |  |  |
|  | Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по пројекту и детаљима. Пластификација у боји по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун радова по м1 са употребом потребне скеле. | м1 | 10,20 |  |  |
| 05-04 | Набавка материјала и опшивање прозорских солбанка алуминијумским пластифицираним лимом д=0,6мм са формирањем једностраних окапница. Окапницу учврстити за подлогу и фиксирати за прозор. На боковима према зиду подићи лим 3цм. РШ лима око 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 комплет изведене позиције. | м1 | 20,20 |  |  |
| 05-00 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |
| 06-00 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |
|  | Узорке за све елеменате који ће се уградити обавезно доставити Пројектанту и Инвеститору на сагласност. |  |  |  |  |
| 06-01 | Набавка материјала и облагање подова мокрих чворова подном неклизајућом гранитном керамиком Р9, 1 класе, боје, слога и димензија према избору пројектанта. Керамика се полаже на додир у слоју лепка преко хидроизолације, према пројектованим падовима. Спојнице фуговати фунгицидном масом за фуговање. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. | м2 | 23,60 |  |  |
| 06-02 | Набавка материјала и облагање подова подном неклизајућом гранитном керамиком Р9, 1 класе, боје, слога и димензија према избору пројектанта. Керамика се полаже на додир у слоју лепка преко цементне кошуљице. Спојнице фуговати фунгицидном масом за фуговање. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције подови и по м1 сокле. |  |  |  |  |
|  | Подови | м2 | 116,90 |  |  |
|  | Сокле висине 10цм | м1 | 79,80 |  |  |
| 06-03 | Набавка материјала и облагање подова спољних површина - плато испод наткривеног улаза подном неклизајућом гранитном керамиком Р10, 1 класе, за спољну употребу, боје, слога и димензија према избору пројектанта. Керамика се полаже на додир у слоју лепка преко цементне кошуљице. Спојнице фуговати одговарајућом масом за фуговање. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције подови и по м1 сокле. |  |  |  |  |
|  | Подови |  |  |  |  |
| 1/ | плато наткривеног улаза и рампа | м2 | 63,20 |  |  |
| 2/ | газиште степеништа ширине ~30цм | м2 | 1,80 |  |  |
| 3/ | чела степеништа висине ~16цм | м2 | 1,50 |  |  |
| 4/ | Сокле висине према детаљу | м1 | 46,50 |  |  |
| 06-04 | Набавка материјала и облагање зидова мокрих чворова зидном гранитном керамиком, 1 класе, боје, слога и димензија према избору пројектанта. Керамика се полаже на додир у слоју лепка у висини до спуштеног плафона. Спојнице фуговати фунгицидном масом за фуговање. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  | Висина облагања х=300цм, са облагањем шпалетни, надпрозорника и подпрозорника. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 174,30 |  |  |
| 06-00 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |
| 07-00 | СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Радови морају бити поверени само признатом стручном извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и цртежима из пројекта. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка извођења радова. |  |  |  |  |
|  | За стабилност позиција одговара извођач! У цену укалкулисати радну скелу, челичну подконструкцију, додатна ојачања за отворе; |  |  |  |  |
|  | Просецања за отворе као и бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати. У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине. |  |  |  |  |
| 07-01 | Набавка материјала, транспорт и монтажа спуштених монолитних гипс картонских плафона. Радити од гипс-картонских плоча на типској металној потконструкцији у свему према пројекту. Обешена облога плафона са хоризонталним непрекинутим подгледом, са прекривеном потконструкцијом од поцинкованих челичних профила (ЦД 60/27) као монтажни и носећи профили, овешани висилицама за челичну потконструкцију одговарајућим учврсним средствима. Облога од једног слоја плоча, д=12.5 мм. Обрачун по м2, комплет са радном скелом. |  |  |  |  |
|  | висина од готовог пода х=3,0м, висина спуштања хсп=0,80м | м2 | 124,00 |  |  |
| 07-02 | Набавка материјала, транспорт и монтажа спуштених монолитних влагоотпорних гипс картонских плафона. Радити од гипс-картонских плоча на типској металној потконструкцији у свему према пројекту. Обешена облога плафона са хоризонталним непрекинутим подгледом, са прекривеном потконструкцијом од поцинкованих челичних профила (ЦД 60/27) као монтажни и носећи профили, овешани висилицама за челичну потконструкцију одговарајућим учврсним средствима. Облога од једног слоја плоча, д=12.5 мм. Обрачун по м2, комплет са радном скелом. |  |  |  |  |
|  | висина од готовог пода х=3,0м, висина спуштања хсп=0,80м | м2 | 29,00 |  |  |
| 07-00 | СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ УКУПНО: |  |  |  |  |
| 08-00 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 08-01 | Набавка материјала и бојење зидова дисперзивном бојом у два премаза, са претходним глетовањем површина масом за глетовање у потребном броју превлачења и свим потребним предрадњама за наношење боје. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 обрађене површине комплетно са покретном зидарском скелом |  |  |  |  |
|  | Бојење са глетовањем малтерисаних површина зидова, висина бојења 5цм изнад спуштеног плафона (х=3,05цм) | м2 | 250,50 |  |  |
| 08-02 | Набавка материјала и бојење плафона дисперзивном бојом у два премаза, са претходним глетовањем површина масом за глетовање у потребном броју превлачења и свим потребним предрадњама за наношење боје. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 обрађене површине комплетно са покретном зидарском скелом |  |  |  |  |
| 1/ | Бојење спуштеног плафона од влагоотпорних гипс картонских плоча - мокри чворови | м2 | 29,00 |  |  |
| 2/ | Бојење спуштеног плафона од гипс картонских плоча - остали простор | м2 | 124,00 |  |  |
| 08-00 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |
| 09-00 | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 09-01 | Набавка материјала, испорука и израда спуштених плафона надстрешница и улаза од фибер цементних плоча за спољну употребу или одговарајуће, дебљине 6мм на носећој подконструкцији анкерованој вијцима за конструкцију објекта, у свему према пројекту. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада бојена, обрачунато посебно. За стабилност плафона одговара извођач. У плафон уградити све потребне елементе према захтеву пројекта (светиљке, решетке и слично). Јединичном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона што се неће посебно плаћати. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведеног плафона са свим потребним материјалом и радном скелом. |  |  |  |  |
| 1/ | Фибер цементне плоче са текстуром дрвета | м2 | 74,40 |  |  |
| 2/ | Фибер цементне плоче глатке | м2 | 7,00 |  |  |
| 09-02 | Набавка материјала, испорука и израда облоге зидова са интегрисаном површином за седење, од фибер цементних плоча за спољну употребу или одговарајуће, дебљине 12мм на одговарајућој подконструкцији учвршћени директним држачима за конструкцију објекта, у свему према пројекту. Облога се састоји од једноструке фибер цементне плоче са текстуром дрвета д=1,2цм, на подконструкцији од челичних кутијастих профила, према пројекту. |  |  |  |  |
|  | У оквиру облоге извести клупу за седење, хоризонталну и вертикалну површину, са одговарајућом конструкцијом. Фибер цем.плоче поставити преко влагоотпорних плоча од пресованих лепљених опиљака дрвета- QСБ плоче дебљине д=22мм на подконструкцији од челичних кутијастих профила, према пројекту. Завршна обрада бојена, обрачунато посебно. За стабилност облоге одговара извођач. Јединичном ценом обухватити сва бушења и украјања облоге што се неће посебно плаћати. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене облоге са површином за седење са свим потребним материјалом и радном скелом. |  |  |  |  |
| 1/ | Вертикална површина - облога зида и део испод клупе, одмакнут од зида за ширину седећег дела | м2 | 14,40 |  |  |
| 2/ | Хоризонтална површина - за седење | м2 | 3,00 |  |  |
| 09-03 | Набавка материјала, испорука и израда облоге бетонске греде / надвратне преко термоизолације од фибер цементних плоча за спољну употребу или одговарајуће, дебљине 12мм на одговарајућој подконструкцији учвршћени за конструкцију објекта, у свему према пројекту. Облога се састоји од једноструке фибер цементне плоче на подконструкцији од челичних профила, преко термоизолације и ваздушног слоја, према детаљу. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада вештачки камен д=3-5цм, обрачунато посебно. За стабилност облоге одговара извођач. Јединичном ценом обухватити сва бушења и украјања облоге што се неће посебно плаћати, као и потребну подконструкцију за ношење облоге са предвиђеним оптерећенјем завршне обраде. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене облоге са површином за седење са свим потребним материјалом и радном скелом. |  |  |  |  |
|  | Вертикална површина - каскада висине ~60цм | м2 | 5,00 |  |  |
| 09-04 | Набавка материјала и израда фасаде од вештачког камена д=3-5цм. Подлогу очистити, опрати и испрскати цементним млеком размере 1:1, справљеним са оштрим песком, дебљине слоја 4-5мм. Преко шприца нанети слој цементног малтера дебљине 1,5-3 цм, грунт, извући нутне шаблонима и када се малтер мало просуши избраздати равне површине. Смесу за вештачки камен справити од цемента, дробљеног агрегата, воде и фино млевене оксидне боје, по избору и упутству пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Пре израде направити пробне узорке, што улази у цену. Размера смесе је 1:2-1:2,5, цемента и агрегата. Завршни слој, вештачки камен, нанети у дебљини 1,5-2цм и извући нутне шаблоном, по детаљу. На угловима и саставима извршити пажљиво геровање, ручну израду, свих профила. Када се слој мало просуши, извршити глачање односно глетовање. Пошто се вештачки камен довољно осуши и стврдне, после 5-7 дана извршити завршну површинску обраду према пројектној документацији. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада: Пикована са нутнама. По пројекту и детаљима обележити и обрадити траке и пантљике и брусити шмирглом, а остале површине пиковати, по упутству пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада: Брушена без нутни. Све површине фино брусити шмирглањем, по упутству пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Отвори преко 3м2 одбијени а шпалетне код отвора преко 5м2, обрачунате и ушле у површину. Обрачун по м2. | м2 | 266,50 |  |  |
| 09-05 | Набавка материјала и обрада фасаде завршним танкослојним малтером (д=1цм) на мрежици и лепку и са осталим елементима и прајмерима за везу, а преко фибер цементних плоча. Слојеве танкослојног малтера нанети преко тврдих плоча камене вуне и то: -грађ.лепак + стаклена мрежица -основни малтер д= 6-8мм -декоративни малтер - фини танки малтер, везан синтетичком смолом, грануле величине 1,5мм, дебљине д=1,5мм, у боји по пројекту |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 5,00 |  |  |
| 09-06 | Набавка материјала и израда заштитног премаза фасадних површина од армираног бетона. У оквиру позиције прво нанети прајмер. Затим нанети премаз. Премаз мора бити водоодбојан, да штити бетон од урбаног загађења; да смањује цветање малтера, да редукује капиларно упијање воде и прљавштина. Мора бити отпоран на атмосферске утицаје. У свему радити према упутству и технологији произвођача премаза. Обрачун по м² са потребним свим предрадњама, комплет према опису. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 обрађене површине | м2 | 43,50 |  |  |
| 09-07 | Набавка материјала и бојење фибер цементних плоча фасадном бојом на воденој бази у два слоја, са претходном припремом површина за наношење боје и прајмерима што улази у цену позиције. Боја мора бити високог квалитета и отпорна на атмосферске утицаје и УВ зрачења. Боја и тонови фасадне боје по избору пројектанта према тон-карти по РАЛ-у. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 . |  |  |  |  |
| 1/ | Бојење плоча плафона испод надстрешнице - текстура дрвета са потребном радном скелом | м2 | 74,40 |  |  |
| 2/ | Бојење плоча плафона улаза - глатке са потребном радном скелом | м2 | 7,00 |  |  |
| 3/ | Бојење облоге зида са интегрисаним делом за седење - текстура дрвета | м2 | 17,40 |  |  |
| 09-08 | Монтажа и демонтажа фасадне цевне скеле са платформама и заштитним оградама у свему према важећим прописима ХТЗ. Извођач је дужан да претходно изради статички прорачун скеле, као и прорачун уземљења и гарантује за њену стабилност. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 вертикалне пројекције. | м2 | 368,00 |  |  |
| 09-00 | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |
| 10-00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 10-01 | Завршно чишћење и прање просторија, прозора, врата, подова, керамике и другог одговарајућим средствима. |  |  |  |  |
|  | Чишћење и прање ће се плаћати само једанпут без обзира на број извршених операција. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 нето површине објекта | м2 | 251,00 |  |  |
| 10-02 | Набавка материјала, израда и постављање подпрозорне даске - дрвене облоге д=20мм, ширине ~26цм, са обореном ивицом. Завршна обрада лакирана, водоотпорна, боја и тип по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 комплет изведене позиције. | м1 | 15,00 |  |  |
| 10-03 | Набавка материјала, израда и монтажа клупа од фибер цементних плоча са текстуром дрвета за спољну употребу или одговарајуће, дебљине 12мм на носећој конструкцији анкерованој за конструкцију објекта, у свему према пројекту. Клупе су ширине ~50цм, дужине ~385цм, у свему према детаљу. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада бојена бојом на воденој бази у два слоја, са претходном припремом површина за наношење боје и прајмерима што улази у цену позиције. Боја мора бити високог квалитета и отпорна на атмосферске утицаје и УВ зрачења. Боја и тонови по избору пројектанта према тон-карти по РАЛ-у. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет монтиране и обојене клупе. | ком | 2,00 |  |  |
| 10-04 | Набавка, транспорт и уградња противпожарних апарата типа: |  |  |  |  |
|  | ЦO2-5kg | ком | 1,00 |  |  |
|  | С-9А | ком | 2,00 |  |  |
| 10-00 | РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА I-АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |
| ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 01-00 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-00 | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 03-00 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА |  |  |  |  |
| 05-00 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 06-00 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 07-00 | СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ |  |  |  |  |
| 08-00 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 09-00 | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 10-00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | РАДОВА УКУПНО : |  |  |  |  |
|  | За уношење измена насталих у току извођења радова у примерак главног пројекта. Измене се уносе у електронску или папирну форму пројекта у зависности којом формом располаже Извођач радова. Унете измене оверава одговорни извођач радова и према њима се израђује пројекат изведеног објекта. Износ који се додаје 0.1% од укупне вредности грађевинско занатских радова |  |  |  |  |
|  | РАДОВА СВЕГА : |  |  |  |  |
| II | КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
| II-I ПРИЈАВНИЦА |  |  |  |  |  |
| 01-00 | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Пре почетка ископа Извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником Инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима. Ове коте треба унети у грађевинску књигу, на основу којих ће се извршити обрачун ископа земље. Надзорни орган ће одредити сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. Извођач је дужан одржавати ове ознаке и евентуално потребна поновна обележавања ће сам извршити. Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се обрачунавају посебно. Када буде извршено снимање терена, надзорни орган ће одобрити копање. Трошкови предходних радова падају на терет извођача радова. Напомена: Пре рушења извршити раскачињења свих врста инсталација на које је објекат прикључен (електроенергетика, тис, водовод, канализација) на месту где је објекат прикључен на постојећу инсталацију главног објекта. |  |  |  |  |
| 01-01 | Рушење постојеће пријавнице са утоваром и одвозом шута на градску депонију удаљености до 15км. Обрачун по м2 срушене пријавнице и одвезеног шута на депонију. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 20,00 |  |  |
| 01-02 | Геодетско обележавање осовина објекта на терену, са заштитом праваца. Обрачун по м' извршеног обележавања осовина објекта и њихова заштита. |  |  |  |  |
|  |  | м' | 264,00 |  |  |
| 01-03 | Успостављање реперних висинских тачака са апсолутном односно релативном котом терена, обележавање и механичка заштита. Обрачун по комаду успостављених реперних тачака |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 02-00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-01 | Ископ материјала III категорије са вертикалним засецањем бочних ивица до коте терена дате у плану оплате. Материјал из ископа одложити непосредно уз ископ јер се планира затрпавање истим. Обрачун по м3 извршеног ископа и одложеног материјала непосредно уз ископ. |  |  |  |  |
|  | Машински 70% | м3 | 214,53 |  |  |
|  | Ручно 30% | м3 | 91,95 |  |  |
| 02-02 | Планирање дна ископа са тачношћу до ±2цм. Обрачун по м2 испланираног дна ископа. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 288,75 |  |  |
| 02-03 | Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка д=10цм до потребне збијености Мс=30Мпа. Обрачун по м3 набављеног, довезеног, насутог и набијеног шљунка до потребне збијености. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 4,31 |  |  |
| 02-04 | Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка д=20цм до потребне збијености Мс=30Мпа. Обрачун по м3 набављеног, довезеног, насутог и набијеног шљунка до потребне збијености. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 52,84 |  |  |
| 02-05 | Затрпавање објекта материјалом из ископа у слојевима по 20цм са набијањем до потребне збијености Мс=30Мпа. Обрачун по м3 затрпаног ископа материјалом из ископа. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 81,71 |  |  |
| 02-05 | Утовар и одвоз вишка материјала из ископа на градску депонију до 15км од градилишта са планирањем истог по депонији. Обрачун по м3 утовареног и одвезеног материјала на депонију, са планирањем истог по депонији. Напомена: Количина материјала за одвоз увећана је за коефицијент растреситости к=1,25. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 100,74 |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 03-00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ ОПИС |  |  |  |  |
|  | Сви бетонски и армирано - бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" -"Сл. лист СФРЈ" од 23. 02. 1987. године, као и према "Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима" - "Сл. Лист СФРЈ" бр. 31/81, 49/82 и 29/83, 52/90 и према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима и стандардима. Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен. А г р е г а т : За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине, извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ -10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама. |  |  |  |  |
|  | Ц е м е н т : Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30 цм). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента. Вода не сме бити загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору. |  |  |  |  |
|  | О п л а т а : Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица. По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган. Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. |  |  |  |  |
|  | А р м а т у р а : Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана. При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном лепенком,даскама или јутаним платном). Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити. |  |  |  |  |
|  | Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м висине. |  |  |  |  |
|  | При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о бетону и армираном бетону 87. Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 кг цемента на м3 бетона. Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку. Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид бетонирања извести у складу са важећим прописима. Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно. |  |  |  |  |
|  | Неармирани бетон |  |  |  |  |
| 03-01 | Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (d=5цм) C12/15 испод темеља пријавнице. Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 5,96 |  |  |
| 03-02 | Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (d=8цм) C12/15 испод подне плоче пријавнице. Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 11,54 |  |  |
| 03-03 | Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (d=10цм) C12/15 испод рампе степеништа и платоа. Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 4,19 |  |  |
|  | Армирани бетон |  |  |  |  |
| 03-04 | Набавка бетона и бетонирање темељних трака пријавнице (Тт1-Тт17 и темељи Т1-Т5) бетоном марке C25/30 са коришћењем одговарајуће оплате. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене одговарајуће оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 55,34 |  |  |
| 03-05 | Набавка бетона и бетонирање зидова (З1-З18) бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 40,33 |  |  |
| 03-06 | Набавка бетона и бетонирање зидова рампе dz=20цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 2,28 |  |  |
| 03-07 | Набавка бетона и бетонирање дела рампе платформе и степеница dп=15цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате. Обрачун по м3 набављеног и уградјеног бетона и употребљене глатке оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 4,26 |  |  |
| 03-08 | Набавка бетона и бетонирање сокле на рампи и степеништу д=10цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 0,46 |  |  |
| 03-09 | Набавка бетона и бетонирање стубова d/d=40/40цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 6,40 |  |  |
| 03-10 | Набавка бетона и бетонирање стубова Ø40цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,26 |  |  |
| 03-11 | Набавка бетона и бетонирање подне плоче на тлу на коти -0.16 dp=20цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате. Обрачун по м3 набављеног и уградјеног бетона и употребљене глатке оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 29,67 |  |  |
| 03-12 | Набавка бетона и бетонирање подне плоче на тлу на коти -0.07 dp=15цм (зид и платформа) бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате. Обрачун по м3 набављеног и уградјеног бетона и употребљене глатке оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 6,97 |  |  |
| 03-13 | Набавка бетона и бетонирање греде испод плоче на коти +4.00 бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате, радне платформе и подупирача. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона, употребљене глатке оплате, радне платформе и подупирача. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 11,23 |  |  |
| 03-14 | Набавка бетона и бетонирање плоче на коти +4.00 dp=20цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате, радне платформе и подупирача. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона, употребљене глатке оплате, радне платформе и подупирача. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 47,64 |  |  |
| 03-15 | Набавка бетона и бетонирање надзидака и кецеља на плочи на коти +4.00 бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона,употребљене одговарајуће глатке оплате и подупирача. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 18,21 |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 04-00 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ ОПИС |  |  |  |  |
|  | Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно морају да поседују атесте. Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче. Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима техничке документације. |  |  |  |  |
|  | Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова). |  |  |  |  |
|  | Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим премазом или да су науљене. |  |  |  |  |
| 04-01 | Набавка,испављање,кројење,сечење, савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама. Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа. |  |  |  |  |
|  | Б 500Б | кг. | 23.905,36 |  |  |
|  | МА 500/560 | кг. | 6.016,51 |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - II-I ПРИЈАВНИЦА |  |  |  |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| А | УКУПНО РАДОВА ПРИЈАВНИЦА |  |  |  |  |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
| II-II ОГРАДА ТИП 1.1А |  |  |  |  |  |
| 01-00 | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Пре почетка ископа Извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником Инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима. Ове коте треба унети у грађевинску књигу, на основу којих ће се извршити обрачун ископа земље. Надзорни орган ће одредити сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. Извођач је дужан одржавати ове ознаке и евентуално потребна поновна обележавања ће сам извршити. Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се обрачунавају посебно. Када буде извршено снимање терена, надзорни орган ће одобрити копање. Трошкови предходних радова падају на терет извођача радова. |  |  |  |  |
| 01-01 | Демонтажа постојеће ограде. Обрачун по м' демонтиране ограде. |  |  |  |  |
|  |  | м' | 104,00 |  |  |
| 01-02 | Откопавање постојеће ограде темеља. Обрачун по м3 откопане ограде. Napomena:Materijal ostaviti za zatrpavanje neposredno uz iskop. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 60,80 |  |  |
| 01-03 | Рушење постојећих темеља ограде са утоваром и одвозом шута на градску депонију удаљености до 15км. Обрачун по м3 срушене постојећих темеља ограде и одвезеног шута на депонију. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 36,50 |  |  |
| 01-04 | Геодетско обележавање новопројектоване ограде на терену,са заштитом праваца. Обрачун по м' извршеног обележавања и њиховом заштитом. |  |  |  |  |
|  |  | м' | 67,00 |  |  |
| 01-05 | Успостављање реперних висинских тачака са апсолутном односно релативном котом терена,обележавање и механичка заштита. Обрачун по комаду успостављене тачке. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 02-00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-01 | Ископ материјала треће категорије за темеље ограде редуковани за 70%, с'обзиром да је копано приликом вађења темеља постојеће ограде.Материјал из ископа одложити непосредно уз ископ јер се планира затрпавање истим. Обрачун по м3 извршеног ископа и одложеног материјала непосредно уз ископ. |  |  |  |  |
|  | Машински 70% | м3 | 171,97 |  |  |
|  | Ручно 30% | м3 | 73,71 |  |  |
| 02-02 | Планирање дна ископа са тачношћу до ±2цм.Обрачун по м2 испланираног дна ископа. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 77,00 |  |  |
| 02-03 | Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка д=10цм до потребне збијености Мс=30Мпа. Обрачун по м3 набављеног, довезеног, насутог и набијеног шљунка до потребне збијености. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 6,75 |  |  |
| 02-04 | Затрпавање објекта материјалом из ископа у слојевима по 20цм са набијањем до потребне збијености Мс=30Мпа. Обрачун по м3 затрпаног ископа материјалом из ископа. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 166,70 |  |  |
| 02-05 | Утовар и одвоз вишка материјала из ископа на градску депонију до 15км од градилишта са планирањем истог по депонији. Обрачун по м3 утовареног и одвезеног материјала на депонију, са планирањем истог по депонији. Напомена: Количина материјала за одвоз увећана је за коефицијент растреситости к=1,25. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 98,72 |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉAНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 03-00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ ОПИС |  |  |  |  |
|  | Сви бетонски и армирано - бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" -"Сл. лист СФРЈ" од 23. 02. 1987. године, као и према "Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима" - "Сл. Лист СФРЈ" бр. 31/81, 49/82 и 29/83, 52/90 и према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима и стандардима. Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен. А г р е г а т : За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине, извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ -10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама. |  |  |  |  |
|  | Ц е м е н т : Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30 цм). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента. Вода не сме бити загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору. |  |  |  |  |
|  | О п л а т а : Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица. По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган. Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. |  |  |  |  |
|  | А р м а т у р а : Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана. При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном лепенком,даскама или јутаним платном). Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити. |  |  |  |  |
|  | Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м висине. |  |  |  |  |
|  | При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о бетону и армираном бетону 87. Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 кг цемента на м3 бетона. Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку. Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид бетонирања извести у складу са важећим прописима. Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно. |  |  |  |  |
|  | Неармирани бетон |  |  |  |  |
| 03-01 | Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (d=10цм) C12/15 испод темеља ограде. Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 6,76 |  |  |
|  | Армирани бетон |  |  |  |  |
| 03-02 | Набавка бетона и бетонирање стопе армирано бетонске ограде h=50цм C25/30 у одговарајућој оплати. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене одгворајуће оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 29,02 |  |  |
| 03-03 | Набавка бетона и бетонирање зида ограде dz=25цм као и вертикалних бетонских укрућења бетоном марке C25/30 у одговарајућој глаткој оплати. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 24,06 |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 04-00 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ ОПИС |  |  |  |  |
|  | Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно морају да поседују атесте. Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче. Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима техничке документације. |  |  |  |  |
|  | Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова). |  |  |  |  |
|  | Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим премазом или да су науљене. |  |  |  |  |
| 04-01 | Набавка,испављање,кројење,сечење, савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама. Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа. |  |  |  |  |
|  | Б 500Б | кг. | 3.627,68 |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 05-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 05-01 | Набавка и уградња жичане ограде од универзалног жичаног плетива висине 4,2 м дебљине жице 2,1 мм. Жичану мрежу закачити за стубове ограде. На сваких 50цм висине жичано плетиво затегнути шпанерима ø 3,1 мм. Први шпанер анкеровати на сваких 50цм за бетонски постамент. Доњи део жичаног плетива повезати громобранском траком за уземљивачку темељну траку. На косим челичним профилима на врховима стубова преко развучене поцинковане жице дебљине 3,1 мм поставити кружну жилет жицу. Обрачун по м1, намонитраног, затегнутог и причвршћеног жичаног плетива и жилет жице. Обухваћени тип ограде 1.1А. |  |  |  |  |
|  |  | м' | 41,96 |  |  |
| 05-02 | "Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције према цртежима пројекта за изводјење, радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа, антикорозиона заштита, а све према условима и правилницима за производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкције.Челична конструкција је од ваљаних профила, ХОП профила и лимова (за заварене носаче) квалитета С235 ЈРГ2, односно за анкере С355 ЈРГ2 АК заштита ради се са два основна и два покривна премаза на бази алкида или епокси премаза, укупне дебљине 160микрона (Ц3-средњи век трајања по СРПС исо 12994) после темељног чишћења основног материјала и пескарења. Обрачун је дат по килограму израђене, антикорозионо заштићене, траспортоване и монтиране конструкције са пробном монтажом. |  |  |  |  |
|  |  | кг | 1.322,16 |  |  |
| 05-03 | Набавка и чишћење материјала,израда челичне конструкције уградбених елемената носача стубова који се уграђују у бетон.Уградбени елементи су израђени од челика С235 ЈРГ2 односно за анкере Б500Б и исто не смеју бити премазани основним премазом. Обрачун по кг израђених транспортованих и монтираних уградбених елеманата. |  |  |  |  |
|  |  | кг | 225,75 |  |  |
| 05-00 | УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА II-II ОГРАДА ТИП 1.1А |  |  |  |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉAНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 05-00 | УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| Б | УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.1А |  |  |  |  |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
| II-III ОГРАДА ТИП 1.1Б |  |  |  |  |  |
| 01-00 | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Пре почетка ископа Извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником Инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима. Ове коте треба унети у грађевинску књигу, на основу којих ће се извршити обрачун ископа земље. Надзорни орган ће одредити сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. Извођач је дужан одржавати ове ознаке и евентуално потребна поновна обележавања ће сам извршити. Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се обрачунавају посебно. Када буде извршено снимање терена, надзорни орган ће одобрити копање. Трошкови предходних радова падају на терет извођача радова. |  |  |  |  |
| 01-01 | Геодетско обележавање новопројектоване ограде на терену,са заштитом праваца. Обрачун по м' извршеног обележавања и њиховом заштитом. |  |  |  |  |
|  |  | м' | 102,00 |  |  |
| 01-02 | Успостављање реперних висинских тачака са апсолутном односно релативном котом терена,обележавање и механичка заштита. Обрачун по комаду успостављене тачке. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3 |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 02-00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-01 | Ископ материјала треће категорије за темеље ограде редуковани за 70%, с'обзиром да је копано приликом вађења темеља постојеће ограде.Материјал из ископа одложити непосредно уз ископ јер се планира затрпавање истим. Обрачун по м3 извршеног ископа и одложеног материјала непосредно уз ископ. |  |  |  |  |
|  | Машински 70% | м3 | 151,67 |  |  |
|  | Ручно 30% | м3 | 62,43 |  |  |
| 02-02 | Планирање дна ископа са тачношћу до ±2цм.Обрачун по м2 испланираног дна ископа. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 90,39 |  |  |
| 02-03 | Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка д=10цм до потребне збијености Мс=30Мпа. Обрачун по м3 набављеног, довезеног, насутог и набијеног шљунка до потребне збијености. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 9,05 |  |  |
| 02-04 | Затрпавање објекта материјалом из ископа у слојевима по 20цм са набијањем до потребне збијености Мс=30Мпа. Обрачун по м3 затрпаног ископа материјалом из ископа. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 147,29 |  |  |
| 02-05 | Утовар и одвоз вишка материјала из ископа на градску депонију до 15км од градилишта са планирањем истог по депонији. Обрачун по м3 утовареног и одвезеног материјала на депонију, са планирањем истог по депонији. Напомена: Количина материјала за одвоз увећана је за коефицијент растреситости к=1,25. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 76,02 |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉAНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 03-00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ ОПИС |  |  |  |  |
|  | Сви бетонски и армирано - бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" -"Сл. лист СФРЈ" од 23. 02. 1987. године, као и према "Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима" - "Сл. Лист СФРЈ" бр. 31/81, 49/82 и 29/83, 52/90 и према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима и стандардима. Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен. А г р е г а т : За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине, извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ -10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама. |  |  |  |  |
|  | Ц е м е н т : Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30 цм). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента. Вода не сме бити загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору. |  |  |  |  |
|  | О п л а т а : Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица. По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган. Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. |  |  |  |  |
|  | А р м а т у р а : Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана. При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном лепенком,даскама или јутаним платном). Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити. |  |  |  |  |
|  | Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м висине. |  |  |  |  |
|  | При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о бетону и армираном бетону 87. Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 кг цемента на м3 бетона. Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку. Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид бетонирања извести у складу са важећим прописима. Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно. |  |  |  |  |
|  | Неармирани бетон |  |  |  |  |
| 03-01 | Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (d=10цм) C12/15 испод темеља ограде. Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 9,08 |  |  |
|  | Армирани бетон |  |  |  |  |
| 03-02 | Набавка бетона и бетонирање стопе армирано бетонске ограде h=50цм C25/30 у одговарајућој оплати. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене одгворајуће оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 39,81 |  |  |
| 03-03 | Набавка бетона и бетонирање зида ограде dz=25цм као и вертикалних бетонских укрућења бетоном марке C25/30 у одговарајућој глаткој оплати. Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 19,30 |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 04-00 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ ОПИС |  |  |  |  |
|  | Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно морају да поседују атесте. Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче. Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима техничке документације. |  |  |  |  |
|  | Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова). |  |  |  |  |
|  | Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим премазом или да су науљене. |  |  |  |  |
| 04-01 | Набавка,испављање,кројење,сечење, савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама. Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа. |  |  |  |  |
|  | Б 500Б | кг. | 4.226,28 |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 05-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 05-01 | Набавка и уградња жичане ограде од универзалног жичаног плетива висине 4,2 м дебљине жице 2,1 мм. Жичану мрежу закачити за стубове ограде. На сваких 50цм висине жичано плетиво затегнути шпанерима ø 3,1 мм. Први шпанер анкеровати на сваких 50цм за бетонски постамент. Доњи део жичаног плетива повезати громобранском траком за уземљивачку темељну траку. На косим челичним профилима на врховима стубова преко развучене поцинковане жице дебљине 3,1 мм поставити кружну жилет жицу. Обрачун по м1, намонитраног, затегнутог и причвршћеног жичаног плетива и жилет жице. Обухваћени тип ограде 1.1Б. |  |  |  |  |
|  |  | м' | 61,98 |  |  |
| 05-02 | "Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције према цртежима пројекта за изводјење, радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа, антикорозиона заштита, а све према условима и правилницима за производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкције.Челична конструкција је од ваљаних профила, ХОП профила и лимова (за заварене носаче) квалитета С235 ЈРГ2, односно за анкере С355 ЈРГ2 АК заштита ради се са два основна и два покривна премаза на бази алкида или епокси премаза, укупне дебљине 160микрона (Ц3-средњи век трајања по СРПС исо 12994) после темељног чишћења основног материјала и пескарења. Обрачун је дат по килограму израђене, антикорозионо заштићене, траспортоване и монтиране конструкције са пробном монтажом. |  |  |  |  |
|  |  | кг | 1.966,16 |  |  |
| 05-03 | Набавка и чишћење материјала,израда челичне конструкције уградбених елемената носача стубова који се уграђују у бетон.Уградбени елементи су израђени од челика С235 ЈРГ2 односно за анкере Б500Б и исто не смеју бити премазани основним премазом. Обрачун по кг израђених транспортованих и монтираних уградбених елеманата. |  |  |  |  |
|  |  | кг | 331,10 |  |  |
| 05-00 | УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА II-III ОГРАДА ТИП 1.1Б |  |  |  |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉAНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 05-00 | УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| В | УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.1Б |  |  |  |  |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
| II-IV КЛИЗНА КАПИЈА 1 |  |  |  |  |  |
| 01-00 | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Пре почетка ископа Извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником Инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима. Ове коте треба унети у грађевинску књигу, на основу којих ће се извршити обрачун ископа земље. Надзорни орган ће одредити сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. Извођач је дужан одржавати ове ознаке и евентуално потребна поновна обележавања ће сам извршити. Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се обрачунавају посебно. Када буде извршено снимање терена, надзорни орган ће одобрити копање. Трошкови предходних радова падају на терет извођача радова. |  |  |  |  |
| 01-01 | Геодетско обележавање осовина објекта на терену, са заштитом праваца. Обрачун по м' извршеног обележавања осовина објекта и њихова заштита. |  |  |  |  |
|  |  | м' | 18,00 |  |  |
| 01-02 | Успостављање реперних висинских тачака са апсолутном односно релативном котом терена, обележавање и механичка заштита. Обрачун по комаду успостављене тачке. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 02-00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-01 | Ископ материјала III категорије са вертикалним засецањем бочних ивица до коте терена дате у плану оплате. Материјал из ископа одложити непосредно уз ископ јер се планира затрпавање истим. Обрачун по м3 извршеног ископа и одложеног материјала непосредно уз ископ. |  |  |  |  |
|  | Машински 70% | м3 | 33,21 |  |  |
|  | Ручно 30% | м3 | 14,23 |  |  |
| 02-02 | Планирање дна ископа са тачношћу до ±2цм. Обрачун по м2 испланираног дна ископа. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 6,60 |  |  |
| 02-03 | Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка d=10цм до потребне збијености Мс=30Мпа. Обрачун по м3 набављеног, довезеног, насутог и набијеног шљунка до потребне збијености. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,59 |  |  |
| 02-04 | Затрпавање објекта материјалом из ископа у слојевима по 20цм са набијањем до потребне збијености Мс=30Мпа. Обрачун по м3 затрпаног ископа материјалом из ископа. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 38,84 |  |  |
| 02-05 | Утовар и одвоз вишка материјала из ископа на градску депонију до 15км од градилишта са планирањем истог по депонији. Обрачун по м3 утовареног и одвезеног материјала на депонију, са планирањем истог по депонији. Напомена: Количина материјала за одвоз увећана је за коефицијент растреситости к=1,25. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 12,00 |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 03-00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ ОПИС |  |  |  |  |
|  | Сви бетонски и армирано - бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" -"Сл. лист СФРЈ" од 23. 02. 1987. године, као и према "Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима" - "Сл. Лист СФРЈ" бр. 31/81, 49/82 и 29/83, 52/90 и према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима и стандардима. Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен. А г р е г а т : За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине, извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ -10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама. |  |  |  |  |
|  | Ц е м е н т : Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30 цм). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента. Вода не сме бити загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору. |  |  |  |  |
|  | О п л а т а : Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица. По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган. Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. |  |  |  |  |
|  | А р м а т у р а : Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана. При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном лепенком,даскама или јутаним платном). Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити. |  |  |  |  |
|  | Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м висине. |  |  |  |  |
|  | При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о бетону и армираном бетону 87. Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 кг цемента на м3 бетона. Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку. Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид бетонирања извести у складу са важећим прописима. Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно. |  |  |  |  |
|  | Неармирани бетон |  |  |  |  |
| 03-01 | Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (д=10цм) МБ 15 испод темеља контролне куцице Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,59 |  |  |
|  | Армирани бетон |  |  |  |  |
| 03-02 | Набавка бетона и бетонирање темеља капије бетоном марке МБ30 са коришћењем глатке оплате. Обрачун по м3 набављеног и уградјеног бетона и употребљене глатке оплате. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 6,43 |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 04-00 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ ОПИС |  |  |  |  |
|  | Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно морају да поседују атесте. Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче. Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима техничке документације. |  |  |  |  |
|  | Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова). |  |  |  |  |
|  | Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим премазом или да су науљене. |  |  |  |  |
| 04-01 | Набавка,испављање,кројење,сечење, савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама. Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа. |  |  |  |  |
|  | Б 500 | кг. | 643,00 |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 05-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 05-01 | Набавка материјала, израда и уградња самоносиве капије. Капија је топлоцинкована према норми ДИН ЕН ИСО 1461 и офарбана у 2 премаза у боју по избору Инвеститора (предлажемо РАЛ 9006- алуминијум сива). Висина капије је 4.09м, дужине светлог отвора 4,98м, стварне дужине 8.23м. Метални рам капије је профила 100x100x3мм, испуна капије је од кружних профила ∅3/4".2.7 на осовинском размаку од 120мм. "П" стубови су димензија 100x160x4 мм. Доњи носач рама капије је Ц-профил димензија 120x120x4мм. Капија је опремљена мотором, са даљинским отварањем. У склопу ове позиције, поред клизне колске капије предвиђена је и пешачка капија. |  |  |  |  |
|  | Капија је висине 2,15м, ширине крила 1,1м. Стубови капије су профили 100x100мм. Рам капије је урађен од профила 50x100мм, испуна капије је од кружних профила ∅3/4".2.7 на осовинском размаку од 120мм.. У цену капије урачунат потребан прибор - шарке, прихватник капије у затвореном положају, прохром кваке и електро брава са додатном сигурносном бравом са 4 шипа. Капија са обе стране има рукохват висином целе капије. Радити у свему према пројекту, општем опису и шемама браварије. |  |  |  |  |
|  | Уређај за аутоматизацију мора бити конструисан у сагласности са највећим степеном трајности и сигурности, високе поузданости аутоматике и елегантном индустријском дизајну. Уређај треба да поседује мотор са зупчаником за континуалан режим рада који гарантује стабилно и бешумно функционисање дуги низ година. У уређај је уграђена управљачка јединица са функцијама самоучења и самодијагнозе. Захваљујући заштити против нагњечења, у случају контакта аутоматика мења смер кретања спречавајући тиме оштећења ствари и повреде људи. Мотори треба да поседују електромеханичке или магнетске крајње прекидаче, чиме је значајно олакшано подешавање граничних позиција кретања капије. |  |  |  |  |
|  | Плаћа се комплет готово по 1 комаду са финалном обрадом. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 |  |  |
| 05-00 | УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 06-00 | ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 06-01 | "Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције према цртежима пројекта за изводјење, радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа, антикорозиона заштита, а све према условима и правилницима за производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкције.Челична конструкција је од ваљаних профила,ХОП профила и лимова (за заварене носаче) квалитета С235 ЈРГ2, односно за анкере С355 ЈРГ2 АК заштита ради се са два основна и два покривна премаза на бази алкида или епокси премаза, укупне дебљине 160микрона (Ц3-средњи век трајања по СРПС исо 12994) после темељног чишћења основног материјала и пескарења. Обрачун је дат по килограму израђене, антикорозионо заштићене, траспортоване и монтиране конструкције са пробном монтажом. (црт. 103, 104, 105, 107, 108, анкери 101) |  |  |  |  |
|  |  | кг. | 2.047 |  |  |
| 06-00 | УКУПНО ЧЕЛИЧАРСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА II-IV КЛИЗНА КАПИЈА 1 |  |  |  |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 05-00 | УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 06-00 | УКУПНО ЧЕЛИЧАРСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| Г | УКУПНО РАДОВА КЛИЗНА КАПИЈА 1 |  |  |  |  |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
| II-V ДЕО САОБРАЋАЈНИЦА |  |  |  |  |  |
| 01-00 | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 01-01 | Геодетско обележавање траса саобраћајница преко детаљних тачака датих у пројекту са обезбеђењем исколчених осовина темена и праваца. Позиција обухвата одржавање мреже током трајања извођења свих радова. Обрачун се врши по м2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 32,00 |  |  |
| 01-02 | Рушење постојећих коловоза. Позиција обухвата рушење постојећег коловоза од асфалта. Позиција обухвата рушење свих слојева постојећег коловоза до коте постељице новопројектованог коловоза у укупној дебљини д=50цм Обрачун се врши по м2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 62,70 |  |  |
| 01-03 | Рушење постојећег тротоара од асфалта. Обрачунато је рушење свих слојева постојећег тротоар до коте постељице у укупној дебљини д=25цм. Обрачун се врши по м2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 6,00 |  |  |
| 01-04 | Рушење постојећих ивичњака. Обрачунато је рушење постојећих ивичњака. Обрачун се врши по м1. |  |  |  |  |
|  |  | m' | 91,00 |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 02-00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-01 | Машински ископ површинског слоја хумусног материјала, просечне дебљине д=20цм. Позиција обухвата сортирање материјала, утовар и транспорт ископаног материјала на градилишну депонију. Ископ материјала са утоваром, транспортом и истоваром на градилишној депонији. Обрачун по м3 изведеног ископа. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 6,40 |  |  |
| 02-02 | Машински и ручни ископ материјала ллл и ИВ категорије на месту проширења саобраћајинце. Ископ материјала са утоваром, транспортом и истоваром на градилишној депонији. Обрачун по м3 изведеног ископа. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 12,00 |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 03-00 | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 03-01 | Набавка материјала, транспорт и израда слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 мм д=30цм испод саобраћајних површина са потребним набијањем минимум Ме=100 Мпа. Дебљина слоја износи 25цм. Обрачун по м3 изведеног слоја. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 9,60 |  |  |
| 03-02 | Набавка материјала, транспорт и израда слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм д=15цм са потребним набијањем минимум Ме=100Мпа. Обрачун по м3 изведеног слоја. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 4,80 |  |  |
| 03-03 | Набавка материјала, транспорт и израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата БНС 22с (А) д=7цм. Позиција обухвата набавку, израду асфалтне масе, транспорт и уградњу. Обрачун по м2 изведеног слоја. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 32,00 |  |  |
| 03-04 | Набавка материјала, транспорт и израда хабајућег слоја од асфалт-бетона АБ11, д=5цм. Позиција обухвата набавку, израду асфалтне масе, транспорт и уградњу. Обрачун по м2 уграђене асфалтне масе. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 32,00 |  |  |
| 03-05 | Набавка, транспорт и уградња бетонских белих ивичњака, МБ40 на подлози од неармираног бетона МБ20 са фуговањем спојница према детаљима у пројекту. Обрачун по м1 уграђених ивичњака. бетонски ивичњаци МБ40 димензија 20/24цм |  |  |  |  |
|  |  | м' | 115,00 |  |  |
| 03-00 | УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА II-V ДЕО САОБРАЋАЈНИЦА |  |  |  |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 03-00 | УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| Д | УКУПНО РАДОВА САОБРАЋАЈНИЦЕ |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА II КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |
| А | УКУПНО РАДОВА ПРИЈАВНИЦА |  |  |  |  |
| Б | УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.1А |  |  |  |  |
| В | УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.1Б |  |  |  |  |
| Г | УКУПНО РАДОВА КЛИЗНА КАПИЈА 1 |  |  |  |  |
| Д | УКУПНО РАДОВА САОБРАЋАЈНИЦЕ |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВА |  |  |  |  |  |
| III | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
|  | ОПШТИ ОПИС |  |  |  |  |
|  | Све одредбе ових услова имају се сматрати као саставни део сваког одељка и сваке позиције овог предрачуна. Општи опис на почетку појединих група радова односи се на све позиције радова те групе, изузев ако у опису позиција није другачије описана. Сви радови морају бити изведени према техничким прописима солидно и квалитетно, а материјал мора одговарати у свему према одредбама ЈУС-а. Уколико материјал у појединим позицијама овог предрачуна није назначен или није довољно јасно прецизиран у погледу квалитета , извођач је дужан да употреби само првокласан материјал уз договор и сагласност надзорног органа. Пре уношења цена понуђач је дужан да се детаљно упозна са пројектним елаборатом и локацијом објекта ради добијања јасне представе о обиму и врсти главних и припремних радова. Сви радови обухваћени предмером, односно предрачуном морају се извести у свему по општем опису и појединачним описима из предрачуна, по плановима, детаљима, упутству пројектанта и надзорног органа и по важећим техничким прописима. Сви радови обухваћени предмером, односно предрачуном, предвиђени су као потпуно готови, са свим потребним припремним и завршним радовима - све спремно за употребу. Јединичном ценом за сваки рад предвиђен овим предрачуном обухваћени су: |  |  |  |  |
|  | а) потпуно довршење са свим предрадњама, транспортом и свим осталим операцијама. |  |  |  |  |
|  | б) сав рад, материјал, амортизација, дажбине, таксе и сви остали трошкови који се односе на овај објекат, са свим материјалом за заптивање и причвршћивање као обујмице, куке, завртњи, типлови и бушење отвора за исте. |  |  |  |  |
|  | в) трошкови и таксе привремених прикључака инсталација водовода и канализације и електрике. |  |  |  |  |
|  | г) све потребне покретне и непокретне радне, транспортне и помоћне скеле, са израдом, одвозом. Исто важи и за помоћне привремене објекте и нормалан растур и отпатке материјала. |  |  |  |  |
|  | д) Уношење свих података о свим завршеним радовима и обрачунске планове, допунске скице, а за радове који су скривени тј. који после израде нису приступни директном предмеру, мере и скице сачинити одмах док је мерење могуће. Све мере, скице и обрачунске планове обавезно потписује овлашћени представник инвеститора и извођача. |  |  |  |  |
|  | ђ) Све хигијенско-техничке заштитне мере за све запослене раднике. |  |  |  |  |
|  | е) Потребна штемовања шлицева, пробијање отвора у зидовима и међуспратним конструкцијама, крпљење шлицева, рупа и рабицирање шлицева. |  |  |  |  |
|  | ж) Чишћење радног места за време извођења радова као и завршно чишћење по завршетку радова са одвозом шута на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | з) Обрачун количина радова има се извршити на начин описан у свакој позицији овог предрачуна, а уколико то није назначено у некој позицији, примениће се начин обрачуна предвиђен за тај рад у просечним грађевинским и занатским нормама. |  |  |  |  |
|  | Ни један рад се не може два пута платити, уколико није два пута рађен, без кривице извођача, што се арбитражно утврђује на захтев једне стране. Трошкове арбитраже плаћа страна која није била у праву. |  |  |  |  |
| 01-00 | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 01-01 | Обележавање трасе пројектованих инсталација ВиК, сагласно приложеном ситуационом плану, са обележавањем положаја ревизионих силаза. Обрачун по м'. | м1 | 375,0 |  |  |
| 01-02 | Машинско сечење постојећих асфалтних и бетонских саобраћајних површина, платоа и тротоара. | м1 | 375,0 |  |  |
| 01-03 | Разбијање, уклањање и транспорт до депоније слоја асфалта или бетона са постојећих асфалтних и бетонских саобраћајних површина, платоа и тротоара. | м2 | 375,0 |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-01 | Машински или ручни ископ земљишта II и III категорије за полагање водоводних и канализационих цеви. Ширина рова за полагање цеви је 0.8-1.2м (у зависности од дубине ископа). Дубине ископа преко 2.0 м обавезно обезбедити подградом. Обрачун по м3 ископане земље са разупирањем. | м3 | 562,5 |  |  |
| 02-02 | Грубо и фино планирање дна рова са истовременим откопом од 0.03 м3 на м2 планираног терена.Планирање извршити са тачношћу ± 1 цм.Обрачун по м2 испланиране површине. | м2 | 375,0 |  |  |
| 02-03 | Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу извршити затрпавање цеви песком најмање 10цм изнад темена цеви по целој ширини рова осим код спојева. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30цм са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Максимална величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3мм. Плаћа се по м³ уграђеног песка у ров. | м3 | 127,5 |  |  |
| 02-04 | Затрпавање ровова шљунком природне гранулације. После насипања слојева од 20 цм вршити набијање земље ручним набијачем тежине 10-12 кг, с тим што се сваки слој мора добро набити, да не би касније дошло до слегања земље. Обрачун по м3 комплет затрпаног рова. | м3 | 427,5 |  |  |
| 02-05 | Транспорт вишка земље из ископа на даљину преко 500 м. до 3 км. У цену коштања улази утовар, транспорт до места депоније и распланирање материјала по депонији. Обрачун по м3 пренете земље у растреситом стању (1.25 %). | м3 | 562,5 |  |  |
| 02-06 | Разупурање рова дрвеном подградом. Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Обрачун се врши по м² разупрте површине. | м2 | 900,0 |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 03-00 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 03-01 | Радови на враћању у првобитно стање афалтних и бетонских саобраћајних површина, платоа и тротоара. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 375,0 |  |  |
| 03-00 | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04-00 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04-01 | Набавка и уградња монтажних ревизионих силаза Ø1000 од армираног водонепропусног бетона МБ 30. Унутрашњи отвор силаза је 1,00 м. У зидове шахта уградити типске пењалице на сваких 30 цм. Дно силаза израдити кинетом. Конусни део силаза пречника Ø625 поставити тако да после постављања армирано-бетонског прстена, поклопац буде у равни са нивелетом терена. Унутрашњост шахта омалтерисати цементним малтером у два слоја размере 1:1, а кинету глетовати до црног сјаја.Обрачун по м шахта комплет изведеног. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м шахта комплет изведеног. | м | 6 |  |  |
| 04-02 | Израда слоја испод АБ доње плоче шахтова у слоју од д=10цм неармираним бетоном МБ15 у потребној оплати. Обрачун по м3. |  |  |  |  |
|  | канализациони шахтови | м3 | 1,0 |  |  |
| 04-03 | Израда АБ доње плоче монтажних ревизионих канализационих шахтова д=20 цм бетоном МБ30 В6 у потребној оплати. Обрачун по м3. | м3 | 1,0 |  |  |
| 04-04 | Израда армирано-бетонског прстена, унутрашњег пречника 62.5 цм за постављање поклопца за шахтове. Обрачунава се по комаду комплет монтираног армирано-бетонског прстена. | ком. | 4 |  |  |
| 04-05 | Набавка и уградња пењалица према ДИН 1212 од бетонског гвождја Ø20 са истовременом уградњом у бетонски зид водомерног шахта и канализационих шахтова. Обрачун по комаду уградјених пењалица. | ком | 20 |  |  |
| 04-06 | Набавка, транспорт и монтажа ливеногвозденог поклопца за шахтове, са уградбеним рамом. Позицијон је обухваћен сав потребан материјал за уградњу. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног поклопца. |  |  |  |  |
|  | Ø600мм класа оптерећења Д400 | ком | 4 |  |  |
| 04-00 | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 05-00 | ВОДОВОД (САНИТАРНИ И ПРОТИВПОЖАРНИ) |  |  |  |  |
| 05-01 | Израда споја на постојећу водоводну мрежу комплекса са испоруком материјала и то: - веза ДН25 од ПЕ водоводних цеви на постојећу уличну водоводну цев ДН80 преко ЛВГ фазонских комада (прикључна огрлица са вентилом са УГ, туљак). | ком. | 1 |  |  |
| 05-02 | Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову полиетиленских водоводних цеви ПЕ16 од ПЕ100. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по м' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника. |  |  |  |  |
|  | ДН 20 (д25мм) | м1 | 30,0 |  |  |
|  | ДН 25 (д32мм) | м1 | 80,0 |  |  |
|  | ДН 50 (д50мм) | м1 | 125,0 |  |  |
| 05-03 | Набавка, испорука и уградња челично поцинкованих водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима. Цеви морају да одговарају СРПС.Ц.Б5. 225 а фитинзи СРПС.М.Б6 500 595. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких 1,5 -2,0 м. Цеви у земљи и кроз конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом. Развод у зиду обавезно изоловати "декородал" траком или филцом, тако да се избегне сваки додир са малтером. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара према важећим прописима.Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, сечење цеви и нарезивање навоја, завртање цеви, спојница и фазонских комада, као и и обмотавање цеви у зидовима заштитном траком. Обрачун по м1 монтиране и испитане цеви. |  |  |  |  |
|  | Ø 50 (2") | m1 | 20,0 |  |  |
| 05-04 | Набавка и монтажа трослојних водоводних цеви СДР 9 и фитинга ПП-Р 80 (полипропилен-рандом каполимер), од гранулата ''ВЕСТОЛЕН'' са адитивом за хладну и топлу воду. Средњи слој је ојачан специјалним влакнима који топлотну дилатацију смањује четири пута (0,035x∆тxм'=мм).Цеви треба фиксирати оригинал обујмицама са унутрашњијм делом обложеним гумом, на прописаном растојању у зависности од температуре и димензије, по упутству произвођача. Производ Aquatherm, Немачка или доказано еквивалентних карактеристика.Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, сечење цеви, спајање цеви, спојница и фазонских комада. Обрачун по м1 монтиране, испитане и дезинфиковане цеви. |  |  |  |  |
|  | ДН 15 | м1 | 5,0 |  |  |
|  | ДН 20 | м1 | 20,0 |  |  |
| 05-05 | Набавка, испорука и уградња антикондензационе изолације-од синтетичке гуме за водоводне цеви положене у зидовима. Позицијом обухваћен целокупан развод положен у зидова и у спуштеном плафону станова. |  |  |  |  |
|  | д20-дебљина изолације 4мм | м1 | 5,0 |  |  |
|  | д25-дебљина изолације 4мм | м1 | 20,0 |  |  |
| 05-06 | Набавка, транспорт и монтажа ЛВГ фазонских комада на водоводној мрежи а према спецификацији у пројекту.Обрачун по кг. комплет монтираног фазонског комада. | кг | 10 |  |  |
| 05-07 | Набавка и монтажа месинганих вентила са капом и розетном, на разводним цевима, односно код санитарних објеката, за радни притисак до 10 бара. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила. |  |  |  |  |
|  | Ø 20 (3/4") | ком | 3 |  |  |
|  | Ø 15 (1/2")-ЕК | ком | 10 |  |  |
| 05-08 | Дезинфекција целокупне водоводне мреже хлорним раствором (30 гр активног хлора на 1 м3 воде). Дезинфекција приближно траје око 3 часа. Након извршене дезинфекције, целокупну водоводну мрежу треба добро испрати чистом водом, док се не изгуби мирис хлора.Обрачун по м1 цеви која се дезинфикује. | м1 | 280 |  |  |
| 05-09 | Испитивање цевовода на пробни притисак према приложеном упуству и важећим техничким прописима. | м1 | 280 |  |  |
| 05-00 | УКУПНО ВОДОВОД (САНИТАРНИ И ПРОТИВПОЖАРНИ) |  |  |  |  |
| 06-00 | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| 06-01 | Израда прикључака унутрашњих канализационих инсталација на постојећу канализациону мрежу комплекса. Прикључак се врши на постојећу канализацију у постојећим шахтовима. Прикључак извести пажљиво, уз враћање шахта у првобитно стање. Обрачун по комаду комплет изведеног прикључења. | ком | 1 |  |  |
| 06-02 | Набавка, испорука и уградња ПВЦ канализациних цеви СН4 за спољни развод фекалне канализације. Цеви спајати помоћу гумених дихтунга. Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану. Обрачун по метру дужном монтиране канализационе мреже. |  |  |  |  |
|  | Ø50 - СН4 | м1 | 5,0 |  |  |
|  | Ø110 - СН4 | м1 | 10,0 |  |  |
|  | Ø160 - СН4 | м1 | 130,0 |  |  |
| 06-03 | Набавка, испорука и уградња полипроиленских ПП канализациних цеви са фазонским комадима (за фекални канализациони развод). Цеви спајати помоћу гумених дихтунга. Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, и евентуално обзиђивање. Обрачун се врши по м’ комплет уграђене, испране и испитане канализационе цеви. |  |  |  |  |
|  | Ø50 | м1 | 5,0 |  |  |
|  | Ø110 | м1 | 15,0 |  |  |
| 06-04 | Набавка и монтажа типских вентилационих глава (капа) од ПП. Уз вентилацију дати опшивку од лима преко крова.Обрачун се врши по комаду комплет постављене капе, одговарајућег пречника. |  |  |  |  |
|  | Ø100/150 | ком | 3 |  |  |
| 06-05 | Испитивање канализационе мреже на према важећим прописима. Обрачун по метру дужном испитане и дезинфиковане мреже. | м1 | 165 |  |  |
| 06-00 | УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| 07-00 | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |
| 07-01 | Набавка и монтажа комплет конзолне WC шоље са уградбеним водокотлићем. Позицијом обухваћени: конзолна WC шоља од керамике I класе са демонтажним седиштем ради чишћења и поклопцем, са нискошумним уградним водокотлићем (''GEBERIT DUOFIX'', или сличног нивоа) за испирање, уградне висине 112cm са вентилом и тастером за двоколичинско активирање (''GEBERIT -Delta'', или сличног нивоа). Монтажни инсталациони елемент је самоносив и предвиђен за уградњу у суомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама. Производи морају бити усаглашени са локалним нормама, што се доказује сертификатом издатим од надлежне установе Републике Србије. Обрачун по комаду комплет монтиране и испитане конзолне WC шоље са уградбеним водокотлићем горе наведеног типа . | ком | 4 |  |  |
| 07-02 | Набавка, транспорт и монтажа умиваоника (55x45цм) од керамике I класе. Позицијом обухваћени: умиваоник , једноручна стојећа хромирана батерија за хладну и топлу воду, одливни вентил и хромирани сифон 5/4", месингани завртњеви и пластични типлови за повезивање са зидом.- држач сапуна, огледало 60x80, пластични етажер, држач за пешкире). Обрачун по комаду комплет монтираног и испитаног умиваоника. | ком | 4 |  |  |
| 07-03 | Набавка, транспорт и монтажа Комбинована јединица лавабо и шоља, антивандал, inox / Bolt fix: (типа COMBY UNIT HDTX805M FRANKE или одговарајуће), димензија датим у прилогу произвођача. Обрачун по комаду комплет монтиране и испитане шоље. | ком | 1 |  |  |
| 07-04 | Набавка и монтажа електричног акумулационог бојлера са и пратећим материјалом за уградњу. Обрачун по комаду комплет монтираног и испитаног бојлера. -В=10 л - нискомонтажни | ком | 4 |  |  |
| 07-00 | УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ | РСД |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА III ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 01-00 | УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 03-00 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04-00 | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 05-00 | УКУПНО ВОДОВОД (САНИТАРНИ И ПРОТИВПОЖАРНИ) |  |  |  |  |
| 06-00 | УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| 07-00 | УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |  |  |  |
| IV | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
|  | ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ СУ ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА И ОДНОСЕ СЕ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ |  |  |  |  |
|  | Сви радови у овом предмеру и предрачуну подразумевају извођење сваке позиције радова безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предмеру, техничким условима, потребним детаљима и техничким прописима, СРПС стандардима и упутствима Надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Напомена: У свакој позицији предмера и предрачуна урачунати су испорука и монтажа свoг потребног материјала и опреме за израду комплетних позиција, сва евентуално потребна бушења зидова и таваница, а у циљу полагања ел. елемената. |  |  |  |  |
|  | Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС или признатим међународним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према важећим техничким прописима за предметну врсту радова. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, што потврђује и оверава стручно лице Инвеститора - надзорни орган. |  |  |  |  |
| 1-0 | ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД ВАН ОБЈЕКТА |  |  |  |  |
|  | Каблови спољашњег развода, каблови за напајање разводних ормана камера и самих камера, капија и рампи постављају се у заједничком рову са кабловима ТИС - телекомуникационих и сигналних инсталација. Ров је специфициран ТИС инсталацијама. |  |  |  |  |
| 1-1 | Напојни и инсталациони каблови |  |  |  |  |
|  | Кабл типа ПП00-(Y), (НYY-0(Ј)), 1кВ, или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  | Исправа о усаглашености са стандардом СРПС ЕН 60332-1. |  |  |  |  |
|  | Кабл пресека: |  |  |  |  |
|  | 4x50 mm2 | м. | 130 |  |  |
|  | 1x25 mm2 | м. | 130 |  |  |
|  | 5x2,5mm2 | м. | 430 |  |  |
|  | 5x4 mm2 | м. | 350 |  |  |
|  | 5x6 mm2 | м. | 130 |  |  |
|  | 3x2,5mm2 | м. | 430 |  |  |
|  | 3x4,0mm2 | м. | 250 |  |  |
|  | Каблове поставити у претходно ископани ров специфициран телекомуникационим и сигналним инсталацијама. |  |  |  |  |
| 1-2 | Цеви и прибор, ограда |  |  |  |  |
|  | деоница до стражарске кућице 3 |  |  |  |  |
| 1-2-1 | Испорука и монтажа припреме за постављање инсталације за напајање камера. Позиција обухвата постављање и повезивање следећих елемената : |  |  |  |  |
|  | - у рову који је предвиђен телекомуникационим инсталацијама |  |  |  |  |
| 1-2-1-1 | пластична чврста цев са навојем фи 110мм са одговарајућим бројем спојки | м. | 260 |  |  |
| 1-2-1-2 | т-рачва | ком. | 7 |  |  |
| 1-2-1-3 | коса рачва 45° - 110/110 | ком. | 2 |  |  |
| 1-2-1-4 | лук 45° 110 | ком. | 6 |  |  |
| 1-2-1-5 | лук 90° 110/90 | ком. | 7 |  |  |
| 1-2-1-6 | права ревизија 110 | ком. | 8 |  |  |
| 1-2-1-7 | пластична чврста цев са навојем фи 110мм за постављање од места укрштања до разводне кутије у огради, постављена у темељу ограде. | м. | 22 |  |  |
| 1-2-1-8 | на стубу ограде |  |  |  |  |
| 1-2-1-9 | Испорука и монтажа разводне кутије за настављање кабла за напајање камера, 100x100mm ,надградна, ИП67, разводна кутија за пролаз кабла 3х4мм2, са уграђеним клемама, и уводницама. | ком. | 12 |  |  |
| 1-2-1-10 | Испорука и полагање HDPE, ø50мм за заштиту каблова за напајање камера унутар стуба ограде од разводне кутије. Обрачунато по дужном м. | м. | 50 |  |  |
| 1-2-1-11 | Испорука и полагање професионалне сајле, полиетиленом пресвучен фиберглас за провлачење каблова, Ø9мм | м. | 300 |  |  |
| 1-2-2 | Испорука и монтажа припреме за постављање инсталације за напајање ормана камера. Позиција обухвата постављање и повезивање следећих елемената : |  |  |  |  |
|  | - у рову који је предвиђен телекомуникационим инсталацијама |  |  |  |  |
| 1-2-2-1 | пластична чврста цев са навојем фи 50мм са одговарајућим бројем спојки | м. | 280 |  |  |
| 1-2-2-2 | коса рачва 45° - 50/50 | ком. | 4 |  |  |
| 1-2-2-3 | лук 90° 50/50 | ком. | 6 |  |  |
| 1-2-2-4 | пластична чврста цев са навојем фи 50мм за прикључак кабла до трасе цеви у земљи | м. | 6 |  |  |
| 1-2-2-5 | Испорука и полагање професионалне сајле, челична, за провлачење каблова, Ø4,8мм | м. | 80 |  |  |
| 1-2-3 | Уземљење ограде |  |  |  |  |
| 1-2-3-1 | Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду уземљења ограде у темељу ограде. | м. | 250 |  |  |
| 1.2.3.2 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада. Укрштања трака, настављања и изводе, радити помоћу укрсних комада за две пролазне траке, преклопом у дужини од 30цм. | ком. | 25 |  |  |
| 1.2.3.3 | Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду извода за везу траке уземљења са оградом, у дужини од 2м у просеку. Позиција обухвата повезивање на оба краја. | ком. | 8 |  |  |
| 1.2.3.4 | Набавка, испорука и монтажа галванско премошћења помоћу завртња вареног за металне прирубнице и комада кабла П/Ф 1х35мм2 са папучуцама које се шрафе на завртањ. | ком. | 10 |  |  |
| 1.2.3.5 | Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду везе уземљења ограде са постојећим објектом и темељним уземљивачем стражарске кућице 3. | м. | 120 |  |  |
| 1.2.3.6 | Сви делови ограде морају бити у доброј галванској вези, коју је потребно остварити заваривањем при изради ограде или постављањем бакарних плетеница пречника најмање 35мм2, тако да чине јединствену целину. | пауш. | 1 |  |  |
| 1.2.4 | Испорука потребног материјала и израда заштите при укрштању електроенергетског кабла 0,4 кВ са другим подземним инсталацијама, сагласно прописима. | ком. | 2 |  |  |
| 1.2.5 | Испорука и постављање ознаке за обележавање трасе кабла, подземних кабловских арматура и кабловске канализације на регулисаним површинама, бетонска коцка са месинганом плочицом, са подацима према прописима ЕД. | ком. | 8 |  |  |
| 1.2.6 | Испорука материјала и израда инсталације осветљења надстрешнице колског прилаза објекта пријемнице. Инсталација се изводи каблом PP00-Y 3x1,5 мм2. Осветљење се укључује обичним прекидачима. Каблови се полажу у зиду, на обујмицама у простору двоструког плафона испод малтера унутар пријемнице и у челичним цевима на обујмицама на челичној конструкцији надстрешнице. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 110 |  |  |
| 1.2.7 | Испорука и полагање челичне цеви без навоја, топло поцинкована, ø20мм за механичку заштиту каблова за напајање осветљења надстрешнице. Обрачунато по дужном м. | м. | 70 |  |  |
| 1.2.8 | Испорука и монтажа разводне кутије за настављање кабла за напајање осветљења надстрешнице, 100x100mm ,надградна, ИП67, разводна кутија за пролаз кабла 3х4мм2, са уграђеним клемама, и уводницама. | ком. | 12 |  |  |
|  | деоница између кућице 3 и пријемнице |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Испорука и монтажа припреме за постављање инсталације за напајање камера. Позиција обухвата постављање и повезивање следећих елемената : |  |  |  |  |
|  | - у рову који је предвиђен телекомуникационим инсталацијама |  |  |  |  |
| 1.2.9.1 | пластична чврста цев са навојем фи 110мм са одговарајућим бројем спојки | м. | 80 |  |  |
| 1.2.9.2 | т-рачва | ком. | 3 |  |  |
| 1.2.9.3 | лук 45° 110 | ком. | 4 |  |  |
| 1.2.9.4 | лук 90° 110/90 | ком. | 6 |  |  |
| 1.2.9.5 | права ревизија 110 | ком. | 4 |  |  |
| 1.2.9.6 | пластична чврста цев са навојем фи 110мм за постављање од места укрштања до разводне кутије у огради, постављена у темељу ограде. | м. | 10 |  |  |
| 1.2.9.7 | на стубу ограде |  |  |  |  |
| 1.2.9.8 | Испорука и монтажа разводне кутије за настављање кабла за напајање камера, 100x100mm ,надградна, ИП67, разводна кутија за пролаз кабла 3х4мм2, са уграђеним клемама, и уводницама. | ком. | 5 |  |  |
| 1.2.9.9 | Испорука и полагање HDPE, ø50мм за заштиту каблова за напајање камера унутар стуба ограде од разводне кутије. Обрачунато по дужном м. | м. | 20 |  |  |
| 1.2.9.10 | Испорука и полагање професионалне сајле, челична, за провлачење каблова, Ø4,8мм | м. | 100 |  |  |
| 1.2.10 | Испорука и монтажа припреме за постављање инсталације за постављање напојних каблова ормана пријемнице и кућица. Позиција обухвата постављање и повезивање следећих елемената : |  |  |  |  |
|  | - у рову који је предвиђен телекомуникационим инсталацијама |  |  |  |  |
| 1.2.10.1 | пластична чврста цев са навојем фи 50мм са одговарајућим бројем спојки | м. | 160 |  |  |
| 1.2.10.2 | коса рачва 45° - 50/50 | ком. | 8 |  |  |
| 1.2.10.3 | лук 90° 50/50 | ком. | 12 |  |  |
| 1.2.10.4 | пластична чврста цев са навојем фи 50мм за прикључак кабла до трасе цеви у земљи | м. | 8 |  |  |
| 1.2.10.5 | Испорука и полагање професионалне сајле, челична, за провлачење каблова, Ø4,8мм, дужине 100м | ком. | 2 |  |  |
| 1.2.11 | Уземљење ограде |  |  |  |  |
| 1.2.11.1 | Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду уземљења ограде у темељу ограде. | м. | 75 |  |  |
| 1.2.11.2 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада. Укрштања трака, настављања и изводе, радити помоћу укрсних комада за две пролазне траке, преклопом у дужини од 30цм. Повезати на темељни уземљивач објекта пријемнице. | ком. | 8 |  |  |
| 1.2.11.3 | Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду извода за везу траке уземљења са оградом, у дужини од 2м у просеку. Позиција обухвата повезивање на оба краја. | ком. | 3 |  |  |
| 1.2.11.4 | Набавка, испорука и монтажа галванско премошћења помоћу завртња вареног за металне прирубнице и комада кабла П/Ф 1х35мм2 са папучуцама које се шрафе на завртањ. | ком. | 10 |  |  |
| 1.2.11.5 | Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду везе уземљења ограде са темељним уземљивачем стражарске кућице 3 и темељним уземљивачем пријемнице. | м. | 15 |  |  |
| 1.2.11.6 | Сви делови ограде морају бити у доброј галванској вези, коју је потребно остварити заваривањем при изради ограде или постављањем бакарних плетеница пречника најмање 35мм2, тако да чине јединствену целину. | пауш. | 1 |  |  |
| 1.2.12 | Испорука потребног материјала и израда заштите при укрштању електроенергетског кабла 0,4 кВ са другим подземним инсталацијама, сагласно прописима. | ком. | 2 |  |  |
| 1.2.13 | Испорука и постављање ознаке за обележавање трасе кабла, подземних кабловских арматура и кабловске канализације на регулисаним површинама, бетонска коцка са месинганом плочицом, са подацима према прописима ЕД. | ком. | 3 |  |  |
| 1.2.14 | Израда трасе приликом проласка испод саобраћајница за постављање напојних каблова покретне рампе, као и напојних каблова и уземљења комплекса. Траса се изводе подбушивањем испод саобраћајнице или пресецањем асфалта / бетона и довођењем у претходно стање по затрпавању рова. Комплет са ископом земље и затрпавањем после полагања каблова. Обрачунато по дужном метру. | м. | 10 |  |  |
| 1.2.15 | Испорука и полагање челичне цеви ø50мм, без навоја, топло поцинкована за заштиту каблова при проласку испод саобраћајница. Обрачунато по дужном м | м. | 12 |  |  |
|  | деоница између пријемнице и кућице 1 |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Испорука и монтажа припреме за постављање инсталације за напајање камера. Позиција обухвата постављање и повезивање следећих елемената : |  |  |  |  |
|  | - у рову који је предвиђен телекомуникационим инсталацијама |  |  |  |  |
| 1.2.16.1 | пластична чврста цев са навојем фи 110мм са одговарајућим бројем спојки | м. | 70 |  |  |
| 1.2.16.2 | т-рачва | ком. | 6 |  |  |
| 1.2.16.3 | лук 45° 110 | ком. | 6 |  |  |
| 1.2.16.4 | лук 90° 110/90 | ком. | 11 |  |  |
| 1.2.16.5 | права ревизија 110 | ком. | 4 |  |  |
| 1.2.16.6 | пластична чврста цев са навојем фи 110мм за постављање од места укрштања до разводне кутије у огради, постављена у темељу ограде. | м. | 10 |  |  |
| 1.2.16.7 | на стубу ограде |  |  |  |  |
| 1.2.16.8 | Испорука и монтажа разводне кутије за настављање кабла за напајање камера, 100x100mm ,надградна, ИП67, разводна кутија за пролаз кабла 3х4мм2, са уграђеним клемама, и уводницама. | ком. | 3 |  |  |
| 1.2.16.9 | Испорука и полагање HDPE, ø50мм за заштиту каблова за напајање камера унутар стуба ограде од разводне кутије. Обрачунато по дужном м. | м. | 15 |  |  |
| 1.2.16.10 | Испорука и полагање професионалне сајле, челична, за провлачење каблова, Ø4,8мм | м. | 80 |  |  |
| 1.2.17 | Испорука и монтажа припреме за постављање инсталације за постављање напојних каблова ормана пријемнице и кућица. Позиција обухвата постављање и повезивање следећих елемената : |  |  |  |  |
|  | - у рову који је предвиђен телекомуникационим инсталацијама |  |  |  |  |
| 1.2.17.1 | пластична чврста цев са навојем фи 50мм са одговарајућим бројем спојки | м. | 280 |  |  |
| 1.2.17.2 | т-рачва | ком. | 8 |  |  |
| 1.2.17.3 | коса рачва 45° - 50/50 | ком. | 16 |  |  |
| 1.2.17.4 | лук 90° 50/50 | ком. | 20 |  |  |
| 1.2.17.5 | пластична чврста цев са навојем фи 50мм за прикључак кабла до трасе цеви у земљи | м. | 8 |  |  |
| 1.2.17.6 | Испорука и полагање професионалне сајле, челична, за провлачење каблова, Ø4,8мм, дужине 80м | ком. | 4 |  |  |
| 1.2.18 | Уземљење ограде |  |  |  |  |
| 1.2.18.1 | Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду уземљења ограде у темељу ограде. | м. | 50 |  |  |
| 1.2.18.2 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада. Укрштања трака, настављања и изводе, радити помоћу укрсних комада за две пролазне траке, преклопом у дужини од 30цм. Повезати на темељни уземљивач објекта пријемнице. | ком. | 6 |  |  |
| 1.2.18.3 | Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду извода за везу траке уземљења са оградом, у дужини од 2м у просеку. Позиција обухвата повезивање на оба краја. | ком. | 3 |  |  |
| 1.2.18.4 | Набавка, испорука и монтажа галванско премошћења помоћу завртња вареног за металне прирубнице и комада кабла П/Ф 1х35мм2 са папучуцама које се шрафе на завртањ. | ком. | 10 |  |  |
| 1.2.18.5 | Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду везе уземљења ограде са темељним уземљивачем стражарске кућице 1 и уземљивачем постојећег објекта. | м. | 60 |  |  |
| 1.2.18.6 | Сви делови ограде морају бити у доброј галванској вези, коју је потребно остварити заваривањем при изради ограде или постављањем бакарних плетеница пречника најмање 35мм2, тако да чине јединствену целину. | пауш. | 1 |  |  |
| 1.2.19 | Испорука потребног материјала и израда заштите при укрштању електроенергетског кабла 0,4 кВ са другим подземним инсталацијама, сагласно прописима. | ком. | 2 |  |  |
| 1.2.20 | Испорука и постављање ознаке за обележавање трасе кабла, подземних кабловских арматура и кабловске канализације на регулисаним површинама, бетонска коцка са месинганом плочицом, са подацима према прописима ЕД. | ком. | 3 |  |  |
| 1.2.21 | Израда трасе приликом проласка испод саобраћајница за постављање напојних каблова покретне рампе, као и напојних каблова камере. Траса се изводе подбушивањем испод саобраћајнице или пресецањем асфалта / бетона и довођењем у претходно стање по затрпавању рова. Комплет са ископом земље и затрпавањем после полагања каблова. Обрачунато по дужном метру. | м. | 10 |  |  |
| 1.2.22 | Испорука и полагање челичне цеви ø50мм, без навоја, топло поцинкована за заштиту каблова при проласку испод саобраћајница. Обрачунато по дужном м | м. | 12 |  |  |
| 1.3 | Спољашње осветљење |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ископ рова (ширине 600мм при врху, 400мм при дну), у каменитом тлу, дубине 800мм, за полагање кабла за напајање спољашњег уземљењаи траке за уземљење у зеленој површини , са испоруком и наношењем слоја постељице од ситно зрнастог песка дебљине 200мм. Затрпавање рова после полагања кабла и одвожење вишка земљњ на место удаљености до 500м, где одреди инвеститор. | м. | 46 |  |  |
| 1.3.2 | Кабл типа ПП00-(Y), (НYY-0(Ј)), 1кВ, или еквивалентно, са повезивањем на оба краја |  |  |  |  |
|  | Исправа о усаглашености са стандардом СРПС ЕН 60332-1. |  |  |  |  |
|  | Кабл пресека: |  |  |  |  |
|  | 4x4,0mm2 | м. | 60 |  |  |
| 1.3.3 | Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду уземљења стубова спољашњег осветљења. | м. | 60 |  |  |
| 1.3.4 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада. Укрштања трака, настављања и изводе, радити помоћу укрсних комада за две пролазне траке, преклопом у дужини од 30цм. Укрни комад залити битуменом. | ком. | 2 |  |  |
|  | УКУПНО - ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД ВАН ОБЈЕКТА |  |  |  |  |
| 2 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОД У ОБЈЕКТИМА |  |  |  |  |
|  | - објекат пријемнице |  |  |  |  |
| 2.1 | Напојни и инсталациони каблови |  |  |  |  |
|  | Кабл типа ПП00-(Y), (НYY-0(Ј)), 1кВ, или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  | Исправа о усаглашености са стандардом СРПС ЕН 60332-1. |  |  |  |  |
|  | Кабл пресека: |  |  |  |  |
|  | 5x4 mm2 | м. | 30 |  |  |
| 2.2 | Разводни орман пријемнице : из три дела за смештај 2РО-1, 2РОД-1 и 2РОИ-1 |  | 1 |  |  |
|  | Испорука, монтажа и повезивање разводног ормана. |  |  |  |  |
|  | Ормар је од израђен од декапираног лима дебљине 1,5 мм, са вратима, бравом и кључем, заштите ИП55 за монтажу на зид, премазан антикорозивном и завршном бојом. |  |  |  |  |
|  | Приближних димензија шхвхд 800х2000х300мм |  |  |  |  |
|  | -трополни заштитни компакт прекидач,са термичким заштитним чланом 100A, 25kA. |  |  |  |  |
|  | мрежни део - 2РО-1 |  |  |  |  |
|  | - једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач, са ''Ц'' к-ком, 230В,Icn=6000A (SRPS EN 60898-1), тип iC60N “Schneider Electric” или еквивалентно и то: |  |  |  |  |
|  | 4A | ком. | 3 |  |  |
|  | 6A | ком. | 2 |  |  |
|  | 10A | ком. | 9 |  |  |
|  | 16A | ком. | 30 |  |  |
|  | 20A | ком. | 1 |  |  |
|  | 25A | ком. | 12 |  |  |
|  | -контактор 25A, 3NO+1NC, за управљачки напон 230V, 50Hz. Tip TeSys “Schneider Electric”или еквивалентно. | ком. | 3 |  |  |
|  | - једнополни гребенасти прекидач 0-1, 230В; 25А, монтажа на дин шину | ком. | 4 |  |  |
|  | - сигналне сијалице зелене боје 230В , монтажа на врата. | ком. | 3 |  |  |
|  | -агрегатски део- орман 2РОД-1 |  |  |  |  |
|  | - трополни нисконапонски раставни прекидач за 400В, 50Хз, 40А |  |  |  |  |
|  | Тип INS "Schneider Electric"или еквивалентно | ком. | 1 |  |  |
|  | - једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач, са ''Ц'' к-ком, 230В,Icn=6000A (SRPS EN 60898-1), тип iC60N “Schneider Electric” или еквивалентно и то: |  |  |  |  |
|  | 4A | ком. | 3 |  |  |
|  | 10A | ком. | 7 |  |  |
|  | 16A | ком. | 6 |  |  |
|  | 20A | ком. | 1 |  |  |
|  | 32A | ком. | 3 |  |  |
|  | - сигналне сијалице зелене боје 230В , монтажа на врата. | ком. | 3 |  |  |
|  | -део са УПС напајањем орман 2РОI-1 |  |  |  |  |
|  | - трополни нисконапонски раставни прекидач за 400В, 50Хз,25А |  |  |  |  |
|  | Тип INS "Schneider Electric"или еквивалентно | ком. | 1 |  |  |
|  | - једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач, са ''Ц'' к-ком, 230В,Icn=6000A (SRPS EN 60898-1), тип iC60N “Schneider Electric” или еквивалентно и то: |  |  |  |  |
|  | 4A | ком. | 3 |  |  |
|  | 6A | ком. | 2 |  |  |
|  | 10A | ком. | 3 |  |  |
|  | 16A | ком. | 9 |  |  |
|  | - сигналне сијалице зелене боје 230В , монтажа на врата. | ком. | 3 |  |  |
|  | Поставити ознаке да се делови ормана налазе под напоном након искључења мрежног напајања. |  |  |  |  |
|  | Довод и изводи горе. |  |  |  |  |
|  | Готов орман опремити шемама ормана. |  |  |  |  |
|  | Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање. | кпл./сет | 1 |  |  |
| 2.3 | Испорука и монтажа уређаја беспрекидног напајања -УПС, 6000W, 6000VA, 230V, 50Hz, Double Conversion Online, димензија (вхшхд) 174х432х719мм. Испорука укључује CD са софтвером,упутством за инсталацију, опрему за монтажу у рацк орман, температурни сензор, УСБ кабл, гарантни лист, Web/SNMP управљачку картицу. Сличан типу или еквивалентно: APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V, SRT6KRMXLI | ком. | 1 |  |  |
| 2.4 | Испоручити и монтирати.кабловске регале израђене од поцинкованог челичног лима, за полагање каблова. |  |  |  |  |
|  | Регали се полажу на зиду и испод плафона објекта . |  |  |  |  |
|  | Позиција обухвата регале, овесни прибор, елементе за спајање, угаоне елементе, “Т” елементе и остали ситан материјал. Оштећена места на регалима при монтажи заштитити од корозије |  |  |  |  |
|  | Носачи регала постављају се на међусобном растојању од 2м и са маx. оптерећењем по препоруци произвођача регала. |  |  |  |  |
|  | Тип RKSM MAGIC ''OBO BETTERMANN'' или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  | Комплет по метру дужном регала и то : |  |  |  |  |
|  | ширине 100мм | м | 24 |  |  |
|  | ширине 200мм | м | 12 |  |  |
|  | - објекати стражарских кућица |  |  |  |  |
| 2.5 | Разводне табле 3РТ-СК и 1РТ-СК |  |  |  |  |
|  | Испорука, монтажа и повезивање разводног ормана. |  |  |  |  |
|  | Орман је зидни, израђен од безхалогене пластике, у заштити ИП40, са провидним вратима. |  |  |  |  |
|  | Тип Pragma "Schneider Electric" или сличан. |  |  |  |  |
|  | Једноредна табла са 13 модула. Димензија шхвхд 336х300х143мм |  |  |  |  |
|  | - једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач, са ''Ц'' к-ком, 230В,Icn=6000A (SRPS EN 60898-1), тип iC60N “Schneider Electric” или еквивалентно и то: |  |  |  |  |
|  | 6A | ком. | 1 |  |  |
|  | 10A | ком. | 4 |  |  |
|  | 16A | ком. | 7 |  |  |
|  | - инсталациони контактор, за управљачки напон 230В, 50Хз |  |  |  |  |
|  | једнополни контактор 25А |  |  |  |  |
|  | Довод и изводи горе. |  |  |  |  |
|  | Готов орман опремити шемама ормана. |  |  |  |  |
|  | Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање. | кпл./сет | 2 |  |  |
| 2.6 | Разводне табле 3РТД-СК и 1РТД-СК |  |  |  |  |
|  | Испорука, монтажа и повезивање разводног ормана. |  |  |  |  |
|  | Орман је зидни, израђен од безхалогене пластике, у заштити ИП40, са провидним вратима. |  |  |  |  |
|  | Тип Pragma "Schneider Electric" или сличан. |  |  |  |  |
|  | Једноредна табла са 13 модула. Димензија шхвхд 336х300х143мм |  |  |  |  |
|  | - једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач, са ''Ц'' к-ком, 230В,Icn=6000A (SRPS EN 60898-1), тип iC60N “Schneider Electric” или еквивалентно и то: |  |  |  |  |
|  | 6A | ком. | 6 |  |  |
|  | 10A | ком. | 2 |  |  |
|  | 16A | ком. | 5 |  |  |
|  | Довод и изводи горе. |  |  |  |  |
|  | Готов орман опремити шемама ормана. |  |  |  |  |
|  | Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање. | кпл./сет | 2 |  |  |
|  | УКУПНО - РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОД У ОБЈЕКТУ |  |  |  |  |
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |
|  | - објекат пријемнице |  |  |  |  |
| 3.1 | Испорука материјала и израда инсталације општег осветљења унутар објекта пријемнице. Инсталација се изводи каблом PP-Y 3x1,5 мм2. Опште осветљење се укључују обичним прекидачима. Каблови се полажу у зиду испод малтера, на обујмицама у простору двоструког плафона и видно у пластичним цевима на обујмицама на надстрешници. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, цеви, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 750 |  |  |
| 3.2 | Испорука материјала и израда инсталације монофазних прикључница опште потрошње, извода за технолошке потрошаче унутар објекта пријемнице. Инсталација се изводи каблом PP-Y 3x2,5 мм2 . Каблови се полажу у зиду испод малтера и на обујмицама у простору двоструког плафона . Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 600 |  |  |
| 3.3 | Испорука материјала и израда инсталације извода за напајање УПС уређаја постављеног у РАЦК орману телекомуникационих инсталација. Инсталација се изводи каблом PP00-Y 3x6.0 мм2 . Каблови се полажу у зиду испод малтера и на обујмицама или и регалу у простору двоструког плафона . Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 30 |  |  |
| 3.4 | Испорука материјала и израда инсталације извода за напајање ваздушних завеса. Инсталација се изводи каблом PP-Y 5x4.0 мм2 . Каблови се полажу у зиду испод малтера и на обујмицама или и регалу у простору двоструког плафона . Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 80 |  |  |
| 3.5 | Испорука материјала и израда инсталације извода за напајање спољашњих ј-са клима система. Инсталација се изводи каблом PP-Y 3x2.5 мм2 . Каблови се полажу у зиду испод малтера и на обујмицама или и регалу у простору двоструког плафона . Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 45 |  |  |
| 3.6 | Испорука материјала и израда инсталације везе између спољашњих и унутрашњих ј-са клима система. Инсталација се изводи каблом EpN 50 (H07RN) 4x1мм2 . Каблови се полажу у зиду испод малтера и на обујмицама или и регалу у простору двоструког плафона и у пвц цевима фи25мм на крову објекта . Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 50 |  |  |
| 3.7 | Испорука материјала и израда инсталације везе између разводног ормана 2РО-1, СК и модула и тастера за отварање клизне капије специфицираног телекомуникационим инсталацијама . Инсталација се изводи каблом ПП-Ј 2x1,5mm . Каблови се полажу у зиду испод малтера и на обујмицама или и регалу у простору двоструког плафона. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 20 |  |  |
| 3.8 | Тип Л1: Испорука, монтажа и повезивање уградне квадратне светиљке са ЛЕД извором, светиљке 36W, 230V,са кућиштем од галванизованих челичних плоча, претходно обложеним полиестерском смолом. Рефлектор: двоструко параболични, подужно и попречно са виском сјајем, алуминијумске плоче, са заштитом од бљештања и сјајности. Опремљена са заштитном фолијом која спречава скупљање прљавштине . УГР <19 - 80000х - L70B20. Произведено према важећим ЕН60598-1 ЦЕИ 34-21 стандардима, степен заштите према ЕН 60529 стандардима. Светиљка слична типу или еквивалентно Disano 861 Comfortlight 150459-00 | ком. | 4 |  |  |
| 3.9 | Тип Л2: Испорука, монтажа и повезивање уградне downlight светиљке са ЛЕД извором 17W, 230V. Рефлектор: Ø 118 мм, алуминијум. Материјал: алуминијум са заштитним премазом. Прашкасти премаз: епоксид. Боја прирубнице: бела (РАЛ 9003). Предњи део: стакло. Степен заштите: ИП20 или ИП44 (кућиште: ИП20, предњи део: ИП44). Дозвољена радна температура: 0 до 30 ° C. Светиљка слична типу или еквивалентно - Wossloh Schwabe Prime K 4", DL-PRIME-K-4-L17-840-45-D, 1880 lm 17W 840 Ø/h 118/67,5 mm IP44. | ком. | 66 |  |  |
| 3.10 | Тип Л3: Испорука, монтажа и повезивање уградне downlight светиљке са ЛЕД извором 20W, 230V. Рефлектор: Ø 165 мм, алуминијум. Материјал: алуминијум са заштитним премазом. Прашкасти премаз: епоксид. Боја прирубнице: бела (РАЛ 9003). Предњи део: стакло. Степен заштите: ИП20 или ИП44 (кућиште: ИП20, предњи део: ИП44). Дозвољена радна температура: 0 до 30 ° C. Светиљка слична типу или еквивалентно - Wossloh Schwabe Prime K 6", DL-PRIME-K-6-R20-840-75-D, 1520 lm 20W 840 Ø/h 165/70 mm IP44. | ком. | 8 |  |  |
| 3.11 | Тип Л4: Испорука, монтажа и повезивање уградне светиљке за директно осветљење. Опални дифузор од поликарбоната даје уједначено, дифузно светло. Кућиште од алуминијумског лима, завршно заштићено белим епоксиполиестер прахом ситноструктурне текстуре. Укупна снага светиљке: 25 Њ. Температура боје светла 4000 К са индексом репродукције боје (ЦРИ) >80. Животни век лед извора светлости 50000 сати, уз услов да флукс не опадне на мање од 70% иницијалног флукса по истеку 50000 сати (Л70Б10). Иницијални флукс светиљке је 1500 лм. Ефикасност светиљке не мања од 60 лм/Њ. Девијација боје светла (СДЦМ) мања од 3. Димензије светиљке 276/220 (Ø/Х[мм]). Степен заштите ИП40. Светиљка слична типу или еквивалентно BELL 1 x DLM 2000 /840, Buck. | ком. | 12 |  |  |
| 3.12 | Испорука и монтажа у зид монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 15 |  |  |
| 3.13 | Испорука и монтажа у зид дупле монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 5 |  |  |
| 3.14 | Испорука и монтажа у зид монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP44, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 4 |  |  |
| 3.15 | Испоручити, монтирати и повезати подну кутију за монтажу у бетонски под, са монофазном утичницом. За под који се чисти влажним поступком. |  |  |  |  |
|  | Тип ''ОБО БЕТТЕРМАН'' или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  | Позиција обухвата: |  |  |  |  |
|  | -подну кутију са две монофазне прикључнице са заштиним контактом беле боје и две прикључнице зелене боје , и местом за 4 РЈ-45 прикључнице дефинисане пројектом телекомуникационих инсталација |  |  |  |  |
|  | Комплет подна кутија са монтажом и повезивањем на инсталације. | ком. | 1 |  |  |
| 3.16 | Испоручити, монтирати и повезати подну кутију за монтажу у бетонски под, са монофазном утичницом. За под који се чисти влажним поступком. |  |  |  |  |
|  | Тип ''ОБО БЕТТЕРМАН'' или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  | Позиција обухвата: |  |  |  |  |
|  | -подну кутију са четири монофазне прикључнице са заштиним контактом беле боје и четири прикључнице зелене боје , и местом за 4 РЈ-45 прикључнице дефинисане пројектом телекомуникационих инсталација |  |  |  |  |
|  | Комплет подна кутија са монтажом и повезивањем на инсталације. | ком. | 2 |  |  |
| 3.17 | Испорука и монтажа уградног сета 6М за монтажу две енергетске монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А,230В и ТВ прикључнице предвиђене пројектом телекомуникационих прикључница. Позиција укључује и маску, дозну, носач механизма, модуле и њихову монтажу и повезивање. | ком. | 1 |  |  |
| 3.18 | Испорука и монтажа једнополног прекидача 10А, 250V, за уградњу зид у заштити IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 29 |  |  |
| 3.19 | Испорука и монтажа једнополног прекидача 10А, 250V, са индикационом сијалицом,за уградњу зид у заштити IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 4 |  |  |
|  | - објекат стражарске кућице 3 |  |  |  |  |
| 3.20 | Испорука материјала и израда инсталације општег осветљења унутар објекта кућице. Инсталација се изводи каблом PP-Y 3x1,5 мм2. Опште осветљење се укључују обичним прекидачима. Каблови се полажу у зиду испод малтера, на обујмицама у простору двоструког плафона и видно у пластичним цевима на обујмицама на надстрешници. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, цеви, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 40 |  |  |
| 3.21 | Испорука материјала и израда инсталације монофазних прикључница опште потрошње и извода за сплит систем. Инсталација се изводи каблом PP-Y 3x2,5 мм2 . Каблови се полажу у зиду испод малтера и на обујмицама у простору двоструког плафона . Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 35 |  |  |
| 3.22 | Испорука материјала и израда инсталације везе између разводног ормана 3РО-СК и модула и тастера за отварање клизне капије специфицираног телекомуникационим инсталацијама . Инсталација се изводи каблом ПП-Ј 2x1,5mm . Каблови се полажу у зиду испод малтера и на обујмицама или и регалу у простору двоструког плафона. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 10 |  |  |
| 3.23 | Тип Л2: Испорука, монтажа и повезивање уградне downlight светиљке са ЛЕД извором 17W, 230V. Рефлектор: Ø 118 мм, алуминијум. Материјал: алуминијум са заштитним премазом. Прашкасти премаз: епоксид. Боја прирубнице: бела (РАЛ 9003). Предњи део: стакло. Степен заштите: ИП20 или ИП44 (кућиште: ИП20, предњи део: ИП44). Дозвољена радна температура: 0 до 30 ° C. Светиљка слична типу или еквивалентно - Wossloh Schwabe Prime K 4", DL-PRIME-K-4-L17-840-45-D, 1880 lm 17W 840 Ø/h 118/67,5 mm IP44. | ком. | 2 |  |  |
| 3.24 | Тип Л5: Испорука, монтажа и повезивање надградне линијске светиљке за директно осветљење, високе енергетске ефикасности. Опални дифузор даје уједначено дифузно светло и равномерно осветљену површину, без уочљивости светлосних извора. Светиљка од екструдираног алуминијума. Завршна обрада - елоксирање у боји природног алуминијума или заштита епокси-полиестер прахом ситноструктурне текстуре.Укупна снага светиљке: 20 Њ. Температура боје светла 4000 К са индексом репродукције боје (ЦРИ) >80. Иницијални флукс светиљке је 2380 лм. Ефикасност светиљке не мања од 119 лм/W. Девијација боје светла (СДЦМ) мања од 3. Степен бљештања светиљке УГР < 25. Димензије светиљке 1126/60/110 (А/Б/Х[мм]). Степен заштите ИП40. Светиљка слична типу или еквивалентно PRIMA S DO 2 x FLS 1R/840 HO, Buck. | ком. | 2 |  |  |
| 3.25 | Тип Л6: Испорука, монтажа и повезивање надградне водоотпорне (ИП66) високоефикасне ЛЕД светиљке. Поликарбонатни опални дифузор, УВ стабилизован, ЛОР≥0.90. Изражено од самогасивог поликарбоната. Укупна снага светиљке: 38 W. Температура боје светла 4000 К са индексом репродукције боје (CRI) >80. Животни век лед извора светлости 50000 сати, уз услов да флукс не опадне на мање од 80% иницијалног флукса по истеку 50000 сати (Л80Б10). Иницијални флукс светиљке је 4445 лм. Ефикасност светиљке не мања од 117 лм/W. Девијација боје светла (СДЦМ) мања од /СЦДМ3. Степен бљештања светиљке УГР < 25. Димензије светиљке 1277/104/84 (А/Б/Х[мм]). Степен заштите ИП66. Светиљка слична типу или еквивалентно TITAN 2 x WUM /840, Buck. | ком. | 12 |  |  |
| 3.26 | Испорука и монтажа у зид монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 3.27 | Испорука и монтажа у зид дупле монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 3.28 | Испорука и монтажа у зид дупле монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20,зелене боје за агрегатско напајање, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 3.29 | Испорука и монтажа једнополног прекидача 10А, 250V, за уградњу зид у заштити IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 5 |  |  |
|  | - објекат стражарске кућице 1 |  |  |  |  |
| 3.30 | Испорука материјала и израда инсталације општег осветљења унутар објекта кућице. Инсталација се изводи каблом PP-Y 3x1,5 мм2. Опште осветљење се укључују обичним прекидачима. Каблови се полажу у зиду испод малтера, на обујмицама у простору двоструког плафона и видно у пластичним цевима на обујмицама на надстрешници. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, цеви, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 40 |  |  |
| 3.31 | Испорука материјала и израда инсталације монофазних прикључница опште потрошње, извода за технолошке потрошаче унутар објекта кућица. Инсталација се изводи каблом PP-Y 3x2,5 мм2 . Каблови се полажу у зиду испод малтера и на обујмицама у простору двоструког плафона . Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 40 |  |  |
| 3.32 | Испорука материјала и израда инсталације везе између разводног ормана 1РО-СК и модула и тастера за отварање клизне капије специфицираног телекомуникационим инсталацијама . Инсталација се изводи каблом ПП-Ј 2x1,5mm . Каблови се полажу у зиду испод малтера и на обујмицама или и регалу у простору двоструког плафона. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру. | м | 10 |  |  |
| 3.33 | Тип Л2: Испорука, монтажа и повезивање уградне downlight светиљке са ЛЕД извором 17W, 230V. Рефлектор: Ø 118 мм, алуминијум. Материјал: алуминијум са заштитним премазом. Прашкасти премаз: епоксид. Боја прирубнице: бела (РАЛ 9003). Предњи део: стакло. Степен заштите: ИП20 или ИП44 (кућиште: ИП20, предњи део: ИП44). Дозвољена радна температура: 0 до 30 ° C. Светиљка слична типу или еквивалентно - Wossloh Schwabe Prime K 4", DL-PRIME-K-4-L17-840-45-D, 1880 lm 17W 840 Ø/h 118/67,5 mm IP44. | ком. | 2 |  |  |
| 3.34 | Тип Л5: Испорука, монтажа и повезивање надградне линијске светиљке за директно осветљење, високе енергетске ефикасности. Опални дифузор даје уједначено дифузно светло и равномерно осветљену површину, без уочљивости светлосних извора. Светиљка од екструдираног алуминијума. Завршна обрада - елоксирање у боји природног алуминијума или заштита епокси-полиестер прахом ситноструктурне текстуре.Укупна снага светиљке: 20 Њ. Температура боје светла 4000 К са индексом репродукције боје (ЦРИ) >80. Иницијални флукс светиљке је 2380 лм. Ефикасност светиљке не мања од 119 лм/W. Девијација боје светла (СДЦМ) мања од 3. Степен бљештања светиљке УГР < 25. Димензије светиљке 1126/60/110 (А/Б/Х[мм]). Степен заштите ИП40. Светиљка слична типу или еквивалентно PRIMA S DO 2 x FLS 1R/840 HO, Buck. | ком. | 2 |  |  |
| 3.35 | Испорука и монтажа у зид монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 3.36 | Испорука и монтажа у зид дупле монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 3.37 | Испорука и монтажа у зид дупле монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20,зелене боје за агрегатско напајање, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 3.38 | Испорука и монтажа једнополног прекидача 10А, 250V, за уградњу зид у заштити IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду. | ком. | 2 |  |  |
| УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |
| 4 | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНЕЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |
|  | кућице и надстрешница |  |  |  |  |
| 4.1 | Испорука и монтажа опреме и израда прихватног вода поцинкованом траком ФеЗн 20х3мм на крову објекта. Комплет са носачима траке и укрсним спојевима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м . | м | 24,00 |  |  |
| 4.2 | Испорука и монтажа опреме и израда спусних водова поцинкованом траком ФеЗн 20х3мм од кутије мерног споја (МС) до прихватног система на крову објекта. Траку положити испод малтера фасаде. Комплет са носачима траке. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м . | м | 12,00 |  |  |
| 4.3 | Испорука и полагање траке ФеЗн 25х4мм од темељног уземљивача до кутије мерног споја (КМС). Траку положити испод малтера фасаде. Комплет са носачима траке. Позиција обухвата укрсне комаде, траку и повезивање |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м . | м | 12,00 |  |  |
| 4.4 | Испорука и монтажа опреме и израда темељног уземљивача траком ФеЗн 25 х 4 мм СРПС Н.Б4.90. Трака се полаже у слоју мршавог бетона мин. 5 цм. од земље на металне носаче и вари за темељну арматуру на свака 3м |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м . | м | 24,00 |  |  |
| 4.5 | Испорука и полагање траке ФеЗн 25х4мм од темељног уземљивача до прикључног места (СИП ). Позиција обухвата укрсне комаде, траку и повезивање |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м . | м | 8,00 |  |  |
| 4.6 | Испорука и монтажа кутије за мерни спој, комплет са испитним спојем, сличне типу СРПС Н.Б4.932. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком . | ком. | 4,00 |  |  |
| 4.7 | Испорука и монтажа на крову објекта стезаљке за олук сличне типу СРПС Н.Б4.908. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком . | ком. | 4,00 |  |  |
| 4.8 | Испорука и монтажа на фасади на месту изласка траке за везу са олучним вертикалама носача траке за зид, са типлом и завртњем М8, сличног типу СРПС Н.Б4.925 од нивоа земље до места постављања обујмице за олук. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком . | ком. | 4,00 |  |  |
| 4.9 | Испорука и монтажа обујмице за олук, сличне типу СРПС Н.Б4.914. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком . | ком. | 4,00 |  |  |
| 4.10 | Испорука и монтажа ШИП шине (60х10) за изједначавање потенцијала по објектима и њено повезивање на темељни уземљивач. | ком. | 2,00 |  |  |
| 4.11 | Испорука, полагање и повезивање вода за изједначење потенцијала од кабла ПП/Ј 1х16мм2 за повезивање ормана и металних маса објекта на најближу сабирницу за изједначење потенцијала у објекту | м. | 60,00 |  |  |
| 4.12 | Испорука и монтажа опреме и израда уземљивача челичниох стубова надстрешнице траком ФеЗн 25 х 4 мм СРПС Н.Б4.90. Трака се полаже у ров специфициран следећом тачком и повезује са темељним уземљивачем пријемнице према графичкој документацији и у складу са прописима. Позиција обухвата челичну цев за заштиту вода уземљења- 4м, укрсне спојеве-8ком. , 35 траке и повезивање. | комплет | 1,00 |  |  |
| 4.13 | Ископ рова ширине 600мм при врху, 400мм при дну, у земљишту ИИИ категорије, дубине 900мм, за заједничко полагање уземљења надстрешнице, у зеленој површини са испоруком и наношењем слоја постељице од ситнозрнастог песка, дебљине 300мм. Затрпавање рова после полагања каблова и одвожење вишка земље на место удаљености до 2000м, где одреди инвеститор. Дуж целог рова, полаже се опека за раздвајање енергетских каблова од оптичког кабла. | м. | 18,00 |  |  |
|  | објекат пријемнице |  |  |  |  |
| 4.14 | Испорука и монтажа опреме и израда прихватног вода поцинкованом траком ФеЗн 20х3мм на крову објекта. Комплет са носачима траке и укрсним спојевима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м . | м | 170,00 |  |  |
| 4.15 | Испорука и монтажа опреме и израда спусних водова поцинкованом траком ФеЗн 20х3мм од кутије мерног споја (МС) до прихватног система на крову објекта. Траку положити испод малтера фасаде. Комплет са носачима траке. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м . | м | 40,00 |  |  |
| 4.16 | Испорука и полагање траке ФеЗн 25х4мм од темељног уземљивача до кутије мерног споја (КМС). Траку положити испод малтера фасаде. Комплет са носачима траке. Позиција обухвата укрсне комаде, траку и повезивање |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м . | м | 24,00 |  |  |
| 4.17 | Испорука и монтажа опреме и израда темељног уземљивача траком ФеЗн 25 х 4 мм СРПС Н.Б4.90. Трака се полаже у слоју мршавог бетона мин. 5 цм. од земље на металне носаче и вари за темељну арматуру на свака 3м |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м . | м | 130,00 |  |  |
| 4.18 | Испорука и полагање траке ФеЗн 25х4мм од темељног уземљивача до прикључног места (СИП ). Позиција обухвата укрсне комаде, траку и повезивање |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м . | м | 4,00 |  |  |
| 4.19 | Испорука и монтажа кутије за мерни спој, комплет са испитним спојем, сличне типу СРПС Н.Б4.932. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком . | ком. | 8,00 |  |  |
| 4.20 | Испорука и монтажа на крову објекта стезаљке за олук сличне типу СРПС Н.Б4.908. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком . | ком. | 2,00 |  |  |
| 4.21 | Испорука и монтажа на фасади на месту изласка траке за везу са олучним вертикалама носача траке за зид, са типлом и завртњем М8, сличног типу СРПС Н.Б4.925 од нивоа земље до места постављања обујмице за олук. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком . | ком. | 6,00 |  |  |
| 4.22 | Испорука и монтажа обујмице за олук, сличне типу СРПС Н.Б4.914. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком . | ком. | 6,00 |  |  |
| 4.23 | Испорука и монтажа ШИП шине (60х10) за изједначавање потенцијала по објектима и њено повезивање на темељни уземљивач. | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.24 | Испорука, полагање и повезивање вода за изједначење потенцијала од кабла ПП/Ј 1х16мм2 за повезивање ормана и металних маса објекта на сабирницу за изједначење потенцијала у објекту | м. | 150,00 |  |  |
| 4.25 | Испорука, полагање и повезивање вода за изједначење потенцијала од кабла ПП/Ј 1х25мм2 за повезивање разводног ормана 2РО-1 и на сабирницу за изједначење потенцијала у објекту | м. | 5,00 |  |  |
| 4.26 | Испорука и монтажа кутија за локално изједначење потенцијал (КИП). | ком. | 2,00 |  |  |
| 4.27 | Испорука, полагање и повезивање вода за изједначење потенцијала у купатилима, од кабла ПП-Ј: |  |  |  |  |
|  | 1x4mm2 | м. | 40,00 |  |  |
|  | УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНЕЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |
| 5 | ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| 5.1 | Након завршеног рада на извођењу напред наведених инсталација извођач радова је дужан извршити: |  |  |  |  |
|  | - крпљење зидова на местима пролаза инсталација |  |  |  |  |
|  | - отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту |  |  |  |  |
|  | - чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта. |  |  |  |  |
|  | По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна прописима предвиђена испитивања као: |  |  |  |  |
|  | - мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја појединачне и целокупно изведене инсталације, |  |  |  |  |
|  | - испитивање заштите од додирног напона у инсталацији, |  |  |  |  |
|  | - мерење падова напона на прикључку потрошача, |  |  |  |  |
|  | - мерење прелазних отпора уземљења и слично |  |  |  |  |
|  | Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности. |  |  |  |  |
|  | Издавање свих потребних упутстава за касније одржавање је такође обавеза извођача. |  |  |  |  |
|  | За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим уговорним обавезама. |  |  |  |  |
|  | Израда упутства за касније руковање инсталацијама је такође обавеза извођача. |  |  |  |  |
|  | За време монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак елабората. Измене морају бити оверене од стране извођача и надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Урадити пројекат изведеног стања на основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација |  |  |  |  |
|  | Елаборат мора да садржи све измене које су настале за време извођења и мора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране Инвеститора. | паушал | 1 |  |  |
|  | УКУПНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА IV ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД ВАН ОБЈЕКТА |  |  |  |  |
| 2 | НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ |  |  |  |  |
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |
| 4 | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНЕЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА! |  |  |  |  |
| 5 | ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |
| V | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
|  | Напомена: Предмер се односи на део који обухвата северну стражарску кућицу и ограду на северу до те кућице |  |  |  |  |
| 1-I.1 | СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА (CCTV) и СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ (СКС) |  |  |  |  |
|  | Напомена: Потребно је да извођач CCTV система буде сертификовани Milestone партнер и да поседује Milestone Expert сертификат због интеграције са постојећим системом. |  |  |  |  |
|  | Напомена: Пројектом је специфицирана и опрема потребна за интеграцију датог система у постојећи систем. |  |  |  |  |
| 1.1 | Спољна камера, слична типу Canon VB-H730F или еквивалентан, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | • 1/3 CMOS сензор са 2,100,000 ефективних пиксела, прогресивно скенирање |  |  |  |  |
|  | • Интегрисани широкоугаони варифокал објектив са 3x оптичким и 4x дигиталним зумирањем (електронско управљање) варифокал f= 2,8-8,4mm , F1.2(W)-F2(T) |  |  |  |  |
|  | • Угао видног поља (хоризонтални x вертикални): 112.6° x 60.8°(wide) односно 36.7° x 20,6°(tele) |  |  |  |  |
|  | • Контолраа фокуса Auto/One-shotAF/ручно |  |  |  |  |
|  | • Видео компресија H.264, JPEG |  |  |  |  |
|  | • Видео резолуције H.264, JPEG: 1920x1080 до 230x240, 5 нивоа компресије |  |  |  |  |
|  | • Frame rate JPEG: 0,1-30fps, H.264:1/2/3/5/6/10/15/30fps |  |  |  |  |
|  | • Аудио компресија G.711 μ-law (64 kbps) |  |  |  |  |
|  | • Комуникациони протоколи IPv4: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (Client), DHCP (Client), DNS (Client), ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP authentication, RTSP, WV-HTTP (Canon proprietary), ONVIF IPv6: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (Client), DHCPv6 (Client), DNS (Client), ICMPv6, POP3, NTP, SMTP authentication, RTSP, WV-HTTP (Canon proprietary), ONVIF AutoIP Available |  |  |  |  |
|  | • Енкрипцја комуникације: SSL/TLS, IPsec (Auto Key Exchange / Manual) IEEE 802.1X EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAPPEAP |  |  |  |  |
|  | • Privacy Mask Number of registration: Max. 8 places, Number of mask colours: 1 (select from 9 colours) |  |  |  |  |
|  | • Event Trigger Type External Device Input, Timer, Intelligent Function (Video), Intelligent Function (Volume) |  |  |  |  |
|  | • Event Notifiation HTTP/SMTP (e-mail) |  |  |  |  |
|  | • Custom Settings Number of registers: 4 Items to Reg.: Exposure, Smart Shade Control, Focus, White Balance, Image Quality Adjustment, Day / Night |  |  |  |  |
|  | • Уграђена видео аналитика: Детекција померених / напуштених / уклоњених предмета, детекција неовлашћеног руковања камером и детекција проласка (макс. 15 детекција по камери) |  |  |  |  |
|  | • ПРИКЉУЧЦИ: Мрежни интерфејс LAN x 1 (RJ45, 100Base-TX (аутоматски / пуни дуплекс / полудуплекс)), Аудио улаз (улаз за микрофон / линијски улаз) Мини моно прикључак од 3,5 mm Аудио излаз (линијски излаз) Мини моно прикључак од 3,5 mm U/I прикључци за екстерне уређаје 2 улаза / 2 излаза. Меморијска картица - Компатибилност са SD, SDHC и SDXC меморијским картицама |  |  |  |  |
|  | • Унапред подешени положаји : Макс. 20 положаја за кадар |  |  |  |  |
|  | • Димензије (Ш x В) 80 x 65 x 192 mm |  |  |  |  |
|  | • PоЕ: PоE напајање преко LAN прикључка (IEEE802.3af компатибилност), Спољни извор напајања: 24 V AC / 12 V DC |  |  |  |  |
|  | • Потрошња енергије : PoE: maks. 6,9 W |  |  |  |  |
|  | • Радно окружење: Температура: -10°C до +50°C, влажност: 5%–85% RV (без кондензације) |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију. | ком. | 14 |  |  |
| 1.2 | Кућиште слично типу Videotek VERSO HPV42K1A000+WBOVA1, или еквиивалентно |  |  |  |  |
|  | • терминација кабла унутар кућишта, са грејачем, штитником за сунце, грејачем визира са термостатом на 220VAC, • IP66 категорија заштите. • У комплету са монтажним носачем са интерним пролазом за каблове. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију. | ком. | 14 |  |  |
| 1.3 | Носачи камера на стуб | ком. | 14 |  |  |
| 1.4 | Milestone XProtect Corporate camera License (лиценца за додавање камера на постојећи систем) | ком. | 14 |  |  |
| 1.5 | Сервер, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | • Кућиште типа рек, маxималне висине 2U |  |  |  |  |
|  | • CPU: 2 x 6 Core / 12T 2.2GHz 15MB |  |  |  |  |
|  | • Радна меморија 16GB (2 x 8GB, 1Rx4 DDR3-1600), подржано мин 12 меморијских слотова |  |  |  |  |
|  | • DVD-RW Slimline SATA drive |  |  |  |  |
|  | • Мин 2 x 1Gbit Ethernet портова |  |  |  |  |
|  | • Посебан LAN порт (RJ45) за remote management сервера |  |  |  |  |
|  | • 2 x 600GB 10k SAS 12G 3,5” hot plug HDD у Raid 1 конфигурацији |  |  |  |  |
|  | • PCIex SAS RAID контролер 0/1/10/5/50/6/60 са 1GB меморије |  |  |  |  |
|  | • Мин 7 PCI express слотова за проширење |  |  |  |  |
|  | • Мин 9 USB 2.0, серијски порт |  |  |  |  |
|  | • Мин 2 Hot plug редудантна напајања минималне снаге 450W са пратећим кабловима, Hot plug вентилатори |  |  |  |  |
|  | • Потребни носаци за монтажу у стандардани 19“ рек орман |  |  |  |  |
|  | • 3 године гаранција |  |  |  |  |
|  | Сличан типу Fujitsu PRIMERGY PY RX2520 M1 8x 3,5" Win Server 2012 R2, или еквивалентан | ком. | 2 |  |  |
| 1.6 | Storage |  |  |  |  |
|  | • ТИП: Hotswappable 4-bay system • HDD капацитет: 4 x 3 TB HDD (HDD 3,5 ’’) drives hot swappable • Raid: 0/1/5/5+HS/6/10/JBOD • Интерфејс: USB 2.0 / USB 3.0 / eSATA / Ethernet / VGA for maintenace,HDMI (not enabled • Техничка спецификација: Firmver базиран на 3.7.4,Processor: Intel® Atom™ D270x 2,1GHz,Memory: 1 GB DDRIII RAM, 512 MB Flash on DOM,FAN:2 x quiet cooling fan (4cm),Intel® 82574L NIC x2 Gigabit LAN, 1HU • Систем контроле: Power button, One-touch copy button, Alarm Buzzer (System Warning), Reset Button |  |  |  |  |
|  | • LCD - Displays Instant Setup: да, iSCSI Target / Initiator: да, Failover / Load Balancing: да, VMWare / Citrix / HyperV: да, Thin Provisioning: да, One-button back up + Client back up software: да, Remote Replication: да, FTP and File Server: да, WEB Server: да, Printer Server: да, SQL Server: да, Surveillance Station: да, Remote Access and System Management: да, Multimedia Server: да, Download Station:да, • USB 2.0 total: напред x1; позади: x4, USB 3.0 total: позади: x2 • Required interface:Ethernet plug • димензије:439 x 499 x 44 mm |  |  |  |  |
|  | Слично типу Storage Fujitsu CALVIN NAS QR802 4x3TB, или еквивалентно | ком. | 2 |  |  |
| 1.7 | Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600mm -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Перфорација са горње стране за природну вентилацију - Опремљен комплетом за уземљење - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3К3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са ИIEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-Е стандардом - Са кровним вентилатором | ком. | 1 |  |  |
| 1.8 | Isporuka i montaža optičkog panela za terminaciju 24 vlakana sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | - Visine 1HU , za smeštaj u 19” kabinet - Sa 12 LC OM3 duplex adaptera - Sa policom na teleskopsko izvlačenje - IP20 zaštita u skladu sa EN 60529 - Sa 24 LC multimodna pigtaila 2m - Opremljen sa splajs kasetama, držačima za spl. vlakana, termoskupljajućim zaštitama, i ostalom pratećom opremom | ком. | 1 |  |  |
| 1.9 | Испорука и монтажа бакарног модуларног преспојног панела следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Панел је модулар, 1HU за смештање у 19“ орман - Опремљен механизмом за брзо фиксирање - Опремљен држачем каблова са задње стране - Омогућено аутоматско уземљење за сваки појединачни конектор - Панел је опремљен са 24 модула, FTP cat6, ширмованих - Модули се монтирају без посебног алата - Са пластичним носачима за ознаке на предњем панелу за правилну идентификацију портова - Модули су тестирани за PоЕ стандард (до 50W) 802.3af и 802.3at са до 2500 конектовања / дисконектовања - Усклађеност са стандардима: ISO/IEC 11801, CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 |  |  |  |  |
|  | - Приложити channel сертификат издат од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) којима се утврђује испуњеност карактеристика према наведеним стандардима - Приложити сертификат о усклађености са стандардом IEC 60603-7 - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) - мора бити од истог произвођача | ком. | 1 |  |  |
| 1.10 | Напојна ПДУ јединица следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - За смештање у 19" орман, 1HU - Са осам 2P+Е струјних места - Опремљен прекидачем са светлосном индикацијом - Са 2m напојног кабла 3 x 1.5 mm2 са утикачем на крају - Опремљен сетом за монтажу у рек орман | ком. | 1 |  |  |
| 1.11 | Испорука и монтажа у дистрибутивни орман хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - За смештање у 19" орман, висина 1U - Панел и прстенови од поцинкованог челика - Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман | ком. | 3 |  |  |
| 1.12 | Телекомуникациона утичница за монтажу у зид која се састоји од два RJ-45 Cat. 6 модула, маске и дозне. |  |  |  |  |
|  | Набавка, повезивање модула на кабловску инсталацију и монтажа утичнице. | комплет | 1 |  |  |
| 1.13 | Оптички преспојни кабл 1m следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - LC-LC мултимодни дуплекс, 1m дужине - 2x50/125 µm ОМ3 - LSOH омотач - Унесено слабљење на конектору <0,35dB, повратно слабљење >45 dB у складу са стандардима IEC 61300-3-4 и IEC 61300-3-6 | ком. | 9 |  |  |
| 1.14 | Оптички преспојни кабл 3m следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - LC-F48LC мултимодни дуплекс, 3m дужине - 2x50/125 µm ОМ3 - LSOH омотач - Унесено слабљење на конектору <0,35dB, повратно слабљење >45 dB у складу са стандардима IEC 61300-3-4 и IEC 61300-3-6 | ком. | 2 |  |  |
| 1.15 | Индустријски ормарић за монтажу на стуб следећих карактеристика |  |  |  |  |
|  | - Димензија минимум 600x600x250mm - Опремљен сплајс касетама - Опремљен са 6 LC дуплекс ОМ3 адаптера - Комплетно опремљен са уводницима за кабл, пигтејловима, цевчицама, бланко маскама за празна места и прстеновима за вођење каблова - Са предвиђеним простором за смештај индустријског свича и одговарајућег напајања са шуко утичницом за напајање уређаја | ком. | 2 |  |  |
| 1.16 | Basic L3 оптички свич следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | Конективност: - Мин 24 100/1000X SFP портова - Мин 4 1G/10G (SFP/SFP+) уплинк портова |  |  |  |  |
|  | Кључне карактеристике: - Подршка за технологију виртуалног стека са минимум четири јединице у стеку које су дефинисане и функционишу као 1 виртуални свич -Подршка за даљинско стековање – технологија виртуелног стека која омогућава креирање језгра мреже са уређајајима који се налазе на удаљеним локацијама, а дефинисани су и функционишу као један виртуелни свич - Све неопходне лиценце и опрема за стекинг укључујући стекингг каблове дужине 1m мора бити укључена у понуду - Подршка за Еthernet ринг протокол са могућношћу опоравка мреже мањим од 50ms - Подршка за AMF систем за централизовано управљање мрежом или компатибилан - Подршка за Network Access and Control (NAC) |  |  |  |  |
|  | Перформансе: - Брзина прослеђивања пакета: мин 95 Mpps - Switching fabric: мин 128 Gbps - Мин 512 MB RAM, - мин 64 MB Flash меморије - Мин 16k MAC адреса - Мин 40Gbps stacking пропусног опсега |  |  |  |  |
|  | Физичке карактеристике: - За монтажу у 19" рек орман, опрема за монтажу мора бити укључена у понуду - Максимална висина уређаја |  |  |  |  |
|  | Подржане карактеристике и протоколи: - Приоритизација саобраћаја на контролном нивоу у циљу обезбеђивања несметаног саобраћаја за критичне контролне податке - Подршка за IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Статичка и динамичка агрегација линкова у циљу повећања пропусног опсега и спречавања губитка конекције у случају да дође до прекида на неком од линкова - Подршка за EEE (Energy Efficient Ethernet) за смањење потрошње енергије када на портовима нема активности или је активност смањена - Подршка за Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) - Динамичко додељивање VLAN-ova - BPDU protection - ПОдршка за статичко рутирање - Могућност ugrade-a на full L3 функционалности RIPv1/v2, OSPF, RIPng - ПОдршка за Equal Cost Multi Path (ECMP) рутирање - Полицy-басед роутинг |  |  |  |  |
|  | - Могућност активације сва три механизма аутентификације – 802.1x, MAC-based и Web based - истовремено на истом порту на свичу (Tri-authentification) - Уграђено двоструко напајање - Активни мониторинг свих елемената система и слање упозорења (SNMP trap) у случају детекције било какве неправилности у раду - Активан мониторинг и праћење нивоа примљене снаге на оптичком порту и аутоматска активација упозорења или гашење линка у случају детекције прислушкивања на оптичком линку - Подршка за UDLD – детекција једносмерне везе и гашење портова на детектованом линку у циљу спречавања петљи - Усаглашеност са RoHS директивом о ограничењу употребе опасних супстанци у електричној и електронској опреми - Sva aktivna oprema (L2, L3 i industrijski svičevi i SFP moduli) mora biti istog proizvođača |  |  |  |  |
|  | Управљање: - Конзолни управљачки порт са предње стране ради лакшег приступа - Могућност конфигурације уређаја преко командне линије (ЦЛИ) - Могућност конфигурације уређаја преко Web графичког интерфејса - Могућност даљинског приступа конфигурацији путем Telneta - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за SSHv2, SSLv2 i SSLv3 - USB интерфејс за повезивање екстерне меморије за back-up конфигурационих фајлова, firmware-a или сл. |  |  |  |  |
|  | Гаранција и сервис: - Пуна призвођачка гаранција на хардвер од минимум 5 година - Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво подршке од стандардне гаранције укључујући техничку подршку и неограничени упдате и упграде фирмwаре-а - Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и ауторизацију произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за теритотрију Републике Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну подршку |  |  |  |  |
|  | Испорука, монтажа и пуштање у рад Basic L3 оптичког свича | ком. | 4 |  |  |
| 1.17 | SFP oптички модули 1000BASE-SH |  |  |  |  |
|  | - Plug & Play, hot swappable - 1000BASE-SH, 850nm, за мултимодно влакно - Домет 550m - LC конектор - Фул-дуплекс конективност |  |  |  |  |
|  | - Пуна произвођачка гаранција на хардвер од минимум 3 године - Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво подршке од стандардне гаранције укључујући техничку подршку и неограничени упдате и упграде фирмwаре-а - Напредни Next Business Day Replacement сервис- Понуђач је у обавези да обезбеди све неопходне резервне делове и да исте замени на захтев купца наредног радног дана од дана пријаве проблема и утврђивања да се исти не може отклонити другим путем - Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и ауторизацију произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за теритотрију Републике Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну подршку |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа у свичеве SFP oптичких модула 1000BASE-SH | ком. | 22 |  |  |
| 1.18 | Индустријски свич, сличан типу Allied Telesis, са DC напајањем, или еквивалентан, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | Конективност: - Минимум 8 10/100/1000Т RЈ-45 порта - Минимум 2 100/1000H SFP порта - USB порт |  |  |  |  |
|  | Кључне карактеристике: - Подршка за Ethernet ring протокол са могућношћу опоравка мреже мањим од 50ms - Подршка за AMF систем за централизовано управљање мрежом или компатибилан - Подршка за Network Access and Control (NAC) - PоЕ+ напајање уређаја - PоЕ+ IEEE 802.3at– 30W по порту |  |  |  |  |
|  | Перформансе: - Switching fabric: min 24 Gbps - Min 16k MAC адреса - Брзина прослеђивања пакета: мин 17,8 Mpps - Multicast групе: min 1K (L2), min 256 (L3) - Мин 4k VLAN-ova |  |  |  |  |
|  | Физичке карактеристике: - Монтажа на ДИН шину - опрема за монтажу мора бити укључена у понуду - Минимум IP 30 степен заштите - Радна температура од -40°C до 75°C |  |  |  |  |
|  | Подржане карактеристике и протоколи: - Подршка за IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Статичка и динамичка агрегација линкова у циљу повећања пропусног опсега и спречавања губитка конекције у случају да дође до прекида на неком од линкова - Могућност активације сва три механизма аутентификације – 802.1x, MAC-based i Web based д - истовремено на истом порту на свичу (Tri-authentification) - ACL листе за управљачки саобраћај - IGMPv2/v3 snooping - MLDv1/v2 snooping - Подршка за LLDP (Link Layer Discovery Protocol) - Подршка за статичко рутирање - Могућност надоградње до потпуне L3 функционалности: RIP, OSPF, RIPng - ПОдршка за ECMP (Equal Cost Multi Path) рутирање - QoS: Strict priority scheduling; 802.1p remarking; DSCP-to-CoS mapping; Weighted Round Robin |  |  |  |  |
|  | - Активан мониторинг и праћење нивоа примљене снаге на оптичком порту и аутоматска активација упозорења или гашење линка у случају детекције прислушкивања на оптичком линку - 48V DC напајање - PоЕ+ напајање уређаја (30W) на свим портовима - Hi-PоЕ напајање уређаја (60W) на минимум 4 порта - Редунданти улази за напајање - Отпорност на вибрације и ударце: Тестиран према стандардима EN60068-2-27, EN60068-2-31 i EN60068-2-6 - Усклађеност са RoHS директивом |  |  |  |  |
|  | Управљање: - Конзолни управљачки порт - Могућност конфигурације уређаја преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко Web графичког интерфејса - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за SSL/SSH - УСБ интерфејс за повезивање екстерне меморије за бацк-уп конфигурационих фајлова, firmware-a или сл. |  |  |  |  |
|  | Гаранција и сервис: - Пуна произвођачка гаранција на хардвер од минимум 5 година - Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво подршке од стандардне гаранције укључујући техничку подршку и неограничени упдате и упграде фирмwаре-а - Напредни Next Business Day Replacement сервис- Понуђач је у обавези да обезбеди све неопходне резервне делове и да исте замени на захтев купца наредног радног дана од дана пријаве проблема и утврђивања да се исти не може отклонити другим путем - Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и ауторизацију произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за теритотрију Републике Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну подршку |  |  |  |  |
|  | Испорука, монтажа и пуштање у рад | ком. | 3 |  |  |
| 1.19 | Индустријско напајање 48V / DC, за монтажу на ДИН шину |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа | ком. | 3 |  |  |
| 1.20 | Испoрукa и мoнтaжa пoднoг дистрибутивнoг oрмaнa слeдeћих кaрaктeристикa: - 19" ширoк, 42HU висoк, димeнзиje 800x800мм - Сa стaклeним врaтимa, брaвoм и кључeм - Увoдницe зa кaблoвe нa врху и дну oрмaрa - Сa пoдeшaвajућим стoпицaмa - Oпрeмљeн сa вeртикaлним нoсaчима 19”, који се подешавају по дубини - GND / узeмљeњe кoмплeт - Oпрeмљeн сa 2 вeнтилaтoрa и тeрмoстaтoм (-10°C do +80°C) - Сeт oпрeмe и пoтрoшнoг мaтeриjaлa зa угрaдњу мрeжнe oпрeмe - Пoтпунo мoнтирaн, пoвeзaн нa нaпajaњe и узeмљeн - Стeпeн зaштитe IP20 прeмa стaндaрд IEC 60529 - Стeпeн зaштитe нa мeхaничкe удaрцe IK 08 прeмa стaндaрду IEC 62262 - Усaглaшeнoст сa IEC 60950-1 стaндaрдoм - Усaглaшeнoст сa EIA-310-E стaндaрдoм |  |  |  |  |
|  | Испорука, полагање и повезивање. | ком. | 1 |  |  |
| 1.21 | Испорука и полагање бакарног кабла cat6 следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Кабл је F/UTP, пун пресек, LSOH - Кабл је cat6, до 250MHz, у складу са стандардом ЕIA/ТIA 568-C.2 - Ватроотпоран у складу са стандардом IEC 60332-1 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Карактеристична импеданса кабла 100Ω - Радна температура кабла: -20°C до 60°C - Кабл мора да буде у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 и IEC 61156-5 - Сертификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) - приложити channel сертификат издат од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) којима се утврђује испуњеност карактеристика према наведеним стандардима - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и каблови) мора бити истог произвођача | m | 620 |  |  |
| 1.22 | Савитљиве инсталационе цеви од материјала без халогених елемената (halogen free) пречника 25 mm. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање у зид или у плафон. | m | 25 |  |  |
| 1.23 | Испорука и полагање мултимодног оптичког кабла следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Стандард ОМ3 50/125 μm - Са LSOH омотачем за спољашњу/унутрашњу монтажу и B25 заштитом од глодара у виду стаклених арамидних влакана - У складу са стандардима: IEC 60794, IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 61034-2, IEC 60754-1 и IEC 60754-2. - Са 12 влакана | m | 400 |  |  |
| 1.24 | Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал. | паушално | 1 |  |  |
| 1.25 | Завршна електрична мерења, издавање атеста, обука корисника, израда техничке документације изведеног стања и пуштање у рад. | паушално | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО 1-I.1 |  |  |  |
| 1-I.2 | КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1.1 | Ископ рова ширине до 1,2 m по новој траси. У ров се смештају телекомуниукациони и електроенергетски каблови. Приликом полагања каблова поштовати прописана растојања између телекомуникационих и електроенергетских каблова. Позиција обухвата следеће ставке: |  |  |  |  |
|  | - Испорука и полагање траке за упозорење Т-Е/80. Траку поставити при затрпавању рова читавом дужином рова, а на 40 cm испод површине терена. Натпис на траци окренути на горе. Укупно за материјал, транспорт и рад по метру дужном траке. - Геодетско снимање и увођење снимка положених каблова у катастар подземних водова. Обрачун по м1 снимљених каблова - Провера проходности кабловске канализације, завршна електрична мерења на положеним кабловима, провера споја и сл. | m | 510 |  |  |
| 1.2 | Ископ рова ширине до 0,45 m по новој траси. У ров се полаже оптички кабл, и представља везу између зграде затвора и северне ограде. Позиција обухвата следеће ставке: |  |  |  |  |
|  | - Испорука и полагање траке за упозорење Т-Е/80. Траку поставити при затрпавању рова читавом дужином рова, а на 40 cm испод површине терена. Натпис на траци окренути на горе. Укупно за материјал, транспорт и рад по метру дужном траке. - Геодетско снимање и увођење снимка положених каблова у катастар подземних водова. Обрачун по м1 снимљених каблова - Провера проходности кабловске канализације, завршна електрична мерења на положеним кабловима, провера споја и сл. | m | 75 |  |  |
| 1.3 | Метално бужир црево за оптику, пречника 40 mm. Црево се поставља уз зид зграде затвора, од цеви Ø110, до нивоа плафона првог спрата, где улази у објекат. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и монтажа | m | 40 |  |  |
| 1.4 | Бужир црево за оптику, пречника 40 mm, за везу од цеви Ø110 до рек ормана на стубу. Кабл се води кроз стуб ограде. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и монтажа | m | 15 |  |  |
| 1.5 | Инсталациона обујмица за црева и цеви спољашњег пречника Ø40. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и монтажа | ком | 120 |  |  |
| 1.6 | Испорука и полагање у претходно ископан кабловски ров PE цеви за полагање оптичког кабла, пречника 110mm | m | 275 |  |  |
| 1.7 | Фиксатор Ø110/ 3xØ40, за фиксирање PE цеви увучених у цев ТТ канализације(Ø 110 мм). Са монтажом фиксатора можемо слободно провлачити оптички кабл да се цев не помера. Поред тога може се кабл скицирати и унети у техничку документацију по положају цеви у фиксатору. Састоји се од гуменог дела израђеног од гуме тврдоће 40 шора.Спољне плоче израђују се бризгањем од полиетилена. | ком | 6 |  |  |
| 1.8 | Испорука и полагање у претходно ископан кабловски ров, бужир црева за провлачење бакарног кабла, од рек ормана до камера, пречника 32mm. Кабл се од излаза из рова до камере води у стубу. | m | 500 |  |  |
| 1.9 | Додатни потрошни материјал за развод каблова, копање рова, насипање песка, полагање цеви, затрпавање рова. | паушално | 1 |  |  |
| 1.10 | Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал. | паушално | 1 |  |  |
| 1.11 | Отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту и чишћење простора од шута и одношење истог ван дате локације. | паушално | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО 1-I.2 |  |  |  |
|  |  | УКУПНО 1-I |  |  |  |
| 2-I | ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ - ОТВАРАЊЕ КАПИЈЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Тастерско отварање рампи и врата из портирнице |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање. | ком. | 1 |  |  |
| 2.2 | Инсталациони кабл J-H(St)H 2x2x0,8mm |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање. | m | 10 |  |  |
| 2.3 | Савитљиве инсталационе цеви од материјала без халогених елемената пречника 25 mm |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање. | m | 8 |  |  |
| 2.4 | Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал. | паушално | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО 2-I |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - I - СЕВЕРНА СТРАЖАРСКА КУЋИЦА И ОГРАДА НА СЕВЕРУ ДО ТЕ КУЋИЦЕ |  |  |  |  |  |
| 1-I | СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА (CCTV) и СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ (СКС) |  |  |  |  |
| 2-I | ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ - ОТВАРАЊЕ КАПИЈЕ |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО |  |  |  |
|  | Напомена: Предмер се односи на део који обухвата пријавницу и ограду од северне до јужне стражарске кућице |  |  |  |  |
| 1-II | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ |  |  |  |  |
| 1.1 | Испoрукa и мoнтaжa пoднoг дистрибутивнoг oрмaнa слeдeћих кaрaктeристикa: - 19" ширoк, 24HU висoк, димeнзиje 800x800мм - Сa стaклeним врaтимa, брaвoм и кључeм - Увoдницe зa кaблoвe нa врху и дну oрмaрa - Сa пoдeшaвajућим стoпицaмa - Oпрeмљeн сa 2 вeртикaлнa нoсaчa 19”, koji se podešavaju po dubini - GND / узeмљeњe кoмплeт - Oпрeмљeн сa 2 вeнтилaтoрa и тeрмoстaтoм (-10°C do +80°C) - Сeт oпрeмe и пoтрoшнoг мaтeриjaлa зa угрaдњу мрeжнe oпрeмe - Пoтпунo мoнтирaн, пoвeзaн нa нaпajaњe и узeмљeн - Стeпeн зaштитe IP20 прeмa стaндaрд IEC 60529 - Стeпeн зaштитe нa мeхaничкe удaрцe IK 08 прeмa стaндaрду IEC 62262 - Усaглaшeнoст сa IEC 60950-1 стaндaрдoм - Усaглaшeнoст сa EIA-310-E стaндaрдoм |  |  |  |  |
|  | Испорука, полагање и повезивање. | ком. | 1 |  |  |
| 1.2 | Voice 19" patch панел, са 25 неекранизованих RJ45 модула, висине 1HU. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа voice панела у rack орман и конектовање кабла на voice панел. | ком. | 1 |  |  |
| 1.3 | Приступни Fast Еthernet свич следећих карактеристика: Конективност: - минимум 14 10/100/1000Т (RЈ-45) портова - минимум 2 10/100/1000Т RЈ-45 / SFP Combo порта. Кључне карактеристике: - Подршка за Ethernet ринг протокол са могућношћу опоравка мреже мањим од 50ms - Подршка за AMF систем за централизовано управљање мрежом или компатибилан - Подршка за Network Access and Control (NAC) - Хлађење без вентилатора (fen-less). Перформансе: - Брзина прослеђивања пакета: мин 23.8 Мpps - Switching fabric: мин 32 Gbps - Мин 128 MB RАМ, мин 64 МB Flash меморије - Мин 8к МАC адреса - Мин Packet Buffer memory: 512KB. |  |  |  |  |
|  | Физичке карактеристике: - За монтажу у 19" рек орман, опрема за монтажу мора бити укључена у понуду - Максимална висина уређаја 1HU |  |  |  |  |
|  | Подржане карактеристике и протоколи: - Приоритизација саобраћаја на контролном нивоу у циљу обезбеђивања несметаног саобраћаја за критичне контролне податке - Статичка и динамичка агрегација линкова у циљу повећања пропусног опсега и спречавања губитка конекције у случају да дође до прекида на неком од линкова - Подршка за Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Подршка за STP root guard - Подршка за BPDU заштиту - Loop protection: loop detection and thrash limiting - Конфигурабилне ACL листе за менаџмент саобраћај |  |  |  |  |
|  | - Динамичко додељивање VLAN-ова - Подршка за Приватне VLAN-ове који пружају сигурност и изолацију портова за више корисника који користе исти VLAN - Ограничење протока (bandwidth limiting) по порту или по класи саобраћаја - Полису - based storm protection и packet storm protection. |  |  |  |  |
|  | - Могућност активације сва три механизма аутентификације – 802.1x, MAC-based и Web based - истовремено на истом порту на свичу (трострука аутентификација) - Активни мониторинг свих елемената система и слање упозорења (SNMP трап) у случају детекције било какве неправилности у раду - Активан мониторинг и праћење нивоа примљене снаге на оптичком порту и аутоматска активација упозорења или гашење линка у случају детекције прислушкивања на оптичком линку - Подршка за UDLD – детекција једносмерне везе и гашење портова на детектованом линку у циљу спречавања петљи - Усаглашеност са RoHS директивом о ограничењу употребе опасних супстанци у електричној и електронској опреми - Сва активна опрема (L2, L3 и индустријски свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача |  |  |  |  |
|  | Управљање: - Конзолни управљачки порт са предње стране ради лакшег приступа - Могућност конфигурације уређаја преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко Web графичког интерфејса - Могућност даљинског приступа конфигурацији путем Телнета - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за SSHv2, SSLv2 и SSLv3 |  |  |  |  |
|  | Гаранција и сервис: - Пуна произвођачка гаранција на хардвер од минимум 5 година - Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво подршке од стандардне гаранције укључујући техничку подршку и неограничени update и upgrade firmware-а - Напредни Next Business Day Replacement сервис- Понуђач је у обавези да обезбеди све неопходне резервне делове и да исте замени на захтев купца наредног радног дана од дана пријаве проблема и утврђивања да се исти не може отклонити другим путем - Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и ауторизацију произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за теритотрију Републике Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну подршку |  |  |  |  |
|  | Испорука, полагање и повезивање. | ком. | 1 |  |  |
| 1.4 | 24-portni switch типа Allied Telesis AT-X310-26FT или одговарајући следећих карактеристика: 24xPort 10/100 2x100/1000X SFP Gb uplink Layer 3, stackable access switch. |  |  |  |  |
|  | Испорука, полагање и повезивање. | ком. | 1 |  |  |
| 1.5 | SFP oптички модули 1000BASE-SH |  |  |  |  |
|  | - Plug & Play, hot swappable - 1000BASE-SH, 850nm, за мултимодно влакно - Домет 550m - LC конектор - Фул-дуплекс конективност |  |  |  |  |
|  | - Пуна произвођачка гаранција на хардвер од минимум 3 године - Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво подршке од стандардне гаранције укључујући техничку подршку и неограничени упдате и упграде фирмwаре-а - Напредни Next Business Day Replacement сервис- Понуђач је у обавези да обезбеди све неопходне резервне делове и да исте замени на захтев купца наредног радног дана од дана пријаве проблема и утврђивања да се исти не може отклонити другим путем - Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и ауторизацију произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за теритотрију Републике Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну подршку |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа у свичеве SFP oптичких модула 1000BASE-SH | ком. | 4 |  |  |
| 1.6 | Оптички преспојни кабл 1m следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - LC-LC мултимодни дуплекс, 1m дужине - 2x50/125 µm ОМ3 - LSOH омотач - Унесено слабљење на конектору <0,35dB, повратно слабљење >45 dB у складу са стандардима IEC 61300-3-4 и IEC 61300-3-6 | ком. | 2 |  |  |
| 1.7 | Испорука и монтажа оптичког панела за терминацију 24 влакана следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Висине 1HU , за смештај у 19” кабинет - Са 12 LC ОМ3 дуплекс адаптера - Са полицом на телескопско извлачење - IP20 заштита у складу са ЕN 60529 - Са 24 LC мултимодна пигтаила 2m - Опремљен са сплајс касетама, држачима за спл. влакана, термоскупљајућим заштитама, и осталом пратећом опремом | ком. | 1 |  |  |
| 1.8 | Испорука и монтажа бакарног модуларног преспојног панела следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Панел је модулар, 1HU за смештање у 19“ орман - Опремљен механизмом за брзо фиксирање - Опремљен држачем каблова са задње стране - Омогућено аутоматско уземљење за сваки појединачни конектор - Панел је опремљен са 24 модула, FTP cat6, ширмованих - Модули се монтирају без посебног алата - Са пластичним носачима за ознаке на предњем панелу за правилну идентификацију портова - Модули су тестирани за PоЕ стандард (до 50W) 802.3af и 802.3at са до 2500 конектовања / дисконектовања - Усклађеност са стандардима: ISO/IEC 11801, CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 - Приложити channel сертификат издат од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) којима се утврђује испуњеност карактеристика према наведеним стандардима - Приложити сертификат о усклађености са стандардом IEC 60603-7 |  |  |  |  |
|  | Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) - мора бити од истог произвођача | ком. | 1 |  |  |
| 1.9 | Испорука и монтажа у дистрибутивни орман хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - За смештање у 19" орман, висина 1U - Панел и прстенови од поцинкованог челика - Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман | ком. | 5 |  |  |
| 1.10 | Напојна ПДУ јединица следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - За смештање у 19" орман, 1HU - Са осам 2P+Е струјних места - Опремљен прекидачем са светлосном индикацијом - Са 2m напојног кабла 3 x 1.5 mm2 са утикачем на крају - Опремљен сетом за монтажу у рек орман | ком. | 1 |  |  |
| 1.11 | Телекомуникациона утичница за монтажу у парапет у столу, која се састоји од два RJ-45 Cat. 6 модула, маске и дозне. |  |  |  |  |
|  | Набавка, повезивање модула на кабловску инсталацију и монтажа утичнице. | комплет | 4 |  |  |
| 1.12 | Телекомуникациона утичница за монтажу у зид која се састоји од два RJ-45 Cat. 6 модула, маске и дозне. |  |  |  |  |
|  | Набавка, повезивање модула на кабловску инсталацију и монтажа утичнице. | комплет | 1 |  |  |
| 1.13 | Испорука и полагање бакарног кабла cat6 следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Кабл је F/UTP, пун пресек, LSOH - Кабл је cat6, до 250MHz, у складу са стандардом ЕIA/ТIA 568-C.2 - Ватроотпоран у складу са стандардом IEC 60332-1 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Карактеристична импеданса кабла 100Ω - Радна температура кабла: -20°C до 60°C - Кабл мора да буде у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 и IEC 61156-5 - Сертификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) - приложити channel сертификат издат од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) којима се утврђује испуњеност карактеристика према наведеним стандардима - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и каблови) мора бити истог произвођача | m | 195 |  |  |
| 1.14 | Савитљиве инсталационе цеви од материјала без халогених елемената (halogen free) пречника 25 mm. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање у зид или у плафон. | m | 176 |  |  |
| 1.15 | Набавка, испорука и постављање крутих инсталационих цеви за постављање у под. Цеви су унутрашњег пречника Ø25 mm. | m | 5 |  |  |
| 1.16 | Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал. | паушално | 1 |  |  |
| 1.17 | Завршна електрична мерења, издавање атеста, обука корисника, израда техничке документације изведеног стања и пуштање у рад. | паушално | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО 1-II |  |  |  |
|  | Напомена: Предмер се односи на део који обухвата пријавницу и ограду од северне до јужне стражарске кућице |  |  |  |  |
| 2-II.1 | СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА (CCTV) |  |  |  |  |
|  | Напомена: Потребно је да извођач CCTV система буде сертификовани Milestone партнер и да поседује Milestone Expert сертификат због интеграције са постојећим системом. |  |  |  |  |
|  | Напомена: Пројектом је специфицирана и опрема потребна за интеграцију датог система у постојећи систем. |  |  |  |  |
| 2.1 | Спољна камера, слична типу Canon VB-H730F или еквивалентан, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | • 1/3 CMOS сензор са 2,100,000 ефективних пиксела, прогресивно скенирање |  |  |  |  |
|  | • Интегрисани широкоугаони варифокал објектив са 3x оптичким и 4x дигиталним зумирањем (електронско управљање) варифокал f= 2,8-8,4mm , F1.2(W)-F2(T) |  |  |  |  |
|  | • Угао видног поља (хоризонтални x вертикални): 112.6° x 60.8°(wide) односно 36.7° x 20,6°(tele) |  |  |  |  |
|  | • Контолраа фокуса Auto/One-shotAF/ручно |  |  |  |  |
|  | • Видео резолуције H.264, JPEG: 1920x1080 до 230x240, 5 нивоа компресије |  |  |  |  |
|  | • Frame rate JPEG: 0,1-30fps, H.264:1/2/3/5/6/10/15/30fps |  |  |  |  |
|  | • Аудио компресија G.711 μ-law (64 kbps) |  |  |  |  |
|  | • Комуникациони протоколи IPv4: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (Client), DHCP (Client), DNS (Client), ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP authentication, RTSP, WV-HTTP (Canon proprietary), ONVIF IPv6: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (Client), DHCPv6 (Client), DNS (Client), ICMPv6, POP3, NTP, SMTP authentication, RTSP, WV-HTTP (Canon proprietary), ONVIF AutoIP Available |  |  |  |  |
|  | • Енкрипцја комуникације: SSL/TLS, IPsec (Auto Key Exchange / Manual) IEEE 802.1X EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAPPEAP |  |  |  |  |
|  | • Privacy Mask Number of registration: Max. 8 places, Number of mask colours: 1 (select from 9 colours) |  |  |  |  |
|  | • Event Trigger Type External Device Input, Timer, Intelligent Function (Video), Intelligent Function (Volume) |  |  |  |  |
|  | • Event Notifiation HTTP/SMTP (e-mail) |  |  |  |  |
|  | • Custom Settings Number of registers: 4 Items to Reg.: Exposure, Smart Shade Control, Focus, White Balance, Image Quality Adjustment, Day / Night |  |  |  |  |
|  | • Уграђена видео аналитика: Детекција померених / напуштених / уклоњених предмета, детекција неовлашћеног руковања камером и детекција проласка (макс. 15 детекција по камери) |  |  |  |  |
|  | • ПРИКЉУЧЦИ: Мрежни интерфејс LAN x 1 (RJ45, 100Base-TX (аутоматски / пуни дуплекс / полудуплекс)), Аудио улаз (улаз за микрофон / линијски улаз) Мини моно прикључак од 3,5 mm Аудио излаз (линијски излаз) Мини моно прикључак од 3,5 mm U/I прикључци за екстерне уређаје 2 улаза / 2 излаза. Меморијска картица - Компатибилност са SD, SDHC и SDXC меморијским картицама |  |  |  |  |
|  | • Унапред подешени положаји : Макс. 20 положаја за кадар |  |  |  |  |
|  | • Димензије (Ш x В) 80 x 65 x 192 mm |  |  |  |  |
|  | • PоЕ: PоE напајање преко LAN прикључка (IEEE802.3af компатибилност), Спољни извор напајања: 24 V AC / 12 V DC |  |  |  |  |
|  | • Потрошња енергије : PoE: maks. 6,9 W |  |  |  |  |
|  | • Радно окружење: Температура: -10°C до +50°C, влажност: 5%–85% RV (без кондензације) |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију. | ком. | 8 |  |  |
| 2.2 | Кућиште слично типу Videotek VERSO HPV42K1A000+WBOVA1, или еквиивалентно |  |  |  |  |
|  | • терминација кабла унутар кућишта, са грејачем, штитником за сунце, грејачем визира са термостатом на 220VAC, • IP66 категорија заштите. • У комплету са монтажним носачем са интерним пролазом за каблове. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију. | ком. | 8 |  |  |
| 2.3 | Носачи камера на стуб | ком. | 8 |  |  |
| 2.4 | Унутрашња камера, слична типу Canon VB-H630D или еквивалентан, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | • Тип CMOS сензор типа 1/3 (филтер за примарне боје) |  |  |  |  |
|  | • Број пиксела: Приближно 2,1 милиона пиксела |  |  |  |  |
|  | • Систем скенирања: Прогресивно |  |  |  |  |
|  | • Увећање и контрола зума: Објектив са 3x оптичким (4x дигиталним) зумом (електрични механизам) |  |  |  |  |
|  | • Жижна даљина 2,8 (Š) – 8,4 mm (T) |  |  |  |  |
|  | • Хоризонтално видно поље 111° (Š) – 36,5° (T) , |  |  |  |  |
|  | • Вертикално видно поље 60,1° (Š) – 20,5° (T) |  |  |  |  |
|  | • F број објектива F1,2 (Š) – F2 (T) |  |  |  |  |
|  | • Контрола фокуса: Аутоматски / One-shot AF / ручно / фиксно у бесконачности |  |  |  |  |
|  | • Режими снимања: Дневни режим, ноћни режим (аутоматски / ручно) |  |  |  |  |
|  | • Режими мерења у центру / просечно / у тачки |  |  |  |  |
|  | • Експозиција Аутоматски /аутоматски (без треперења) / аутоматски (приоритет затварача АЕ), ручно (брзина затварача, појачање) |  |  |  |  |
|  | • Компензација експозиције 9 нивоа |  |  |  |  |
|  | • Корекција сенки: Canon интелигентна контрола сенки (Smart Shade Control, SSC): ручно са 7 нивоа, аутоматски са 3 нивоа, онемогућено, AGC ограничење 5 нивоа |  |  |  |  |
|  | • Начин компримовања видео записа: H.264, JPEG |  |  |  |  |
|  | • Величина видео записа JPEG, H.264: 1920 x 1080, 960 x 540, 480 x 270, 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |  |  |  |  |
|  | • Квалитет видео записа JPEG, H.264: 5 нивоа компримовања |  |  |  |  |
|  | • Број кадрова у секунди JPEG: 0,1–30 кадрова у секунди¹ |  |  |  |  |
|  | • H.264: 1/2/3/5/6/10/15/30 кадрова у секунди² |  |  |  |  |
|  | • Начин компримовања звука G.711 μ-law (64 kb/s) |  |  |  |  |
|  | • Подржани протоколи IPv4: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (klijent), DHCP (klijent), DNS (klijent), ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP provera identiteta, RTSP, WV-HTTP (kompanije Canon), ONVIF |  |  |  |  |
|  | • IPv6: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (klijent), DHCPv6 (klijent), DNS (klijent), ICMPv6, POP3, NTP, SMTP provera identiteta, RTSP, WV-HTTP (kompanije Canon), ONVIF |  |  |  |  |
|  | • AutoIP: Доступно је |  |  |  |  |
|  | • Шифрована комуникација SSL / TLS, ИПсец (аутоматска промена кључа / ручно), IEEE 802.1X EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAPPEAP |  |  |  |  |
|  | • Функција маскирања Број регистрација: макс. 8 места, број боја маске: 1 (избор од 9 боја) |  |  |  |  |
|  | • Тип окидача за догађаје: Улаз са екстерног уређаја, тајмер, интелигентна функција (видео), интелигентна функција (јачина звука) |  |  |  |  |
|  | • Обавештење о догађајима HTTP/SMTP (е-пошта) |  |  |  |  |
|  | • Ставке за регистровање: експозиција, интелигентна контрола сенки, фокус, баланс беле, подешавање квалитета слике, дан/ноћ • Уграђена видео аналитика • Анализирање видео садржаја Детекција померених/напуштених/уклоњених предмета, детекција неовлашћеног руковања камером и детекција проласка (макс. 15 детекција по камери) |  |  |  |  |
|  | • ПРИКЉУЧЦИ • • Мрежни интерфејс LAN x 1 (RJ45, 100Base-TX (аутоматски / пуни дуплекс / полудуплекс)) • Аудио улаз (улаз за микрофон/линијски улаз) Мини моно прикључак од 3,5 mm • Аудио излаз (линијски излаз) Мини моно прикључак од 3,5 mm • U / I прикључци за екстерне уређаје 2 улаза / 2 излаза • Меморијска картица Компатибилност са SD, SDHC i SDXC меморијским картицама. |  |  |  |  |
|  | • МЕХАНИЗМИ • Опсег хоризонталног померања 350° (±175°) • Опсег вертикалног померања 150° (±75°) • Опсег ротације 350° (±175°) • Максимална брзина ротације Хоризонтално померање: 17,1°/с, вертикално померање: 12,6°/с, ротација: 25,9°/с • Унапред подешени положаји Макс. 20 положаја за кадар |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа, повезивање на кабловску инсталацију. | ком. | 4 |  |  |
| 2.5 | Milestone XProtect Corporate camera License (лиценца за додавање камера на постојећи систем) | ком. | 12 |  |  |
| 2.6 | Сервер, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | • Кућиште типа рек, маxималне висине 2U |  |  |  |  |
|  | • CPU: 2 x 6 Core / 12T 2.2GHz 15MB |  |  |  |  |
|  | • Радна меморија 16GB (2 x 8GB, 1Rx4 DDR3-1600), подржано мин 12 меморијских слотова |  |  |  |  |
|  | • DVD-RW Slimline SATA drive |  |  |  |  |
|  | • Мин 2 x 1Gbit Ethernet портова |  |  |  |  |
|  | • Посебан LAN порт (RJ45) за remote management сервера |  |  |  |  |
|  | • 2 x 600GB 10k SAS 12G 3,5” hot plug HDD у Raid 1 конфигурацији |  |  |  |  |
|  | • PCIex SAS RAID контролер 0/1/10/5/50/6/60 са 1GB меморије |  |  |  |  |
|  | • Мин 7 PCI express слотова за проширење |  |  |  |  |
|  | • Мин 9 USB 2.0, серијски порт |  |  |  |  |
|  | • Мин 2 Hot plug редудантна напајања минималне снаге 450W са пратећим кабловима, Hot plug вентилатори |  |  |  |  |
|  | • Потребни носаци за монтажу у стандардани 19“ рек орман |  |  |  |  |
|  | • 3 године гаранција |  |  |  |  |
|  | Сличан типу Fujitsu PRIMERGY PY RX2520 M1 8x 3,5" Win Server 2012 R2, или еквивалентан | ком. | 1 |  |  |
| 2.7 | Storage |  |  |  |  |
|  | • ТИП: Hotswappable 4-bay system • HDD капацитет: 4 x 3 TB HDD (HDD 3,5 ’’) drives hot swappable • Raid: 0/1/5/5+HS/6/10/JBOD • Интерфејс: USB 2.0 / USB 3.0 / eSATA / Ethernet / VGA for maintenace,HDMI (not enabled • Техничка спецификација: Firmver базиран на 3.7.4,Processor: Intel® Atom™ D270x 2,1GHz,Memory: 1 GB DDRIII RAM, 512 MB Flash on DOM,FAN:2 x quiet cooling fan (4cm),Intel® 82574L NIC x2 Gigabit LAN, 1HU • Систем контроле: Power button, One-touch copy button, Alarm Buzzer (System Warning), Reset Button |  |  |  |  |
|  | • LCD - Displays Instant Setup: да, iSCSI Target / Initiator: да, Failover / Load Balancing: да, VMWare / Citrix / HyperV: да, Thin Provisioning: да, One-button back up + Client back up software: да, Remote Replication: да, FTP and File Server: да, WEB Server: да, Printer Server: да, SQL Server: да, Surveillance Station: да, Remote Access and System Management: да, Multimedia Server: да, Download Station:да, • USB 2.0 total: напред x1; позади: x4, USB 3.0 total: позади: x2 • Required interface:Ethernet plug • димензије:439 x 499 x 44 mm |  |  |  |  |
|  | Слично типу Storage Fujitsu CALVIN NAS QR802 4x3TB, или еквивалентно | ком. | 1 |  |  |
| 2.8 | Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600mm -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Перфорација са горње стране за природну вентилацију - Опремљен комплетом за уземљење - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3К3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са ИIEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-Е стандардом - Са кровним вентилатором | ком. | 1 |  |  |
| 2.9 | Isporuka i montaža optičkog panela za terminaciju 24 vlakana sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | - Visine 1HU , za smeštaj u 19” kabinet - Sa 12 LC OM3 duplex adaptera - Sa policom na teleskopsko izvlačenje - IP20 zaštita u skladu sa EN 60529 - Sa 24 LC multimodna pigtaila 2m - Opremljen sa splajs kasetama, držačima za spl. vlakana, termoskupljajućim zaštitama, i ostalom pratećom opremom | ком. | 1 |  |  |
| 2.10 | Испорука и монтажа бакарног модуларног преспојног панела следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Панел је модулар, 1HU за смештање у 19“ орман - Опремљен механизмом за брзо фиксирање - Опремљен држачем каблова са задње стране - Омогућено аутоматско уземљење за сваки појединачни конектор - Панел је опремљен са 24 модула, FTP cat6, ширмованих - Модули се монтирају без посебног алата - Са пластичним носачима за ознаке на предњем панелу за правилну идентификацију портова - Модули су тестирани за PоЕ стандард (до 50W) 802.3af и 802.3at са до 2500 конектовања / дисконектовања - Усклађеност са стандардима: ISO/IEC 11801, CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 |  |  |  |  |
|  | - Приложити channel сертификат издат од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) којима се утврђује испуњеност карактеристика према наведеним стандардима - Приложити сертификат о усклађености са стандардом IEC 60603-7 - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) - мора бити од истог произвођача | ком. | 1 |  |  |
| 2.11 | Напојна ПДУ јединица следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - За смештање у 19" орман, 1HU - Са осам 2P+Е струјних места - Опремљен прекидачем са светлосном индикацијом - Са 2m напојног кабла 3 x 1.5 mm2 са утикачем на крају - Опремљен сетом за монтажу у рек орман | ком. | 1 |  |  |
| 2.12 | Испорука и монтажа у дистрибутивни орман хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - За смештање у 19" орман, висина 1U - Панел и прстенови од поцинкованог челика - Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман | ком. | 3 |  |  |
| 2.13 | Приступни Fast Еthernet свич следећих карактеристика: Конективност: - минимум 14 10/100/1000Т (RЈ-45) портова - минимум 2 10/100/1000Т RЈ-45 / SFP Combo порта. Кључне карактеристике: - Подршка за Ethernet ринг протокол са могућношћу опоравка мреже мањим од 50ms - Подршка за AMF систем за централизовано управљање мрежом или компатибилан - Подршка за Network Access and Control (NAC) - Хлађење без вентилатора (fen-less). Перформансе: - Брзина прослеђивања пакета: мин 23.8 Мpps - Switching fabric: мин 32 Gbps - Мин 128 MB RАМ, мин 64 МB Flash меморије - Мин 8к МАC адреса - Мин Packet Buffer memory: 512KB. |  |  |  |  |
|  | Физичке карактеристике: - За монтажу у 19" рек орман, опрема за монтажу мора бити укључена у понуду - Максимална висина уређаја 1HU |  |  |  |  |
|  | Подржане карактеристике и протоколи: - Приоритизација саобраћаја на контролном нивоу у циљу обезбеђивања несметаног саобраћаја за критичне контролне податке - Статичка и динамичка агрегација линкова у циљу повећања пропусног опсега и спречавања губитка конекције у случају да дође до прекида на неком од линкова - Подршка за Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Подршка за STP root guard - Подршка за BPDU заштиту - Loop protection: loop detection and thrash limiting |  |  |  |  |
|  | - Конфигурабилне ACL листе за менаџмент саобраћај - Динамичко додељивање VLAN-ова - Подршка за Приватне VLAN-ове који пружају сигурност и изолацију портова за више корисника који користе исти VLAN - Ограничење протока (bandwidth limiting) по порту или по класи саобраћаја - Полису - based storm protection и packet storm protection. |  |  |  |  |
|  | - Могућност активације сва три механизма аутентификације – 802.1x, MAC-based и Web based - истовремено на истом порту на свичу (трострука аутентификација) - Активни мониторинг свих елемената система и слање упозорења (SNMP трап) у случају детекције било какве неправилности у раду - Активан мониторинг и праћење нивоа примљене снаге на оптичком порту и аутоматска активација упозорења или гашење линка у случају детекције прислушкивања на оптичком линку - Подршка за UDLD – детекција једносмерне везе и гашење портова на детектованом линку у циљу спречавања петљи - Усаглашеност са RoHS директивом о ограничењу употребе опасних супстанци у електричној и електронској опреми - Сва активна опрема (L2, L3 и индустријски свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача |  |  |  |  |
|  | Управљање: - Конзолни управљачки порт са предње стране ради лакшег приступа - Могућност конфигурације уређаја преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко Web графичког интерфејса - Могућност даљинског приступа конфигурацији путем Телнета - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за SSHv2, SSLv2 и SSLv3 |  |  |  |  |
|  | Гаранција и сервис: - Пуна произвођачка гаранција на хардвер од минимум 5 година - Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво подршке од стандардне гаранције укључујући техничку подршку и неограничени update и upgrade firmware-а - Напредни Next Business Day Replacement сервис- Понуђач је у обавези да обезбеди све неопходне резервне делове и да исте замени на захтев купца наредног радног дана од дана пријаве проблема и утврђивања да се исти не може отклонити другим путем - Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и ауторизацију произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за теритотрију Републике Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну подршку |  |  |  |  |
|  | Монтира се у rack орман у пријавници. |  |  |  |  |
|  | Испорука, полагање и повезивање. | ком. | 1 |  |  |
| 2.14 | Индустријски свич, сличан типу Allied Telesis, са DC напајањем, или еквивалентан, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | Конективност: - Минимум 8 10/100/1000Т RЈ-45 порта - Минимум 2 100/1000H SFP порта - USB порт |  |  |  |  |
|  | Кључне карактеристике: - Подршка за Ethernet ring протокол са могућношћу опоравка мреже мањим од 50ms - Подршка за AMF систем за централизовано управљање мрежом или компатибилан - Подршка за Network Access and Control (NAC) - PоЕ+ напајање уређаја - PоЕ+ IEEE 802.3at– 30W по порту |  |  |  |  |
|  | Перформансе: - Switching fabric: min 24 Gbps - Min 16k MAC адреса - Брзина прослеђивања пакета: мин 17,8 Mpps - Multicast групе: min 1K (L2), min 256 (L3) - Мин 4k VLAN-ova |  |  |  |  |
|  | Физичке карактеристике: - Монтажа на ДИН шину - опрема за монтажу мора бити укључена у понуду - Минимум IP 30 степен заштите - Радна температура од -40°C до 75°C |  |  |  |  |
|  | Подржане карактеристике и протоколи: - Подршка за IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Статичка и динамичка агрегација линкова у циљу повећања пропусног опсега и спречавања губитка конекције у случају да дође до прекида на неком од линкова - Могућност активације сва три механизма аутентификације – 802.1x, MAC-based i Web based д - истовремено на истом порту на свичу (Tri-authentification) - ACL листе за управљачки саобраћај - IGMPv2/v3 snooping - MLDv1/v2 snooping - Подршка за LLDP (Link Layer Discovery Protocol) - Подршка за статичко рутирање - Могућност надоградње до потпуне L3 функционалности: RIP, OSPF, RIPng - ПОдршка за ECMP (Equal Cost Multi Path) рутирање - QoS: Strict priority scheduling; 802.1p remarking; DSCP-to-CoS mapping; Weighted Round Robin |  |  |  |  |
|  | - Активан мониторинг и праћење нивоа примљене снаге на оптичком порту и аутоматска активација упозорења или гашење линка у случају детекције прислушкивања на оптичком линку - 48V DC напајање - PоЕ+ напајање уређаја (30W) на свим портовима - Hi-PоЕ напајање уређаја (60W) на минимум 4 порта - Редунданти улази за напајање - Отпорност на вибрације и ударце: Тестиран према стандардима EN60068-2-27, EN60068-2-31 i EN60068-2-6 - Усклађеност са RoHS директивом |  |  |  |  |
|  | Управљање: - Конзолни управљачки порт - Могућност конфигурације уређаја преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко Web графичког интерфејса - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за SSL/SSH - УСБ интерфејс за повезивање екстерне меморије за бацк-уп конфигурационих фајлова, firmware-a или сл. |  |  |  |  |
|  | Гаранција и сервис: - Пуна произвођачка гаранција на хардвер од минимум 5 година - Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво подршке од стандардне гаранције укључујући техничку подршку и неограничени упдате и упграде фирмwаре-а - Напредни Next Business Day Replacement сервис- Понуђач је у обавези да обезбеди све неопходне резервне делове и да исте замени на захтев купца наредног радног дана од дана пријаве проблема и утврђивања да се исти не може отклонити другим путем - Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и ауторизацију произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за теритотрију Републике Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну подршку |  |  |  |  |
|  | Испорука, монтажа и пуштање у рад | ком. | 1 |  |  |
| 2.15 | Индустријско напајање 48V / DC, за монтажу на ДИН шину |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа | ком. | 1 |  |  |
| 2.16 | Оптички преспојни кабл 1m следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - LC-LC мултимодни дуплекс, 1m дужине - 2x50/125 µm ОМ3 - LSOH омотач - Унесено слабљење на конектору <0,35dB, повратно слабљење >45 dB у складу са стандардима IEC 61300-3-4 и IEC 61300-3-6 | ком. | 2 |  |  |
| 2.17 | SFP oптички модули 1000BASE-SH |  |  |  |  |
|  | - Plug & Play, hot swappable - 1000BASE-SH, 850nm, за мултимодно влакно - Домет 550m - LC конектор - Фул-дуплекс конективност |  |  |  |  |
|  | - Пуна произвођачка гаранција на хардвер од минимум 3 године - Сервисна подршка у трајању од годину дана која омогућава виши ниво подршке од стандардне гаранције укључујући техничку подршку и неограничени упдате и упграде фирмwаре-а - Напредни Next Business Day Replacement сервис- Понуђач је у обавези да обезбеди све неопходне резервне делове и да исте замени на захтев купца наредног радног дана од дана пријаве проблема и утврђивања да се исти не може отклонити другим путем - Доставити ауторизацију произвођача опреме којом се доказује да је понуђач овлашћени партнер за продају понуђене опреме, као и ауторизацију произвођача опреме да је понуђач овлашћени сервисни партнер за теритотрију Републике Србије и као такав овлашћен да пружа тражену сервисну подршку |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа у свичеве SFP oптичких модула 1000BASE-SH | ком. | 4 |  |  |
| 2.18 | Испорука и полагање бакарног кабла cat6 следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Кабл је F/UTP, пун пресек, LSOH - Кабл је cat6, до 250MHz, у складу са стандардом ЕIA/ТIA 568-C.2 - Ватроотпоран у складу са стандардом IEC 60332-1 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Карактеристична импеданса кабла 100Ω - Радна температура кабла: -20°C до 60°C - Кабл мора да буде у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 и IEC 61156-5 - Сертификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) - приложити channel сертификат издат од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) којима се утврђује испуњеност карактеристика према наведеним стандардима - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и каблови) мора бити истог произвођача | m | 370 |  |  |
| 2.19 | Савитљиве инсталационе цеви од материјала без халогених елемената (halogen free) пречника 25 mm. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање у зид или у плафон. | m | 75 |  |  |
| 2.20 | Испорука и полагање мултимодног оптичког кабла следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Стандард ОМ3 50/125 μm - Са LSOH омотачем за спољашњу/унутрашњу монтажу и B25 заштитом од глодара у виду стаклених арамидних влакана - У складу са стандардима: IEC 60794, IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 61034-2, IEC 60754-1 и IEC 60754-2. - Са 12 влакана | m | 370 |  |  |
| 2.21 | Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал. | паушално | 1 |  |  |
| 2.22 | Завршна електрична мерења, издавање атеста, обука корисника, израда техничке документације изведеног стања и пуштање у рад. | паушално | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО 2-II.1 |  |  |  |
| 2-II.2 | КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| 2.1 | Ископ рова ширине до 1,2 m по новој траси. У ров се смештају телекомуниукациони и електроенергетски каблови. Приликом полагања каблова поштовати прописана растојања између телекомуникационих и електроенергетских каблова. Позиција обухвата следеће ставке: |  |  |  |  |
|  | - Испорука и полагање траке за упозорење Т-Е/80. Траку поставити при затрпавању рова читавом дужином рова, а на 40 cm испод површине терена. Натпис на траци окренути на горе. Укупно за материјал, транспорт и рад по метру дужном траке. - Геодетско снимање и увођење снимка положених каблова у катастар подземних водова. Обрачун по м1 снимљених каблова - Провера проходности кабловске канализације, завршна електрична мерења на положеним кабловима, провера споја и сл. | m | 180 |  |  |
| 2.2 | Ископ рова ширине до 0,45 m по новој траси. У ров се полаже оптички кабл, и представља везу између зграде затвора и северне ограде. Позиција обухвата следеће ставке: |  |  |  |  |
|  | - Испорука и полагање траке за упозорење Т-Е/80. Траку поставити при затрпавању рова читавом дужином рова, а на 40 cm испод површине терена. Натпис на траци окренути на горе. Укупно за материјал, транспорт и рад по метру дужном траке. - Геодетско снимање и увођење снимка положених каблова у катастар подземних водова. Обрачун по м1 снимљених каблова - Провера проходности кабловске канализације, завршна електрична мерења на положеним кабловима, провера споја и сл. | m | 100 |  |  |
| 2.3 | Метално бужир црево за оптику, пречника 40 mm. Црево се поставља уз зид зграде затвора, од цеви Ø110, до нивоа плафона првог спрата, где улази у објекат. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и монтажа | m | 40 |  |  |
| 2.4 | Бужир црево за оптику, пречника 40 mm, за везу од цеви Ø110 до рек ормана. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и монтажа | m | 30 |  |  |
| 2.5 | Инсталациона обујмица за црева и цеви спољашњег пречника Ø40. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и монтажа | ком | 220 |  |  |
| 2.6 | Испорука и полагање у претходно ископан кабловски ров PE цеви за полагање оптичког кабла, пречника 110mm | m | 250 |  |  |
| 2.7 | Фиксатор Ø110/ 3xØ40, за фиксирање PE цеви увучених у цев ТТ канализације(Ø 110 мм). Са монтажом фиксатора можемо слободно провлачити оптички кабл да се цев не помера. Поред тога може се кабл скицирати и унети у техничку документацију по положају цеви у фиксатору. Састоји се од гуменог дела израђеног од гуме тврдоће 40 шора.Спољне плоче израђују се бризгањем од полиетилена. | ком | 6 |  |  |
| 2.8 | Испорука и полагање у претходно ископан кабловски ров, бужир црева за провлачење бакарног кабла, од рек ормана до камера, пречника 32mm. Кабл се од излаза из рова до камере води у стубу. | m | 380 |  |  |
| 2.9 | Додатни потрошни материјал за развод каблова, копање рова, насипање песка, полагање цеви, затрпавање рова. | паушално | 35000 |  |  |
| 2.10 | Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал. | паушално | 10000 |  |  |
| 2.11 | Отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту и чишћење простора од шута и одношење истог ван дате локације. | паушално | 20000 |  |  |
|  | ИЗРАДА ШАХТОВА ЗА КАБЛОВСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ |  |  |  |  |
| 2.12.1 | Машински ископ земље, III категорије, шахта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.Обрачун по м3 ископаног материјала. | м3 | 8,4 |  |  |
| 2.12.2 | Ручни ископ земље, III категорије, за канализациони шахт. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.Обрачун по м3 ископаног материјала. | м3 | 3,6 |  |  |
| 2.12.3 | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености.Обрачун по м3 | м3 | 1,00 |  |  |
| 2.12.4 | Израда армирано бетонске темељне плоче шахта, марке МБ 25. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.Обрачун по м3 | м3 | 1,00 |  |  |
| 2.12.5 | Зидање шахта пуном опеком, дебљине 12 цм, у продужном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. При врху шахт степенасто завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. Обрачун по м2. | м2 | 40,00 |  |  |
| 2.12.6 | Малтерисање зидова шахта, цементним малтером, са додатком адитива за водонепропусност. Површине зидова добро очистити и отпрашити. Пре малтерисања зидове испрскати цементним млеком. Малтерисати у два слоја, са додатком адитива. Први слој радити са просејаним шљунком "јединицом" а други са ситним песком глетовати до црног сјаја.Обрачун по м2 | м2 | 40,00 |  |  |
| 2.12.7 | Израда армирано бетонског серклажа за прихватање поклопца шахта, марке МБ 25. . У цену улазе и оплата, арматура .Обрачун по м3 | м3 | 0,50 |  |  |
| 2.12.8 | Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом за шахт, пречника 60 цм . Поклопац је за пешачки саобраћај. Поклопац поставити у нивоу терена.Обрачун по ком. | ком | 10,00 |  |  |
| 2.12.9 | Набавка и уградња пењалица, од ФЗЦ профила 0 20 мм, димензија 40/25 цм. Прву пењалицу поставити на 80 цм од пода, а пстале на међусобном одстојању од 35 цм. Пењалице пре уградње минизирати два пута, а по уградњи бојити бојом за метал.Обрачун по ком. | ком | 30,00 |  |  |
| 2.12.10 | Одвоз земље са прикупљањем. У току и по завршеним радовима са градилишта прикупити вишак земље на градилишну депонију приступачну за утовар у камион и одвоз на градску депонију. | м3 | 12,90 |  |  |
|  | УКУПНО 2-II.2 |  |  |  |  |
| 3-II | ТВ СИСТЕМ |  |  |  |  |
|  | Напомена: Спецификација је рађена према производном програму произвођача "Televes" или одговарајућој опреми |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка, испорука и монтажа разводног ормана ТВ инсталације, ознаке RO TV, димензија 320x260x100мм за смештај опреме, са бравицом и кључем. Орман је опремљен са потребним бројем монтажних шина за монтажу опреме. Орман уземљити на најближу сабирницу за изједначавање потенцијала. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и монтажа. | ком. | 1 |  |  |
| 3.2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију РТВ утичнице (сличне типу Televes Реф. 5232,) за фреквентни опсег 5-1000MHz, за уградњу у зид. Слабљење утичнице за FM опсег (88-108MHz) је 3dB, а у осталом опсегу (5-89MHz и 104-862MHz) слабљење је мање од 1dB. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, полагање у инсталационе цеви или на носаче каблова. | ком. | 1 |  |  |
| 3.3 | Коаксијални кабл са омотачем без халогених елемената, импендансе 75Ω: |  |  |  |  |
| - | RG6/U сличан типу Televes Реф. 2151 | m | 22 |  |  |
|  | Набавка, испорука, полагање у инсталационе цеви или на носаче каблова. |  |  |  |  |
| 3.4 | Набавка, испорука и монтажа на каблове конектора F типа за каблове типа: |  |  |  |  |
| - | RG6/U сличног типу Televes Реф. 4171 | ком. | 2 |  |  |
| 3.5 | Савитљиве инсталационе цеви од материјала без халогених елемената (halogen free) пречника 16 mm. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање у зид или у плафон. | m | 20 |  |  |
| 3.6 | Набавка, испорука и постављање крутих инсталационих цеви за постављање у под. Цеви су унутрашњег пречника Ø25 mm. | m | 5 |  |  |
| 3.7 | Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал. | паушално | 1 |  |  |
| 3.8 | Завршна електрична мерења, издавање атеста, обука корисника, израда техничке документације изведеног стања и пуштање у рад. | паушално | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО 3-II |  |  |  |
|  | Напомена: Предмер се односи на део који обухвата пријавницу и ограду од северне до јужне стражарске кућице |  |  |  |  |
| 4-II | ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ |  |  |  |  |
| 4.1 | B01a-EN, позивни табло са 1 тастером | ком | 3 |  |  |
|  | * назидна монтажа |  |  |  |  |
|  | * интегрисана микро-звучна комбинација са сопственим појачалом |  |  |  |  |
|  | * алуминијумско кућиште са металним тастерима и позлаћеним контактима |  |  |  |  |
|  | * димензије (ВxШxД): 163x128x22 mm |  |  |  |  |
|  | Произвођач TCS, Србија |  |  |  |  |
| 4.2 | B01av-EN, позивни видео табло са 1 тастером | ком | 1 |  |  |
|  | * назидна монтажа |  |  |  |  |
|  | * интегрисана микро-звучна комбинација са сопственим појачалом |  |  |  |  |
|  | * алуминијумско кућиште са металним тастерима и позлаћеним контактима |  |  |  |  |
|  | * 600 ТВ линија, дан-ноћ (дању у колору, ноћу у црно-белом режиму рада), аутоирис, 0,2 lux |  |  |  |  |
|  | * димензије (ВxШxД): 201x128x22 mm |  |  |  |  |
|  | Произвођач ТЦС, Србија |  |  |  |  |
| 4.3 | IMM1310, портирски видео монитор | ком | 3 |  |  |
|  | * позив ка било којој позивној станици у систему |  |  |  |  |
|  | * отварање и затварање врата или рампе (у комбинацији са релејем типа BRE2) |  |  |  |  |
|  | * преусмерење позива са позивне станице на други интерфонски телефон у систему |  |  |  |  |
|  | * сваком тастеру је додељена једна светлећа диода која указује на: станицу или телефон са којима разговарамо, стање релеја којима управљамо или интерфонски телефон на који смо преусмерили позив |  |  |  |  |
|  | * TFT екран дијагонале 6.1 cm |  |  |  |  |
|  | * резолуција монитора: 480 x 234 пиксела |  |  |  |  |
|  | * по позиву са позивне станице слика се аутоматски приказује |  |  |  |  |
|  | * тастер за укључење камере у сваком тренутку, при чему се у једном систему може “прелиставати” чак 16 камера |  |  |  |  |
|  | * 13 мелодија звона укључујући и “гонг” тонове |  |  |  |  |
|  | * звоно се може искључити или фино утишати, односно појачати. При искљученом звону светли црвена диода која корисника подсећа да је звоно искључено |  |  |  |  |
|  | Произвођач TCS AG, Немачка |  |  |  |  |
| 4.4 | Релеј тип BRE2, следећих карактеристика: | ком | 9 |  |  |
|  | * 1 прикључак за тастер по чијем се притиску може реализовати слање неке прекидачке функције |  |  |  |  |
|  | * време прекидања релеја се може подесити од 0.5 s до 30 min |  |  |  |  |
|  | * подесиво кашњење реакције на догађај у износу 0..128 s |  |  |  |  |
|  | * намењен монтажи на шину у разводном орману, димензија: 85 mm x 65 mm x 18 mm |  |  |  |  |
|  | Основне функције: |  |  |  |  |
|  | Излаз (безнапонски): • за пребацивачку функцију, окидање за време: притиска на тастер на позивној станици, притиска тастера за браву / етажног тастера на интерфонском телефону • активирање отварача или затварање контаката као :БУС - Акција (програмбилан) • ресетовање преко даљих : БУС - Акција или након постављеног временског периода |  |  |  |  |
|  | Улаз: • за окидање на контролну функцију • разли итих отварања и затварања (слање различитих : БУС протокола, програмбилан) • се захтева веза једних безнапонских контаката |  |  |  |  |
|  | Произвођач TCS AG, Немачка |  |  |  |  |
| 4.5 | ZIT1302, стоно постоље | ком | 3 |  |  |
|  | стони додатак од алуминијума за интерфонски телефон ИММ1110/ИММ2110 и видео монитор IMM1310 / IMM2310 |  |  |  |  |
| 4.6 | VBVS05-SG, контролни уређај | ком | 3 |  |  |
|  | * интегрисан трафо за електричну браву са подешавањем времена отварања |  |  |  |  |
|  | * интегрисан временски релеј за степенишно светло |  |  |  |  |
|  | * интегрисана заштита од кратког споја |  |  |  |  |
|  | * димензије: 90 x 105 x 70 mm (заузеће шине: 105 mm) |  |  |  |  |
|  | Произвођач TCS AG, Немачка |  |  |  |  |
| 4.7 | TOER1, релеј за активацију браве | ком | 9 |  |  |
|  | * NO контакт, 10А маx. |  |  |  |  |
|  | Произвођач TCS AG, Немачка |  |  |  |  |
| 4.8 | 33.1.04.B, електрични прихватник | ком | 8 |  |  |
|  | * импулсни прихватник |  |  |  |  |
|  | * поједностављена монтажа |  |  |  |  |
|  | * прихватник се откључава кратким импулсом и остаје откључан до првог следећег отварања врата |  |  |  |  |
|  | * напон напајања 9-14V AC/DC |  |  |  |  |
| 4.9 | 7R0.4.75.L (за лева врата) / 7R0.4.75.R (за десна врата), водоотпорни електрични прихватник | ком | 1 |  |  |
|  | * водоотпорни електрични прихватник |  |  |  |  |
|  | * фиксна котва |  |  |  |  |
|  | * напон напајања 8-14V AC/DC |  |  |  |  |
| 4.10 | Разводни орман, димензија 600 x 400 x 150 mm | ком | 1 |  |  |
| 4.11 | Тастерско отварање баријера из портирнице |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање. | ком. | 2 |  |  |
| 4.12 | Тастерско отварање рампи и врата из портирнице |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање. | ком. | 1 |  |  |
| 4.13 | ЕX-801, евакуациони тастер | ком | 1 |  |  |
|  | * ресетујући, у комплету са назидном дозном |  |  |  |  |
|  | * зелене боје са одговарајућим натписом или симболом |  |  |  |  |
|  | * NO/COM/NC контакт |  |  |  |  |
| 4.14 | Инсталациони кабл U/FTP cat6 LS0H: |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. | m | 155 |  |  |
| 4.15 | Инсталациони кабл PPL 2x0.75: |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. | m | 200 |  |  |
| 4.16 | Инсталациони кабл J-H(St)H 2x2x0,8mm |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање. | m | 70 |  |  |
| 4.17 | Инсталациони кабл J-H(St)H 5x2x0,6mm |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање. | m | 22 |  |  |
| 4.18 | Савитљиве инсталационе цеви од материјала без халогених елемената (halogen free) пречника 25 mm. |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање у зид или у плафон. | m | 430 |  |  |
| 4.19 | Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал. | паушално | 1 |  |  |
| 4.20 | Завршна електрична мерења, издавање атеста, обука корисника, израда техничке документације изведеног стања и пуштање у рад. | паушално | 1 |  |  |
| УКУПНО 4-II |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - II - ПРИЈАВНИЦА И ОГРАДА ОД СЕВЕРНЕ ДО ЈУЖНЕ СТРАЖАРСКЕ КУЋИЦЕ |  |  |  |  |  |
| 1-II | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ |  |  |  |  |
| 2-II | СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА (CCTV) |  |  |  |  |
| 3-II | ТВ СИСТЕМ |  |  |  |  |
| 4-II | ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА V ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| I | СЕВЕРНА СТРАЖАРСКА КУЋИЦА И ОГРАДА НА СЕВЕРУ ДО ТЕ КУЋИЦЕ |  |  |  |  |
| II | ПРИЈАВНИЦА И ОГРАДА ОД СЕВЕРНЕ ДО ЈУЖНЕ СТРАЖАРСКЕ КУЋИЦЕ |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО |  |  |  |
| VI | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
|  | Напомена: овим предмером и предрачуном предвиђена је набавка, транспорт и испорука опреме и свог потребног материјала, њихово уграђивање, испитивање и пуштање у пробни рад. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком опису, техничким условима, предмеру и предрачуну и цртежма, да пре почетка радова добро проучи пројекат и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа и неусклађености делова пројекта. |  |  |  |  |
|  | Цене дате у овом предрачуну су пројектантске, цене су без обрачунатог ПДВ-а. |  |  |  |  |
| 01-00 | ПРИЈЕМНИЦА |  |  |  |  |
| 01-01 | Мулти сплит систем - инвертер који се састоје од четири унутрашње касетне и једне спољне јединице (топлотна пумпа), који има могућност грејања у зимском периоду до спољње температуре -15⁰C. Производ "Toshiba" или екв. У обавези је испоручиоца опреме да испоручи и угради сву потребну аутоматку, управљачке јединице, као и да изврши повезивање унутрашњих и спољне јединице фреонским водовима и напојним и сигналним кабловима, као и пуњење инсталације фреоном и да спроведе одвод кондензата. Уз сплит систем испоручити и одговарајући управљач. |  |  |  |  |
|  | Унутрашња јединица: RAS-M13SMUV-E | ком. | 3,00 |  |  |
|  | Расхладни капацитет: 3.5 кW |  |  |  |  |
|  | Опсег Qh (мин.-маx.): 1.1-4.4 кW |  |  |  |  |
|  | Капацитет грејања:4.2 кW |  |  |  |  |
|  | Опсег Qg (мин.-маx.): 0.7-6.5 кW |  |  |  |  |
|  | Дим. унутрашње јединице (ВxШxД): 268x575x575 мм |  |  |  |  |
|  | Украсни панел: RB-11MC(W)-E | ком. | 3,00 |  |  |
|  | Димензије панела (ВxШxД): 27x700x700 мм |  |  |  |  |
|  | Унутрашња јединица: RAS-M10SMUV-E | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Расхладни капацитет: 2.5 кW |  |  |  |  |
|  | Опсег Qh (мин.-маx.): 1.1-3.2 кW |  |  |  |  |
|  | Капацитет грејања:3.2 кW |  |  |  |  |
|  | Опсег Qg (мин.-маx.): 0.7-5.2 кW |  |  |  |  |
|  | Дим. унутрашње јединице (ВxШxД): 268x575x575 мм |  |  |  |  |
|  | Украсни панел: RB-11MC(W)-E | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Димензије панела (ВxШxД): 27x700x700 мм |  |  |  |  |
|  | Спољна јединица тип: RAS-5M34S3AV-E | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Режим хлађења: |  |  |  |  |
|  | Расхладни капацитет: 10 кW |  |  |  |  |
|  | Опсег Qh (мин.-маx.): 3.7-11.0 кW |  |  |  |  |
|  | Снага електро прикључка : 2.98 кW |  |  |  |  |
|  | Режим грејања: |  |  |  |  |
|  | Капацитет грејања:12 кW |  |  |  |  |
|  | Опсег Qg (мин.-маx.): 2.7-14.0 кW |  |  |  |  |
|  | Снага електро прикључка : 2.83 кW |  |  |  |  |
|  | Напон напајања: 220-240 V / 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Струја: 20 А |  |  |  |  |
|  | Дим. спољашње јединице (ВxШxД): 800x900x320 мм |  |  |  |  |
| 01-02 | Мулти сплит систем - инвертер који се састоје од две унутрашње касетне и једне спољне јединице (топлотна пумпа), који има могућност грејања у зимском периоду до спољње температуре -15⁰C. Производ "Toshiba" или екв. У обавези је испоручиоца опреме да испоручи и угради сву потребну аутоматку, управљачке јединице, као и да изврши повезивање унутрашњих и спољне јединице фреонским водовима и напојним и сигналним кабловима, као и пуњење инсталације фреоном и да спроведе одвод кондензата. Уз сплит систем испоручити и одговарајући управљач. |  |  |  |  |
|  | Унутрашња јединица: RAS-M10SMUV-E | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Расхладни капацитет: 2.5 кW |  |  |  |  |
|  | Опсег Qh (мин.-маx.): 1.1-3.2 кW |  |  |  |  |
|  | Капацитет грејања:3.2 кW |  |  |  |  |
|  | Опсег Qg (мин.-маx.): 0.7-5.2 кW |  |  |  |  |
|  | Дим. унутрашње јединице (ВxШxД): 268x575x575 мм |  |  |  |  |
|  | Украсни панел: RB-11MC(W)-E | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Димензије панела (ВxШxД): 27x700x700 мм |  |  |  |  |
|  | Спољна јединица: RAS-2M18S3AV-E | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Режим хлађења: |  |  |  |  |
|  | Расхладни капацитет: 5.2 кW |  |  |  |  |
|  | Опсег Qh (мин.-маx.): 1.7-6.2 кW |  |  |  |  |
|  | Снага електро прикључка : 1.34 кW |  |  |  |  |
|  | Режим грејања: |  |  |  |  |
|  | Капацитет грејања:5.6 кW |  |  |  |  |
|  | Опсег Qg (мин.-маx.): 1.3-7.5 кW |  |  |  |  |
|  | Снага електро прикључка : 1.19 кW |  |  |  |  |
|  | Напон напајања: 220-240 V / 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Струја: 16 А |  |  |  |  |
|  | Дим. спољашње јединице (ВxШxД): 630x800x300 мм |  |  |  |  |
| 01-03 | Електрични радијатор са уграђеним собним термостатом, Qg= 1.5kW | ком. | 2,00 |  |  |
| 01-04 | Електричне ваздушне завесе: | ком. | 4,00 |  |  |
|  | Производ: "Air Curtain Design" или екв. |  |  |  |  |
|  | Тип: ACD15ER |  |  |  |  |
|  | Проток ваздуха: 1050/2100 m³/h |  |  |  |  |
|  | Топлотни капацитет: 6/12 kW |  |  |  |  |
|  | Димензије решетке: 1700x440 мм |  |  |  |  |
|  | Мах. висина: 2.7 м |  |  |  |  |
| 01-05 | Аксијални вентилатор за уградњу на зид, са фабрички уграђеном самоподизном клапном. | ком. | 4,00 |  |  |
|  | Производ: "VORTICE" или екв. |  |  |  |  |
|  | Тип: PUNTO FOUR MFO120/5" |  |  |  |  |
|  | Проток ваздуха: 150m³/h |  |  |  |  |
|  | Напор: 12 Pa |  |  |  |  |
|  | Снага електомотора: 20 W |  |  |  |  |
|  | Напајање: 220/50/1 V/Hz/Ph |  |  |  |  |
| 01-06 | Спољна, противкишна фиксна решетка: | ком. | 4,00 |  |  |
|  | Производ: "TROX" или екв. |  |  |  |  |
|  | Тип: AWK, дим: 197х147 мм |  |  |  |  |
| 01-07 | Преструјна решетка у вратима |  |  |  |  |
|  | дим: 300x200 мм | ком. | 2,00 |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА VI МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 01-00 | ПРИЈЕМНИЦА |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О : |  |  |  |  |
| VII | ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА |  |  |  |  |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
| 1 | Апарати за гашење почетних пожара типа: |  |  |  |  |
| 1-1 | ЦO2-5kg | ком. | 1 |  |  |
| 1-2 | С-9А | ком. | 2 |  |  |
|  |  |  | Укупно: |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА VII ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА |  |  |  |  |
| 1 | Апарати за гашење почетних пожара |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О : |  |  |  |  |
| VIII | ЗАШТИТА И ИЗМЕШТАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
|  | Испоручити и транспортовати на градилиште сав потребан материјал и израдити ел. инсталацију у свему према приложеној текстуалној и графичкој документацији овог пројекта, са уградњом квалитетног материјала и опреме, као и свим потребним помоћним материјалом и стручном радном снагом, а у складу са важећим прописима. |  |  |  |  |
|  | Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС-у или признатим међународним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном санагом и у потпуности према важећим техничким прописима за предметну врсту радова. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, што потврђује и оверава стручно лице Инвеститора - надзорни орган. |  |  |  |  |
| A. | КАБЛОВСКА МРЕЖА 10kV |  |  |  |  |
| 01-00 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 01-01 | Преглед терена, избор трасе и ископ пробних ровова (јама) потребних димензија (просечно 1m3), у изграђеном асфалтном тротоару, код одређивања каблова за сечење при изради кабловских спојница за уклапање нове у постојећу мрежу као и при одређивању положаја других подземних инсталација. |  |  |  |  |
|  | Постављање PVC трака за упозорење изнад спојница и каблова, тампонирање рова у слојевима од 20-25cm и одвоз вишка материјала. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | m3 | 2 |  |  |
| 01-02 | Трасирање и ископ рова димензија 0,4x0,8m у земљишту III категорије са запрекама у слободном терену, за 1 кабл. |  |  |  |  |
|  | Формирање постељице кабла од два слоја уситњене просејане земље "здравице" (окца сита 4x4мм), дебљине слоја од по 10cm. Постављање PVC траке за упозорење на 40cm изнад кабла. |  |  |  |  |
|  | Тампонирање рова у слојевима од око 30 cm са набијањем механичким набијачем у два слоја са по два пролаза и одвоз вишка материјала. Контрола набијености материјала у рову обухваћена је посебном позицијом. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | m1 | 52 |  |  |
| 01-03 | Израда заштите каблова испод будућег коловоза (кабловска канализација са 1x2 отвора, за један кабл). Обележавање прелаза, машинско сечење асфалта, скидање горњег слоја коловоза, разбијање подлоге, ископ рова димензија 0,8x1,05m у земљишту III категорије са запрекама. |  |  |  |  |
|  | Формирање постељице кабла од два слоја од по 10cm посебне мешавине ф.г.а. 0-4 ситног песка-шљунка. Постављање дводелнe бетонске канализација МБ 40, пречника Ø110mm, са 1x2 отвора за механичку заштиту кабла. |  |  |  |  |
|  | Израда слоја бетона МБ 15 дебљине 20cm на растојању од 40cm изнад кабла. |  |  |  |  |
|  | Постављање две PVC траке за упозорење изнад кабла, прва на 20cm од постељице кабла, а друга изнад слоја бетона. |  |  |  |  |
|  | Затрпавање рова вршити шљунком у слојевима од по 30cm. За набијање слојева употребљавати механичке набијаче. |  |  |  |  |
|  | Вишак материјала одвести. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | m1 | 8,5 |  |  |
| 01-04 | Израда кабловске канализације у изграђеном коловозу. Обележавање прелаза и ископ рова димензија 0,8x1,05m у земљишту III категорије са запрекама. Полагање 1 реда са 4 PVC цеви пречника Ø110mm у истој хоризонталној равни на међусобном осном размаку од 15cm. Затрпавање рова песком и шљунком са набијањем у слојевима дебљине 20-25cm и одвод виска материјала. Контрола набијености материјала у рову обухваћена је посебном позицијом. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | m1 | 42 |  |  |
| 01-05 | Контрола набијености материјала у кабловском рову. Најмања набијеност је 62% (СРПС У.Б1.036) или најмањи модул стишљивости 25MPa (СРПС У.Б1.046). Контролу врши институт за путеве Плаћање по рачуну. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по једном мерењу. | kom. | 5 |  |  |
| 01-06 | Испорука потребног материјала и израда заштите при укрштању електроенергетског кабла 10kV са другим подземним инсталацијама, према важећим прописима. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | kom. | 8 |  |  |
| 01-07 | Испорука и постављање ознаке за обележавање трасе кабла, подземних кабловских арматура и кабловске канализације на регулисаном терену са подацима према важећим прописима. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | kom. | 5 |  |  |
|  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-00 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-01 | Одређивање-идентификација постојећег кабла 10kV за сечење. Плаћање по рачуну. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | kom. | 3 |  |  |
| 02-02 | Испорука и полагање кабла 3x(XHE 49-А 1x150mm2 10kV), у рову са запрекама и кабловску канализацију. Обухваћено развлачење, полагање и обележавање кабла оловном траком. Укупно за рад, материјал и транспорт. (полаже се по метру сноп од 3 жиле). | m (trožilno) | 100 |  |  |
| 02-03 | Испорука и монтажа гарнитуре од 3 једнополне праве кабловске спојнице за спајање три једножилна кабла 3x(XHE 49-А 1x150mm2 10kV) у земљи, комплет са свим потребним прибором и материјалом за монтажу и металном таблицом за обележавање спојнице. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по гарнитури. Укупно за рад, материјал и транспорт. | kpl. | 6 |  |  |
|  | УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 03-00 | СНИМАЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ТРОШКОВИ |  |  |  |  |
| 03-01 | Снимање кабловског вода 10kV са уцртавањем трасе у план и копирањем. Излазак на терен и остали трошкови РГЗ и Одсека за техничку документацију ЕД. Плаћање по рачуну. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по снимљеном каблу. | kom. | 4 |  |  |
| 03-02 | Напонско испитивање енергетског кабла 10kV између две кабловске завршнице, "фазовање" кабловских жила (слагање редоследа фаза нове и постојеће мреже), са исписивањем, постављањем и пломбирањем таблица и протоколског броја. Плаћање по рачуну. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по испитаном каблу (3 жиле у снопу кабла). | kom. | 3 |  |  |
| 03-03 | Трошкови надлежне Електродистрибуције око уклапања нове у постојећу електроенергетску мрежу. Плаћање по рачуну. | kom. | 1 |  |  |
| 03-04 | Трошкови надзора јавних комуналних предузећа приликом изградње електроенергетске мреже, ради усаглашавања са осталим подземним и надземним инсталацијама и објектима. |  |  |  |  |
|  | Плаћање по рачуну. | kom. | 3 |  |  |
|  | УКУПНО СНИМАЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ТРОШКОВИ |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА A КАБЛОВСКА МРЕЖА 10kV |  |  |  |  |  |
| 01-00 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-00 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 03-00 | СНИМАЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ТРОШКОВИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КАБЛОВСКА МРЕЖА 10kV |  |  |  |  |
| Б. | КАБЛОВСКА МРЕЖА 1kV |  |  |  |  |
| 01-00 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 01-01 | Преглед терена, избор трасе и ископ пробних ровова (јама) потребних димензија (просечно 1m3), у изграђеном асфалтном тротоару, код одређивања каблова за сечење при изради кабловских спојница за уклапање нове у постојећу мрежу као и при одређивању положаја других подземних инсталација. |  |  |  |  |
|  | Постављање PVC трака за упозорење изнад спојница и каблова, тампонирање рова у слојевима од 20-25cm и одвоз вишка материјала. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | m3 | 1 |  |  |
| 01-02 | Трасирање и ископ рова димензија 0,4x0,8m у земљишту III категорије са запрекама у слободном терену, за 1 кабл. |  |  |  |  |
|  | Формирање постељице кабла од два слоја уситњене просејане земље "здравице" (окца сита 4x4мм), дебљине слоја од по 10cm. Постављање PVC траке за упозорење на 40cm изнад кабла. |  |  |  |  |
|  | Тампонирање рова у слојевима од око 30 cm са набијањем механичким набијачем у два слоја са по два пролаза и одвоз вишка материјала. Контрола набијености материјала у рову обухваћена је посебном позицијом. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | m1 | 17 |  |  |
| 01-03 | Контрола набијености материјала у кабловском рову. Најмања набијеност је 62% (СРПС У.Б1.036) или најмањи модул стишљивости 25MPa (СРПС У.Б1.046). Контролу врши институт за путеве Плаћање по рачуну. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по једном мерењу. | kom. | 1 |  |  |
| 01-04 | Испорука потребног материјала и израда заштите при укрштању електроенергетског кабла 10kV са другим подземним инсталацијама, према важећим прописима. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | kom. | 1 |  |  |
| 01-05 | Испорука и постављање ознаке за обележавање трасе кабла, подземних кабловских арматура и кабловске канализације на регулисаном терену са подацима према важећим прописима. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | kom. | 2 |  |  |
|  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-00 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-01 | Одређивање-идентификација постојећег кабла 1kV за сечење. Плаћање по рачуну. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | kom. | 1 |  |  |
| 02-02 | Испорука и полагање кабла XP00 ASJ 3x150+70mm2, 1kV, у рову са запрекама и кабловску канализацију. Обухваћено развлачење, полагање и обележавање кабла оловном траком. |  |  |  |  |
|  | Укупно за рад, материјал и транспорт. | m1 | 18 |  |  |
| 02-03 | Испорука и монтажа кабловске спојнице 1kV за кабл XP00 ASJ 3x150+70mm2, 1kV, комплет са свим потребним прибором и материјалом за монтажу и таблицом за обележавање спојнице. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по гарнитури. Укупно за рад, материјал и транспорт. | kpl. | 4 |  |  |
|  | УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 03-00 | СНИМАЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ТРОШКОВИ |  |  |  |  |
| 03-01 | Снимање кабловског вода 1 kV са уцртавањем трасе у план и копирањем. Излазак на терен и остали трошкови РГЗ и Одсека за техничку документацију ЕПС Дистрибуције. Плаћање по рачуну. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по снимљеном каблу. | kom. | 1 |  |  |
| 03-02 | Напонско испитивање енергетског кабла 1kV између две кабловске завршнице, "фазовање" кабловских жила (слагање редоследа фаза нове и постојеће мреже), са исписивањем, постављањем и пломбирањем таблица и протоколског броја. Плаћање по рачуну. | kom. | 1 |  |  |
| 03-03 | Трошкови надлежне Електродистрибуције обухваћени су у делу кабловска мрежа 10kV. |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СНИМАЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ТРОШКОВИ |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА Б КАБЛОВСКА МРЕЖА 1kV |  |  |  |  |  |
| 01-00 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 02-00 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 03-00 | СНИМАЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ТРОШКОВИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КАБЛОВСКА МРЕЖА 1kV |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА VIII ЗАШТИТА И ИЗМЕШТАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |
| А. | КАБЛОВСКА МРЕЖА 10kV |  |  |  |  |
| Б. | КАБЛОВСКА МРЕЖА 1kV |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КАБЛОВСКА МРЕЖА 10 и 1kV |  |  |  |  |
| IX | РЕШЕТКЕ ЗА БЛОК |  |  |  |  |
| Но | ОПИС | Јед. мере | Коли- чина | Јединична цена (дин) | Укупна цена (дин) |
| 01-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БРАВАРСКЕ РАДОВЕ |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |
|  | - Браварски радови ће бити урађени у свему према пројекту, шемама браварије и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високо- градња ГН 701", као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |
|  | - Цене садрже узимање мера на објекту, израду, транспорт, монтажу, антикорозиону заштиту и финално бојење. |  |  |  |  |
|  | - Гвоздену браварију израдити од гвоздених кутијастих профила, стандардних ваљаних профила, црних лимова, пљоштег и округлог гвожђа, цеви и др. стандардних гвоздених производа. |  |  |  |  |
|  | - Извођач гарантује конструктивност и стабилност произведених елемента и комплетних браварских производа. |  |  |  |  |
|  | - Цена садржи чишћење и одмашћивање гвоздене браварије, заштиту са 2 антикорозиона премаза и финално бојење са 2 премаза уљаном бојом у тону по избору Инвеститора. |  |  |  |  |
|  | ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
|  | Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према јед. мери датој уз опис појединачних ставки радова (обрачун по ком., кг или м дужном), за све по општем опису и описима појединачних ставки радова. |  |  |  |  |
| 01-01 | Израда и монтажа фиксне заштитне металне решетке са спољне стране прозора са транзенама, израђене од челичних кутијастих профила 40x40x3мм са вертикалном испуном од цеви Ø3/4"x2,7мм на осном растојању од 12цм. Цеви су шавне, челичне, хидроиспитане. У вертикалне цеви испуне се убацује округло гвожђе пуног пресека Ø12мм као ојачање, које је 5мм краће од цеви. Крајеви унутрашње шипке се не заварују. Вертикалне цеви се хоризонтално, ојачавају челичним флахом ширине 40мм, дебљине 5мм који има рупе пречника цеви. Ова веза се не вари. Анкерисање за фасадни зид се остварује преко челичних анкер L профила 50x50x5...150мм заварених за рам решетке на крајевима и по средини рама са две бочне стране и средини горње стране. На анкер плочама су избушене по две овалне рупе Ø14мм а бушењем у зид под углом од 30°се укуцавају анкери Ø12мм на мин15цм дубине. |  |  |  |  |
|  | Анкери се постављају пре малтерисања спољних шпалетни. Непосредно пре монтаже решетке, са горње стране на средини кутије у отвор Ø14мм на хоризонталном раму се улива прерађено моторно уље у све унутрашње запремине цеви и кутија. Ова рупа се затвара пластичним чепом. Веза кутије и вертикалних цеви се остварује преко рупа Ø10мм на свакој горњој вези кутије и цеви. Вар на вези кружних цеви и кутије је угаони континуални 3мм, као и између вертикала и хоризонтала кутије рама. Решетка је одингнута 2цм од солбанка са доње стране. Решетку антикорозивно заштитити у два премаза и двослојно бојити бојом за метал у боји по избору Инвеститора (бела 9016). |  |  |  |  |
|  | Обавезна израда прототипа који одобрава инвеститор. |  |  |  |  |
|  | Редослед уградње је: 1. постављање Л профила за качење решетке, 2. малерисање сољних шпалетни, 3. постављање лимене опшивке солбанка. 4. монтажа решетке, 5. уградња прозора, 6. малтерисање унутрашње шпалетне. |  |  |  |  |
|  | Решетку извести према шеми. Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Обавезна израда прототипа који одобрава инвеститор. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. комплетно уграђено. |  |  |  |  |
|  | Ознака из пројекта 1 у квадрату. |  |  |  |  |
|  | величина 150/148цм | ком. | 46 |  |  |
| 01-02 | Израда и монтажа фиксне заштитне металне решетке са спољне стране прозора у ходницима и код командира, израђене од челичних кутијастих профила 40/40/3мм са вертикалном испуном од цеви 20/20/2мм на међусобном осовинском растојању од 12цм. Предвиђено је и додатно хоризонтално укрућење 20/40/3мм на по 30цм од горње и доње стране решетке. За израду решетке се користе само хидроиспитане шавне цеви квадратног и кружног пресека. Цеви су за рам варене дубином вара 3мм. Урадити провар, затим очистити и онда завршни вар. |  |  |  |  |
|  | Анкерисање за фасадни зид се остварује преко челичних анкер плоча ≠50x5...150мм заварених за рам решетке на крајевима и по средини рама на бочним странама. На анкер плочама су избушене по две рупе Ø14мм и бушењем у зид под углом од 30°се укуцавају анкери Ø12мм на мин20цм дубине. Анкерисање решетке је на мин 10цм од спољне ивице зида. Решетка је одингнута 2цм од солбанка са доње стране. |  |  |  |  |
|  | Решетку антикорозивно заштитити и двослојно бојити бојом за метал у боји по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Мере узимати на лицу места. Обавезна израда прототипа који одобрава инвеститор. |  |  |  |  |
|  | Решетку извести према шеми. Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. комплетно уграђено. |  |  |  |  |
|  | Ознака из пројекта 1' у квадрату. |  |  |  |  |
|  | величина 155/155 цм | ком. | 40 |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА IX РЕШЕТКЕ ЗА БЛОК |  |  |  |  |  |
| 01-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РЕШЕТКЕ ЗА БЛОК |  |  |  |  |
| ПОС. | ОПИС | Ј.М | КОЛ. | Ј.ЦЕНА | UKUPNO |
| X | СОБЕ ЗА ПОСЕТЕ |  |  |  |  |
|  | ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Напомена: Саставни део овог предмера су и ОПШТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| 01-00 | 1. РУШЕЊЕ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ ОПИСИ ЗА РАДОВЕ НА РУШЕЊУ |  |  |  |  |
|  | Радови ће се изводити према одговарајућим одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у градјевинарству-Високоградња", цене садрже помоћни алат, потрошни материјал, радне скеле и остале трошкове и зараду предузећа.Уколико се током рушења констатује да је неки од зидова конструктивни-армирано-бетонски, неопходна је консултација пре рушења са надзором и пројектантом конструкције . Рушења и демонтаже радити пажљиво да не би дошло до оштећења. У случају оштећења делова објекта који се задржавају трошкове поправке сноси извођач радова. |  |  |  |  |
| 01-01 | Рушење постојеће обзиде вертикале-стуба од шљако блокова у продужном малтеру дебљине 12цм заједно са свим серклажима, надвратницима, облогама на зиду и инсталацијама у њему. Сав шут од рушења прикупити, изнети ван објекта, утоварити у камион, одвести на депонију удаљену до 30км, истоварити и испланирати шут на депонији. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције заједно са употребом одговарајуће скеле. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 3,83 |  |  |
| 01-02 | Пажњиво пробијање отвора у постојећем зиду од шљако блокова у продужном малтеру дебљине д=12цм заједно са свим облогама на зиду и инсталацијама у њему. Сав шут од рушења прикупити, изнети ван објекта, утоварити у камион, одвести на депонију удаљену до 30км, истоварити и испланирати шут на депонији. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције заједно са употребом одговарајуће скеле. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 1,89 |  |  |
| 01-03 | Разна штемовање постојећих зидова од шљако блокова за налегање нових зидова и убушивања за везу серклажа са постојећим.Сав шут од рушења прикупити, изнети ван објекта, утоварити у камион, одвести на депонију удаљену до 30км, истоварити и испланирати шут на депонији. |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално заједно са употребом одговарајуће скеле. |  |  |  |  |
|  |  | пауш |  |  |  |
| 01-04 | Обијање комплетног плафона до бетонске конструкције: малтер са плафонском конструкцијом од трске и дуплих летви заједно са свим инсталацијама у њему. Сав шут од обијања прикупити, изнети ван објекта, утоварити у возило, одвести на градску депонију удаљену до 30км, истоварити и испланирати шут на депонији. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције заједно са употребом одговарајуће скеле. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 31,98 |  |  |
| 01-05 | Скидање постојећег пода Виназа са подлогом од цементног малтера дебљине 7.0цм и са чишћењем подлоге - подне бетонске плоче, са прикупљањем, изношењем шута ван објекта, утоваром у камион, одвозом на депонију удаљену до 30км, истоваром и планирањем шута на депонији. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 31,98 |  |  |
| 01-06 | Обијање малтера и завршне обраде са зидова са чишћењем фуга до дубине 2цм. Сав шут од рушења изнети ван објекта, утоварити у возило, одвести на депонију удаљену до 30км, истоварити и испланирати шут на депонији. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 96,48 |  |  |
| 01-07 | Пажљива демонтажа-вађење дрвених прозора заједно са штоком. Демонтажу извести пажљиво без цепања и кидања прозора и ломљења стакала. Истовремено са прозорима демонтирати и лимени опшав подпрозорског банка. Прозор демонтирати пажљиво са унутрашње стране да се не оштети фасада. |  |  |  |  |
|  | Демонтиране прозоре обележити по врстама и величинама и депоновати на место које одреди инвеститор, а удаљено до 30км са утоваром, истоваром у и из возила и слагањем столарије на депонији. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  | дим.93/162цм | ком. | 3,00 |  |  |
| 01-08 | Пажљива демонтажа-вађење браварских решетки на прозорима. Решетку демонтирати пажљиво са унутрашње стране да се не оштети фасада. |  |  |  |  |
|  | Демонтиране решетке обележити по врстама и величинама и депоновати на место које одреди инвеститор, а удаљено до 30км са утоваром, истоваром у и из возила и слагањем столарије на депонији. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  | дим.100/172цм | ком. | 3,00 |  |  |
| 01-09 | Демонтажа-вађење унутрашњих дрвених застакљених шалтера у дрвеном раму. |  |  |  |  |
|  | Шалтере обележити по врстама и величинама и депоновати на место које одреди инвеститор, а удаљено до 30км са утоваром, истоваром у и из возила и слагањем на депонији. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  | дим.~60/40цм | ком. | 3,00 |  |  |
| 01-10 | Демонтажа постојећих унутрашњих дрвених врата са штоком. Врата и капке пажјиво демонтирати, обележити по врстама и величинама, изнети ван објекта, утоварити увозило, одвести на место које одреди инвеститор, а не даље од 30км, истоварити из возила и сложити. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  | дим.90/200цм | ком. | 2,00 |  |  |
| 01-11 | Чишћење шута у објекту, а након завршетка свих радова на рушењу у објекту. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 нето површине. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 31,98 |  |  |
| 01-00 | УКУПНО РУШЕЊЕ ДИНАРА : |  |  |  |  |
| 02-00 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |
|  | Зидарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња, ГН 301", као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |
|  | Зидарски радови ће бити изведени према одредбама које прописује "Правилник о техничким нормативима за зидане зидове" ("Сл. лист" бр. 87 од 29.11.1991.год.). |  |  |  |  |
|  | Цена малтерисања опекарских прозивода садржи и малтерисање бетонских површина у саставу зида или таванице. |  |  |  |  |
|  | ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
|  | Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди радова у грађевинарству - Високоградња ГН 301". |  |  |  |  |
|  | зидања |  |  |  |  |
| 02-01 | Набавка материјала и зидање зидова пуном опеком д=12цм у продужном малтеру размере 1:3:9, са истовременом израдом хоризонталних серлажа 12/15цм и вертикалних серклажа 12/15цм. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. |  |  |  |  |
|  | 1. Вертикални серклажи (12/15) се армирају са 4Рø10, Урø6/20, арматура Б500. Класа бетона Ц25/30. 2. Хоризонтални серклаж за зидове који су висине преко 3м урадити у нивоу надвратника. Хоризонтални се армирају са 4Рø10, Урø6/20 , арматура Б500. Класа бетона Ц25/30. Арматура серклажа се повезује за носећу конструкцију убушивањем анкера. |  |  |  |  |
|  | По завршеном зидању спојнице очистити. У цену укалкулисати и бетонирање армирано бетонских серклажа са оплатом и арматуром и потребну радну скелу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2, комплет према опису. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 40,46 |  |  |
| 02-02 | Набавка материјала и зазиђивање постојећег отвора-врата у сендвич зиду од шљако блокова д=12+12 цм са ваздушним слојем између.Зидати у продужном малтеру размере 1:3:9.Радити у складу са постојећим зидом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 заједно са употребом потребне зидарске скеле . |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 0,57 |  |  |
| 02-03 | Набавка материјала и зазиђивањ постојећих отвора-прозора и шалтера зиду од опеке д=12.Радити у продужном малтеру размере 1:3:9.Радити у складу са постојећим зидом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 заједно са употребом потребне зидарске скеле . |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 7,47 |  |  |
| 02-04 | Набавка материјала и зидање-обзиђивање вертикале пуном опеком д=12цм у продужном малтеру размере 1:3:9, са истовременом израдом хоризонталних серлажа 12/15цм и вертикалних серклажа 12/15цм. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 заједно са употребом потребне зидарске скеле и са хоризонталним и вертикалним серклажима. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 3,75 |  |  |
|  | кошуљице |  |  |  |  |
| 02-05 | Набавка материјала и израда цементне кошуљице са брзосушећим хидрауличким везивом типа Топцем или еквивалентно, дебљине д=6цм, као подлога за постављање пода од линолеума и саморазливајућег Епокси пода. |  |  |  |  |
|  | Мешавина се прави од 250 кг везива типа Топцем или еквивалентно на 1,1 м³ агрегата гранулације 0/4 мм и изводи се као класична цементна кошуљица. Кошуљицу армитати лаганом мрежом Q-131(5/150 у оба правца). Горња површина машински-хеликоптерима изравната. Ознака у пројекту |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 са арматурном мрежом комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  | ПВЦ подна облога - д=0,3цм | м2 | 20,74 |  |  |
| 02-06 | Набавка материјала и израда цементне кошуљице у паду са брзосушећим хидрауличким везивом типа Топцем или еквивалентно, дебљине д=4-5цм, у санитарним чворовима као подлога за постављање керамичких плочица. Мешавина се прави од 250 кг везива типа Топцем или еквивалентно на 1,1 м³ агрегата гранулације 0/4 мм и изводи се као класична цементна кошуљица. Кошуљицу армитати лаганом мрежом Q-131(5/150 у оба правца). Горња површина машински-хеликоптерима изравната у паду према сливнику или туш кади. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 са арматурном мрежом комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  | Ознака у пројекту - д=4-6цм | м2 | 9,90 |  |  |
|  | малтерисања |  |  |  |  |
| 02-07 | Малтерисање унутрашњих зидова од опекарских производа и узиданих бетонских површина. Малтерисати продужним малтером Р.1:3:9 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој грунт, радити продужним малтером дебљине слоја 2цм од просејаног шљунка ''јединице''. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. |  |  |  |  |
|  | Пердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и ''прегоревања''. У цену улази радна скела. Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 169,64 |  |  |
| 02-08 | Малтерисање-крпљење унутрашњих зидова од опекарских производа и узиданих бетонских површина. Малтерисати продужним малтером Р.1:3:9 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој грунт, радити продужним малтером дебљине слоја 2цм од просејаног шљунка ''јединице''. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 заједно са, рабицом, обрадом шпалетни, прајмером и употребом одговарајуће покретне зидарске скеле. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 9,13 |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ ДИНАРА : |  |  |  |  |
| 03-00 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ХИДРОИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |
|  | Хидроизолатерски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високо- градња ГН 561", као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |
|  | Јединичне цене садрже све претходне радове за извођење хидроизолатерских радова (сортирање материјала, чишћење и припрему подлога и сл.) предвиђене пројектом и прописане нормативима. |  |  |  |  |
|  | За извођење хидроизолатерских радова користити само првокласне материјале, атестиране по важећим стандардима. |  |  |  |  |
|  | Подлоге за извођење морају бити чврсте и суве. Цене садрже чишћење подлога од прашине, уклањање масноћа и штемовање избочених неравнина. |  |  |  |  |
|  | ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА: |  |  |  |  |
|  | Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се по условима које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 561". |  |  |  |  |
| 03-01 | Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације испод подова у санитарним просторијама са подизањем хидроизолације уз зидове за 20 цм. Хидроизолација на бази акрилата типа KOSTER BD 50 или еквивалентно поставља се преко изведеног слоја за пад, у два слоја. Дозвољено истезање до пуцања %220 (+23°С). |  |  |  |  |
|  | Нанешен на подлогу оставља високо флексибилну синтетичку фолију која је изузетно еластична и премошћује пукотине. BD 50 је погодан за све стандардне нерастворљиве лепкове за плочице. Подлога на коју се наноси мора бити сува и чиста, очишћена од уља и масноће, чврста и равна и да није груба. Подлоге са већом абсорпцијом захтевају прајмер Polysil® . Не упијајуће подлоге захтевају прајмер ( раствор BD 50 са водом 1:1). |  |  |  |  |
|  | Изолацију наносити четком или ваљком. Углове и зид/под спојеве обрадити Flex траком К 120 (полиестер филц) са првим слојем. Продоре у поду обрадити KOSTER одговарајућим типским елементима. Нанети други слој преко првог слоја . |  |  |  |  |
|  | У свему се придржавати упутства произвођача. Хидроизолацију подигнути уз зидове 20цм, што је обухваћено ценом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 хоризонталне пројекције комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 9,90 |  |  |
| 03-02 | Набавка материјала и израда вертикалне хидроизолације зидова око тушева у санитарним просторијама висине 180цм. Хидроизолација на бази акрилата типа KOSTER BD 50 или еквивалентно поставља се преко малтерисане површине, у два слоја. Дозвољено истезање до пуцања %220 (+23°С). |  |  |  |  |
|  | Нанешен на подлогу оставља високо флексибилну синтетичку фолију која је изузетно еластична и премошћује пукотине. BD 50 је погодан за све стандардне нерастворљиве лепкове за плочице.Подлога на коју се наноси мора бити сува и чиста, очишћена од уља и масноће, чврста и равна и да није груба. Подлоге са већом абсорпцијом захтевају прајмер Polysil® . Не упијајуће подлоге захтевају прајмер ( раствор BD 50 са водом 1:1). |  |  |  |  |
|  | Изолацију наносити четком или ваљком. Углове и зид/под спојеве обрадити Flex траком К 120 (полиестер филц) са првим слојем. Продоре у зиду обрадити KOSTER одговарајућим типским елементима. Нанети други слој преко првог слоја . У свему се придржавати упутства произвођача. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 7,20 |  |  |
| 03-00 | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ДИНАРА : |  |  |  |  |
| 04-00 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04-01 | Израда и уградња двокрилних дрвених прозора застакљених равним стаклом. |  |  |  |  |
|  | Оба прозорска крила се отварају око вертикалне осовине, а једно и на вентус око доње хоризонталне осовине. Ручица за отварање крила на вентус је на висини 2.25цм од пода. Прозор је двоструко дихтован еластичном EPDM гумом, вулканизиране на угловима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. комплетно уграђено. |  |  |  |  |
|  | Ознака из пројекта 3 у кругу. |  |  |  |  |
|  | Зидарска величина 218/93цм | ком. | 2,00 |  |  |
| 04-02 | Израда и монтажа унутрашњих пуних дрвених једнокрилних врата на WЦ-у. Једнокрилна пуна врата са штоком од масивног дрвета и прагом. Уградјују се у сувој монтажи, у зиду од опеке д=12 см. Плот врата радити од сендвича : медијапан обострано, на подконструкцији од јаворовог, чамовог масива са испуном од апирног саћа. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада плота : полиуретанска мат, боја по избору инвеститора. Доња ивица плота у односу на готов под, треба да је издигнута за х=0.5цм. Шток врата радити од пуног дрвета 5цм, у боји по избору инвеститора, према шеми. |  |  |  |  |
|  | Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. комплетно уграђено. |  |  |  |  |
|  | Ознака из пројекта 2 у кругу. |  |  |  |  |
|  | Величина 80/210цм | ком. | 2,00 |  |  |
| 04-03 | Израда и монтажа унутрашњих пуних једнокрилних дрвених врата на улазу у собу. Једнокрилна пуна врата са штоком и прагом од масивног дрвета. Уградјују се у сувој монтажи, у зиду од шљако блокова д=10 см. Плот врата радити од сендвича : медијапан обострано, на подконструкцији од јаворовог, чамовог масива са одговарајућом испуном. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада плота: полиуретанска мат боја по избору инвеститора. Шток врата радити у дебљини зида, од пуног дрвета дебљине 5цм, у боји по избору инвеститора, према шеми. |  |  |  |  |
|  | Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. комплетно уграђено. |  |  |  |  |
|  | Ознака из пројекта 1 у кругу. |  |  |  |  |
|  | Величина 90/210цм | ком. | 2,00 |  |  |
| 04-00 | УКУПНО АЛУМИНИЈСКИ ПРОЗОРИ, ВРАТА И ПРЕГРАДЕ ДИНАРА : |  |  |  |  |
| 05-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БРАВАРСКЕ РАДОВЕ |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |
|  | - Браварски радови ће бити урађени у свему према пројекту, шемама браварије и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високо- градња ГН 701", као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |
|  | - Цене садрже узимање мера на објекту, израду, транспорт, монтажу, антикорозиону заштиту и финално бојење. |  |  |  |  |
|  | - Гвоздену браварију израдити од гвоздених кутијастих профила, стандардних ваљаних профила, црних лимова, пљоштег и округлог гвожђа, цеви и др. стандардних гвоздених производа. |  |  |  |  |
|  | - Извођач гарантује конструктивност и стабилност произведених елемента и комплетних браварских производа. |  |  |  |  |
|  | - Цена садржи чишћење и одмашћивање гвоздене браварије, заштиту са 2 антикорозиона премаза и финално бојење са 2 премаза уљаном бојом у тону по избору Инвеститора. |  |  |  |  |
|  | ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
|  | Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према јед. мере дате уз опис појединачних ставки радова (обрачун по ком., кг или м дужном), за све по општем опису и описима појединачних ставки радова. |  |  |  |  |
| 05-01 | Израда и монтажа фиксне заштитне металне решетке са спољне стране прозора, израђене од челичних кутијастих профила 40/40/3мм са вертикалном испуном од цеви Ø3/4''/2,7мм на међусобном осовинском растојању од 12цм. За израду решетке се користе само хидроиспитане шавне цеви квадратног и кружног пресека. Цеви су за рам варене дубином вара 3мм. Урадити провар, затим очистити и онда завршни вар. |  |  |  |  |
|  | Анкерисање за фасадни зид се остварује преко челичних анкер плоча заварених за рам решетке на крајевима на бочним странама. На анкер плочама су избушене по две рупе Ø14мм и бушењем у зид укуцавају анкери Ø12мм на мин20цм дубине. |  |  |  |  |
|  | Решетку антикорозивно заштитити и двослојно бојити бојом за металу боји по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Решетку извести према шеми. Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Обавезна израда прототипа који одобрава инвеститор. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. комплетно уграђено. |  |  |  |  |
|  | Ознака из пројекта 1 у квадрату. |  |  |  |  |
|  | величина 100/225цм |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 2,00 |  |  |
| 05-00 | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ ДИНАРА : |  |  |  |  |
| 06-00 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |
|  | - Керамичарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 501", као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |
|  | - Јединачне цене садрже све претходне радове за извођење керамичарских радова (сортирање материјала, чишћење и припрему подлоге и сл.) предвиђене пројектом и прописане нормативима. |  |  |  |  |
|  | - Цена садржи брижљиво резање, брушење и полагање плочица, тако да укројене спојнице буду праве и минималне ширине, отворе у плочицама за пролаз инсталација бушити и обрадити брушењем. У просторијама са сливником подове извести у паду ка сливнику. |  |  |  |  |
|  | - Цене садрже фуговање плочица масом за фуговање или белим цементом. |  |  |  |  |
|  | ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА: |  |  |  |  |
|  | Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се по условима које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 501". |  |  |  |  |
| 06-01 | Набавка материјала и поплочавање подова у санитарним чворовима неклизајућим керамичким плочицама Р10, I класе боје и димензије према избору пројектанта. Плочице се полажу на додир у слоју флексибилног цементног лепка типа као Keraflex Maxi S1 (класе C2TE S1) или еквивалентно, преко цементне кошуљице која је у паду према сливницима, према упутству произвођача. Све фуге попунитии брзовезујућом и брзосушећом масом за фуговање са додацима за водоодбојност, против исцветавања и настанка буђи типа као Ultracolor Plus ( класе CG2 у складу са EN 13888) или еквивалентно, према упутству произвођача. Запуњавање дилатационих спојева, завршетка сокли и др врши се силиконском масом типа као Mapesil AC или еквивалентно, према упутству произвођача. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  | Ознака пода MK. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 9,30 |  |  |
| 06-02 | Набавка материјала и облагање зидова у санитарним чворовима и заједничком купатилу зидним глазираним керамичким плочицама I класе димензија и боје према избору пројектанта. Плочице се лепе на додир фуга на фугу у слоју флексибилног цементног лепка типа као Keraflex Maxi S1 (класе C2TE S1) или еквивалентно, према упутству произвођача. Све фуге попунитии брзовезујућом и брзосушећом масом за фуговање са додацима за водоодбојност, против исцветавања и настанка буђи типа као Ultracolor Plus ( класе CG2 у складу са EN 13888) или еквивалентно, према упутству произвођача. Запуњавање дилатационих спојева, завршетка сокли и др врши се силиконском масом типа као Mapesil AC или еквивалентно, према упутству произвођача. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене позиције. |  |  |  |  |
|  | висина облагања 210цм у санитарним чворовима и 340цм у заједничком купатилу | м2 | 34,15 |  |  |
| 07-00 | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ ДИНАРА : |  |  |  |  |
| 07-00 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПОДОПОЛАГАЧКЕ РАДОВЕ |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |
|  | - Подополагачки радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високо- градња ГН 691", као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |
|  | - Јединачне цене садрже све претходне радове за извођење подополагачких радова (сортирање материјала, чишћење и припрему подлоге, пробна слагања у суво и сл.), предвиђене пројектом и прописане нормативима. |  |  |  |  |
|  | - За извођење подополагачких радова употребити првокласне материјале атестиране према важећим стандардима. |  |  |  |  |
|  | ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
|  | Обрачун стварно изведених количина радова ће се извршити према условима које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високогрдња ГН 691". |  |  |  |  |
| 07-01 | Набавка и постављање подне облоге од ПВЦ-а д=3мм, у ролнама. |  |  |  |  |
|  | Подна облога је у класи тешко запаљивих грађевинских материјала Bfl-s1 или Cfl-s1, у складу са SRPS EN 13501-1; Ватроотпорност по DIN 4102 je B1. При горењу не ослобађа токсичне гасове (без PVC-a са сертификатом за заштиту животне средине), противклизан, резистентан нa бактерије и отпоран на мрље (урин, крв, јод, хемикалије и др.) |  |  |  |  |
|  | Под је потребно воскирати. Уградња употребом антистатик лепка за гуму типа као UZIN KE 66L или еквивалентно. Спојеви ролни се преклапају и секу заједничким резом а спојеви заварују термалном врпцом. На спојевима са зидом поставити соклу - холкел профил, висине h=10 цм од фазонских елемената, под углом 90°, заобљених у превоју. |  |  |  |  |
|  | Спољни и унутрашњи угао холкела фуговати масом за хладно варење. Подлога мора бити сува и равна. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 ,са масом за изравњавање а сокл-лајсне по м1. |  |  |  |  |
|  | Ознака пода MK2. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 20,74 |  |  |
| 07-00 | УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ДИНАРА : |  |  |  |  |
| 08-00 | СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ |  |  |  |  |
|  | Све спуштене плафоне извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата намењеног овој врсти радова. |  |  |  |  |
|  | Сви уптребљени материјали, спојна и везивна средства, заститна средства морају бити прописаног квалитета односно да поседују атесте |  |  |  |  |
|  | Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним извођачким детаљима. |  |  |  |  |
|  | Начин и правац постављања спуштеног плафона радити у свему према опису и детаљима из пројекта, а уз обавезну сагласност пројектанта. Узорке плафона обавезно доставити на сагласност пројектанту. |  |  |  |  |
|  | За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и додје до оштећења извођач це о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врси по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединацна цена радова обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова. |  |  |  |  |
|  | Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. |  |  |  |  |
| 08-01 | Набавка и монтажа спуштеног плафона гипскартонским плочама дебљине д=12,5мм, на потребној подконструкцији. Плоче се причвршћују допуштеним вијцима на потконструкцију од одговарајућих челичних поцинкованих профила учвршћеним за спуштени плафон и зид, према пројекту. Радити у свему по пројекту и упутству произвођача. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 облоге комплет према опису. |  |  |  |  |
|  | стандардне плоче | м2 | 20,74 |  |  |
|  | влагоотпорнр плоче | м2 | 9,30 |  |  |
| 08-00 | УКУПНО СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ ДИНАРА : |  |  |  |  |
| 09-00 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ |  |  |  |  |
|  | Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: |  |  |  |  |
|  | - Молерско-фарбарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и правилима заната. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 531", као и остале трошкове и зараду предузећа. |  |  |  |  |
|  | - Завршни молерско-фарбарски премази ће бити изведени у тону по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | - Подлога за извођење молерско-фарбарских радова мора бити равна и чврста. Пре израде завршних премаза подлога ће бити припремљена наношењем одговарајућих претходних премаза, које прописују грађевинске норме или произвођач молерско-фарбарских материјала. |  |  |  |  |
|  | - Извођач ће, према захтевима из описа појединачних позиција радова, извршити изравнање подлоге глетовањем, при чему ће користити материјале за глетовање који одговарају појединим врстама подлоге (малтерисане или бетонске површине и сл.). |  |  |  |  |
|  | - Евентуалне гвоздене делове, који се нађу у подлози, претходно заштитити малтерисањем или минизирањем и лакирањем. |  |  |  |  |
|  | ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА: |  |  |  |  |
|  | Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 531". |  |  |  |  |
| 09-01 | Набавка материјала, транспорт, глетовање и бојење омалтерисаних зиданих зидова дисперзивном бојом у просторијама предвиђеним пројектом. Глетовати глет масом (китом). Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут, боја по избору пројектанта и инвеститора. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 са глетовањем и употребом радне скеле. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 131,53 |  |  |
| 09-02 | Набавка материјала, транспорт, глетовање и бојење постојећих зидова који су малтерисани-закрпљени са претходним скиданјем постојеће боје. Глетовати глет масом (китом). Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут, боја по избору пројектанта и инвеститора. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 са глетовањем и употребом радне скеле. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 63,09 |  |  |
| 09-02 | Набавка материјала, транспорт и бојење дисперзивном бојом спуштених плафона у просторијама предвиђеним пројектом. |  |  |  |  |
|  | Главе холшрафова или ексера минизирати, површине натопити фирнисом и китовати фуге дисперзионим китом. Бојити дисперзивном бојом први пут. Исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити дисперзивном бојом други и трећи пут. Боја и тон по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 без глетовања, са употербом радне скеле. |  |  |  |  |
|  | плафон од влагоотпорних гипскартонских плоча | м2 | 9,30 |  |  |
|  | плафон одстандардних гипскартонских плоча | м2 | 20,74 |  |  |
| 09-00 | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ДИНАРА : |  |  |  |  |
| 10-00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 10-01 | Набавка и постављање плочице са бројем просторије димензија 60/30мм од елоксираног алуминијума са натписом у ситоштампи. Плочица се лепи епоxи лепком. Натпис по избору инвеститора. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком изведене позиције. |  |  |  |  |
|  | величина 60/30 - ознак "број просторије" - поставља се на горњем довратнику. | ком | 2,00 |  |  |
| 10-02 | Чишћење свих подова прозора, врата и санитарне опреме по завршетку свих грађевинских и занатских радова. Обрачун по м2 нето површине. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 30,20 |  |  |
| 10-00 | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ ДИНАРА : |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА X СОБЕ ЗА ПОСЕТЕ |  |  |  |  |
| 01-00 | РУШЕЊЕ |  |  |  |  |
| 02-00 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 03-00 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04-00 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 05-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 06-00 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 07-00 | ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 08-00 | СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ |  |  |  |  |
| 09-00 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 10-00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |
|  | За уношење измена насталих у току извођења радова у примерак главног пројекта. Измене се уносе у електронску или папирну форму пројекта у зависности којом формом располаже Извођач радова. Унете измене оверава одговорни извођач радова и према њима се израђује пројекат изведеног објекта. Износ који се додаје 0.1% од укупне вредности грађевинско занатских радова. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дин: |  |
| ПОС. | ОПИС | Ј.М | КОЛ. | Ј.ЦЕНА | UKUPNO |
| XI | РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ископ рова земље III категорије | м | 15 |  |  |
| 2 | Ископ и зидање шахте 1000*1000*1500 | ком | 1 |  |  |
| 3 | Надземни хидрант | ком | 1 |  |  |
| 4 | Монтажа надземног хидранта са припадајућим спојницама и постољем | паушал |  |  |  |
| 5 | Постављање и полагање црева ПВЦ | м | 15 |  |  |
| 6 | Постављање и прикључивање ПВЦ црева на хидрантску мрежу са припадајућим материјалом | паушал |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА XI РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |
| XII | РАДОВИ НА РУШЕЊУ СТАРЕ ПРИЈАВНИЦЕ |  |  |  |  |
|  | Напомене: Све позиције рушења обухватају изношење и одвоз шута на отворену градску депонију удаљену до 30 км, истовар и грубо планирање на депонији. |  |  |  |  |
| A | Рушење пријавнице димензија 3,60*4,60*3,80м |  |  |  |  |
|  | Укупно за одвоз | м3 | 19 |  |  |
|  | ОПИС |  | БЕЗ ПДВ |  | СА ПДВ |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| I | АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |
| II | КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| III | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| IV | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| V | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| VI | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| VII | ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА |  |  |  |  |
| VIII | ЗАШТИТА И ИЗМЕШТАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |
| IX | РЕШЕТКЕ ЗА БЛОК |  |  |  |  |
| X | СОБЕ ЗА ПОСЕТЕ |  |  |  |  |
| XI | РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |
| XII | РАДОВИ НА РУШЕЊУ СТАРЕ ПРИЈАВНИЦЕ |  |  |  |  |